Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/89/24 Sucha Beskidzka, dnia 20.09.2024r.

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **Usługi przeglądu technicznego sprzętu medycznego IV postępowanie.**

Pakiet nr 14 aparaty do znieczuleń f. Drager

Pyt. 1 - W przedmiotowym pakiecie znajdują się aparaty Primus w których podczas procedury przeglądowej należy wykonać kalibrację czujników ciśnienia, poprawności wskazań, szczelności układu miksera i zaworu zwrotnego, sprawdzenie poprawnego podawania przepływu przez zawór bezpieczeństwa. Sprawdzenie i ewentualna kalibracja możliwa jest do wykonania z poziomu oprogramowania serwisowego. Czy Zamawiający w związku z powyższym by mieć pewność wykonania pełnej procedury przeglądowej będzie wymagał od Wykonawców legalnego oprogramowania serwisowego pozwalającego na przeprowadzenie kalibracji?

**Odp. zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**