## Arkusz1
Część 14 | [5 empty] | Załacznik 1 M do SWZ
Sprzęt medyczny
Formularz asortymentowo - cenowy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Opak. Jednostk | Ilość szacunkowa na 12 m-cy | Cena jednostk. netto | Wartość netto (iloczyn ceny jednostkowej netto i ilości szacunkowej) | Vat % | Wartość brutto (iloczyn wartości netto i stawki podatku VAT) | Nazwa handlowa / producent
1 | Dren silikonowy typu Penrose, kapilarny, stosowany do drenażu pooperacyjnego. Miękki i gładki, co minimalizuje ryzyko urazów w trakcie zakładania i wyjmowania drenu. Płyny odprowadzane są na zewnątrz poprzez wykorzystanie zjawiska przesączania kapilarnego. Wykonany z białego silikonu. Kontrastuje w RTG na całej swojej długości. | 20 x 400 mm lub 19 x 500mm | szt. | 20
2 | Kieliszki do leków wykonane z polipropylenu wolnego od bisfenolu, dokładna, łatwa do odczytania skala linearna co 1 ml, cyfrowa co 5 ml, brzegi kieliszka zaokrąglone, wymiary: szerokość dna – 27 mm, szerokość górnego brzegu – 39 mm. Dostępne w kolorach : biały, czerwony, żółty, niebieski, zielony. Kieliszki w komplecie z kompatybilną przykrywką. Opakowanie 90 zt. |  | op. | 100
3 | Miska jednorazowego użytku,prostokąt , pojemnośc 3-4L. Opakowanie 100szt. | 3-4L | op. | 80
4 | Miska nerkowata jednorazowego użytku. Opakowanie 300 szt. | 600 ml - 700 ml | op. | 15
5 | Nakłuwacz automatyczny do oznaczania cukru a 100 szt. | 1,8 mm | op. | 130
6 | Nakłuwacz automatyczny do oznaczania cukru a 100 szt. | 2,4 mm | op. | 130
7 | Okłady ciepło/zimno w włókninowej białej osłonce | 13x14 cm | szt. | 5
8 | Okłady ciepło/zimno w włókninowej białej osłonce | 16x26 cm | szt. | 20
9 | Opatrunek przezroczysty z folii PU do zabezpieczania cewników założonych do naczyń centralnych u osób dorosłych, z systemem aplikacji typu ramka, z jedną taśmą do opisu, z klejem akrylowym nakładanym metodą ciągłą.Opakowanie papier-papier, I klasa sterylna, rozmiar 10 cm x 12 cm . Opakowanie 100 szt. | 10 CM X 12 CM | op. | 10
10 | Opaska stabilizująca składająca się z dwóch części wykonana z delikatnej hydrofobowej włókninie w kolorze cielistym. Na każdej części występują paski mocujące z jednostronnie naniesionym rzepem umożliwiające zamocowanie jej do skrzydełek mocujących rurkę tracheostomijną. Krótsza część opaski stabilizującej dodatkowo wyposażona jest w drugi rzep zamocowany umożliwiający dopasowanie i określenie całkowitej długości opaski stabilizującej rurkę tracheostomijną, opakowanie papier - folia, niejałowa. | 43cm x 2,5 cm dla dorosłych | szt. | 700
11 | Przyrząd do bezpiecznego przetaczania płynów w terapii infuzyjnej z możliwością utrzymania przez 24 godziny w czasie prowadzenia nieprzerwanej infuzji. Dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką. Elastyczna komora kroplowa o wielkości 6 cm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami. Hydrofilowy filtr cząsteczkowy o wielkości oczek 8 μm, automatycznie zatrzymujący przepływ po opróżnieniu komory. Zabezpiecza przed przedostawaniem się powietrza do drenu zapobiegając zatorowi powietrznemu. Miękki i elastyczny dren o długości min. 180cm z dodatkowym portem do podawania leków. Uniwersalne zakończenie Luer-Lock zabezpieczone koreczkiem Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu. Niepirogenny, nie zawiera lateksu i ftalanów. Jednorazowy, sterylizowany EO. Opakowanie: papier/folia |  | szt. | 3000
12 | Przyrząd do infuzji grawitacyjnej, komora kroplowa PVC bez DEHP, 20 kropli/min. z filtrem 15 μm, dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, w kształcie stożka. Komora kroplowa o wielkości 6 cm ( 5,5 cm w części przeźroczystej) zaopatrzona w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską zatyczką. Dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie zestawu do pojemnika z płynem. Dren o długości min. 150cm zakończony przezroczystym łącznikiem Luer-Lock, wyposażony w zacisk rolkowy z pochewką na igłę biorczą oraz zaczep do podwieszenia drenu. Na zacisku umieszczona nazwa producenta. Oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami. Sterylny, opakowanie typu papier-folia; na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku lateksu i DEHP. |  | szt. | 30000
13 | Spodenki do kolonoskopii | uniwersalne | szt. | 1500
14 | Stabilizator (imadło) do rurek intubacyjnych | uniwersalny | szt. | 20
15 | Staza automatyczna- opaska uciskowa z zapinką |  | szt. | 100
16 | Szczoteczki chirurgiczne nasączone 4% roztworem chlorheksydyny, niesterylne j.u. |  | op=40 szt. | 30
17 | Szpatułki larygologiczne drewniane lub plastikowe jałowe,pakowane po 100 szt. |  | op. | 100
18 | Żel znieczulający, sterylny przeznaczony m.in. do cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany wszelkiego rodzaju cewników oraz do intubacji. Wygodne do aplikacji, bezlateksowe ampułkostrzykawki. Na każdej pojedynczej strzykawce oznaczony pełny skład chemiczny żelu oraz data ważności produktu. W składzie m.in. chlorheksydyna i lignokaina. Sterylizowany parą wodną lub promieniami Gamma | 6 ml | szt. | 250
x | Razem (łączne maksymalne wynagrodzenie) |  | x |  | x |  | x |  | x
Podpis składany jest w formie elektronicznej zgodnie z Rozdziałem 13 SWZ przez osobę upoważnioną do reprezentacji składającego oświadczenie.