Dąbie, dnia 06.09.2023r.
Znak sprawy: ZGK/300/2023

Szacunek wartości zamówienia

dot. "Budowy odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w ul. Pokoju
w Gródkowie".

Zapraszamy Państwa do wykonania wyceny szacunkowej obejmującej realizację zadania pn.: „Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w ul. Pokoju w Gródkowie”.

1.	Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka o długości 400 m sieci wodociągowej z rur PE RC DN160 wraz z 23 szt. przyłączy do budynków w ul. Pokoju w Gródkowie. Zaprojektowana sieć wykonana zostanie metodą przewiertu sterowanego. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej PE DN225 nastąpi w ul. Wspólnej w Gródkowie. Odcinek wodociągu w ul. Dojazdowej od pkt 1 do pkt 2 przewiduje się do ułożenia po dokonaniu zmiany projektowej jak planie zagospodarowania, stanowiącym załącznik nr 1. Sieć wodociągowa uzbrojona będzie w zasuwę odcinającą DN150 przy węźle wyłączeniowym (pkt 1), dwie zasuwy liniowe DN150 oraz dwa hydranty p.poż. nadziemne DN80 wraz z zasuwami hydrantowymi DN80. Przyłącza wodociągowe do budynków po północnej stronie ul. Pokoju wykonane będą zgodnie z projektem budowlanym, natomiast przyłącza do budynków po stronie południowej na odcinku pod drogą należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu sterowanego. Pozostała część przyłączy może zostać wybudowana metodą wykopu otwartego. Przyłącza wodociągowe budowane będą do miejsca zabudowania zestawu wodomierzowego w budynku i uzbrojone będą w zasuwy odcinające gwintowane. W wyjątkowych przypadkach może zaistnieć konieczność zabudowy studzienki wodomierzowej co najmniej DN500. W ramach przedmiotowej roboty budowlanej uwzględniono również konieczność odtworzenia nawierzchni asfaltowych, betonowych oraz odtworzenie terenów zielonych. W ramach zadania należy dokonać połączenia sieci projektowanej z istniejącym wodociągiem Ø 150 w pkt 3 (załącznik nr 1). Dokładny zakres robót opisany został w przedmiarze (załącznik nr 2).

2.	Wymagania dotyczące Wykonawcy.
skierowanie do realizacji zadania osoby pełniącej na budowie funkcję kierownika budowy, posiadającą ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

3.	Termin realizacji
Planowany termin realizacji robót budowlanych:
- do dn. 10.10.2023r. musi zostać zakończona budowa sieci wodociągowej PE DN160 oraz odcinków przyłączy wodociągowych w terenie drogi przy ul. Pokoju w Gródkowie (rurociągi powinny zostać poddane próbie szczelności zakończonej pozytywnym wynikiem);

- ostateczny termin wykonania zadania tj. wybudowanie i oddanie do eksploatacji sieci wodociągowej PE DN160 wraz z przyłączami do budynków (wykonanie prób szczelności, dezynfekcji, badań wody i połączenia z istniejącym wodociągiem) w ul. Pokoju w Gródkowie to 30.11.2023r.

4.	Formularz cenowy należy przesłać do dnia 11 września 2023 r. do godz. 12:00 elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl, muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione.
Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.
Zamawiający nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

5. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby
        zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

6. Przy wyborze Wykonawcy, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena
        100 % .

7.	Zamawiający wyznaczył osobę do komunikowania się z Wykonawcami, w sprawach
        dotyczących niniejszego szacowania wartości zamówienia: P. Magdalena Gawron tel. kont.
        32/ 428 15 88.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Plan zagospodarowania z wkreślonym zakresem robót;
Załącznik nr 2 – Przedmiar robót;
Załącznik Nr 3 – Formularz ofertowy.