## Formularz cenowo-techniczny
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.20.2023
Formularz cenowo - techniczny
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego akcesoriów jednokrotnego użytku do posiadanego przez Zamawiającego generatora Force Triad z systemem zamykania naczyń Ligasure, zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przemiotu umowy i jego cenie: - dostarczyć Zamawiającemu do używania generator z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie na Centralny Blok Operacyjny - 2 szt - dostarczyć Zamawiającemu do używania generator z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie na Blok operacyjny Połozniczo-Ginekologiczny - 1 szt - dostarczyć Zamawiającemu do używania generator z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie na Blok operacyjny Otolaryngologii - 1 szt zwanych dalej urządzeniami.
3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby oraz urzadzenie objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby oraz urzadzenie spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotne
5. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem, której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.
6.Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.
7. Wykonawca oferuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie: - poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do …………… dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………………...
8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę zgodnie z poniższą kalkulacją :
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8= 9 / 4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Uchwyt monopolarny z elektrodą nożową powleczoną silikonem, trzema przyciskami: cięcie, koagulacja i trybem Valleylab pozwalającym na jednoczesne cięcie z koagulacją przy zachowaniu minimalnego rozprzestrzenienia termicznego, regulacją mocy z uchwytu, przewodem o długości 4,6 m, złączem kompatybilnym z posiadanym przez zamawiającego generatorem Force Triad oraz elektrodami z typowym trzonkiem 2,4 mm | szt | 800
2. | Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7 mm włącznie, długość 18 cm, trzon obracany o 180 stopni, szczęki zakrzywione pod kątem 14 stopni, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym lub nożnym, szczęki z wbudowanym nożem, narzędzie z wbudowanym przewodem, kompatybilne z posiadanym przez zmawiającego generatorem Force Triad | szt | 400
3. | Narzędzie do zabiegów laparoskopowych jak i otwartych, do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7 mm włącznie, długość do wyboru 37cm, 23 cm oraz 44 cm, trzon obracany o 350 stopni, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym lub nożnym, szczęki zagięte o dł. 20 mm z wbudowanym nożem, narzędzie z wbudowanym przewodem, kompatybilne z posiadanym przez zamawiajacego generatorem Force Triad | szt | 400
4. | Bezpieczna elektroda neutralna z klejem elektroprzewodzącym, jednokrotnego użytku, z dzielonym stykiem o szerokości 4 cm, kompatybilna z systemem kontroli przylegania do ciała pacjenta zapobiegającym poparzeniu pacjenta w miejscu jej przylegania, zawierająca grubą warstwę żelu co doskonale wypełnia wszelkie nierówności skóry dopasowując się całą swoją powierzchnią do ciała pacjenta i zapewniającą prawidłowe przyleganie do skóry pacjenta. Wymiary płytki: wysokość 12 cm, szerokość 18,50 cm, duża powierzchnia przylegania o wysokim wskaźniku rozpraszania ciepła 222,00 cm2 | szt | 300
5. | Laparoskopowa Elektroda Drutowa, Haczyk L lub J typu CleanCoat, 36 cm, powlekana | szt | 80
6. | Narzędzie do posiadanego przez zamawiającego generatora Force Triad. Jednorazowe, sterylne, długość elektrody 20-21 mm, długość 21 cm, z przewodem, wbudowanym nożem, aktywowany ręcznie | szt | 200
7. | Zestaw do histerektomii waginalnej kompatybilny z generatorem Force triad składający się z: -elektroda jednokrotnego użytku wpinana do wielarozowych kleszczyków o długości 25cm z przewodem, kompatybilna z systemem zamykania naczyń do 7mm z nożem wbudowanym w elektrodę. Długość linii cięcia 22,3mm - elektroda jednokrotnego użytku czynna z trzema przyciskami aktywacji energii monopolarnej i regulatorem suwakom do zmiany mocy. Ostrze elektrody powleczone silikonem ze złączem szcześciokątnym. Długość przewodu 4,6m - elektroda jednoktrotnego użytku bierna z kablem 2,7m | szt | 130
8. | Trokar do zabiegów torakochirurgicznych 5,5mm do narzędzi laparaskopowych- trokar jednorazowego użytku | szt | 24
9. | Trokar do zabiegów torakochirurgicznych 10,5mm do narzędzi laparaskopowych- trokar jednorazowego użytku | szt | 24
RAZEM :