## ZADANIE
Załącznik nr 3 do SWZ NZ.261.19.2024/ Załącznik nr 1 do wzoru umowy (zał. nr 8a do SWZ) - 09.05.2024
Formularz cenowo-techniczny - część nr 2 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy soczewek wewnątrzgałkowych, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie: a) sukcesywnie dostarczać wyroby wymienione w pozycji 2 i 4 tabeli nr 1 do siedziby Zamawiającego, b) utworzyć w Klinicznym Oddziale Okulistyki Zamawiającego bank depozytowy wyrobów wymienionych w pozycji 1 tabeli nr 1, zwany dalej bankiem, c) udostępnić Zamawiającemu na okres obowiązywania niniejszej umowy pięć wielorazowych zestawów (indżektor + pęseta) do implantacji soczewek, zwanych dalej instrumentarium, d) dostarczyć do używania 2 aparaty do biometrii optycznej oraz 1 aparat do biometrii kontaktowej z funkcją pachymetrii, zwane dalej urządzeniami, Wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe urządzeń objętych przedmiotem zamówienia określone w tabeli nr 2. 3. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby oraz urządzenie objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim lub w języku angielskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiący od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby oraz urządzenie spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 6. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu w dniu instalacji urządzenia właściwą pisemną dokumentację w języku polskim (instrukcje użytkowania, opisy techniczne) dotyczącą oferowanego przedmiotu zamówienia - 2 aparaty do biometrii optycznej oraz 1 aparat do biometrii kontaktowej z funkcją pachymetrii”. 8. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie ...…..... dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………………………… . 9. Uzupełnienie banku depozytowego realizowane w terminie ...…...... dni roboczych od daty przesłania raportu (zamówienia) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………… . *UWAGA: Termin realizacji uzupełnienia banku depozytowego/dostawy częściowej należy wyrazić w pełnych dniach ODREBNIE dla danego zamówienia - odpowiednio dostawa częściowa/uzupełnienie banku. W przypadku, gdy niniejszy termin nie zostanie uzupełniony przez Wykonawcę w przedmiotowym załączniku (odpowiednio pkt 8., pkt 9), przyjmuje się termin realizacji dostaw częściowyc/uzupelnienia banku określony SWZ, tj.: 3 dni robocze. Termin realizacji uzupełnienia banku/dostaw częściowych nie może przekroczyć 3 dni roboczych od daty przekazania zamówienia/raportu. Tym samym, zaoferowanie terminu realizacji powyżej 3 dni roboczych skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy. 10. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 11. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
TABELA NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość - 36 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy. Wielkość opakowania.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Soczewka zwijalna akrylowa hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% - soczewka jednoczęściowa wraz z kartridżem do implantacji, asferyczna, akrylowa, hydrofobowa o stopniu uwodnienia ponoiżej 0,5% zawierająca filtry UV i światła niebieskiego : -ukątowanie części hyptycznych 0 stopni: - średniaca optyki od 5,5 mm do 6,0 mm: długość całkowita 13,00 mm: - zakres dioptrażu od + 6 D do + 30D ( co 0,5 D ): - współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej: | szt. | 7600
2. | Soczewka zwijalna akrylowa hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% - soczewka jednoczęściowa wraz z kartridżem do implantacji, sferyczna, akrylowa, hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% zawierająca filtry UV - ukątowanie części haptycznych 0 stopni; - średnica optyki od 5,5 mm do 6,0 mm; - długość całkowita 13,00 mm; - zakres dioptrażu od + 6D do + 30D ( co 0,5 D ) i od +30D-40D (co 1,0D); - współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej; | szt. | 40
3. | Soczewka zwijalna akrylowa hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% - soczewka jednoczęściowa wraz z kartridżem do implantacji, asferyczna, akrylowa, hydrofobowa do korekcji afakii i astygmatyzmu rogówkowego, o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% zawierająca filtry UV i światła niebieskiego; - dostępność mocy cylindrycznej : 1,0D, 1,5D, 2,25D,3,0D, 3,75D, 4,5D, 5,25D, 6,0D; - dostępność mocy sferycznej od + 6 D do + 30 D; - ukątowanie części haptycznych 0 stopni; - śerdnica optyki do 6,0 mm; - długość całkowita 13,00 mm; - współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej; | szt. | 150
4. | Soczewka zwijalna akrylowa hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% : - soczewka wieloczęsciowa wraz z kartridżem do implantacji, akrylowa, hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5%; - części haptyczne z PMMA o ukątowaniu 5 - 10 stopni; - średnica optyki od 6,0 mm do 6,5 mm;- długość całkowita 13,00 mm; - zakres dioptrażu od - 5D do + 30D ( od 6,0D do + 30D co 0,5D ); - współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej; | szt. | 70
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0
Tabela nr 2 - Wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe urządzeń objętych przedmiotem zamówienia:
Lp. | Wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe urządzeń objętych przedmiotem zamówienia:
1. | 2.
1. | Aparat do biometrii optycznej
1.1 | Biometr okulistyczny, optyczny, bezkontaktowy
1.2 | Montowany na stoliku z elektryczną regulacją wysokości, z oparciem na głowę pacjenta i zasłonkami dla prawego i lewego oka.
1.3 | Pachymetria - pomiar grubości rogówki.
1.4 | Pomiar głębokości komory przedniej od tylniej ścianki rogówki do przedniej torebki soczewki AD
1.5 | Pomiar grubości soczewki naturalnej w osi widzenia.
1.6 | Pomiar długości gałki ocznej w osi widzenia.
1.7 | Pomiar keratometrii z wykorzystaniem punktów testowych rozmieszczonych na dwóch centralnych okręgach.
1.8 | Pomiar odległości " białe do białego "
1.9 | Pomiar średnicy źrenicy ( pupillometria ).
1.10 | Pomiar przesunięcia osi optycznej względem środka źrenicy.
1.11 | Pomiar grubości siatkówki osi widzenia.
1.12 | Wszystkie pomiary wykonywane bezkontaktowo, automatycznie w jednym teście. Aktywna kontrola fiksacji w czasie pomiaru.
1.13 | Moduł programowy do obliczania mocy wszczepialnych soczewek IOL w oczach fakijnych, afakijnych, pseudo fakijnych, wypełnionych olejem silikonowanym.
1.14 | Komputer PC zewnętrzny z systemem operacyjnym. Oprogramowanie i wydruki w języku polskim, baza danych pomiarowych i wyliczonych soczewek. Wykonanie i przechowywanie zdjęcia oka do wykorzystania w systemach wspomagania wszczepów soczewek torycznych. Baza soczewek optymalizowanych do metody optycznej
1.15 | Drukarka laserowa.
2. | Aparat do biometrii optycznej wraz z systemem wspierającym pracę chirurga w zakresie kalkulacji i wszczepiania soczewek wewnątrzgałkowych - Aparat umożiwiający kalkulację soczewki wewnątrzgałkowej w tym torycznej oraz całościowe zaplanowanie zabiegu uwzględniające optymalną lokalizację cięć, cięcia relaksacyjne, oś wszczepu soczewki torycznej oraz centrację soczewki. System musi umożliwiać wyświetlanie powyższych parametrów w okularze mikroskopu operacyjnego.
2.1 | Bezkontaktowy, automatyczny pomiar w osi widzenia następujących wielkości gałki ocznej:
a) | Zakres długości fali wiązki pomiarowej: 1050-1080 nm
b) | Długość gałki ocznej AL. W zakresie 14-38 mm
c) | Obrazowanie przestrzenne gałki ocznej w 2D-skan B
d) | Głębokość komory przedniej (ACD) 0,7-8,0 mm
e) | Keratometria (K) w zakresie promienia 5,5-10 mm
f) | Odległość White-to White w zakresie 7-15 mm
g) | Zdjęcie referencyjne oka z pomiarem WTW
h) | Szerokość średnicy CD w zakresie 2-13 mm
i) | Central Corneal Thickness (CCT) w zakresie 200-1200 µm
j) | Lens Thickness (LT)w zakresie 0,5-10 mm
k) | Astigmatism: zakres 0-18², SD 5²
l) | Aqueous Depth (AD)
2.2 | Wszystkie pomiary wykonywane bezdotykowo, automatycznie 6 pomiarów w jednym teście w czasie pon. 1 sek.
2.3 | Pomiary z uwzględnieniem różnych indeksów refracji dla poszczególnych ośrodków optycznych w oku.
2.4 | Możliwość zmiany RI pomiarów długości osiowej u pacjentów Technologia SS OCT - 3000 skanów na sekundę.
2.5 | Keratometria - 16 punktów pomiarowych (16 diód LED).
2.6 | Możliwość wyboru automatycznego lub manualnego pomiaru.
3. | Aparat do biometrii kontaktowej
3.1 | Sonda do badania o wysokiej rozdzielczości.
3.2 | Możliwość wyboru formuły do kalkulacji soczewek.
3.3 | Możliwość wydruku badania.
3.4 | Możliwość wykonania biometrii metoda imersyjną.
3.5 | Praca w trybie manualnym lub automatycznym.
3.6 | Mozliwość regulacji wzmocnienia