Opis przedmiotu zamówienia

## 1.Deska sedesowa łamana S-10-  biała, uniwersalna, pasuje do większości popularnych muszli, wykonana z tworzywa PP, zawiasy z tworzywa PP

2. Umywalka porcelanowa Roca Basic 52- kolor: biały, materiał: ceramika sanitarna, montaż: naścienna ,kształt: owalny, otwór na baterie (na środku),przelew,wymiary:dł.520mm, szer.410mm

3. komora gospodarcza +syfon+ zestaw montażowy- Wykonany z polipropylenu polerowanego,  kolor biały, odporny na środki chemiczne i wysokie temperatury, nadaję się do kontaktu z żywnością, w komplecie wszystko co potrzebne do montażu: syfon, zestaw montażowy(wym.50x34x21)

4. Zawór pływakowy, napełniający ½” do spłuczki-  wykonany z tworzywa PP do montażu w dolnopłukach i zbiornikach ceramicznych, przeznaczony jest do zbiorników z bocznym doprowadzeniem wody, wysokość zaworu: 24cm

5. Zawór pływakowy, napełniający 3/8” do spłuczki- wykonany z tworzywa PP do montażu w dolnopłukach i zbiornikach ceramicznych, przeznaczony jest do zbiorników z bocznym doprowadzeniem wody, wysokość zaworu: 24cm

6..Zawór spustowy spłuczki- przeznaczony do instalowania w spłuczkach ceramicznych, możliwość instalacji w pokrywach z otworem o średnicy 38 mm oraz regulacji wysokości. Posiada chromowany przycisk z funkcją START-STOP, pozwalający w każdej chwili zatrzymać spłukiwaną wodę, wymiary: 470 mm x 200 mm x 50 mm

7. Zawór spustowy spłuczki-  „Inter-sano” -przeznaczony do instalowania w spłuczkach plastikowych,

8. Dolnopłuk -- wykonany z polipropylenu, z klawiszem, przyłącze boczne, funkcja START – STOP, kolor:             biały,

9. Zawór 1/2" x 1/2" z filtrem i rozetą- metalowy uchwyt, podwójne uszczelnienie trzpienia, filtr sitkowy ze stali nierdzewnej, uszczelnienie kuli z PTFE, korpus z wysokiej jakości mosiądzu, maksymalna temperatura pracy: 100°C,ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)

10. Zawór 1/2" x 3/8" z filtrem i rozetą- metalowy uchwyt, podwójne uszczelnienie trzpienia, filtr sitkowy ze stali nierdzewnej, uszczelnienie kuli z PTFE, korpus z wysokiej jakości mosiądzu, maksymalna temperatura pracy: 100°C,ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)

11. Kolano przyłączeniowe do wc białe fi 110/90- materiał: tworzywo sztuczne, kolor: biały ,średnica [mm]: 110, w zestawie z uszczelką wargową, długość całkowita: 300mm, przeznaczenie-miska toaletowa

12. Złącze rura harmonijkowa wc 110- kształtka służy do połączenia misy ustępowej wc z pozostałymi elementami systemu ściekowego, kolor: biały, długość całkowita: 265 mm, zakres regulacji: 90 - 380 mm, rozmiar: 110 mm, materiał wykonania: Polipropylen

13.łącze wc L250- materiał: polipropylen, kolor: biały,średnica:110mm, długość:250mm

14. WC kompakt Mito RED- kolor: biały, kształt: owalny, wymiary [mm]: 670x370x750, materiał    deski: polipropylen, odpływ: poziomy