| **Lp.** | **Rodzaj czynności** | | **Ilość sztuk** | **Cena jednostkowa zł (brutto)** | **Wartość zł (brutto)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | przegląd gaśnic | GP 6 kg ABC | 83 |  |  |
| GP 4 kg ABC | 55 |  |  |
| GP 2 kg ABC | 5 |  |  |
| GŚ 5 kg BC | 11 |  |  |
| GŚ 2 kg BC | 1 |  |  |
| GW 2 kg AF | 2 |  |  |
| urządzenie GSE 2 kg | 8 |  |  |
| przegląd gaśnic samochodowych | GP 1 kg | 21 |  |  |
| GP 2 kg | 20 |  |  |
| GP 4 kg | 1 |  |  |
| 1. pr | kontrola hydrantów zewnętrznych | DN80 | 7 |  |  |
| Suma: | | | | |  |
|  |

**UWAGA**

W przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia legalizacji zbiorników przez UDT zgodę na wykonanie ww. usługi wyrazić musi inspektor ochrony przeciwpożarowej podinsp. Cezary Kapkowski lub osoba go zastępująca.

Przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów zewnętrznych wykonywany jest na terenie Szkoły Policji w Katowicach i odbywa się w obecności ww. inspektora ochrony przeciwpożarowej.