**Opis przedmiotu zamówienia**

**Wykonanie pomieszczenia do przechowywania próbek Covid-19**

- Przeniesienie gniazda siłowego 30cm w prawo ( znajduje się na trasie stawianej ściany z g/k)

- Przeniesienie kuchni o 20cm w lewo ( znajduje się na trasie stawianej ściany z g/k)

- Postawienie ścian działowych z g/k – 14m2

- Zamontowanie drzwi - 80cm szer

- Malowanie ścian farbą podkładową firmy Śnieżka – 28m2

- Dwukrotne malowanie ścian farbą olejną – 28m2

- Ułożenie cokolika z gresu 23mb

- Wymiana dwóch lamp sufitowych

- Wymiana w Dygestorium okładziny z gresu na stal kwasoodporną na dwóch poziomach