**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZAMOTUŁACH**

ul. Sukiennicza 13 sekretariat@szamotuly.med.pl 64-500 Szamotuły [www.szamotuly.med.pl](http://www.szamotuly.med.pl)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Szamotuły, dnia 04.06.2024 roku

**ZP-381-28/2024**

**Wyjaśnienia treści opisu przedmiotu zamówienia**

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn. Wykonanie audytu termomodernizacyjnego**.**

1. Czy posiadają Państwo rzuty/inwentaryzacje budynków, których dotyczy postępowanie?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający udostępnia do postępowania ekspertyzę pożarową.**

1. Ilu budynków dotyczy postępowanie?

**Odpowiedź Zamawiającego: Szpital – jeden główny budynek, składający się z starej części, nowej części i łącznika.**

1. Czego dotyczy zapis pkt. 13 mówiący o obowiązkowym bezpłatnym doradztwie przez okres 3 lat? Jak częste wizyty na miejscu Państwo przewidują przez cały ten okres?

**Odpowiedź Zamawiającego: dotyczy bieżących konsultacji w trakcie trwania projektu – doradztwo w zakresie rozwiązań zamiennych lub bardziej energooszczędnych - mogą wystąpić, ale nie muszą.**

1. Co w przypadku jeśli uzyskanie 40% na danym budynku będzie wymagało nakładów nieadekwatnych do uzyskanych w ten sposób oszczędności energii?

**Odpowiedź Zamawiającego: Wykonawca będzie miał opracować audyt zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem. W przypadku opisanym powyżej – pomimo wszystko należy przedłożyć opracowanie (audyt) zgodnie z OPZ.**