## Arkusz1
Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego
Lp. | Nazwa czynności konserwacyjnej | Jednostka | Cena netto
1 | Wymiana klosza szklanego 60 W | szt.
2 | Wymiana gniazda p/t pojedynczego | szt.
3 | Wymiana gniazda p/t podwójnego | szt.
4 | Wymiana gniazda hermetycznego | szt.
5 | Wymiana automatu zmierzchowego 16A | szt.
6 | Wymiana automatu schodowego | szt.
7 | Wykucie bruzdy do przewodów wtykowych w cegle | mb
8 | Montaż rozdzielnicy, tablicy mieszkaniowej n/t 8 polowej | szt.
9 | Wymiana rozdzielnicy, tablicy mieszkaniowej n/t 4 polowej | szt.
10 | Sprawdzenie połaczeń w puszce | szt.
11 | Sprawdzenie napięcia w rozdzielni | szt.
12 | Sprawdzenie i pomiar 1 - fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | szt.
13 | Wymiana/montaż wyłącznika różnicowoprądowego | szt.
14 | Regulacja automatu zmierzchowego | szt.
15 | Regulacja automatu schodowego | szt.
16 | Regulacja czujki ruchu w porawie oświetleniowej | szt.
17 | Montaż przewodu 1x4 mm² | mb
18 | Montaż przewodu YDY 3x2,5mm² | mb
19 | Montaż przewodu YDY 5x2,5mm² | mb
20 | Montaż peszla | 1 mb
21 | Montaż korytka | 1 mb
22 | Montaż oprawy oświetleniowej led 12 W | szt.
23 | Montaz oprawy wew z czujnikiem ruchu | szt.
24 | Montaz oprawy zew. z czujnikiem ruchu | szt.
25 | Naprawa oprawy oświtleniowej | szt.
26 | Montaż rury winidurowej 16 mm | mb
27 | Montaż rury winidurowej 22 mm | mb
28 | Montaż puszki 1 - faz hermetycznej 80x80 | szt.
29 | Montaż puszki 1 - faz 80 z deklem | szt.
30 | Montaż puszki 1 - faz 60 | szt.
31 | Montaż puszki 1 - faz 60 do gipsu | szt.
32 | Montaż przyłącza napowietrznego komplet | szt.
33 | Montaż przewodów 1 - faz YDY 3x4 mm² | mb
34 | Montaż przewodów 1 - faz YDY 3x2,5 mm ² | mb
35 | Montaż przewodów 1 - faz YDY 3x1,5 mm ² | mb
36 | Montaż przewodów 1 - faz YDY5x6 mm ² | mb
37 | Przepięcie instalacji | mb
38 | Montaż plafonu | szt.
39 | Montaż oprawy kanałowej owalnej | szt.
40 | Montaż listwy zaciskowej w rozdzielni | szt.
41 | Montaż klosza 60 W | szt.
42 | Montaż klosza 100 W | szt.
43 | Montaż czujnika ruchu | szt.
44 | Montaż lampy led wewnętrznej z czujnikiem ruchu | szt.
45 | Montaż lampy led zewnętrznej z czujnikiem ruchu | szt.
46 | Demontaż oprawy oświetleniowej | kpl
47 | Zaprawienie bruzd o szerokości do 25mm | m
48 | Załączenie S191 | szt.
49 | Zabezpieczenie szkrzynki głównej ( kłódka elektryczna) | szt.
50 | Otwarcie skrzynki elektrycznej celem spisania licznika | szt.
51 | Usługa podnośnikiem koszowym | mh
52 | Wymiana wyłącznika p/t pojedyńczego | szt.
53 | Montaż wyłącznika p/t pojedyńczego | szt.
54 | Wymiana wyłącznika p/t podwójnego | szt.
55 | Montaż wyłącznika p/t podwójnego | szt.
56 | Wymiana/montaż wyłącznika nad-prąd B16A | szt.
57 | Wymiana/montaż wyłącznika nad-prąd B20A | szt.
58 | Wymiana/montaż wyłącznika nad-prąd B25A | szt.
59 | Wymiana przewodów 1 - faz YDY 3x4 mm ² | mb
60 | Wymiana przewodów 1 - faz YDY 3x2,5 mm ² | mb
61 | Wymiana przewodów 1 - faz YDY 3x1,5 mm ² | mb
62 | Wymiana przewodów 1 - faz YDY 5x6mm ² | mb
63 | Wymiana wyłącznika n/t poj. dzwonkowego | szt.
64 | Wymiana wyłącznika p/t poj. dzwonkowego | szt.
65 | Wymiana wyłącznika hermetycznego | szt.
66 | Wymiana wkładu porcelanowego do oprawy z gwintem E-27 | szt.
67 | Wymiana świetlówki 18 W | szt.
68 | Wymiana świetlówki 36 W | szt.
69 | Wymiana startera | szt.
70 | Wymiana rozłącznika RBK ( + trzy wkładki topikowe) na zewnątrz budynku | szt.
71 | Wymiana rozłącznika RBK ( + trzy wkładki topikowe) wewnątrz budynku | szt.
72 | Wymiana pierścienia do wos | szt.
73 | Wymina oprawy porcelanowej 60 W z kloszem | szt.
74 | Wymina oprawy porcelanowej 100 W z kloszem | szt.
75 | Wymiana oprawy oświetleniowej 4x18 W ( do świetlówek) | szt.
76 | Wymiana oprawy kanałowej owalnej | szt.
77 | Wymiana oprawy wewnętrznej na czujnik ruchu | szt.
78 | Wymiana oprawy wewnętrznej na czujnik ruchu i zmierzchu | szt.
79 | Wymiana oprawy zewnętrznej na czujnik ruchu | szt.
80 | Wymiana oprawy zewnętrznej na czujnik ruchu i zmierzchu | szt.
81 | Wymiana złącza krzyżowego na LED 25x4 | szt.
82 | powiadomienie PGE o braku fazy na budynku | przew.
83 | Naprawa oprawy oświtleniowej | szt.
84 | Mostkowanie gniazda | szt.
85 | wypisanie wnioski do PGE po sprawdzeniu instalacji w lokalu | szt.
86 | wymiana halogenu | szt.
87 | wykonanie zamkniecia do skrzynki elektrycznej | szt.