SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest złożenie oferty cenowej na: przeprowadzenie przeglądu klimatyzacji oraz centrali wentylacyjnej w budynkach gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Dopiewo.

Dodatkowe informacje i wytyczne:

Przegląd klimatyzacji oraz centrali wentylacyjnej powinien polegać m.in. na przeglądzie jej prawidłowego działania, a także czyszczeniu oraz odgrzybianiu.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

a) CENTRALA KLIMATYZACYJNA:

- Budynek gminny, ul. Poznańska 19a, Konarzewo. x 1 szt.

b) KLIMATYZACJA:

- Budynek A Urzędu Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, Dopiewo  x 29 szt.,

- Budynek B Urzędu Gminy Dopiewo, ul. Wyzwolenia 24 Dopiewo x 2 szt.,

- Budynek gminy, ul. Konarzewska 12, Dopiewo x 15 szt.,

- Budynek gminny, ul. Szkolna 21, Dopiewo x 4 szt. (3 duże + 1 mały)

- Budynek gminny, ul. Tęczowa 8, Dąbrowa x 5 szt.,

- Budynek gminny, ul. Kościelna 1, Konarzewo x 1 szt.,

- Budynek gminny, ul. Poznańska 19a, Konarzewo x 6 szt.,

- Budynek gminny, ul. Leśna 17, Palędzie x 2 szt.,

- Budynek gminny, ul. Długa 73, Zakrzewo x 6 szt.

Terminy realizacji: do 30.04.2025 r.

Uwaga:

Przed złożeniem oferty możliwe jest dokonanie wizji obiektu w terminie 24.03.2025 r. oraz 
25.03.2025 r. w godzinach 9:00-14:00, po uprzednim poinformowaniu osoby prowadzącej sprawę 
o chęci dokonania oględzin.

W ramach zadania koniecznym jest uzupełnienie danych klimatyzacji w centralnym rejestrze operatorów urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej.

Trzy duże klimatyzatory znajdujące się na głównej sali w budynku gminnym przy ul. Szkolnej 21 
w Dopiewie umieszczone są na wysokości 4,35 m – w załączeniu do zapytanie ofertowego dołączone zostały zdjęcia tych klimatyzatorów.

Przedmiot umowy będzie mógł być zrealizowany w dniach i godzinach podanych poniżej:

| L.p. | Lokalizacja | TERMIN WYKONANIA | PRZEDZIAŁ GODZINOWY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ul. Leśna 1c, Dopiewo | 15.04.25-17.04.25 | 7:30-15:30 |
|  | ul. Wyzwolenia 24, Dopiewo |  |  |
|  | ul. Konarzewska 12, Dopiewo | 23.04.25-25.04.25 | 08:00-16:00 |
|  | ul. Szkolna 21, Dopiewo |  |  |
|  | ul. Tęczowa 8, Dąbrowa |  |  |
|  | ul. Kościelna 1, Konarzewo | 28.04.25-30.04.25 | 08:00-16:00 |
|  | ul. Poznańska 19a, Konarzewo |  |  |
|  | ul. Leśna 17, Palędzie |  |  |
|  | ul. Długa 73, Zakrzewo |  |  |

Kontakt do administratorów budynków zostanie przekazany po wyłonieniu Wykonawcy.