   Numer referencyjny: NZ.280.11.2022

# Załącznik nr 3 do SWZ PO ZMIANACH
# Załącznik nr NZ.280.11.2.2022 do umowy
# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 2
#
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sond oraz strzykawek do enteralnego żywienia noworodków, zwanych dalej wyrobami

2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie – wskazane
 w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - wyraźnie oznakowany rozmiar,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

    6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem
    faksu na nr …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………….

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę zgodnie z poniższą kalkulacją :

Lp.	Przedmiot zamówienia – / zadanie nr 2	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto 8= 9/4	Wartość brutto 9 = 6+7	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bezpieczna sonda do żywienia enteralnego zakończona systemem Nutrisafe (nie pozwalającym na podłączenie do zakończenia Luer), z PVC LUB wykonaną z Poliuretanu PU, do stosowania do tygodnia. Dystalna końcówka zamknięta, 2 otwory boczne. Nasadka sondy oznaczona kolorem fioletowym i korek oznakowaniem kolorystycznym odpowiadającym rozmiarowi. Oznaczniki długości co 1cm na długości od 5cm do70cm. Widoczna w RTG. długość 125cm. Nie zawiera ftalanów. / Rozmiar 4Fr, 5Fr, 6Fr,8Fr	szt.	6 400
2.	Strzykawka do żywienia enteralnego zakończona systemem Nutrisafe (nie pozwalającym na podłączenie do zakończenia Luer) , fioletowy tłok, pojemność 5ml, sterylna	szt.	21 600
3.	Strzykawka do żywienia enteralnego zakończona systemem Nutrisafe (nie pozwalającym na podłączenie do zakończenia Luer), fioletowy tłok, napis na strzykawce ENTERAL, pojemność 20ml, sterylna.	szt.	6 600
4	Strzykawka do żywienia enteralnego zakończona systemem Nutrisafe (nie pozwalającym na podłączenie do zakończenia Luer), fioletowy tłok, napis na strzykawce ENTERAL, pojemność 60ml, sterylna.	szt.	13 800
	RAZEM:					x	x		x