## Załącznik nr 2 - pakiety 1-28
ZP/29/2025 |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy.
Zgodnie z zapisami w SWZ - cena oraz termin dostaw cząstkowych stanowi kryterium oceny ofert - należy podać pod zaoferowanym Pakietem
PAKIET Nr 1 - Dostawa rękawów papierowo-foliowych bez fałdy
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | próbki
a | b | c | f | g | h | i | j | k
1. | Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 50mm x200m | 180 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
2. | Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 75mm x200m | 220 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
3 | Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 100mm x200m | 230 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
4. | Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 120mm x200m | 100 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
5. | Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 150mm x200m | 50 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
6. | Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 200mm x200m | 120 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
7. | Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 250mm x200m | 20 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
8. | Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 300mm x200m | 2 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
9. | Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 350mm x200m | 2 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
10. | Rękaw papierowo foliowy bez fałdy 400mm x200m | 4 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 2 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [7 empty] | dni
WYMAGANIA Parametry zgodne z normą PN EN 868-5 , wielowarstwowość produktu - minimum 3 warstwy folii, gramatura papieru 60-70 g/m2, wymagane umieszczenie wskaźnika sterylizacji para wodną , tlenkiem etylenu, oraz informacji :- o kierunku otwierania( długość , szerokość , nazwie producenta , nr LOT - poza obszarem wypełnienia . Termozgrzew wielokanałowy. UWAGA Zamawiający dopuszcza rękawy o długości innej ale po odpowiednim przeliczeniu długości. W przypadku otrzymania ułamkowej ilości sztuk Zamawiający zaokrąglenia w górę ilości sztuk. W przypadku zaoferowania rękawów o innej długości niż opisane w SWZ zaznaczyć gwiazdką(*)przy danej pozycji w kolumnie ,, jednostka miary,, i kolumnie ,,ilość,,wpisać oferowaną liczbę opakowań na kolorowo oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać- ,,* - poz nr .. dokonano przeliczenia ilości sztuk,,.
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 2 Dostawa rękawów papierowo- foliowych z fałdą / rękawów typu TYVEK
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | próbki
a | b | c | f | g | h | i | j | k
1. | Rękaw papierowo foliowy z fałdą 100mm x 100m | 20 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
2. | Rękaw papierowo foliowy z fałdą 150mm x 100m | 20 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
3 | Rękaw papierowo foliowy z fałdą 200mm x 100m | 15 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
4. | Rękaw papierowo foliowy z fałdą 250mm x 100m | 30 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
5. | Rękaw papierowo foliowy z fałdą 300mm x 100m | 30 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
6. | Rękaw papierowo foliowy z fałdą 350mm x 100m | 30 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
7. | Rękaw papierowo foliowy z fałdą 400mm x 100m | 5 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
8. | Rękaw typu Tyvek 75 mm x 100 m | 20 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
9. | Rękaw typu Tyvek 100 mm x 100 m | 20 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
10 | Rękaw typu Tyvek 150 mm x 100 m | 20 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
11 | Rękaw typu Tyvek 200 mm x 100 m | 10 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
12 | Rękaw typu Tyvek 250 mm x 100 m | 10 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
13 | Rękaw typu Tyvek 350 mm x 100 m | 3 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
14 | Rękaw typu Tyvek 420 mm x 100 m | 4 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
15 | Rękaw typu Tyvek 500 mm x 100 m | 2 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 2 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [7 empty] | dni
WYMAGANIA Parametry zgodne z normą PN EN 868-5 , wielowarstwowość produktu - minimum 3 warstwy folii, gramatura papieru 60-70 g/m2, wymagane umieszczenie wskaźnika sterylizacji para wodną , tlenkiem etylenu, oraz informacji :- o kierunku otwierania( długość , szerokość , nazwie producenta , nr LOT - poza obszarem wypełnienia . Termozgrzew wielokanałowy. UWAGA Zamawiający dopuszcza rękawy o długości innej ale po odpowiednim przeliczeniu długości. W przypadku otrzymania ułamkowej ilości sztuk Zamawiający zaokrąglenia w górę ilości sztuk. W przypadku zaoferowania rękawów o innej długości niż opisane w SWZ zaznaczyć gwiazdką(*)przy danej pozycji w kolumnie ,, jednostka miary,, i kolumnie ,,ilość,,wpisać oferowaną liczbę opakowań na kolorowo oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać- ,,* - poz nr .. dokonano przeliczenia ilości sztuk,,. WYMAGANIA Rękaw włókninowy typu TYVEK do sterylizacji plazmowej , jednorazowe opakowanie - rękaw do sterylizacji w systemie STERRAD 100S - plazma ( nadlenek wodoru H2O2), wysokiej jakości I wysokiej wytrzymałości mechanicznej powierzchni foliowej na cięcie I przebijanie. Zgrzewy fabryczne na samej krawędzi opakowania. Nadruk wskaźnika chemicznego , który zmienia się w sposób widoczny w procesie sterylizacji oraz wszelkie napisy I oznaczenia poza obszarem wypełnienia. Temperatura zgrzewu 110-125 0C . Zgodne z PN EN 868-3 i 5. UWAGA Zamawiający dopuszcza rękawy o długości innej ale po odpowiednim przeliczeniu długości. W przypadku otrzymania ułamkowej ilości sztuk Zamawiający zaokrąglenia w górę ilości sztuk. W przypadku zaoferowania rękawów o innej długości niż opisane w SWZ zaznaczyć gwiazdką(*)przy danej pozycji w kolumnie ,, jednostka miary,, i kolumnie ,,ilość,,wpisać oferowaną liczbę opakowań na kolorowo oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać- ,,* - poz nr .. dokonano przeliczenia ilości sztuk,,.
Zamawiający wymaga użyczenia na czas trwania umowy, fabrycznie nowej zgrzewarki rotacyjnej, służącej do ciągłego zgrzewania opakowań papierowo-foliowych i włókninowo-foliowych, wyposażonej w wyświetlacz z temperaturą zgrzewu - 1 sztuka - Załącznik nr 2A
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET Nr 3 - dostawa rękawa i torebek włókninowo - foliowych bez fałdy
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | próbki
a | b | c | f | g | h | i | j | k
1. | Rękaw włókninowo-foliowy bez fałdy 250 mm x 100 mm | 2 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
2. | Rękaw włókninowo-foliowy bez fałdy 210 mm x 100 mm | 2 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
3 | Torebki włókninowo-foliowe 600 mm x 900 mm ( 1 op=100 szt) | 1 | op |  | 0 |  | 0 |  | nie
4. | Torebki włókninowo-foliowe 420 mm x 600 mm ( 1 op=100 szt.) | 2 | op |  | 0 |  | 0 |  | nie
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 2 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [7 empty] | dni
WYMAGANIA: Rękaw włókninowo-foliowy, płaski ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Wykonany z przezroczystego laminatu foliowego poliestrowo-polipropylenowego, bezbarwnego oraz włókniny 60 g/m2 wymagane umieszczenie informacji o kierunku otwierania, długość , szerokość , nazwie producenta , nr LOT, symbolu produktu jednorazowego . Termozgrzew wielokanałowy. Zgodne z PN EN 868-2 i 5. UWAGA Zamawiający dopuszcza rękawy o długości innej ale po odpowiednim przeliczeniu długości. W przypadku otrzymania ułamkowej ilości sztuk Zamawiający zaokrąglenia w górę ilości sztuk. W przypadku zaoferowania rękawów o innej długości niż opisane w SWZ zaznaczyć gwiazdką(*)przy danej pozycji w kolumnie ,, jednostka miary,, i kolumnie ,,ilość,,wpisać oferowaną liczbę opakowań na kolorowo oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać- ,,* - poz nr .. dokonano przeliczenia ilości sztuk,,.
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 4 Dostawa torebek papierowo-foliowych do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu z systemem samozamykalnym
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | próbki
a | b | c | f | g | h | i | j | k
1. | Torebka papierowo-foliowa 130mm x 250mm | 10000 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
2. | Torebka papierowo-foliowa 90mm x 230mm | 20000 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
3 | Torebka papierowo-foliowa 60mm x 100mm | 15000 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
4. | Torebka papierowo-foliowa 90mm x 135mm | 10000 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 2 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [7 empty] | dni
Wymagania : Torebki samozamykalne do sterylizacji para wodną i EO zgodne z normą PN EN 868-3 napisy poza obszarem wypełnienia , informacje o LOT , ze wskaźnikiem o wyraźnej zmianie koloru , z jednoznacznym kierunkiem otwierania, zgrzew fabryczny wielokanałowy , o dużej wytrzymałości na przedarcie i przebicie, papier 70 g / m2
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 5 Dostawa toreb ochronnych po sterylizacji
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | próbki
a | b | c | f | g | h | i | j | k
1. | Torebka posterylizacyjna 600 mm x 760 mm | 400 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
2. | Torebka posterylizacyjna 300 mm x 500 mm | 350 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 2 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [7 empty] | dni
Wymagania: Torebka wykonana z przezroczystego, bezbarwnego polietylenu z paskiem lepnym, zamykajacym.
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 6 Dostawa metkownic i etykiet dwukrotnie przylepnych
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | próbki
a | b | c | f | g | h | i | j | k
1. | Metkownica alfanumeryczna trzyrzędowa do zapisu sześciu zakodowanych literami I cyframi informacji w trzech rzędach ,w polach zaplanowanych ,druk w poprzek taśmy ,na etykietach o wymiarach nieprzekraczalnych 28mm x 29mm . | 6 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
2. | Metkownica dwurzędowa Blitz C17 do etykiet samoprzylepnych26 x 16 na taśmie papierowej + rolka barwiąca zapasowa do każdej metkownicy | 5 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
3 | Etykiety do pary wodnej podwójnie przylepne o wymiarach 26mm x 25 mm z zaplanowanymi polami druku w poprzek taśmy 500 szt na rolce- opakowanie 10 rolek+ rolka barwiąca do metkownicy do opakowania | 50 | op |  | 0 |  | 0 |  | nie
4 | Etykiety do plazmy podwójnie przylepne o wymiarach 26mm x 25 mm z zaplanowanymi polami druku w poprzek taśmy 500 szt na rolce- opakowanie 10 rolek+ rolka barwiąca do metkownicy do opakowania | 20 | op |  | 0 |  | 0 |  | nie
5 | Etykiety do tlenku etylenu podwójnie przylepne o wymiarach 26mm x 25 mm z zaplanowanymi polami druku w poprzek taśmy 500 szt na rolce- opakowanie 10 rolek+rolka barwiąca do metkownicy do opakowania | 20 | op |  | 0 |  | 0 |  | nie
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 2 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [7 empty] | dni
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 7 Dostawa materiałów ochronnych
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | próbki
a | b | c | f | g | h | i | j | k
1. | Jednorazowy fartuch ochronny z włókniny 30g/m2 dł ok 140 cm , przód i rękawy odporne na przemiękanie ,100 szt w opakowaniu | 9 | op |  | 0 |  | 0 |  | nie
2. | Fartuch foliowy jednorazowy 74x150cm 50 szt w opakowaniu | 40 | op |  | 0 |  | 0 |  | nie
3 | Osłona twarzy z gumką – system anti-fog | 384 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
4 | Rękawice ochronne zabezpieczające przed oparzeniami przy wyjmowaniu wsadu z autoklawu , wykonane z miękkiej frotowej tkaniny bawełnianej z długim, szerokim mankietem do 30 cm . Nadające się do prania i wielokrotnego użytku. Zgodne z normami EN 388 ; EN 407 i EN 420 | 6 | para |  | 0 |  | 0 |  | nie
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 2 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [7 empty] | dni
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 8 Dostawa materiałów pomocniczych do czyszczenia i pielęgnacji
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | próbki
a | b | c | f | g | h | i | j | k
1. | Szorstki czyścik brązowy o wymiarach 15cm x 10 cm Opakowanie 3 sztuki | 10 | op |  | 0 |  | 0 |  | nie
2. | Preparat Chirol Ultra 0,25 l do usuwania szczególnie silnego I uporczywego zanieczyszczenia z powierzchni metalowych | 6 | op |  | 0 |  | 0 |  | nie
3 | Preparat Tapex -Ex do usuwania pozostałości kleju ( 1 op= pojemnik 300 ml ) | 16 | op |  | 0 |  | 0 |  | nie
4. | Proszek do gruntowego manualnego czyszczenia z plam osadów rdzy i przebarwień , ze wszystkich powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej; 1 op=850 gr | 12 | op |  | 0 |  | 0 |  | nie
5. | Szczotka do czyszczenia narzędzi o wytrzymałym włosiu długość całkowita 165 mm dł szczotek 45mm i 30 mm dł włosia12 mm , z możliwością mycia w myjni dezynfektorze odporna na 134 0C 10 szt w opakowaniu | 4 | op |  | 0 |  | 0 |  | nie
6. | Szczotka do czyszczenia narzędzi o delikatnym włosiu długość całkowita 215 mm dł szczotki 75mm dł włosia 15 mm , z możliwością mycia w myjni dezynfektorze oporna na 134 0C | 6 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
7. | Szczotka do czyszczenia narzędzi z włosiem ze stali nierdzewnej | 15 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
8 | Szczotka do czyszczenia rąk, odporna na temperaturę do 134 0 C, MIĘKKA twardość włosa op 12 szt | 1 | op |  | 0 |  | 0 |  | nie
9 | Szczotka do czyszczenia narzędzi o wytrzymałym włosiu długość całkowita 235 mm dł szczotki 75mm dł włosia 15 mm , z możliwością mycia w myjni dezynfektorze odporna na 134 0C 2 szt w opakowaniu | 5 | op |  | 0 |  | 0 |  | nie
10 | Szczotka dwustronna, włosie z nylonu. Długość całkowita 175,0 ,główki czyszczące 5,0 – 10,0 ; 25,0 – 35,0 odporna na dezynfekcję w myjni dezynfektorze | 12 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
11 | Szczotka z okrągłą główką, nylonowa – drut ze stali nierdzewnej, wytrzymała na 134 st C do czyszczenia rektoskopów dł całkowita 450,00 średnica główki 20,0 20 x 150,0 x450,0 (5 szt w opakowaniu) | 2 | op |  | 0 |  | 0 |  | nie
12 | Szczotka do czyszczenia narzędzi MIC z okrągłą główką , nylonowa, drut ze stali nierdzewnej wytrzymała na 134 st C 2,5 x 100 x 300 ( 5 szt w opakowaniu ) 2,5 x 100 x 300 (5 szt w opakowaniu) | 2 | op |  | 0 |  | 0 |  | nie
13 | Szczotka do czyszczenia narzędzi MIC z okrągłą główką , nylonowa, drut ze stali nierdzewnej, odporna na 134 st C 5,0 x 80,0 x 405,0 ( 5 szt w opakowaniu ) | 2 | op |  | 0 |  | 0 |  | nie
14 | Szczotka kanałowa z wymienną główką o wymiarach dł 25 cm średnica 4-5 mm | 1 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
15 | Wymienne główki do szczotki o wymiarach dł 25 cm średnica 4-5 cm (3 szt w opakowaniu) | 2 | op |  | 0 |  | 0 |  | nie
16 | Szczotka podwójnie zakończona nylon i stal nierdzewna dł ok 18 cm (3 szt w op) | 3 | op |  | 0 |  | 0 |  | nie
17 | Szczotka podwójnie zakończona nylon i mosiądz dł 18 cm ( 3 szt w op) | 3 | op |  | 0 |  | 0 |  | nie
18 | Szczotka do czyszczenia narzędzi włosie z mosiądzu | 6 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
19 | Szczotka podwójnie zakończona włosie ze stali nierdzewnej dł ok. 18 cm (2 sz w opak.) | 10 | op |  | 0 |  | 0 |  | nie
20 | Czyścik 3 mm x 30 cm poliester (50 szt w op) | 2 | op |  | 0 |  | 0 |  | nie
21 | Czyścik 9 mm x 30 cm poliester (50 szt w op) | 2 | op |  | 0 |  | 0 |  | nie
22 | Czyścik 12 mm x 30 cm poliester (50 szt w op) | 1 | op |  | 0 |  | 0 |  | nie
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 2 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [7 empty] | dni
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 9 : testy symulacyjne kontroli wsadu do tlenku etylenu
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | próbki
a | b | c | f | g | h | i | j | k
1. | Testy symulacyjne kontroli wsadu przeznaczony dla sterylizacji tlenkiem etylenu w postaci paska samoprzylepnego oraz zestawu symulacyjnego wykonanego z polipropylenowej tuby i rurki o dł 1,5 m i szerokości 2 mm( dostawa wraz ze wskaźnikiem) opakowanie 100 szt | 10 | op |  | 0 |  | 0 |  | nie
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 2 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [7 empty] | dni
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 10 : Pokrowce ochronne, sterylne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | próbki
a | b | c | f | g | h | i | j | k
1. | Pokrowce ochronne sterylne , kompatybilne z posiadanymi przez szpital wózkami endoskopowymi typu CLEAN SCOPE . Pakowane w komplecie ; kolor czerwony, kolor zielony oraz przezroczysty op a 200szt | 12 | op |  | 0 |  | 0 |  | nie
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 2 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [7 empty] | dni
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 11 : Sprzęt pomocniczy
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | próbki
a | b | c | f | g | h | i | j | k
1. | Plomby do kontenerów Aesculapa ze znacznikiem STEAM niebieskie ( 1000 sztuk w opakowaniu) | 22 | op |  | 0 |  | 0 |  | nie
2. | Etykiety tacowe z tworzywa sztucznego wytrzymałe na temperaturę 134 st C żółte 60 x 40 (100 szt w opakowaniu) | 1 | op |  | 0 |  | 0 |  | nie
3 | Etykiety tacowe z tworzywa sztucznego wytrzymałe na temperaturę 134 st C białe 90 x 40 (100 szt w opakowaniu) | 1 | op |  | 0 |  | 0 |  | nie
4 | Dyspanser do taśmy | 8 | szt. |  | 0 |  | 0 |  | nie
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 2 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [7 empty] | dni
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 12 :Wskaźniki do myjni ultradźwiękowej
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | próbki
a | b | c | f | g | h | i | j | k
1 | Wskaźnik do monitorowania skuteczności mycia w myjniach ultradźwiękowych, wskaźnik przeznaczony do stosowania wraz z przyrządem do mocowania wskaźnika. Substancja testowa wskaźnika w postaci syntetycznego zabrudzenia testowego naniesiona na cienką blaszkę metalową pozwalającą na łatwą archiwizację, sposób umieszczenia wskaźnika w uchwycie pozwala na imitacje przegubu narzędzia chirurgicznego, możliwość zastosowania uchwytu do umieszczania w myjni dezynfektorze. Zmawiający wymaga dostarczenia 3 szt uchwytów kompatybilnych z zaoferowanymi testami w pierwszej dostawie . Opakowanie 50 szt | 80 | op |  | 0 |  | 0 |  | nie
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 2 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [7 empty] | dni
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 13 : Dostawa kaset do sterylizacji plazmowej
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | próbki
a | b | c | f | g | h | i | j | k
1. | Kaseta do sterylizatora STERRAD 100NX na 5 cykli , zawierająca czynnik sterylizujący 58-59% roztwór nadtlenku wodoru. Kaseta zabezpieczona wskaźnikiem chemicznym obrazującym ewentualną ekspozycję nadtlenku wodoru. Opakowanie zbiorcze 2 szt kaset | 50 | op. |  | 0 |  | 0 |  | nie
2 | Papier termiczny do drukarki sterylizatora Sterrad 100 NX Opakowanie zbiorcze 12 rolek | 1 | op. |  | 0 |  | 0 |  | nie
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 2 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [7 empty] | dni
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 14 Dostawa materiałów pomocniczych - papierowych
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | próbki
a | b | c | f | g | h | i | j | k
1. | Filtr okrągły, papierowy do kontenerów 190 mm ze wskaźnikiem do pary wodnej 1000 szt w opakowaniu | 6 | op |  | 0 |  | 0 |  | nie
2. | Filtr papierowy , do kontenerów ze wskaźnikiem do pary wodnej 230 mm x 230 mm 500 sztuk w opakowaniu | 12 | op |  | 0 |  | 0 |  | nie
3 | Ochrona narożników koszy siatkowych – papierowa odporna na 134 st C o wymiarach 100 x 100 x 50 mm opakowanie 1200 szt | 2 | op |  | 0 |  | 0 |  | nie
4 | Osłonka na narzędzia ostre – papierowa odporna na 134 st C o wymiarach 51 x 127 mm opakowanie 250 szt | 35 | op |  | 0 |  | 0 |  | nie
5 | Osłonka na narzędzia ostre – papierowa odporna na 134 st C o wymiarach 90 x 168 mm opakowanie 100 szt | 12 | op |  | 0 |  | 0 |  | nie
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 2 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [7 empty] | dni
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 15 Dostawa preparatów i produktów do sprzętu firmy Aesculap
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | próbki
a | b | c | f | g | h | i | j | k
1. | Preparat GB 600 STERILIT POWER SYSTEMS Oil do ręcznej pielęgnacji napędów Aesculap , spray nie toksyczny , w aerozolu o pojemności 300 ml, | 60 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
2. | Adapter GB 600840 – łącznik A3 kompletny | 10 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
3 | Długotrwały filtr do kontenera , filtr na minimum 1000 cykli op. 10 szt | 2 | op. |  | 0 |  | 0 |  | nie
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 2 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [7 empty] | dni
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 16 Dostawa wskaźników para wodna i nisko temperaturowych
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | próbki
a | b | c | f | g | h | i | j | k
1. | Fiolkowe wskaźniki biologiczne szybkiego odczytu do pary wodnej. Ostateczny czas odczytu 24 minuty, fiolki w kształcie litery D zgodne z auto czytnikiem Attest . Auto-Reader 490 Zgodność wskaźnika z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej Ostateczny czas odczytu wskaźnika potwierdzony przez FDA. Opakowanie zawiera 50 szt wskaźników | 4000 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
2. | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do pary wodnej, symulujący pakiet porowaty zawierający wskaźnik biologiczny i kartę ze wskaźnikiem chemicznym do opisu cyklu. odczyt po 24 minutach. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Zgodność wskaźnika z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej Opakowanie 24 szt zestawów testowych + 5 szt wskaźników kontrolnych. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej | 1500 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
3 | Pakiet jednokrotnego użytku typu Bowie-Dick, symulujący pakiet porowaty z dodatkowym osobnym arkuszem wczesnego ostrzegania, wykrywającym nieprawidłowości, które nie powodują jeszcze nieprawidłowego wyniku arkusza testowego. Bez zawartości ołowiu. Arkusze: testowy i wczesnego ostrzegania zapewniają łatwą i jednoznaczną interpretację wyniku. Zmiana koloru z żółtego na czarny. Na arkuszu wczesnego ostrzegania umieszczone pole referencyjne zmiany koloru | 1600 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
4 | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny typ 4 do pary wodnej, o liniowym ułożeniu substancji wskaźnikowej na długości minimum 6cm do zastosowania we wszystkich rodzajach pakietów bez konieczności umieszczania go w dodatkowym opakowaniu papierowo-foliowym chroniącym przed zabrudzeniem pakiety bieliźniane. Op 480 szt | 155 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
5 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do sterylizacji nadtlenkiem wodoru. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii w ciągu 24 minut inkubacji. Wskaźnik posiadający udokumentowane potwierdzenie FDA o kompatybilności z typem sterylizatora posiadanego przez Zamawiającego. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego "kruszera". Kształt fiolki w kształcie litry "D" - dopasowany do kształtu komory autoczytnika. Nakrętka wskaźnika w kolorze różowym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Opakowanie 30 szt | 100 | op. |  | 0 |  | 0 |  | nie
6 | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do tlenku etylenu, symulujący narzędzie rurowe, zawierający wskaźnik biologiczny. Do każdego pojedynczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników. odczyt ostateczny po 4 godzinach Nakrętka wskaźnika w kolorze zielonym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność wskaźnika z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej | 200 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
7 | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny, typ 4, do sterylizacji nadtlenkiem wodoru. Substancja wskaźnikowa w okienku odczytu podzielonym na dwa pola akceptacji, (wynik nieprawidłowy/prawidłowy), zmieniająca kolor z niebieskiego na różowy. Technologia odczytu umożliwiające kontrolę penetracji nadtlenku wodoru przez pola odczytu. Biało-czerwony spód wskaźnika umożliwiający łatwe odnalezienie wskaźnika w kontrolowanym pakiecie. Na wskaźniku kod QR umożliwiający identyfikację produktu, numer LOT i datę przydatności do użycia. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem jednostki notyfikowanej. Opakowanie 250 szt. | 38 | op. |  | 0 |  | 0 |  | nie
8 | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny klasy 4 do tlenku etylenu, o liniowym ułożeniu substancji wskaźnikowej na długości minimum 6cm. Zmiana koloru łatwa w interpretacji z bordowego na zielony. Opakowanie 480 szt. | 22 | op. |  | 0 |  | 0 |  | nie
9 | Naboje gazowe do sterylizatora gazowego 3M, zawierające 170 gram czystego EO, zgodne z instrukcją użytkowania sterylizatora i dopuszczone przez producenta sterylizatora. Przeznaczone do modelu 8XL i 8 GS | 360 | szt. |  | 0 |  | 0 |  | nie
| UWAGA: Wykonawca musi dołączyć do oferty dokumenty: 1. Oświadczenie producenta sterylizatora STERI VAC 5XL, że oferowane naboje gazowe do sterylizatora gazowego #M zawierające 170 gram EO, są zgodnie z instrukcją użytkowania sterylizatora i są dopuszczone przez producenta STERI VAC 5XL. 2. Dokument potwierdzający , że oferowane naboje gazowe są wyrobem medycznym. |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 2 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [7 empty] | dni
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 17 Dostawa preparatów do maszynowego mycia i dezynfekcji i pielęgnacji
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | próbki
a | b | c | f | g | h | i | j | k
1. | Płynny alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego, także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych w stężeniu od1 do 3 ml/litr w temp. do 60 st C Spełniający wymagania Instytutu Roberta Kocha w zakresie minimalizowania ryzyka przeniesienia nowego wariantu choroby Creuztfeldta Jacoba,oraz redukowania biofilmów, potwierdzony badaniami zgodnymi z ISO /TS 15883-5 2005. Produkt słabopieniący, pozwalający na dozowanie środka bezpośrednio po zakończeniu napełniania wodą w fazie mycia (woda zimna) Cechujący się wysoką efektywnością w usuwaniu matowych przebarwień, nadający połysk narzędziom. Niewymagający neutralizacji, ph 10,5-10,7.Posiadający w swoim składzie 5-15 % fosfoniany, <5% niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne, enzymy. Dodatkowo zawierający w zakresie 1-<10% 1-aminopropan -2-ol: trioctan trisodowy (2-hhydroksyetylo) etylenodiaminy, propano-1,2-diol.) opakowanie 20 l | 8 | op |  | 0 |  | 0 |  | nie
2. | Płynny alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego, także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych w stężeniu od1 do 3 ml/litr w temp. do 60 st C Spełniający wymagania Instytutu Roberta Kocha w zakresie minimalizowania ryzyka przeniesienia nowego wariantu choroby Creuztfeldta Jacoba,oraz redukowania biofilmów, potwierdzony badaniami zgodnymi z ISO /TS 15883-5 2005. Produkt słabopieniący, pozwalający na dozowanie środka bezpośrednio po zakończeniu napełniania wodą w fazie mycia (woda zimna) Cechujący się wysoką efektywnością w usuwaniu matowych przebarwień, nadający połysk narzędziom. Niewymagający neutralizacji, ph 10,5-10,7.Posiadający w swoim składzie 5-15 % fosfoniany, <5% niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne, enzymy. Dodatkowo zawierający w zakresie 1-<10% 1-aminopropan -2-ol: trioctan trisodowy (2-hhydroksyetylo) etylenodiaminy, propano-1,2-diol.). Opakowanie beczka 220 kg umieszczona w mobilnym (na skrętnych kółkach) pojemniku o pojemności 300L, zastępującym wannę wychwytową. Pojemnik z pokrywą i uchwytami umożliwiającymi ręczny transport. Możliwość bezpośredniego dozowania płynu z beczki przy zamkniętej pokrywie pojemnika. | 8 | op |  | 0 |  | 0 |  | nie
3 | Płynny słabo pieniący , neutralny środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prądkobójczym. Zawierający 10,5 g aldehydu glutarowego. Szczególnie nadający się do dezynfekcji przedmiotów z wrażliwych materiałów. Nie zawierający aldehydu mrówkowego ani czwartorzędowych związków amoniowych. Beczka 200kg | 1 | op |  | 0 |  | 0 |  | nie
4 | Płynny słabo pieniący , neutralny środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prądkobójczym. Zawierający 10,5 g aldehydu glutarowego. Szczególnie nadający się do dezynfekcji przedmiotów z wrażliwych materiałów. Nie zawierający aldehydu mrówkowego ani czwartorzędowych związków amoniowych. Opakowanie 20 l. | 4 | op |  | 0 |  | 0 |  | nie
5 | "Płynny środek płuczący zawierający środki powierzchniowo czynne, polikarboksylany oraz środki konserwujące. Do stosowania w myjniach dezynfektorach niezawierający oleju parafinowego ani alkoholu i związków alkoholowych. Do szybkiego bez zaciekowego suszenia po maszynowym myciu i dezynfekcji , dozowanie 0,3 -1,0 ml/l (opakowanie 20 l.)" | 5 | op. |  | 0 |  | 0 |  | nie
6 | Środek do łącznego mycia i dezynfekcji pojemników sterylizacyjnych, wózków i butów operacyjnych z potwierdzonym bakteriobójczym, drożdżakobójczym oraz bójczym w kierunku wirusów osłonkowych w stężeniach 5-10 ml/l, temp do 60 st C oraz czasie do 5 minut. Nie zawierający związków aldehydowych i fenyksopropanolu. Ph roztworu roboczego w wodzie demi 6,3-5,4. środek zawierajacy zwiazki powierzchniowo czyne, substancje aktywne: chlorek alkilobenzenodimetyloamoniowy oraz Propionian N,N-didecylo-N-metylo-poli(oksyetyleno)amoniowy. Opakowanie beczka 200 kg umieszczona w mobilnym (na skrętnych kółkach) pojemniku o pojemności 300L, zastępującym wannę wychwytową. Pojemnik z pokrywą i uchwytami umożliwiającymi ręczny transport. Możliwość bezpośredniego dozowania płynu z beczki przy zamkniętej pokrywie pojemnika. | 2 | op. |  | 0 |  | 0 |  | nie
7 | Preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów giętkich zawierajacy dwuaminę kokospropylenu i zwiazki powierzchniowo czynne , nie zawierający QAV, aldehydów, fenoli, aktywnego tlenu i biguanidyny, gliokoli,fenoksypropanolu, z mozliwością użycia w myjkach ultradżwiękowych – do 5 min. z mozliwością pozostawienia narzędzi w roztworze do 72 godzin. Skuteczny na bakterie ( w tym MRSA, Tbc) grzyby, wirusy (HCV, HBV, HIV) w czasie 15 min, wyrób medyczny klasy Iib. Rekomendowany przez producenta instrumentarium Aesculap. (Opakowanie 5 l.) | 90 | op. |  | 0 |  | 0 |  | nie
8 | Proszek do usuwania zanieczyszczeń z powierzchni narzędzi ze stali nierdzewnej. Łatwy w użyciu preparat do usuwania plam i osadów z narzędzize stali nierdzewnej. Przyjazny w zapachu dzięki zawartości związków uzyskanych z owoców cytrusowych. Zawiera: Kwas 1,2,3- propanotrikarboksylowy, 2-hydroksy. Opakowanie 85g | 5 | op. |  | 0 |  | 0 |  | nie
9 | Bakteriostatyczny preparat gotowy do użycia, w postaci przeźroczystego żelu o neutralnym pH, do wstępnego oczyszczania narzędzi w miejscu ich użycia oraz ich nawilżania podczas transportu, zapobiegający wysychaniu zanieczyszczeń do 72 godzin, zawierający surfaktanty i inhibitory korozji, nie zawierający enzymów, nie wymagający spłukiwania przed maszynowym procesem mycia i dezynfekcji narzędzi. Potwierdzona kompatybilność materiałowa z takimi materiałami jak anodyzowane aluminium, stal, silikon, miedź. Wymagany raport laboratorium potwierdzający, że produkt nie powoduje korozji oraz że wykazuje działanie statyczne wobec bakterii, w tym Escherichia coli; 1 op.=650 ml | 5 | op. |  | 0 |  | 0 |  | nie
10 | Preparat do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych, zawiera biały olej (olej mineralny/płynna parafina), nie powoduje żadnych osadów, toksykologicznie bezpieczny. Skład <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, 25-<50% alifatyczne węglowodory, nie wpływający na proces sterylizacji parowej (emulguje w wodzie). Nie zawiera chlorofluorowęglowodorów (CFC); 1 op.=400 ml | 40 | op. |  | 0 |  | 0 |  | nie
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 2 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [7 empty] | dni
Wymagania dodatkowe: Zamawiający wymaga instalacji oraz serwisowania Centralnego Systemu Dozowania na czas trwania umowy. Układ przystosowany do dozowania z kanistrów 20-30 l. Układ nie ingerujący w pracujące w placówce myjnie dezynfektory. Sygnalizujący zaburzenia pracy pomp dozujących oraz brak środków chemii procesowej. Wykonawca nie pobiera jakichkolwiek dodatkowych opłat związanych z serwisowaniem systemu. Wykonawca zapewnia bezpłatna interwencję nie później niż 24 godziny od zgłoszenia usterki, co oznacza konsultację lub pomoc telefoniczna dotyczącą awarii lub przystąpienia do naprawy , ocenę uszkodzenia i niezbędnych części do usunięcia awarii. Zamawiający wymaga wykonania 1 raz w roku nieodpłatnie analizy poprawności procesu mycia i dezynfekcji zgodnie z zapisami wskazanymi przez normy PN EN ISO 15883-1;2010 oraz PN EN ISO 15883-2;2010 lub równoważnymi . Przeprowadzona analiza udokumentowana raportem . Zamawiający wymaga wykonania minimum raz na kwartał badania parametrów fizykochemicznych wody demineralizowanej w odniesieniu do normy EN PN 285 lub równoważnej . Przeprowadzona analiza udokumentowana raportem
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 18 Dostawa materiałów zużywalnych
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | próbki
a | b | c | f | g | h | i | j | k
1. | Testy zgrzewu rękawów papier-folia opakowania po 250 sztuk | 12 | op |  | 0 |  | 0 |  | nie
2. | Testy zgrzewu opakowań Tyvek opakowanie po100 sztuk | 4 | op |  | 0 |  | 0 |  | nie
3 | Taśma samoprzylepna z indykatorem do pary wodnej o szerokości 19 mm długości 50 m ( lub o wymiarach innych po przeliczeniu) PN-EN ISO 11140 | 288 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
4 | Pisak odporny na warunki sterylizacji w parze wodnej 134 0 C do opisywania pakietów w rękawach papierowo-foliowych kolor czarny średnia grubość | 60 | szt. |  | 0 |  | 0 |  | nie
5 | Wskaźnik weryfikujący prawidłowość działania myjni ultradźwiękowej Sono Check . Ampułkowy test sprawdzający prawidłowość działania głowic w myjniach ultradźwiękowych , wskazując obecność prawidłowej energii ultradźwiękowej, niezależnie od temperatury kąpieli . Dający szybki , wyraźny i łatwy do oceny wynik. 1 op. = 30 sztuk | 40 | op. |  | 0 |  | 0 |  | nie
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 2 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [7 empty] | dni
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 19 Dostawa testów mycia i dezynfekcji i sterylizacji
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | próbki
a | b | c | f | g | h | i | j | k
1. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych ani krwi, test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza, substancja testowa – zgodna z ISO/TS 15883-5 umieszczona warstwowo z dwóch stron arkusza w czterech różnych punktach . Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech kierunków. Odczyt wyniku testu natychmiastowy ,łatwy i jednoznaczny w interpretacji. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. Opakowanie 100 szt. Zamawiający wymaga dostarczenie 4 przyrządów razem z pierwszą dostawą . Przyrząd w postaci otwieranego klipsa nieuszkadzającego substancji testowej. | 150 | op |  | 0 |  | 0 |  | nie
2. | Wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni dezynfektorze w zakresie parametrów : 93ºC-10 min, integracja krytycznych parametrów procesu ( czas , temperatura) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. spełniający wymagania normy EN ISO 11140-1 we wszystkich punktach , które dotyczą , - w tym zakres tolerancji na czas i temperaturę odpowiadający typowi 6 wg EN ISO 11140-1( na każdym wskaźniku i / lub każdym opakowaniu nadrukowany nr normy i typ wskaźnika) Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. Opakowanie 100 szt. | 100 | op |  | 0 |  | 0 |  | nie
3 | Gotowy zestaw testowy do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych . W zestawie 25 szt jałowych ,pojedynczo pakowanych wymazówek, 25 szt fiolek do wykrywania pozostałości białkowych 5 szt fiolek proteinowych umożliwiających wykonanie kontroli pozytywnej oraz podwójnie przylepne etykiety w 3 różnych kolorach dla rozróżnienia fiolki kontroli narzędzia od fiolki kontroli negatywnej i pozytywnej . W przypadku obecności białek szybka i wyraźna – do 10 sekund zmiana koloru i intensywności koloru zależna od ilości zanieczyszczeń – bez konieczności inkubacji. Opakowanie 25 sztuk | 50 | op |  | 0 |  | 0 |  | nie
4. | System dokumentacji procesu dezynfekcji. Koperty dokumentacyjne przystosowane do etykiet i wskaźników używanych w kontroli procesu mycia i dezynfekcji opakowanie 100 sztuk | 10 | op |  | 0 |  | 0 |  | nie
5. | System dokumentacji procesu sterylizacji Koperty dokumentacyjne przystosowane do etykiet i wskaźników używanych w kontroli procesu sterylizacji . opakowanie 100 sztuk | 25 | op |  | 0 |  | 0 |  | nie
6. | Przyrząd PCD do kontroli wsadu posiadający element spiralny w postaci rurki wykonanej ze stali nierdzewnej o dł . 1,5 m i średnicy 1 mm, w obudowie wykonanej z tworzywa sztucznego. Z możliwością stosowania do wskaźników typu5, typu 6 i kontroli biologicznej. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu | 6 | op. |  | 0 |  | 0 |  | nie
7. | Zintegrowane wskaźniki typu 5 z przesuwalną substancją wskaźnikową do kontroli procesu sterylizacji parowej , oddzielne okienko do potwierdzenia prawidłowego wyniku. Na każdym wskaźniku określenie typu wskaźnika . Testy kalibrowane w co najmniej 3 różnych temperaturach w zakresie 120- 135 o C. Wskaźniki kompatybilne ze spiralnym przyrządem PCD, ma rozmiar wskaźnika 19 x 100 mm. Opakowanie 250 szt . Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu | 110 | op. |  | 0 |  | 0 |  | nie
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 2 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [7 empty] | dni
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 20 Dostawa wskaźników Bowie-Dick
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | próbki
a | b | c | f | g | h | i | j | k
1. | Test typu GETINGE CHECK MINI PAKIET 134º C wskaźnik testowy jednorazowy, z wyraźną zmianą koloru bez ołowiu i metali ciężkich, zgodność z EN ISO 11140-4 potwierdzona opinią niezależnej jednostki, wymagana informacja dotycząca interpretacji wyników wymiary pakietu testowego nie więcej niż: 70 mm x 105 mm x 5 mm | 3500 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
2. | HELIX Bowie-Dick samoprzylepny test do kontroli penetracji pary wodnej o parametrach 134º C 3,5 min, nietoksyczny do stosowania z przyrządem testowym (dostawa wraz ze wskaźnikami) typu IV wg ISO 11140-1, oświadczenie o zgodności z normą i nietoksyczności ,wymagana informacja dotycząca interpretacji wyników Opakowanie 250szt | 2 | op |  | 0 |  | 0 |  | nie
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 2 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [7 empty] | dni
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 21 Dostawa artykułów ze stali nierdzewnej
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | próbki
a | b | c | f | g | h | i | j | k
1. | Kosze do sterylizacji parą w nadciśnieniu ½ jednostki sterylizacyjnej STE 575 x 280 x 135 | 10 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
2. | Taca siatkowa ze stali nierdzewnej 240 x250 x 50 | 16 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
3 | Taca siatkowa ze stali nierdzewnej | 20 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 2 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [7 empty] | dni
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 22 Dostawa artykułów ze stali nierdzewnej
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | próbki
a | b | c | f | g | h | i | j | k
1. | Kosze do sterylizacji zamykany 492 x134 x 65 mm | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 |  | nie
2. | Koszyczek do sterylizacji zamykany 80mm x80mm x60 mm | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 |  | nie
3 | Kosz do sterylizacji 480 x 245 x 100 | 4 | szt. |  | 0 |  | 0 |  | nie
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 2 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [7 empty] | dni
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 23 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizatora niskotemperaturowego STERLINK
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | próbki
a | b | c | f | g | h | i | j | k
1. | Kaseta zawierająca środek sterylizujący przeznaczona do trybu komorowego zawierająca nadtlenek wodoru 58% , jeden cykl z kasety rozmiar 135 x 42 x 7 mm opakowanie 30 sztuk | 4 | op. |  | 0 |  | 0 |  | nie
2. | Taśma samoprzylepna , termiczna do drukarki sterylizatora Sterlink szerokość rolki 50 mm | 15 | szt. |  | 0 |  | 0 |  | nie
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 2 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [7 empty] | dni
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 24 Dostawa materiałów do systemu MEDOK
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | próbki
a | b | c | f | g | h | i | j | k
1. | Etykiety obiegowe ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną do drukowania kodów kreskowych wymiary pojedynczej etykiety 58x35 mm do drukarek Gk420t Zebra Dwuwarstwowe, podwójnie przylepne, dwudzielne-górna warstwa podzielona w poziomie na 2 równe części z perforacją dla odrywania. Rolki 1000 szt . Średnica zewnętrzna rolki 90 mm | 90 | rolka |  | 0 |  | 0 |  | nie
2. | Etykiety obiegowe ze wskaźnikiem sterylizacji EO do drukowania kodów kreskowych wymiary pojedynczej etykiety 58x35 mm do drukarek Gk420t Zebra Dwuwarstwowe, podwójnie przylepne, dwudzielne-górna warstwa podzielona w poziomie na 2 równe części z perforacją dla odrywania. Rolki 1000 szt . Średnica zewnętrzna rolki 90 mm | 30 | rolka |  | 0 |  | 0 |  | nie
3 | Etykiety obiegowe ze wskaźnikiem sterylizacji plazmowej do drukowania kodów kreskowych wymiary pojedynczej etykiety 58x35 mm do drukarek Gk420t Zebra Dwuwarstwowe, podwójnie przylepne, dwudzielne-górna warstwa podzielona w poziomie na 2 równe części z perforacją dla odrywania. Rolki 1000 szt . Średnica zewnętrzna rolki 90 mm | 10 | rolka |  | 0 |  | 0 |  | nie
4 | Etykiety oznacznikowe poliestrowe wymiary pojedynczej etykiety 30x80 mm,do drukarek Gk420t Zebra . Białe , błyszczące z klejem akrylowym. Do trwałego oznaczania kontenerów. Odporne na ścieranie, do użytku w myjniach i sterylizatorach. Rolki 1000 szt. średnica zewnętrzna rolki 90 mm. | 15 | rolka |  | 0 |  | 0 |  | nie
5 | Taśma barwiąca żywiczna do użytku w drukarkach Gk420t Zebra . Długość 74 m. szerokość taśmy 110 mm. Średnica rolki 0,5 cala. Kolor czarny. | 15 | rolka |  | 0 |  | 0 |  | nie
6 | Taśma barwiąca woskowa do zadruku etykiet obiegowych do drukarek Gk420t Zebra Długość 74m. Szerokość taśmy 110mm. Średnica rolki 0,5 cala. Kolor czarny . | 75 | rolka |  | 0 |  | 0 |  | nie
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 2 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [7 empty] | dni
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 25 Włóknina w arkuszach
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | próbki
a | b | c | f | g | h | i | j | k
1. | Włóknina SMS ISO 11607 Arkusze w kolorze niebieskim z jednej strony, fioletowym z drugiej. Gramatura 43g/m2,wytrzymałość na rozciąganie MD na sucho 2,1 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie MD na mokro 0,96 kN/m,ciśnienie rozrywające na sucho 166 kPa, Wymagany arkusz danych technicznych wystawiony przez producenta oraz deklaracja zgodności CE. 100 x 100 cm/200 ark. 1 op.= 200 ark. | 22 | op. |  | 0 |  | 0 |  | nie
2 | Włóknina SMS ISO 11607 Arkusze w kolorze niebieskim z jednej strony, fioletowym z drugiej. Gramatura 43g/m2,wytrzymałość na rozciąganie MD na sucho 2,1 kN/m, wytrzymałość na rozciaganie MD na mokro 0,96 kN/m,ciśnienie rozrywające na sucho 166 kPa, Wymagany arkusz danych technicznych wystawiony przez producenta oraz deklaracja zgodności CE. 75 x 75 cm/200 ark. 1 op.= 200 ark. | 8 | op.
3 | Arkusze w kolorze niebieskim. Gramatura 60g/m2,wytrzymałość na rozciąganie MD na sucho 2,3 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie MD na mokro 1,2 kN/m,ciśnienie rozrywające na sucho 320 kPa,. 100 x 100 cm/200 ark. 1 op.= 200 ark. | 20 | op |  | 0 |  | 0 |  | nie
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 2 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [7 empty] | dni
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 26 dostawa papieru krepowanego sterylizacyjnego
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | próbki
a | b | c | f | g | h | i | j | k
1. | Papier krepowany naprzemiennie pakowany biały i zielony o wymiarach 900mm x 900mm Opakowanie 250 arkuszy | 20 | op |  | 0 |  | 0 |  | nie
2. | Papier krepowany naprzemiennie pakowany biały i zielony o wymiarach 1000mm x 1000 mm Opakowanie 250 arkuszy | 15 | op |  | 0 |  | 0 |  | nie
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 2 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [7 empty] | dni
Papier krepowany naprzemiennie pakowany biały i zielony: Skład: 100 % naturalne włókna celulozowe, masa powierzchniowa 60±2 g/m², grubość 0,16 mm, zawartość wilgoci 5,5 %, wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż – 29,72 N, zawartość siarczanów 0,034 %, zawartość chlorków 0,005 %. Papier krepowany spełnia wymagania normy EN 868-2 i ISO 11607-1. Dopuszcza się sterylizację parą wodną, tlenkiem etylenu, promieniowaniem gamma oraz formaldehydem. Procesy sterylizacyjne zwalidowane zgodnie z normami PN-EN ISO 17665-1, PN-EN ISO 11135-1, PN-EN ISO 11137-1 oraz PN-EN ISO 25424. Papier krepowany spełnia wymagania norm: PN-EN 868-2, PN-EN ISO 11607-1.
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 27 Akcesoria do sterylizatora plazmowego Crystal
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | próbki
a | b | c | f | g | h | i | j | k
1. | Nadtlenek wodoru zapewniający sterylizację na poziomie 10 -6 . Wbudowany kod RFID.Zawiera czujnik ciśnieniowy . Do użytkowania z nadtlenkiem wodoru 59%. Przeznaczony do użytkowania w sterylizatorze Crystal 120. Pojemnik na 20 cykli ( LOWTEM CRYSTAL 120) poj. 1 op=ok 170 ml. | 15 | op |  | 0 |  | 0 |  | nie
2. | Papier termiczny szer 60mm o długości 30 m, przeznaczony do sporządzania wydruków z drukarki sterylizatora. | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 |  | nie
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 2 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [7 empty] | dni
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 28 Preparaty i materiały eksploatacyjne do myjni – dezynfektora sond echokardiografii przezprzełykowej
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość | Jed. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy | próbki
a | b | c | f | g | h | i | j | k
1. | Preparat myjąco-dezynfekcyjny przeznaczony do myj-ni-dezynfektora Soluscope Serie TEE. Na bazie metok-sypropoksypropanolu i chlorku didecylodidemetyloamo-niowego. Preparat kompatybilny (od tego samego produ-centa) z preparatem dezynfekcyjnym na bazie kwasu nadoctowego z poz. 2. pH koncentratu <3. opakowanie 5l. Wyrób medyczny. | 18 | op |  | 0 |  | 0 |  | nie
2 | Preparat do dezynfekcji sond do echokardiografii prze-zprzełykowej w myjni Soluscope Serie TEE. Na bazie kwasu nadoctowego i nadtlenku wodoru. Spektrum i czas działania: B, Tbc, F, V, S w czasie do 5 minut. opakowanie 5l. Wyrób medyczny. | 32 | op. |  | 0 |  | 0 |  | nie
3 | Dodatek antykorozyjny do preparatu dezynfekcyjnego z poz. 2. Na bazie alkoholu izopropylowego i azotanu sodu. opakowanie 5l. Wyrób medyczny. | 32 | op. |  | 0 |  | 0 |  | nie
4 | Zestaw filtrów do myjni Soluscope Serie TEE przezna-czonych do przeglądu kwartalnego. Zawiera wstępne filtry wody 0,2µm i 1µm, filtr końcowy wody 0,2µm oraz filtr powietrza HEPA 0,2µm Zestaw filtrów A3333 | 6 | szt |  | 0 |  | 0 |  | nie
5 | Papier do drukarki do myjni-dezynfektora Soluscope Serie TEE. | 20 | szt. |  | 0 |  | 0 |  | nie
| UWAGA: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 2 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [7 empty] | dni
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy