## Instalacja el. Gniazda i siła
BUDYNEK CSU (CENTRUM SZTUK UŻYTKOWYCH) TRAUGUTTA 21 Formularz asortymentowo - cenowy zestawienia obwodów elektrycznych
Rodzaj pomiaru: | Liczba punktów pomiarowych | Kwota jednostkowa za pomiar netto | Wartośc netto | STAWKA VAT | Wartość brutto
Badanie rezystancji izolacji obwodów (TN-S) gniazd I-fazowych | 856
Badanie rezystancji izolacji obwodów (TN-S) gniazd III-fazowych | 41
Pomiary zabezpieczeń różnicowo-prądowych RCD - Obwody gniazd 1f i stałych odbiorników | 279
Pomiary zabezpieczeń różnicowo-prądowych RCD - Obwody gniazd 3f i stałych odbiorników | 21
Badanie skuteczności samoczynnego wyłączenia przy użyciu RCD Obwody gniazd 1f | 1002
Badanie skuteczności samoczynnego wyłączenia przy użyciu RCD Obwody gniazd 3f | 110
Badanie rezystancji uziomów instalacji odgromowej (ZK) | 21
Wartość

## Instalacja el. Oświetlenie
BUDYNEK CSU (CENTRUM SZTUK UŻYTKOWYCH) TRAUGUTTA 21 Zestawienie pomieszczeń na potrzeby zapytania ofertowego - Pomiar natężenia oświetlenia ogólnego + AW i EW
Oświetlenie ogólne i ewakuacyjne AW/EW | Liczba pomieszczeń | Kwota jednostkowa za pomiar netto | Wartości netto
Kondygnacja -1 | 18 |  | 0
Kondygnacja 1 | 16 |  | 0
Kondygnacja 2 | 12
Kondygnacja 3 | 33 |  | 0
Kondygnacja 4 | 30 |  | 0
Kondygnacja 5 | 33 |  | 0
Kondygnacja 6 | 33
Kondygnacja 7 | 20 |  | 0
Kondygnacja 8 | 1 |  | 0
Wartość | 196 |  | 0

## Zestawienie pomieszczeń
BUDYNEK CSU (CENTRUM SZTUK UŻYTKOWYCH) TRAUGUTTA 21 Zestawienie pomieszczeń (ogólne)
Lp. | Kondygnacja | Nr. Pomieszczenia - Oznaczenia wg. Starej nomenklatury
1 | -1 | 1 | -1.06
2 |  | 2 | -1.13
3 |  | 3 | -1.13a - przedsionek
4 |  | 4 | -1.14 - przedsionek
5 |  | 5 | -1.18 - komunikacja
6 |  | 6 | -1.19 - magazyn
7 |  | 7 | -1.20 - komunikacja
8 |  | 8 | -1.24 - magazyn
9 |  | 9 | -1.28a - komunikacja
10 |  | 10 | -1.30 - przepompownia
11 |  | 11 | -1.34 - komunikacja
12 |  | 12 | -1.37 - pomieszczenie socjalne
13 |  | 13 | -1.38 - szatnia
14 |  | 14 | -1.39 - szatnia
15 |  | 15 | -1.40 -WC
16 |  | 16 | -1.41 - Serwerownia
17 |  | 17 | -1.41a - komora kurzowa
18 |  | 18 | -1.49 - komunikacja
19 | 1 | 1 | 1.04 - pracownia metalu
20 |  | 2 | 1.05 - odlewnia
21 |  | 3 | 1.07 - magazyn
22 |  | 4 | 1.10 - pracowania realizacyjna
23 |  | 5 | 1.13 - magazyn
24 |  | 6 | 1.14 - magazyn
25 |  | 7 | 1.18 - piecownia
26 |  | 8 | 1.19 - piecownia
27 |  | 9 | 1.21 - magazyn
28 |  | 10 | 1.24 - piecownia
29 |  | 11 | 1.24a - piły
30 |  | 12 | 1.25 - piecownia
31 |  | 13 | 1.25a - szlifierki
32 |  | 14 | 1.27 - komunikacja K2
33 |  | 15 | 1.33 - komunikacja
34 |  | 16 | 1.34 - komunikacja K3
35 | 2 | 1 | 2.02 - serwerownia
36 |  | 2 | 2.07 - przedsionek WC
37 |  | 3 | 2.10 - magazyn
38 |  | 4 | 2.12 - szatnia
39 |  | 5 | 2.13 - przedsionek WC
40 |  | 6 | 2.15 - magazyn
41 |  | 7 | 2.18 - przedsionek WC
42 |  | 8 | 2.25 - komunikacja K2
43 |  | 9 | 2.27 - komunikacja
44 |  | 10 | 2.28 - komunikacja
45 |  | 11 | 2.31 - sala prezentacji
46 |  | 12 | 2.31a - zaplecze sali prezentacji
47 | 3 | 1 | 3.04 - pracownia montażowa
48 |  | 2 | 3.05 - pracownia montażowa
49 |  | 3 | 3.07 - magazyn
50 |  | 4 | 3.08 - aneks techniczny
51 |  | 5 | 3.09 - aneks techniczny
52 |  | 6 | 3.10 - pracownia proj. arch.
53 |  | 7 | 3.11 - pracownia proj. przemysłowego
54 |  | 8 | 3.12-WC
55 |  | 9 | 3.13 - magazyn
56 |  | 10 | 3.14 - magazyn
57 |  | 11 | 3.15 - komunikacja
58 |  | 12 | 3.15a - magazyn
59 |  | 13 | 3.18 - pracownia proj. przemysłowego
60 |  | 14 | 3.19 - modelarnia
61 |  | 15 | 3.21 - magazyn
62 |  | 16 | 3.24 - szkło w architekturze
63 |  | 17 | 3.25 - piecownia
64 |  | 18 | 3.26 - komunikacja K2
65 |  | 19 | 3.30a - wzorcownia komputerowa
66 |  | 20 | 3.31 - galeria/komunikacja
67 |  | 21 | 3.33-WC
68 |  | 22 | 3.35-WC
69 |  | 23 | 3.36 - przedsionek WC
70 |  | 24 | 3.38-WC
71 |  | 25 | 3.38a - WC
72 |  | 26 | 3.39 - pomieszczenie seminaryjne
73 |  | 27 | 3.40 - kierownik
74 |  | 28 | 3.40a - magazyn
75 |  | 29 | 3.41 - dziekan
76 |  | 30 | 3.42 - pracowania restauracji i rekonstrukcji
77 |  | 31 | 3.43 - pracownia seminaryjna
78 |  | 32 | 3.44 - pracowania restauracji i rekonstrukcji
79 |  | 33 | 3.45 - pracownia naukowo-badawcza
80 | 4 | 1 | 4.01 - komunikacja
81 |  | 2 | 4.02 - serwerownia
82 |  | 3 | 4.03 - magazyn
83 |  | 4 | 4.04 - magazyn
84 |  | 5 | 4.05 - magazyn
85 |  | 6 | 4.06 - przedsionek WC
86 |  | 7 | 4.07-WC
87 |  | 8 | 4.09 - magazyn
88 |  | 9 | 4.10 - szatnia
89 |  | 10 | 4.11 - przedsionek WC
90 |  | 11 | 4.12-WC
91 |  | 12 | 4.13 - magazyn
92 |  | 13 | 4.14 - magazyn
93 |  | 14 | 4.16 - przedsionek WC
94 |  | 15 | 4.17- WC
95 |  | 16 | 4.18 - szatnia
96 |  | 17 | 4.19 - szatnia
97 |  | 18 | 4.20 - magazyn
98 |  | 19 | 4.21 - zaplecze
99 |  | 20 | 4.22-WC
100 |  | 21 | 4.23 - wzorcownia z zapleczem komputerowym
101 |  | 22 | 4.25 - komunikacja
102 |  | 23 | 4.26 - komunikacja
103 |  | 24 | 4.28-WC
104 |  | 25 | 4.29 - przedsionek WC
105 |  | 26 | 4.30 - przedsionek WC
106 |  | 27 | 4.31-WC
107 |  | 28 | 4.32 - pracownia wnętrz
108 |  | 29 | 4.33 - pracownia wnętrz
109 |  | 30 | 4.36 - sala dydaktyczna
110 | 5 | 1 | 5.03 - aneks techniczny
111 |  | 2 | 5.04 - pracownia montażowa
112 |  | 3 | 5.05 - pracownia montażowa
113 |  | 4 | 5.06 - magazyn
114 |  | 5 | 5.07 - magazyn
115 |  | 6 | 5.08 - aneks techniczny
116 |  | 7 | 5.09 - aneks techniczny
117 |  | 8 | 5.10 - pracownia warsztatowa
118 |  | 9 | 5.11 - pracownia warsztatowa
119 |  | 10 | 5.13 - magazyn
120 |  | 11 | 5.15a - magazyn
121 |  | 12 | 5.18 - pracownia warsztatowa
122 |  | 13 | 5.19 - pracownia warsztatowa
123 |  | 14 | 5.20 - magazyn
124 |  | 15 | 5.21 - magazyn
125 |  | 16 | 5.25 - pracownia proj. śr. transp.
126 |  | 17 | 5.26 - komunikacja
127 |  | 18 | 5.27 - pomieszczenie osadników
128 |  | 19 | 5.28 - aneks techniczny
129 |  | 20 | 5.29 - aneks techniczny
130 |  | 21 | 5.31 - komunikacja
131 |  | 22 | 5.32 - komunikacja
132 |  | 23 | 5.33-WC
133 |  | 24 | 5.34 - przedsionek WC
134 |  | 25 | 5.35 - przedsionek WC
135 |  | 26 | 5.36-WC
136 |  | 27 | 5.37 - komunikacja
137 |  | 28 | 5.38 - laboratorium projektów interaktywnych
138 |  | 29 | 5.39 - zaplecze laboratorium projektów interaktywnych
139 |  | 30 | 5.40 - magazyn
140 |  | 31 | 5.41 - pomieszczenie techniczne
141 |  | 32 | 5.41a - pomieszczenie techniczne
142 |  | 33 | 5.44 - zaplecze edukacji artystycznej
143 | 6 | 1 | 6.01 - komunikacja
144 |  | 2 | 6.02 - serwerownia
145 |  | 3 | 6.03 - studio foto
146 |  | 4 | 6.04 - magazyn
147 |  | 5 | 6.05 - magazyn
148 |  | 6 | 6.06 - przedsionek WC
149 |  | 7 | 6.07 - WC
150 |  | 8 | 6.08 - zaplecze pracowni
151 |  | 9 | 6.09 - magazyn
152 |  | 10 | 6.10 - magazyn
153 |  | 11 | 6.11 - zaplecze pracowni
154 |  | 12 | 6.12 - szatnia
155 |  | 13 | 6.13 - przedsionek WC
156 |  | 14 | 6.14-WC
157 |  | 15 | 6.15 - magazyn
158 |  | 16 | 6.16 - magazyn
159 |  | 17 | 6.17 - kierownicy
160 |  | 18 | 6.18 - kierownik
161 |  | 19 | 6.19-przedsionek WC
162 |  | 20 | 6.21 - pracownia komputerowa
163 |  | 21 | 6.22 - szatnia
164 |  | 22 | 6.23 - administracja
165 |  | 23 | 6.24 - WC
166 |  | 24 | 6.25 - komunikacja
167 |  | 25 | 6.26 - komunikacja/antresola
168 |  | 26 | 6.27 - komunikacja
169 |  | 27 | 6.29-WC
170 |  | 28 | 6.30 - przedsionek WC
171 |  | 29 | 6.31-WC
172 |  | 30 | 6.32 - przedsionek WC
173 |  | 31 | 6.32a-WC
174 |  | 32 | 6.33 - administracja
175 |  | 33 | 6.34 - foyer sali wykładowej
176 | 7 | 1 | 7.01 - komunikacja
177 |  | 2 | 7.03 - aneks techniczny
178 |  | 3 | 7.04 - druk cyfrowy
179 |  | 4 | 7.04a - druk solwentowy
180 |  | 5 | 7.05 - druk unikatowy
181 |  | 6 | 7.05a - sala seminaryjna
182 |  | 7 | 7.06 - magazyn
183 |  | 8 | 7.11 - magazyn
184 |  | 9 | 7.12 - magazyn
185 |  | 10 | 7.15 - pracownia typografii
186 |  | 11 | 7.16 - grafika/multimedia
187 |  | 12 | 7.23 - komunikacja K2
188 |  | 13 | 7.28 - galeria pracowni/komunikacja
189 |  | 14 | 7.29 - komunikacja
190 |  | 15 | 7.30-WC
191 |  | 16 | 7.31 - przedsionek WC
192 |  | 17 | 7.32 - przedsionek WC
193 |  | 18 | 7.33-WC
194 |  | 19 | 7.34 - komunikacja K3
195 |  | 20 | 7.36 - jadalnia
196 | 8 | 1 | 8.01 - komunikacja

## Szczegółowe zest. Pomieszczeń
Lp. | WEJŚCIE | Nr poprzedni | Nr pomieszczeń. | Opis / Funkcja / Kategoria
1 | CSU IX | 1.03, 1.04 | 001CSU | Odlewnia metali
2 |  | 1.05, 1.08 | 002 CSU | Pracownia Metalu, narzędziownia
3 |  | 1.06 | 002aCSU | Magazyn Pracowni Metalu
4 | CSU X | 1.09, 1.10 | 003 CSU | Pracownia Realizacyjna
5 |  | 1.07 | 003aCSU | Magazyn Pracowni Realizacyjnej
6 |  | 1.11, 1.16 | 004 CSU | Modelarnia. Pracownia Technik Modelarskich
7 |  | 1.15a | 004aCSU | Magazyn modelarni
8 |  | 1.15 | 004bCSU | Przejście między pracowniami (klatka schodowa)
9 |  | 1.17, 1.18 | 005 CSU | Piecownia
10 |  | 1.13 | 005aCSU | Magazyn piecowni
11 |  | 1.14 | 005bCSU | Magazyn piecowni
12 | CSU XI | 1.19, 1.22 | 006 CSU | Odlewnia
13 |  | 1.21 | 006aCSU | Magazyn odlewni
14 | CSU XII | 1.23,1.24,1.25,1.28 | 007 CSU | Huta szkła
15 |  | 1.25a | 007aCSU | Huta szkła - pomieszczenie szlifierek
16 |  | 1.24a | 007bCSU | Huta szkła - pomieszczenie piły diamentowej
17 |  | 1.20 | 007cCSU | Magazyn huty szkła
18 | CSU II | 1.39 | 008CSU | Galeria NEON
19 |  | 1.38 | 009CSU | Magazyn Galerii NEON
20 |  | 1.26 | 010CSU | Portiernia
21 |  | 1.01 | 011CSU | Klatka schodowa
22 | CSU VIII | 1.31 | 012CSU | Korytarz
23 | CSU VII | 1.30 | 013CSU | Korytarz główny, galeria pracowni
24 |  | 1.12 | 014CSU | Toaleta damska /dla niepełnosprawnych - WC
25 | CSU I, CSU XIII | 1.29 | 015CSU | Hol / przestrzeń wystawiennicza
26 |  | 1.27 | 016CSU | Klatka schodowa
27 |  | 1.32 | 017CSU | Korytarz
28 | CSU VI | 1.33 | 018CSU | Korytarz
29 |  | 1.34 | 019CSU | Klatka schodowa
30 |  | 1.35 | 020CSU | Toaleta męska /dla niepełnosprawnych - WC
31 |  | 1.36 | 021CSU | Toaleta damska - WC
32 |  | 2.02 | 101CSU | Serwerownia
33 |  | 2.03 | 102CSU | Projektowanie plastyczne
34 |  | 2.04 | 103CSU | Projektowanie brył i płaszczyzn z elementami typografii i liternictwa
35 |  | 2.05 | 104CSU | Magazyn konserwacji i rekonstrukcji drewna
36 |  | 2.06 | 105CSU | Magazyn
37 |  | 2.09 | 106CSU | Laboratorium komputerowe prototypowania 3d
38 |  | 2.10 | 107CSU | Magazyn. Wzorcownia
39 |  | 2.11 | 108CSU | Kierownik laboratorium
40 |  | 2.12 | 109CSU | Szatnia
41 |  | 2.15 | 110CSU | Magazyn
42 |  | 2.16 | 111CSU | Magazyn
43 |  | 2.17 | 112CSU | Magazyn form drewnianych
44 |  | 2.20 | 113CSU | Obróbka szkła - szlifierki pneumatyczne
45 |  | 2.21 | 114CSU | Obróbka szkła - piły stolikowe
46 |  | 2.22 | 115CSU | Kompresor i filtr piaskarki
47 |  | 2.23 | 116CSU | Obróbka szkła - piaskarka
48 |  | 2.26 | 117CSU | Pomieszczenie gospodarcze
49 |  | 2.30 | 118CSU | Kierownik Galerii NEON
50 |  | 2.31a | 119CSU | Magazyn Galerii NEON
51 |  | 2.31 | 120CSU | Sala Prezentacji
52 |  | 2.01 | 121CSU | Klatka schodowa
53 |  | 2.07 | 122 CSU | Toaleta męska - umywalnia
54 |  | 2.08 | 122aCSU | Toaleta męska - WC /prysznic
55 |  | 2.13 | 123 CSU | Toaleta damska - umywalnia
56 |  | 2.14 | 123aCSU | Toaleta damska - WC /prysznic
57 |  | 2.18 | 124 CSU | Toaleta damska - umywalnia
58 |  | 2.19 | 124aCSU | Toaleta damska - WC /prysznic
59 |  | 2.24 | 125CSU | Toaleta dla niepełnosprawnych - WC
60 |  | 2.25 | 126CSU | Klatka schodowa
61 |  | 2.27 | 127CSU | Korytarz główny
62 |  | 2.28 | 128CSU | Korytarz
63 |  | 2.29 | 129CSU | Klatka schodowa
64 |  | 2.31b | 130CSU | Toaleta dla niepełnosprawnych - WC
65 |  | 3.03, 3.04 | 201CSU | Pracownia INTERMEDIA. Techniki informacyjne
66 |  | 3.05, 3.08 | 202 CSU | Pracownia Projektowania Rzeźby w Architekturze i Urbanistyce. Geometria wykreślna
67 |  | 3.06 | 202aCSU | Magazyn Pracowni Projektowania Rzeźby w Architekturze
68 |  | 3.09, 3.10 | 203 CSU | Pracownia Projektowania Ceramiki Artystycznej
69 |  | 3.07 | 203aCSU | Magazyn Pracowni Projektowania Ceramiki Artystycznej
70 |  | 3.11, 3.16 | 204 CSU | Pracownia Projektowania Ceramiki Użytkowej
71 |  | 3.13 | 204aCSU | Magazyn Pracowni Ceramiki Użytkowej
72 |  | 3.15 | 204bCSU | Przejście między pracowniami (klatka schodowa)
73 |  | 3.15a | 204cCSU | Magazyn Pracowni Ceramiki Użytkowej
74 |  | 3.17, 3.18 | 205 CSU | Pracownia Projektowania Ceramiki Użytkowej
75 |  | 3.14 | 205aCSU | Magazyn Pracowni Projektowania Ceramiki Użytkowej
76 |  | 3.19, 3.22 | 206 CSU | Modelarnia
77 |  | 3.20 | 206aCSU | Magazyn modelarni
78 |  | 3.23, 3.24 | 207 CSU | Pracownia Szkła w Architekturze
79 |  | 3.21 | 207aCSU | Magazyn Pracowni Szkła w Architekturze
80 |  | 3.25, 3.28 | 208 CSU | Pracownia Szkła w Architekturze. Piecownia - piece elektryczne
81 |  | 3.27 | 208aCSU | Magazyn Pracowni Szkła w Architekturze
82 |  | 3.29, 3.30 | 208bCSU | Pracownia Szkła w Architekturze. Pracownia Palników
83 |  | 3.30a | 209CSU | Pracownia Konserwacji i Restauracji Szkła
84 |  | 3.45 | 210CSU | Pracownia Konserwacji i Restauracji Szkła
85 |  | 3.44 | 211CSU | Pracownia Konserwacji i Restauracji Szkła. Pracownia chemiczna
86 |  | 3.43 | 212CSU | Pracownia Konserwacji i Restauracji Szkła. Pracownia konserwacji witraży
87 |  | 3.42 | 213CSU | Pracownia Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Witraży
88 |  | 3.40a | 214CSU | Magazyn depozytów
89 |  | 3.40 | 215CSU | Pracownia Mikroskopowa
90 |  | 3.41 | 216CSU | Pracownia naukowo-badawcza
91 |  | 3.39 | 217CSU | Sala seminaryjna
92 |  | 3.01 | 218CSU | Klatka schodowa
93 |  | 3.12 | 219CSU | Toaleta damska /dla niepełnosprawnych - WC
94 |  | 3.26 | 221CSU | Klatka schodowa
95 |  | 3.31 | 222CSU | Korytarz główny, galeria pracowni
96 |  | 3.32 | 223CSU | Korytarz
97 |  | 3.33 | 224CSU | Toaleta męska /dla niepełnosprawnych - WC
98 |  | 3.36 | 225 CSU | Toaleta męska - umywalnia
99 |  | 3.35 | 225aCSU | Toaleta męska - WC
100 |  | 3.37 | 226CSU | Klatka schodowa
101 |  | 3.38 | 227 CSU | Toaleta damska - umywalnia
102 |  | 3.38a | 227aCSU | Toaleta damska - WC
103 |  | 3.34 | 228 CSU | Toaleta damska - umywalnia
104 |  | 3.34a | 228aCSU | Toaleta damska - WC
105 |  | 4.02. | 301CSU | Serwerownia
106 |  | 4.03, 4.03a | 302CSU | Modelarstwo i mała forma rzeźbiarska
107 |  | 4.04 | 303CSU | Magazyn
108 |  | 4.05 | 304CSU | Magazyn
109 |  | 4.08 | 305CSU | Studio
110 |  | 4.09 | 306CSU | Studio
111 |  | 4.10 | 307CSU | Magazyn (pracowni 205CSU)
112 |  | 4.13 | 308CSU | Studio
113 |  | 4.14 | 309CSU | Studio
114 |  | 4.15 | 310CSU | Szatnia damska
115 |  | 4.15a | 311CSU | Szatnia męska
116 |  | 4.18 | 312CSU | Studio
117 |  | 4.19 | 313CSU | Studio
118 |  | 4.20 | 314CSU | Szatnia
119 |  | 4.23 | 315CSU | Wzorcownia szkła
120 |  | 4.32 | 316 CSU | Pracownia Projektowania Mebli
121 |  | 4.21 | 316aCSU | Magazyn Pracowni Projektowania Mebli
122 |  | 4.33 | 317 CSU | Pracownia Projektowania Mebli
123 |  | 4.34 | 317aCSU | Magazyn Pracowni Projektowania Mebli
124 |  | 4.35 | 318CSU | Magazyn
125 |  | 4.36 | 319CSU | Sala seminaryjna
126 |  | 4.01 | 320CSU | Klatka schodowa
127 |  | 4.06 | 321 CSU | Toaleta męska - umywalnia
128 |  | 4.07 | 321aCSU | Toaleta męska - WC /prysznic
129 |  | 4.11 | 322 CSU | Toaleta damska - umywalnia
130 |  | 4.12 | 322aCSU | Toaleta damska - WC /prysznic
131 |  | 4.16 | 323 CSU | Toaleta damska - umywalnia
132 |  | 4.17 | 323aCSU | Toaleta damska - WC /prysznic
133 |  | 4.22 | 324CSU | Toaleta dla niepełnosprawnych - WC
134 |  | 4.24 | 325CSU | Klatka schodowa
135 |  | 4.25 | 326CSU | Korytarz główny
136 |  | 4.26 | 327CSU | Korytarz
137 |  | 4.27 | 328CSU | Klatka schodowa
138 |  | 4.29 | 330 CSU | Toaleta męska - umywalnia
139 |  | 4.28 | 330aCSU | Toaleta męska - WC
140 |  | 4.30 | 331 CSU | Toaleta damska - umywalnia
141 |  | 4.31 | 331aCSU | Toaleta damska - WC
142 |  | 5.03, 5.04 | 401CSU | Pracownia Projektowania Kinetycznego
143 |  | 5.05, 5.08 | 402 CSU | Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz Multimedialnych
144 |  | 5.06 | 402aCSU | Magazyn Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz Multimedialnych
145 |  | 5.09, 5.10 | 403 CSU | Pracownia Mediów Elektronicznych
146 |  | 5.07 | 403aCSU | Magazyn Pracowni Mediów Elektronicznych
147 |  | 5.11, 5.16 | 404 CSU | Pracownia Multimediów
148 |  | 5.13 | 404aCSU | Magazyn Pracowni Multimediów
149 |  | 5.15 | 404bCSU | Przejście między pracowniami (klatka schodowa)
150 |  | 5.15a (1/2) | 404cCSU | Magazyn Pracowni Multimediów
151 |  | 5.17, 5.18 | 405 CSU | Pracownia Malarstwa Architektonicznego i Sztuki Przestrzeni Publicznej
152 |  | 5.14 | 405aCSU | Magazyn Pracowni Malarstwa Architektonicznego i Sztuki Przestrzeni Publ.
153 |  | 5.15a (1/2) | 405bCSU | Magazyn Pracowni Malarstwa Architektonicznego i Sztuki Przestrzeni Publ.
154 |  | 5.19, 5,22 | 406 CSU | Pracownia Technik i Technologii Malarstwa
155 |  | 5.20 | 406aCSU | Magazyn Pracowni Technik i Technologii Malarstwa
156 |  | 5.23, 5.24 | 407 CSU | Pracownia Projektowania Narzędzi i Środowiska Pracy
157 |  | 5.21 | 407aCSU | Magazyn Pracowni Projektowania Narzędzi i Środowiska Pracy
158 |  | 5.25, 5.28 | 408 CSU | Pracownia Projektowania Środków Transportu
159 |  | 5.29, 5.30 | 409 CSU | Pracownia Interdyscyplinarnych Działań Przestrzennych
160 |  | 5.44 | 409aCSU | Magazyn Pracowni Interdyscyplinarnych Działań Przestrzennych
161 |  | 5.27 | 409bCSU | Pomieszczenie osadników
162 |  | 5.45 | 409cCSU | Toaleta wspólna - WC /prysznic
163 |  | 5.42 | 410CSU | Sala seminaryjna (sala wykładowa na 156 osób)
164 |  | 5.38 | 411 CSU | Laboratorium obiektów interaktywnych i multimedialnych
165 |  | 5.39 | 411aCSU | Magazyn laboratorium obiektów interaktywnych i multimedialnych
166 |  | 5.40 | 411bCSU | Magazyn laboratorium obiektów interaktywnych i multimedialnych
167 |  | 5.41 | 411cCSU | Magazyn laboratorium obiektów interaktywnych i multimedialnych
168 |  | 5.41a | 411dCSU | Magazyn laboratorium obiektów interaktywnych i multimedialnych
169 |  | 5.01 | 412CSU | Klatka schodowa
170 |  | 5.12 | 413CSU | Toaleta dla niepełnosprawnych - WC
171 |  | 5.26 | 414CSU | Klatka schodowa
172 |  | 5.31 | 415CSU | Korytarz główny, galeria pracowni
173 |  | 5.32 | 416CSU | Korytarz
174 |  | 5.34 | 417 CSU | Toaleta damska - umywalnia
175 |  | 5.33 | 417aCSU | Toaleta damska - WC
176 |  | 5.35 | 418 CSU | Toaleta męska - umywalnia
177 |  | 5.36 | 418aCSU | Toaleta męska - WC
178 |  | 5.37 | 419CSU | Klatka schodowa
179 |  | 6.02 | 501CSU | Serwerownia
180 |  | 6.03 | 502CSU | Pracownia Projektowania Obiektów Codziennego Użytku
181 |  | 6.04 | 503CSU | Magazyn
182 |  | 6.05 | 504CSU | Magazyn
183 |  | 6.08 | 505CSU | Magazyn pracowni
184 |  | 6.09 | 506CSU | Magazyn
185 |  | 6.10 | 507CSU | Magazyn
186 |  | 6.11 | 508CSU | Magazyn pracowni
187 |  | 6.12 | 509CSU | Szatnia
188 |  | 6.15 | 510CSU | Magazyn
189 |  | 6.16 | 511CSU | Magazyn
190 |  | 6.21 | 512CSU | Pracownia Komputerowa
191 |  | 6.18 | 513CSU | Projektowanie edytorskie
192 |  | 6.17 | 514CSU | Biuro ds. współpracy z przemysłem
193 |  | 6.22 | 515CSU | Szatnia
194 |  | 6.23 | 516CSU | Kierownik Obiektu /Kierownik TG /Główny Specjalista ds. inwestycji i remontów
195 |  | 6.33 | 517CSU | Główny specjalista ds. BHP
196 |  | 5.42 | 518 CSU | Sala seminaryjna
197 |  |  | 518aCSU | Sala seminaryjna - drugie wejście do 518CSU
198 |  | 6.01 | 519CSU | Klatka schodowa
199 |  | 6.06 | 520 CSU | Toaleta męska - umywalnia
200 |  | 6.07 | 520aCSU | Toaleta męska - WC /prysznic
201 |  | 6.13 | 521 CSU | Toaleta damska - umywalnia
202 |  | 6.14 | 521aCSU | Toaleta damska - WC /prysznic
203 |  | 6.19 | 522 CSU | Toaleta damska - umywalnia
204 |  | 6.20 | 522aCSU | Toaleta damska - WC /prysznic
205 |  | 6.24 | 523CSU | Toaleta dla niepełnosprawnych - WC
206 |  | 6.25 | 524CSU | Klatka schodowa
207 |  | 6.26 | 525CSU | Korytarz główny
208 |  | 6.27 | 526CSU | Korytarz
209 |  | 6.28 | 527CSU | Klatka schodowa
210 |  | 6.30 | 528 CSU | Toaleta męska - umywalnia
211 |  | 6.29 | 528aCSU | Toaleta męska - WC
212 |  | 6.31 | 529CSU | Toaleta dla niepełnosprawnych - WC
213 |  | 6.32 | 530 CSU | Toaleta damska - umywalnia
214 |  | 6.32.a | 530aCSU | Toaleta damska - WC
215 |  | 1934-06-01 | 531CSU | Korytarz (foyer sali seminaryjnej)
216 |  | 7.03, 7.04 | 601 CSU | Laboratorium litografii
217 |  | 7.04a | 601aCSU | Magazyn laboratorium litografii
218 |  | 7.05 | 602 CSU | Laboratorium druku cyfrowego
219 |  | 7.05a | 602aCSU | Laboratorium druku cyfrowego - sala seminaryjna
220 |  | 7.06 | 602bCSU | Magazyn laboratorium druku cyfrowego
221 |  | 7.08 | 603 CSU | Pracownia Ekspansji Graficznej
222 |  | 7.08a | 603aCSU | Pracownia Ekspansji Graficznej - kwaszarnia
223 |  | 7.07 | 603bCSU | Magazyn Pracowni Ekspansji Graficznej
224 |  | 7.09a | 604 CSU | Laboratorium wzorca odbitki poligraficznej
225 |  | 7.11 | 604aCSU | Magazyn laboratorium wzorca odbitki poligraficznej
226 |  | 7.09,7.13,7.14,7.15 | 605 CSU | Laboratorium wzorca odbitki poligraficznej
227 |  | 7.12 | 605aCSU | Magazyn laboratorium wzorca odbitki poligraficznej
228 |  | 7.16, 7.19 | 606 CSU | Ośrodek doskonalenia informatycznego. Warsztat komputerowy
229 |  | 7.17 | 606aCSU | Magazyn laboratorium technologii 3d i technik animacyjnych
230 |  | 7.20, 7.21 | 607 CSU | Laboratorium technologii 3d i technik animacyjnych
231 |  | 7.18 | 607aCSU | Magazyn laboratorium technologii 3d i technik animacyjnych
232 |  | 7.22 | 608 CSU | Laboratorium filmu cyfrowego wysokiej rozdzielczości i efektów specjalnych (HDTV)
233 |  | 7.26 | 608aCSU | Korytarz
234 |  | 7.27 | 609 CSU | Pracownia Fotografii Intermedialnej. Lab. Obrazu cyfrowego. Lab. Fotografii wieloplanowej
235 |  | 7.24 | 609aCSU | Serwerownia
236 |  | 7.38 | 610CSU | Laboratorium rejestracji i montażu dźwięku
237 |  | 7.37 | 611CSU | Redakcja wydawnictw i promocji
238 |  | 7.36 | 612CSU | Pomieszczenie socjalne. Kuchnia
239 |  | 7.35 | 614 CSU | Taras widokowy
240 |  | 7.35a | 614aCSU | Taras techniczny
241 |  | 7.01 | 615CSU | Klatka schodowa
242 |  | 7.10 | 616CSU | Toaleta dla niepełnosprawnych - WC
243 |  | 7.28 | 617CSU | Korytarz główny, galeria pracowni
244 |  | 7.23 | 618CSU | Klatka schodowa
245 |  | 7.29 | 619CSU | Korytarz
246 |  | 7.31 | 620 CSU | Toaleta damska - umywalnia
247 |  | 7.30 | 620aCSU | Toaleta damska - WC
248 |  | 7.32 | 621 CSU | Toaleta męska - umywalnia
249 |  | 7.33 | 621aCSU | Toaleta męska - WC
250 |  | 7.34 | 622CSU | Klatka schodowa
251 |  | 8.02 | 701CSU | Sprężarkownia
252 |  | 8.01 | 702CSU | Klatka schodowa
253 |  | -1.01 | piwnica -100CSU | Klatka schodowa
254 |  | -1.02 | piwnica -101CSU | Przedsionek
255 |  | -1.09 | piwnica -102CSU | Garaż
256 |  | -1.03 | piwnica -103 CSU | Korytarz / pomieszczenie techniczne
257 |  | -1.08 | piwnica -103aCSU | Serwerownia
258 |  | -1.05 | piwnica -103bCSU | Warsztat
259 |  | -1.10a | piwnica -103cCSU | Hydrofornia
260 |  | -1.14, -1.15 | piwnica -104CSU | Wentylatorownia
261 |  | -1.06 | piwnica -105CSU | Przedsionek windy
262 |  | -1.13a | piwnica -106 CSU | Przedsionek do rozdzielni nn. i pompy ppoż.
263 |  | -1.13 | piwnica -106aCSU | Pompa ppoż. /hydrofor
264 |  | -1.11 | piwnica -106bCSU | Rozdzielnia nn.
265 |  | -1.10 | piwnica -106cCSU | Rozdzielnia nn. - UPS
266 |  | -1.17, -1.17a, | piwnica -107 CSU | Wentylatorownia
267 |  | -1.16 | piwnica -107aCSU | Węzeł cieplny
268 | CSU V | -1.12 | piwnica -108CSU | Pomieszczenie na odpadki
269 |  | -1.18 | piwnica -109 CSU | Aneks na wózki, magazyn, szatnia
270 |  | -1.22 | piwnica -109aCSU | Przedsionek windy
271 |  | -1.28a | piwnica -110CSU | Korytarz
272 |  | -1.20 | piwnica -111CSU | Przedsionek windy
273 |  | -1.19 | piwnica -112CSU | Magazyn
274 |  | -1.28 | piwnica -113CSU | Magazyn
275 |  | -1.35 | piwnica -114CSU | Klatka schodowa
276 |  | -1.29 | piwnica -115CSU | Wyczystka pieca gazowego Balum
277 |  |  | piwnica -116CSU | Magazyn
278 |  | -1.28 | piwnica -117CSU | Magazyn
279 |  | -1.30 | piwnica -118CSU | Pompa
280 |  | -1.33 | piwnica -119CSU | Wodomierz
281 |  | -1.36 | piwnica -120CSU | Magazyn ODS
282 |  | -1.37 | piwnica -121 CSU | Serwis sprzątający (pomieszczenie socjalne)
283 |  | -1.38, -1.39 | piwnica -121aCSU | Szatnia personelu (serwis sprzątający)
284 |  | -1.40 | piwnica -121bCSU | Toaleta wspólna - WC
285 |  | -1.42 | piwnica -122CSU | Wentylatorownia
286 |  | -1.41 | piwnica -123CSU | Serwerownia
287 |  | -1.47 | piwnica -124CSU | Magazyn środków czystości
288 |  | -1.24 | piwnica -125CSU | Magazyn
289 |  | -1.23 | piwnica -126CSU | Magazyn
290 |  | -1.07 | piwnica -127CSU | Szyb windy
291 |  | -1.21 | piwnica -128CSU | Szyb windy
292 |  | -1.31 | piwnica -129CSU | Toaleta damska - umywalnia
293 |  | -1.32 | piwnica -130CSU | Toaleta damska - WC
294 |  | -1.34 | piwnica -131CSU | Korytarz
295 |  | -1.49 | piwnica -132CSU | Korytarz
296 |  |  | piwnica -133CSU | Klatka schodowa
297 |  | -1.41a | piwnica -134CSU | Komora kurzowa wentylatorowni
298 |  | -1.50 | piwnica -135CSU | Szyb windy
299 |  | -1.43 | piwnica -136CSU | Rozdzielnia RSN
300 |  | -1.44 | piwnica -137CUS | Rozdzielnia RSN
301 |  | -1.45 | piwnica -138CSU | Rozdzielnia RSN
302 |  | -1.46 | piwnica -139CSU | Trafostacja
303 |  | -1.25 | piwnica -140CSU | Toaleta dla niepełnosprawnych - WC
304 |  | -1.27 | piwnica -141CSU | Toaleta męska - umywalnia
305 |  | -1.26 | piwnica -142CSU | Toaleta męska - WC
306 |  | -1.04 | piwnica -143CSU | Pomieszczenie gospodarcze
307 | CSU IV |  |  | Wejście do poziomu -1 (piwnica) - od Traugutta
308 | CSU III |  |  | Wjazd do garażu podziemnego - od Traugutta