## Formularz cenowy
Załącznik 2/3
|  | Pieczątka firmowa |  |  |  | Część 3
…………………………………..
Formularz cenowy
Odczynniki, krążki, podłoża, testy do diagnostyki mikrobiologiczne manualnej / szczepy wzrocowe ATCC / testy do identyfikacji biochemicznej drobnoustrojów (ilości na okres 2 lat)
L.p. | Numer katalogowy | Produkt | jm | ilość na 2 lata | cena jm netto | Wartość netto | Wartość brutto
Krążki antybiotykowe
1. |  | Krążki antybiotykowe do oznaczania lekooporności metodą dyfuzyjną - zakresy stężeń wg EUCAST, CLSI I KORLD, fiolka 50 krążków | fiolka | 500 |  |  |  | 100
2. |  | Pasek testowy bibułowy lub plastikowy z gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania MIC, opakowanie 10 pasków | opakowanie | 12 |  |  |  | 12
Krążki diagnostyczne
3. |  | Becytracyna, fiolka 50 krążków | fiolka | 4 |  |  |  | 4
4. |  | Optochina, fiolka 50 krążków | fiolka | 12 |  |  |  | 12
5. |  | X, fiolka 50 krążków | fiolka | 2 |  |  |  | 2
6. |  | V, fiolka 50 krążków | fiolka | 2 |  |  |  | 2
7. |  | XV, fiolka 50 krążków | fiolka | 2 |  |  |  | 2
8. |  | Cefinaza, opakowanie 25 krążków | opakowanie | 8 |  |  |  | 8
9. |  | BC, opakowanie 50 krążków | opakowanie | 4 |  |  |  | 4
10. |  | EF, opakowanie 50 krążków | opakowanie | 4 |  |  |  | 4
Testy do identyfikacji biochemicznej drobnoustrojów
11. |  | Test 24-studzienkowy zawierający substraty biochemiczne i leki przeciwgrzybicze do identyfikacji większości klinicznie ważnych drożdżaków oraz określenia wrażliwości na leki. System zaszczepia się zawiesiną komórek i inkubuje w 36 ± 1°C. Opakowanie 20 oznaczeń. | opakowanie | 1 |  |  |  | 1
12. |  | Zestaw do identyfikacji pospolitych gatunków bakterii Gram-ujemnych, oparty na 24-29 zminiaturyzowanych testach biochemicznych w formie płytki mikrotitracyjnej, oznaczenie w czasie 24 h. Zestaw składający się z 24 studzienek na pasku. Opakowanie 40 oznaczeń. | opakowanie | 10 |  |  |  | 10
13. |  | Zestaw do identyfikacji pospolitych gatunków bakterii Gram-dadatnich, głównie staphylococców, streptococców i enterococców, oparty na 26 zminiaturyzowanych testach biochemicznych w formie płytki mikrotitracyjnej, oznaczenie w czasie 24 h. Zestaw składający się z 24 studzienek na pasku. Opakowanie 40 oznaczeń. | opakowanie | 5 |  |  |  | 5
14. |  | Test 4h do identyfikacji ważnych z medycznego punktu widzenia drożdży i drobnoustrojów pokrewnych izolowanych z próbek klinicznych,oparty na 18 substratach. Opakowanie 20 oznaczeń. | opakowanie | 6 |  |  |  | 6
Odczynniki niezbędne do wykonania powyższych testów
15 |  | Odczynnik PHS opakowanie 20 ml | opakowanie | 4
16 |  | Odczynnik PHE opakowanie 20 ml | opakowanie | 2
17 |  | Odczynnik IND opakowanie 20 ml | opakowanie | 2
18 |  | Odczynnik NIT opakowanie 20 ml | opakowanie | 4
19 |  | Olej parafinowy opakowanie 20 ml | opakowanie | 4
20 |  | Odczynnik ZN-dust opakowanie 10g | opakowanie | 4
21 |  | Odczynnik DMACA opakowanie 20 ml | opakowanie | 2
22 |  | Rapid ID Inoculation Fluid opakowanie 20 ml | opakowanie | 2
Podłoża i testy
23 |  | Podłoże chromogenne do hodowli i izolacji drożdżaków - Chromagar Candida (min.4 gatunki: C. albicans, C. glabrata,C.kruzei,C. tropicalis). Opakowanie po 10 sztuk. | opakowanie | 40 |  |  |  | 40
24 |  | Podłoże chromogenne do hodowli i izolacji Staphylococcus aureus metycylinoopornych. Odczyt po 24 godzinach bez konieczności reinkubacji do 48h. Opakowanie po 10 sztuk. | opakowanie | 24 |  |  |  | 24
25 |  | Enterococcosel Agar. Opakowanie po 10 sztuk. | opakowanie | 60 |  |  |  | 60
26 |  | Podłoże do izolacji i ilościowej oceny drobnoustrojów w próbkach moczu (nietransparentne). Opakowanie po 10 sztuk. | opakowanie | 100 |  |  |  | 100
27 |  | Columbia Agar + 5% krew barania. Opakowanie po 10 sztuk. | opakowanie | 60 |  |  |  | 60
28 |  | Podłoże MacConkey z fioletem krystalicznym. Opakowanie po 10 sztuk. | opakowanie | 60 |  |  |  | 60
29 |  | Podłoże Mueller Hinton II Agar. Opakowanie po 10 sztuk. | opakowanie | 400 |  |  |  | 400
30 |  | Podłoże do selektywnej izolacji Haemophilus spp. Z bacytracyną. Opakowanie po 10 sztuk. | opakowanie | 20 |  |  |  | 20
31 |  | Podłoże chromogenne dla S. aureus. Opakowanie po 10 sztuk. | opakowanie | 80 |  |  |  | 80
32 |  | Sabouraud Glucose z chloramfenikolem i glukozą. Opakowanie po 10 sztuk. | opakowanie | 100 |  |  |  | 100
33 |  | Columbia CNA. Opakowanie po 10 sztuk. | opakowanie | 200 |  |  |  | 200
34 |  | Haemophilus agar. Opakowanie po 10 sztuk. | opakowanie | 20 |  |  |  | 20
35 |  | Podłoże Mueller Hinton II+5% krew końska +NAD (MH-F). Opakowanie po 10 sztuk. | opakowanie | 40 |  |  |  | 40
36 |  | Bulion BHI w probówkach. Opakowanie po 50 sztuk. | opakowanie | 2 |  |  |  | 2
37 |  | Podłoże TSB w probówkach. Opakowanie po 50 sztuk. | opakowanie | 18 |  |  |  | 18
38 |  | Sabouraud Bulion - probówka | probówka | 100 |  |  |  | 100
39 |  | Agarki amerykańskie – podłoża do przechowywania szczepów wzorcowych i klinicznych o niższych wymaganiach odżywczych. Opakowanie po 20 sztuk. | opakowanie | 30 |  |  |  | 30
40 |  | Test lateksowy do identyfikacji Streptococcus-- metoda ekstrakcji kwaśnej. Opakowanie 60 oznaczeń. | opakowanie | 6 |  |  |  | 6
41 |  | Szybki test aglutynacyjny do identyfikacji szczepów Staphylococcus aureus izolowanych z podłoża hodowlanego - wykrywa koagulazę,białko A, polisacharydy MRSA . Opakowanie 100 oznaczeń. | opakowanie | 12 |  |  |  | 12
42 |  | Liofilizowane osocze królicze. Opakowanie fiolka o objętość fiolki 5 ml. | opakowanie | 80 |  |  |  | 14
43 |  | Test do oznaczania katalazy | oznaczenia | 200 |  |  |  | 4
44 |  | Test do oznaczania oksydazy | oznaczenia | 200 |  |  |  | 4
45 |  | Skala McFarlanda | zestaw | 2 |  |  |  | 2
46 |  | Saszetki do Co2 | sztuka | 600
47 |  | Woreczki do Co2 | sztuka | 200 |  |  |  | 30
48 |  | EDTA probówka 2 ml | sztuka | 8 |  |  |  | 8
49 |  | Kwas boronowy probówka 2 ml | sztuka | 8 |  |  |  | 8
50 |  | Zestaw diagnostyczny CARB | sztuka | 10 |  |  |  | 2
Szczepy wzorcowe
51 |  | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | opakowanie | 2 |  |  |  | 2
52 |  | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | opakowanie | 2 |  |  |  | 2
53 |  | Escheria coli ATCC 35218 | opakowanie | 2 |  |  |  | 2
54 |  | Escheria coli ATCC 25922 | opakowanie | 2 |  |  |  | 2
55 |  | Psedomonas auruginosa ATCC 27853 | opakowanie | 2 |  |  |  | 2
56 |  | Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 | opakowanie | 2 |  |  |  | 2
57 |  | Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 | opakowanie | 2 |  |  |  | 2
[5 empty] | Razem | 0 | 0
| Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
| Krążki antybiotykowe wymienione w ofercie | Producent krążków antybiotykowych musi posiadać certyfikat ISO 13485 i ISO 9001, deklaracje zgodności, certyfikaty, analizy, karty charakterystyki substancji niebezpiecznej.
Wszystkie krążki antybiotykowe powinny posiadać termin ważności minimum 1 rok.
Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii.
Każdy krążek musi zawierać międzynarodowe, niezmieniające się oznaczenia i stężenie antybiotyku zgodnie z zaleceniem CLSI i EUCAST
Każda fiolka z krązkami musi być zapakowana w oddzielny, hermetycznie zamknięty blister z pochłaniaczem wilgoci. Za blister zamawiajacy uważa opakowanie wykonane z trwałego, przezroczystego, wytłaczanego plastiku, zabezpieczonego od spodu folią aluminiową lub plastikiem. Nie dopuszczane są formy innego, „hermetycznego” opakowania.
Wszystkie krązki antybiotykowe muszą posiadać identyczne warunki przechowywania: od -20 st. C do +8 st. C. z uwzględnieniem antybiotyków betalaktamowych (temperatura przechowywania umieszczona na fiolce z antybiotykami).
Na każdym pojedynczym krążku musi widniećjego symbol i stężenie w μg wydrukowane dwustronnie
Stężenie antybiotyku na krążku powinno zawierać się w zakresie 90- -125% ustalonego stężenia
W przypadku wprowadzenia nowych stężeń na krążki lub nowych krążków oferent jest zobowiązany na żądanie zamawiającego dostarczyć nowe krążki i krążki o innym stężeniu niż wymienione w ofercie.
Pozytywna opinia KORLD dotycząca stosowania krążków
Prodycent krążków musi posiadać dokument dotyczacy kryteriów akceptacji zakresów stężenia antybiotyku zawartego na krążkach
| Paski do oznaczenia MIC | Paski do oznaczenia MIC:
- wykonane z trwałego plastiku lub z bibuły,
- pakowane pojedynczo w hermetyczne opakowania z pochłaniaczem wilgoci,
- pakowane po 10 szt. w opakowaniu,
- data ważnosci minimum 10 miesięcy.
Pozytywna opinia KORLD dotycząca stosowania pasków MIC
certyfikat ISO 9001 i ISO 13485.
| Podstawowe podłoża do hodowli i identyfikacji oraz oraz oceny lekowrażliwości drobnoustrojów | Producent podłoży powinien posiadać certyfikat ISO 9001 i ISO 13485.
Terminy ważności podłoży na płytkach:
- minimum 4 tygodnie dla pożywek zawierających krew,
- minimum 4 tygodnie dla pożywki Mueller - Hinton II + 5% krew końska + NAD
- minimum 6 tygodni dla pozostałych pożywek.
Do każdej dostawy musi być dołączone świadectwo kontroli jakości podłoża, które powinno zawierać:
- nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności,
- skład pożywki,
- ogólną charakterystykę pożywki: kolor, pH, opakowanie, sterylność.
- charakterystykę mikrobiologiczną: wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC, ilościowe oznaczenie żyzności i selektywności wraz z opisem morfologii kolonii wyrosłych na pożywce,
- podpis osby kontrolującej lub informacje o elektronicznej walidacji certyfikatu,
- dla pożywki Mueller - Hintona certyfikat powinien zawierać kontrolę stabilności pożywki z uzyskanymi wynikami dla poszczególnych szczepów i krążków antybiotykowych.
Nadruk na płytce powinien być czytelny, znajdować się na spodzie płytki i zawierać nazwę pożywki, numer serii, datę ważności i godzinę rozlania.
Płytka powinna zawierać żebra wentylacyjne umożliwiające odpływ wody kondensacyjnej.
Na opakowaniu pożywki musi znajdować się etykieta produktu.
Podłoża gotowe wymienione w ofercie - posiadajace Certyfikaty Kontroli Jakoścido każdej serii podłoży na płytkach, testów, krążków antybiotykowych
Parametry graniczne podłoży gotowych na płytkach:
- średnica płytki 9 cm,
-nadruk na płytce powinien zawierać nazwę pożywki, numer serii, datę ważności i godzinę rozlania pożywki,
podłoża paokowane po 10 sztuk w foliowych, szczelnych opakowaniach.
Podłoża gotowe wymienione w ofercie.
Podłoża gotowe wymienione w ofercie.
Podłoża gotowe wymienione w ofercie.
Podłoża gotowe wymienione w ofercie.
Podłoża gotowe:
- Columbia Agar + 5% krew barania,
- podłoże Mueller Hinton II Agar,
- podłoże McConkey z fioletem krystalicznym
Producent płytek posiada dokumenty walidacyjne potwierdzające warunki transportu podłoży na płytkach odnośnie braku wpływu temperatury (do 40 godzin).
Certyfikat producenta dotyczacy mozliwości przechowywania wymieninych podłoży gotowych w temperaturze 23 + 2st C
Możliwość przechowywania podłoży na płytkach, a w szczególności podłoża chromogennego do moczu, podłoża z krwią baranią, podłoża MacConkeya, podłoża Mueller - Hintona w temperaturze pokojowej przez 4 tygodnie, potwierdzone certyfikatem walidacji. Certyfikat walidacji
| Szczepy wzorcowe | 1.Szczepy wzorcowe (Kwik-stick, 1 op = 2 szt.)
2.Szczepy wzorcowe typu Kwik-stick z kolekcji ATCC. Zestaw w foliowej saszetce, zawierający liofilizowaną tabletkę, płyn uwadniający i wymazówkę, pochodzące z 3 pasażu. Posiadajace Certyfiakt ISO 13485.
| Testy do identyfikacji biochemicznej drobnoustrojów | Wykonawca musi zapewnić zamawiającemu interaktywne programy do identyfikacji na cały okres umowy i metodykę wszystkich zaoferowanych testów w języku polskim. Posiadajace deklaracje CE.
Oświadczam, że oferowane odczynniki spełniają podane wyżej warunki