Komorniki, dnia 14.03.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

07/PUK/W/2022  		DOSTAWA ARMATURY WODOCIĄGOWEJ

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do PUK Komorniki Sp. z o.o. poniższego materiału:

- Rura PE 100 SDR 11 RC Ø 110 		  - 420mb

- Trójnik elektrooporowy 110/80 PE 100 	 – 2 szt.

- Krócieć FF żeliwny L= 50cm Ø 80 		 – 2 szt.

- Zasuwa kołnierzowa dn 80 + klucz		 – 2 szt.

- Kolano żeliwne stopowe koł. dn 80 		 – 2 szt.

- Kolano elektrooporowe dn 110 45 st. 	 – 2 szt.

- Trójnik elektrooporowy dn 110/110 		 – 2 szt.

- Tuleja + kołnierz dn 100 			 – 4 szt.

- Kołnierz ślepy dn 100 			 – 2 szt.

- Nasuwka PVC dn 90 wodociągowa		 – 2 szt.

- Tuleja PE + kołnierz dn 90/80 		 – 2 szt.

- Trójnik kołnierzowy dn 90/90 		 – 1 szt.

- Redukcje elektrooporowe – 110/90		  - 1 szt.

- Zasuwa dn 110 kołnierzowa żeliwna + klucz – 1 szt.

Cena musi być wyrażona w złotych polskich i obejmować wszystkie koszty niezbędne 
do wykonania zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.