Załącznik nr 2 – formularz cenowy

……………………………………

……………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Lp.  | Element robót  | Cena jednostkowa brutto | Jedn. obm. | Zakładane ilości w ramach zamówienia | Wartość brutto w ramach zamówienia (kolumna 3 x 5) | Szczegółowy opis elementu robót |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Kolizje |  |  |  |  |  |
| 1  | Zdarzenie drogowe lub inna niebezpieczna sytuacja zagrażająca bezpieczeństwu, życia lub zdrowia – zabezpieczenie awarii oświetlenia ulicznego  |  | zdarzeniePILNE | 25 |  | Zabezpieczenie polega na oznakowaniu miejsca zdarzenia (taśmy, rury itp.), zabezpieczeniu przewodów oraz przywróceniu zasilania w możliwie największym zakresie oraz ruchu na drodze/chodniku |
| 2  | Usunięcie uszkodzonego w wyniku kolizji drogowej słupa oświetleniowego [komplet] |  | szt. | 15 |  | Dotyczy wywiezienia kompletu (tj. słup fundament, wysięgniki, oprawy itp.), cena zawiera koszty utylizacji |
|  | Oprawy drogowe |  |  |  |  |  |
| 3 | Wymiana źródeł światła WLS 70/100/150/250/400 |  | szt. | 25 |  |  |
| 4  | Wymiana źródeł światła świetlówkowych (w oprawach oświetlenia ulicznego)  |  | szt. | 10 |  |  |
| 5 | Wymiana źródeł światła metalohalogenkowych  |  | szt. | 5 |  |  |
| 6  | Wymiana źródeł światła LED (w oprawach oświetlenia ulicznego)  |  | szt. | 5 |  |  |
| 7 | Wymiana statecznika WLS 70/100/150/250/400 |  | szt. | 10 |  |  |
| 8 | Wymiana zapłonnika UZ 70/100/150/250/400 |  | szt.  | 10 |  |  |
| 9 | Regulacja oprawy (obróconej) |  | szt. | 10 |  | Pozycja dotyczy tylko regulacji opraw, które nie podlegają Wymianie, Montażowi |
| 10 | Czyszczenie oprawy (zewnętrzne) |  | szt. | 50 |  | Czyszczenie przy użyciu detergentu z pajęczyn i innych zabrudzeń. Cena nie dotyczy czyszczenia wewnętrznego opraw.  |
| 11 | Wymiana, Montaż, Demontaż oprawy  |  | szt. | 50 |  | Pozycja uwzględnia regulację oprawy |
| 12 | Naprawa oprawy LED poprzez wymianę zasilacza |  | szt. | 10 |  |  |
|  | Szafka oświetleniowa |  |  |  |  |  |
| 13 | Wymiana bezpiecznika w szafce oświetleniowej |  | szt. | 25 |  |  |
| 14 | Wymiana automatu zmierzchowego  |  | szt. | 10 |  |  |
| 15  | Wymiana innych aparatów  |  | szt. | 10 |  |  |
| 16  | Nastawa i regulacja układów sterowania oświetleniem ulicznym |  | szt. | 50 |  |  |
| 17  | Wymiana zamka (masterkay)/kłódki szafki  |  | szt. | 10 |  |  |
| 18 | Naprawa połączeń w Szafce Oświetleniowej |  | szt. | 10 |  | Pozycja uwzględnia drobne naprawy połączeń w celu przywróceniu zasilania (tj. przepięcie fazy, poprawę uszkodzonych przewodów itp.) |
|  | Uszkodzenia kabli |  |  |  |  |  |
| 19 | Lokalizacja przęsła uszkodzonej linii kablowej oświetleniowej  |  | przęsło | 150 |  | za każde przęsło do momentu odnalezienia zaczynając od szafki oświetleniowej |
| 20 | Lokalizacja punktu uszkodzenia kabla w linii oświetleniowej  |  | uszkodzenie | 15 |  |  |
| 21 | Wykonanie mufy kablowej [komplet żył] |  | uszkodzenie | 15 |  |  |
| 22 | Wykonanie wykopu i naprawa kabla w ziemi, przywrócenie nawierzchni gruntowej do stanu początkowego (koparka, ubijak, mat. pom.) |  | uszkodzenie | 15 |  |  |
| 23 | Rozbiórka i odtworzenia nawierzchni typu kostka brukowa  |  | m2 | 50 |  |  |
| 24 | Przepięcie fazy w słupie lub szafce |  | szt. | 20 |  | W przypadku gdy jedna faza jest nieczynna przepięcie na inna czynna fazę |
|  | Słupy |  |  |  |  |  |
| 25 | Prostowanie wysięgnika  |  | szt. | 15 |  | Pozycja dotyczy tylko regulacji wysięgników, które nie podlegają Wymianie, Montażowi |
| 26 | Prostowanie słupa do 6m  |  | szt. | 15 |  | Pozycja dotyczy tylko regulacji słupów, które nie podlegają Wymianie, Montażowi |
| 27 | Prostowanie słupa powyżej 6m  |  | szt. | 15 |  | Pozycja dotyczy tylko regulacji słupów, które nie podlegają Wymianie, Montażowi |
| 28 | Wymiana bezpiecznika w tabliczce słupowej |  | szt. | 50 |  |  |
| 29 | Zabezpieczenie rewizji w słupie oświetleniowym |  | szt. | 15 |  | Zabezpieczenie poprzez wstawienie drzwiczek rewizyjnych lub innej osłony rewizji z blachy (z opaską stalową) itp. |
| 30 | Wymiana tabliczki słupowej  |  | szt. | 5 |  |  |
|  | Inne |  |  |  |  |  |
| 31  | Dojazd na teren Pruszcza Gdańskiego w celu zdiagnozowania przyczyny awarii (cena za dany dzień) |  | szt. | 50 |  |  |
| 32 | Wykonanie numeracji słupa/szafki |  | szt. | 100 |  |  |
| 33 | Sprawdzenie przyczyna awarii (bez podjęcia naprawy) |  | szt. | 20 |  | Pozycja dotyczy interwencji które nie wymagają naprawy. |
| 34 | Interwencja do opraw które świecą się w dzień |  | zdarzeniePILNE | 10 |  | Cena dotyczy interwencji w celu wyłączenia opraw które świecą w dzień |

 ……………………………

Razem brutto

 (kolumna 6)

1. Proszę o podanie cen brutto zawierających koszt robocizny i sprzętu za wykonanie wyżej wymienionych prac, bez udziału materiałowego.

2. Oświadczam, że uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Oświadczam, iż cena określona niniejszym formularzu oferty obejmuje wszystkie opłaty, koszty i podatki.

4. Oświadczam, że akceptujemy projekt umowy i zobowiązujemy się do wykonania zakończenia prac w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

....................................................

(podpis osoby/osób uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy)