| **Załącznik nr 1 do umowy** |
| --- |
| **Urządzenia znajdujące się w serwerowniach sieci szerokopasmowej** |
| **Lp.** | **Nazwa jednostki** | **Adres jednostki** | **Typ urządzenia klimatyzacyjnego** | **Liczba sztuk** | **ilość przeglądów w roku** | **Cena bez VAT jednostkowa przeglądu (za przegląd 1 urządzenia)** | **Wartość** **bez VAT przeglądu** **(z uwzględnieniem ilości urządzeń)****(kol. 5 x 7)** | **Wartość** **bez VAT przeglądów w roku****(kol. 6 x 8)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1** | **Urząd Miejski (Centrum Zarządzania Siecią Miejską)** | **E. Orzeszkowej 2** | **GEA Multi DENCO DMA030UFSIN4PE1** | **2** | 2 |   |   |    |
| **DENCO TD21A/DCRA32-6** | **2** | 2 |   |   |   |
| **2** | **"MOSIR" kryte lodowisko** | **Karowa 1** | **DENCO TD8A/DCRA08-6** | **2** | 2 |   |   |   |
| **3** | **Szkoła Podstawowa nr 11**  | **Korczaka 34** | **DENCO TD8A/DCRA15-8** | **2** | 2 |   |   |   |
| **4** | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | Saperów 14 C | DAIKIN FTXS50G2V1B | 1 | 2 |   |   |   |
| **5** | "MOSIR" hala sportowo-widowiskowa | Grunwaldzka 135 | FujiElectric DC Inverter | 1 | 2 |   |   |   |
| **6** | EPEC Zaplecze techniczne | Żeglarska 46 | DAIKIN FTXS50G + RKS50G | 1 | 2 |   |   |   |
| **7** | EPEC Stacja wymienników SW 32 | Kalenkiewicza 26 | DAIKIN FTXS50G + RKS50G | 1 | 2 |   |   |   |
| **8** | EPEC Stacja wymienników SW 17 | Topolowa 16 | DAIKIN FTXS50G + RKS50G | 1 | 2 |   |   |   |
| **9** | Zarząd Budynków Komunalnych | Hetmańska 31 | DAIKIN FTXS50G + RKS50G | 1 | 2 |   |   |   |
| **10** | Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Elblągu Sp. z o.o. | Szańcowa 1 | DAIKIN FTXS50G + RKS50G | 1 | 2 |   |   |   |
| **11** | Urząd Miejski (Departament Spraw Rodzinnych) | Jaśminowa 11 | DAIKIN FTXS50G + RKS50G | 1 | 2 |   |   |   |
| **12** | Urząd Miejski (Departament Zarząd Dróg) | Czerwonego Krzyża 2 | DAIKIN FTXS50G + RKS50G | 1 | 2 |   |   |   |
| **13** | Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych | Rycerska 2 | DAIKIN FTXS50G + RKS50G | 1 | 2 |   |   |   |
| **14** | Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących | Bema 50 | DAIKIN FTXS50G + RKS50G | 1 | 2 |   |   |   |
| **15** | Szkoła Podstawowa nr 1  | Daszyńskiego 1 | DAIKIN FTXS50G + RKS50G | 1 | 2 |   |   |   |
| **16** | Szkoła Podstawowa nr 9 | Józefa Wybickiego 20 | DAIKIN FTXS50G + RKS50G | 1 | 2 |   |   |   |
| **17** | Szkoła Podstawowa nr 12  | Zajchowskiego 12 | DAIKIN FTXS50G + RKS50G | 1 | 2 |   |   |   |
| **18** | Szkoła Podstawowa nr 14  | Mielczarskiego 47 | DAIKIN FTXS50G + RKS50G | 1 | 2 |   |   |   |
| **19** | Szkoła Podstawowa nr 15 | Modlińska 39 | DAIKIN FTXS50G + RKS50G | 1 | 2 |   |   |   |
| **20** | IV Liceum Ogólnokształcące | Sienkiewicza 4 | DAIKIN FTXS50G + RKS50G | 1 | 2 |   |   |   |
| **21** | EPWiK - Stacja Uzdatniania Wody Królewiecka | Królewiecka 223 | DAIKIN FTXS50G + RKS50G | 1 | 2 |   |   |   |
| **22** | EPWiK - Baza EPWIK Sp. z o.o. | Rawska 2-4 | DAIKIN FTXS50G + RKS50G | 1 | 2 |   |   |   |
|  | - | - | **RAZEM Wartość bez VAT** |  |
| **Kwota VAT** |  |
| **RAZEM Wartość brutto** (**Cena (brutto)** oferty) |  |