## Pakiet Nr 1
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 1
| Tytuł/nazwa pakietu: | Akcesoria do wstrzykiwacza kontrastu CT EXPRES
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 4
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141310-6 Strzykawki, 33141640-8 Dreny
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw wielu pacjentów do wstrzykiwacza CT Expres |  |  | szt. | 1200
1.1 | Zestaw wielu pacjentów składający się z kasety perystaltycznej oraz przewodu zakończonego złączem luer-lock | tak - całość wg. opisu
2.0 | Aparat CT Expres-Spike (do butelek do kontrastu) |  |  | szt. | 3600
2.1 | Jednorazowe przekłuwacze do butelek z kontrastem | tak - całość wg. opisu
3.0 | Zestaw dzienny do trzech źródeł do CT Expres |  |  | szt. | 630
3.1 | Zestaw dzienny łączący trzy źródła (2 x kontrast + 1 x sól) | tak - całość wg. opisu
4.0 | Linia pacjenta do CT Expres |  |  | szt. | 5760
4.1 | Jednorazowy łącznik o długości 120 cm z jednokierunkowym zaworem na każdym z końców liniii ze złączem luer-lock | tak - całość wg. opisu
5.0 | Wszystkie oferowane elementy (każdy z punktów) są kompatybilne z urządzeniem CT Expres i są dopuszczone przez producenta aparatu | tak