## Opis Przedmiotu Zamówienia
| Zał. 5 do SWZ 1/2021/DZP/PN |  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. | Nazwa zadania | ilość sztuk | Opis Przedmiotu Zamówienia
CZĘŚĆ I
1 | Przepływowa lampa bakteriobójcza z rejestratorem czasu pracy | 5 | Lampa bakteriobójcza, przepływowa, statywowa. Mocowanie - statywowa. Lampy bakteriobójcze przepływowe z licznikiem czasu pracują podczas pobytu personelu i pacjentów w pomieszczeniu oraz podczas ich nieobecności. Lampy przepływowe o dwufunkcyjnym działaniu wyposażone w 2 promienniki, w tym zewnętrzny promiennik bezpośredniego działania umożliwiający dezynfekcje całego pomieszczenia, kiedy personel i pacjenci przebywają poza pomieszczeniem, dezynfekuje powietrze w obecności personelu i pacjentów. Wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C. Wydajność wentylatora 150m3/godz. Zamawiający dopuszcza przepływową lampę bakteriobójczą z rejestratorem czasu pracy z wydajnością wentylatora: 199 m3/h Przeznaczenie: sale chorych, laboratoria, izby przyjęć, poczekalnie, korytarze i wszelkie skupiska ludzi, wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki stopień czystości mikrobiologicznej i jednocześnie muszą przebywać ludzie.
CZĘŚĆ II
2 | Wózek inwalidzki ręczny | 6 | Wózek inwalidzki dla osób o wadze ciała min. 150 kg, rama aluminiowa, z możliwością złożenia, składany krzyżakowo, z możliwością szybkiego demontażu kół, z szerokością oparcia min. 45 cm, dopuszczalnym obciążeniem min. 150 kg, zmywalną tapicerką, pasem zabezpieczającym, podnóżki odchylane, zdejmowalne, podnóżki zaopatrzone w pasy zabezpieczające stopy, regulowana wysokość, unoszone oraz wyjmowane podłokietniki, hamulec, hamulec dla opiekuna, blokada postojowa, wskazane normy: np. ISO 7176-19.
CZĘŚĆ III
3 | Toaleta mobilna dla pacjentów | 4 | Krzesło wyposażone w deskę sanitarną z klapą, wytrzymałość powyżej 150 kg, wyposażone w pojemnik sanitarny o pojemności minimum.5l, uchwyty, oparcie, zmywalną tapicerkę, lub inne łatwe do utrzymania w czystości
CZĘŚĆ IV
4 | Siedzisko prysznicowe składane | 5 | Siedzisko pod prysznic, z oparciem i uchwytami, o dopuszczalnej wadze pacjenta min. 110 kg; materiał: stal nierdzewna. Parametry: średnica rury min.: ø25, grubość stali min.: rura-1,5 mm, wspornik min.: 3mm, kąt zgięcia rury: 90º, montaż poziomy na ścianie, siedzisko o wymiarach minimum 40 x 40.
CZĘŚĆ V
5 | Miska pneumatyczna basenik do mycia włosów przy łóżku pacjenta – zestaw | 4 | Pneumatyczna miska do mycia włosów pacjenta leżącego, łatwa w utrzymaniu w czystości, składana, pompowana powietrzem, z wycięciem na szyję, z prysznicem i wężykiem spustowym do odprowadzenia wody. Minimalne wymiary basenu: dlugość 53 cm, szerokość 61 cm, wysokość 20 cm, pojemność: 10 l, pojemność zbiornika na wode min 8 L.
CZĘŚĆ VI
6 | Rolki do przesuwania pacjentów | 3 | Rolki do transportu pacjenta z łóżek na inne miejsce przeznaczone do leżenia, wykonane z duraluminiowej ram. Łatwe w czyszczeniu i jednocześnie odporne na uszkodzenia i dezynfekcję, wykonane z materiału, odpornego na zniszczenia. Wymiary min: 1100 x 575 mm, udźwig: min.: 130 kg
CZĘŚĆ VII
7 | Iluminator żył na statywie jezdnym | 2 | Iluminator żył posiadający min. 3 tryby wyświetlania żył, posiadający rozpoznawanie głębokości skanowanych żył, wymiary min. dł. 220 x szer. 65 x gł. 63 mm, maksymalna gł. badania 8 mm, zasilanie baterią litowo-jonową min. 3000 mAh. Na statywie jezdnym, który pozwala na podstawienie urządzenie w dowolne miejsce oraz regulacje wysokości urządzenia co zdecydowanie ułatwia personelowi pracę oraz dostosowanie położenia urządzenia do pacjentów stojących, leżących i siedzących. Ekran, który wskazuje wszystkie uruchomione na urządzeniu funkcje, regulacja jasności wyświetlania mapy żylnej o wartości minimum 2200cd/m lub wyświetlanie ustawionych funkcji i statusu baterii bezpośrednio na skórze z boku obrazu
CZĘŚĆ VIII
8 | Trójfunkcyjny balkonik składany dla pacjenta | 4 | Składany balkonik na kołach, które w razie potrzeby można zdemontować i używać go jako podpórki stabilizującej, o dopuszczalnej masie pacjenta pow. 100 kg. Balkonik trójfuncyjny wykonany z aluminium, o składanej ramie, wzmocnione połączenia, kólka przednie o średnicy min. 12 cm, wymienne na klasyczne nóżki, tylne i przednie stopki podporowe zabezpieczone gumą, wysokość regulowana min 2,5 cm, uchwyty ergonomiczne, trzy możliwości poruszania się: z zablokowaną ramą, z ramą kroczącą oraz z dwoma kółeczkami.
CZĘŚĆ IX
9 | Podpórka czterokołowa aluminiowa - chodzik dla pacjenta | 6 | Aluminiowa, składana podpórka, ergonomiczna, z czterema kołami,wyposażona w miękkie siedzisko powleczone materiałem skóropodobnym, łatwym do utrzymania w czystości i dezynfekcji;wyposażona w koła o średnicy min. 20 cm, które w razie potrzeby można zdemontować, hamulce z możliwścią blokady, o dopuszczalnej masie pacjenta pow. 150 kg, Zamawiający dopuszcza rolator wykonany z włókna węglowego jako rozwiązanie równoważne
CZĘŚĆ X
10 | Drabinki do podnoszenia pacjenta fluoroscencyjne widoczne w nocy | 18 | Drabinka wyposażona w min. 4 szczebelki z tworzywa sztucznego, w odstępach max. 19 cm, posiadające zakończenia fluoroscencyjne widoczne w nocy, dopuszczalna waga pacjenta min. 140 kg, długość linki min.. 3 m, szerokość szczebla nie mniej niż 25 cm, średnica nie mniej niż 2,5 cm.
CZĘŚĆ XI
11 | Maty do przesuwania pacjentów,łatwoślizgi z uchwytami bocznymi | 5 | Maty - łatwoślizgi służące do przesuwania pacjentów, ułatwiające zmianę pozycji podopiecznego w łóżku, przesunięcie lub podniesienie. Wykonane ze śliskiej i wytrzymałej na tarcie tkaniny, która optymalizuje wykonywane czynności tj, obracanie lub inne przemieszczanie chorego o dopuszczalnym ciężarze do 250 kg; o wymiarze min. 100 x 200 cm, pranie temperatura 82ºC, na całym obwodzie uchwyty do przesuwania z taśmy poliestrowej 2.5cm
CZĘŚĆ XII
12 | Wózek transportowy | 2 | Wózek medyczny wyposażony w blat roboczy oraz uchwyty ułatwiające przemieszczanie, konstrukcja wykonana z aluminium, uchwyty z tworzywa PP o dużej wytrzymałości. Wymiary min.: szerokość z uchwytami 90 cm, szerokość 76 cm, głębokość 49 cm, wysokość 104 cm, wysokość bez kół 94 cm, wymiary maks. +10%.
CZĘŚĆ XIII
13 | Monitor komputerowy 24” FullHD | 14 | Szerokokątny monitor ekranowy, z możliwością ustawienia pod kątem 15-20º poniżej płaszczyzny oczu i możliwością odchylenia płaszczyzny ekranu do tyłu o min. 5, max. 10º, z regulacją jasności ekranu, redukcją migotania obrazu, redukcją niebieskiego światła, o parametrach nie gorszych niż: 1920 x 1080 pixeli, podświetlenie LED, ekran 16:9.
CZĘŚĆ XIV
14 | Podkładki żelowe pod mysz | 33 | Ergonomiczna podkładka żelowa pod mysz, podtrzymująca nadgarstek w prawidłowej pozycji, materiał zewnętrzny tekstylny, strefa ergonomiczna: strefa druga: zapobiegaj bólom nadgarstków, wypełnienie dostosowujące się do kształtu dłoni, antybakteryjna powłoka zapobiegająca rozwojowi szkodliwych drobnoustrojów, np. szkodliwych drobnoustrojów powodujących odbarwienia lub niemiły zapach,z powierzchnią antypoślizgową zapobiegającą przesuwaniu się po blacie w sposób niekontrolowany, wymiary min. : 200 x 245 x 20 mm , max: 220 x 270 x 22 mm
CZĘŚĆ XV
15 | Lampki biurkowe | 6 | Lampa biurkowa wyposażona w żarówki LED o natężeniu światła min. 500 lx, ograniczające efekt migotania, posiadające regulowane ramię, o min. Trójstopniowej regulacji światła, nienagrzewające się, bezcieniowe, typu LED.
CZĘŚĆ XVI
16 | Szafa kartoteczna siedmio szufladowa | 8 | 7-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5, pozioma. Szuflady na prowadnicach kulkowych lub prowadnicach teleskopowych, o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Przystosowane na dwa rzędy dokumentów w formacie B5. W każdej szufladzie dodatkowo 2 przegrody ruchome typu L. Centralne ryglowanie szuflad. Do zamka dołączony komplet min. 2 kluczy. Maksymalne obciążenie szuflady: min. 50 kg.
CZĘŚĆ XVII
17 | Klawiatura ergonomiczna | 33 | Klawiatura z miękką podkładką, o łukowatym, ergonomicznym kształcie, boki wygięte w przeciwnym kierunku, multimedialna, wejście intefejs USB, zawierająca klawisze numeryczne, funkcyjne, multimedialne, z oznaczeniem braila, stopki antypoślizgowe.
CZĘŚĆ XVIII
18 | Schodki składane 3 stopniowe | 1 | Schodki trzystopniowe o aluminiowej ramie i stopniach ze stali nierdzewnej, pokryte gumowa matą, składane. Wymiary minimalne: wysokość 1100 mm, szerokość 475 mm, nośność 150 kg, szerokość podstawy 835 mm, wysokość po złożeniu 1100 mm, wysokość platformy 680 mm, głębokość stopnia 230 mm, wewnętrzna szerokość stopnia 350 mm, wymiary max: +10%. Materiał korpusu: aluminium, materiał stopni: nierdzewny. Ilość stopni: 3.
CZĘŚĆ XIX
19 | Platforma transportowa | 2 | Wózek platformowy ręczny, jednoburtowy, poręcz przymocowana na stałe, składany. Wymiary min.: wysokość 820 mm, szerokość 480 mm, długość 720 mm, wymiar max. +10%.
CZĘŚĆ XX
20 | Pojazd akumulatorowy dwuosobowy o ładowności nie mniej niż 350 kg | 1 | Pojazd dwuosobowy z kabiną, silnik o mocy minimum 5,0 KW AC prądu przemiennego, napęd 48 V, kolor do wyboru z palety RAL, siedzenia czarne, akumulatory 6V, prostownik 48 V HF zewnętrzny, pełna instalacja oświetleniowa, ładowność skrzyni min 350 kg, skrzynia aluminiowa o minimalnych wymiarach: 1500 mm x 1000 mm x 250 mm; burty boczne i burta tylna – opuszczane, hamulce hydrauliczne, hamulec parkingowy ręczny, zintegrowany zespół wskaźników (wskaźnik rozładowania akumulatorów, prędkościomierz, licznik kilometrów, licznik motogodzin), koła nie mniej niż 10 cali maksymalnie 14 cali, 3.punktowe pasy bezpieczeństwa, daszek, szyba szklana z wycieraczką i spryskiwaczem, drzwi-zamknięta przestrzeń pasażerska, gniazdo 12V, przełącznik do szybkiej i wolnej jazdy, lusterka boczne, lusterko wsteczne. Prędkość max 25 km/h, zasięg na jednym ładowaniu min. 50km, przekładnia 20:1, Zamawiający dopuści pojazd akumulatorowy dwuosobowy z przekładnią 12:1, zamykany schowek pod pulpitem, podłogi ze stali nierdzewnej. Zamawiający dopuszcza pojazd akumulatorowy dwuosobowy z napędem 60V z prostownikiem 60V oraz bezobsługowymi akumulatorami żelowymi 12V.