## 6
Załącznik nr 3 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.54.2.2023
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 2
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy igieł typu Spinocan, Epican, Sterican, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych , zbiorczych ) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………...................* 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość brutto 9=6+7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Igły sterylne typu Spinocan, podpajęczynówkowe ze szlifem typu Quinke; przeźroczysty eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły z wbudowanym pryzmatem zmieniającym się po wypełnieniu PMR; uchwyt mandrynu w kolorze kodu rozmiaru; uchwyt z czterema otworami z każdej strony; w rozmiarze: G 25 – 0,5 x 88 mm - | szt | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Igły sterylne typu Epican pediatryczne do znieczuleń zewnątrzoponowych z dostępu krzyżowego o szlifie 32°; znacznik głębokości co 5 mm; przeźroczysty uchwyt; mandryn dokładnie wypełniający igłę – igła nie wycina tkanek, chroni przed ryzykiem guzów epidermoidalnych; uchwyt mandrynu w kolorze kodu rozmiaru; rozmiar: G 22 – 0,73 x 35 mm - | szt | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Igły iniekcyjne typu Sterican, jednokrotnego użytku, sterylne, cienkościenne, wykonane z cienkiej stali chromowo-niklowej, o bardzo gładkiej powierzchni pokrytej cienką warstwą silikonu, ze specjalnym szlifem minimalizującym ból podczas wkłucia, z przezroczystym uchwytem wykonanym z polipropylenu, op. a 100 sztuk, w rozmiarach: | [6 empty] | 0
| 27 G 0,40 x 40 mm - | op. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| 25 G 0,50 x 40 mm - | op. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| 21 G 0,80 x 50 mm - | op. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
| 20 G 0,90 x 50 mm - | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| 21 G 0,80 x 80 mm - | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| 20 G 0,90 x 70 mm - | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  |  | 0