## Arkusz1
Numer referencyjny:TZ.280.15.2022 Załącznik nr 3 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.15.2.2022 Formularz cenowo – techniczny zadania nr 2 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy kontenerów do sterylizacji narzędzi, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe. 3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 4. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek. 5. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia jednak nie później niż w terminie określonym w umowie. 6. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę zgodną z poniższą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8 = 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Wanna kontenera ze stopu aluminium, dł. 580 mm, szer. 280mm, wys. 135 mm. Pokrywa kontenera, wymiary 580x280mm, z dwoma filtrami, w pokrywie zabezpieczenie przed uszkodzeniem filtrów w postaci osłon integralnych z pokrywą, system wymiany filtrów poprzez mechanizm otwieranego centralnego zacisku w środku wymiennej osłony filtra. Kosz ze stali nierdzewnej z uchwytami, wymiary 510x240x70mm Pokrywa kontenera dostępna w kolorach: niebieski, zielony, czerwony, żólty, fioletowy, pomarańczowy, brązowy, czarny . Zamawiający przy zamówieniu kontenera będzie wskazywał kolor pokrywy | szt | 5
2. | Wanna kontenera ze stopu aluminium, dł. 580 mm, szer. 280 mm, wys. 110 mm. Pokrywa do kontenera z dwoma filtrami, 580x280mm, z dwoma filtrami, w pokrywie zabezpieczenie przed uszkodzeniem filtrów w postaci osłon integralnych z pokrywą, system wymiany filtrów porzez mechanizm centralnego zacisku w środku wymiennej osłony filtrów. Kosz ze stali nierdzewnej z uchwytami, wymiary 510x240x70mm Pokrywa kontenera dostępna w kolorach: niebieski, zielony, czerwony, żólty, fioletowy, pomarańczowy, brązowy, czarny . Zamawiający przy zamówieniu kontenera będzie wskazywał kolor pokrywy | szt | 2
3. | Wanna kontenera ze stopu aluminium, dł. 465 mm, szer. 280 mm, wys. 110 mm. Pokrywa kontenera,wymiary 465x280mm, z jednym filtrem,kolor czerowny,w pokrywie zabezpieczenie przed uszkodzeniem filtra w postaci osłony integralnej z pokrywą,system wymiany filtrów poprzez mechanizm otwieranego centralnego zacisku w środku wymiennej osłony filtra. Kosz ze stali nierdzewnej do sterylizacji z uchwytami, druciany, 410x240x70mm Pokrywa kontenera dostępna w kolorach: niebieski, zielony, czerwony, żólty, fioletowy, pomarańczowy, brązowy, czarny . Zamawiający przy zamówieniu kontenera będzie wskazywał kolor pokrywy | szt | 10
4. | Wanna kontenera ze stopu aluminium, dł. 285 mm, szer. 280mm, wys. 110 mm. Pokrywa kontenera, wymiary 285x280mm, z jednym filtrem ,w pokrywie zabezpieczenie przed uszkodzeniem filtra w postaci osłony integralnej z pokrywą, system wymiany filtrów poprzez mechanizm otwieranego centralnego zacisku w środku wymiennej osłony filtra. Kosz ze stali nierdzewnej do sterylizacji z uchwytami, druciany, 240x240x70mm Pokrywa kontenera dostępna w kolorach: niebieski, zielony, czerwony, żólty, fioletowy, pomarańczowy, brązowy, czarny . Zamawiający przy zamówieniu kontenera będzie wskazywał kolor pokrywy | szt | 2
RAZEM: