## załącznik nr 1 do oferty
Załącznik nr 1 do wniosku na dostawę bielizny jednorazowego użytku oraz obłożeń operacyjnych dla Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
poz. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie | cena jedostkowa wg j.m.. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | dane identyfikujące oferowany asortyment -nazwa handlowa/ nr katalogowy | nazwa producenta
Pakiet 1
1 | Fartuchy higieniczny Jednorazowy, niejałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z podfoliowanej na całości włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez wszywkę przy lamówce. Opakowanie typu worek foliowy, pakowany po 10 sztuk. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019 lub równoważnej. Rozmiar: L, XL. *dopuszczono asortyment w op. A’10 z przeliczeniem zapotrzebowanych ilości. * dopuszczono fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z pięciowarstwowej, barierowej, niepylącej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m2 w kolorze niebieskim, wzmacniany nieprzemakalnymi wstawkami w części przedniej i na rękawach. Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne ( min. 60 cm) i dwa troki zewnętrzne ( min. 60 cm) – troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Przy szyi z tyłu zapięcie na rzep 12 cm na jednej części fartucha i 6 cm na drugiej części fartucha. Rozmiar nadrukowany na fartuchu oraz na serwecie, co pozwala na łatwą identyfikacje. Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała mankietem min. 7 cm. Szwy wykonywane metodą ultradźwiękową. Zgodność z normą EN-13795 1-3. Opakowanie jednostkowe: folia-papier, opakowanie zbiorcze a’40 szt z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanych ilości. Przeliczona ilość sztuk musi być liczbą całkowitą (naturalną), tj. nie zaokrągloną ani w górę ani w dół, oraz musi odpowiadać wskazanej przez Zamawiającego ilości. Rozmiar: L, XL * dopuszczono fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej laminowanej folią (gramatura 42 g/m2) w części przedniej i na rękawach oraz oddychającymi plecami o gramaturze 30 g/m2, z poliestrowym mankietem, wiązany na 2 pary troków, w rozmiarze L i XL * dopuszczono fartuch chirurgiczny jałowy * dopuszczono fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMMMS 35g/m2 z nieprzemakalnymi wstawkami (PP+PE o gramaturze 40g/m2) na wysokości klatki piersiowej i ¾ rękawów. | szt. | 700 |  | 0 |  | 0
2 | Fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej, rękawy zakończone gumką, wiązany na troki w talii oraz na szyi, przewiewny, jednorazowego użytku. Gramatura 20 gr/m2 . Rozmiar L. Kolor zielony. Specyfikacja wymiarów: rozmiar L - długość 120, szerokość 70 cm (obwód całkowity 140 cm), troki szyja 35 cm, troki pas 170cm. Dopuszcza się asortyment w op. A’10 z przeliczeniem zapotrzebowanych ilości. Dopuszcza się asortyment w rozmiarze: - Mankiet 5 cm- Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm)- Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko- Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm oraz fartuch medyczny w rozmiarze uniwersalnym, długość 120 cm, szerokość 150 cm, troki szyja min. 30 cm, troki pas 180 cm *dopuszczono fartuch w rozmiarze L (dł. 110 cm, szer. 135 cm) * dopuszczono fartuch w rozmiarze L (dł. 124 cm, szer. 146 cm) * dopuszczono fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej min. 20g/m2 * dopuszczono kolor niebieski | szt. | 10000 |  | 0 |  | 0
3 | Fartuch foliowy – pakowany pojedynczo. Dopuszcza się asortyment w opakowaniu a’ 100szt. Z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanych ilości oraz fartuch foliowy pakowanego po 100 szt, w opakowaniu zbiorczym – foliowym z perforowanym otwarciem w formie dyspensera z możliwością wyciągnięcia pojedynczej sztuki. | szt. | 15000 |  | 0 |  | 0
4 | Spodenki do kolonoskopii wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30 g/m². Kolor granatowy lub niebieski, niejałowe. Dopuszcza się asortyment w op. A’10 z przeliczeniem zapotrzebowanych ilości. * dopuszczono spodenki wykonane z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min. 28g/m2 | szt. | 3400 |  | 0 |  | 0
5 | Ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30 g/m² z warstwą antypoślizgową, ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo. Wymiary 38cm-41cm x 15cm-18cm. Kolor niebieski lub zielony. Dopuszcza się asortyment w opakowaniu a’ 100szt. Z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanych ilości. | szt. | 11000 |  | 0 |  | 0
6 | Komplet pościeli medycznej jednorazowego użytku wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 20 g/m², niejałowy, kolor zielony, zawiera: prześcieradło: 150-160 cm x 210 cm , poszwę na kołdrę 160 cm x 210 cm, poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm *dopuszczono aby komplety pościeli były szyte szwem ultradźwiękowym * dopuszczono pościel w kolorze niebieskim | komplet | 1400 |  | 0 |  | 0
7 | Prześcieradło włókninowe niejałowe o rozmiarze 150-160x200-210cm, wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 20g/m2. Dopuszcza się asortyment w op. A’10 z przeliczeniem zapotrzebowanych ilości. | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0
8 | Prześcieradło włókninowe niejałowe o rozmiarze 80-90x200-210cm, wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturz min. 20g/m2 *dopuszczono asortyment w op. A’20 z przeliczeniem zapotrzebowanych ilości. | szt. | 6600 |  | 0 |  | 0
9 | Poszwa medyczna jednorazowego użytku wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 20 g/m², niejałowa, kolor zielony. Wymiary 160cm x 210cm, szerokość zakładki zamykającej 15cm. *dopuszczono asortyment w op. A’10 z przeliczeniem zapotrzebowanych ilości. * dopusczono poszwy szyte szwem ultradźwiękowym | szt. | 2600 |  | 0 |  | 0
10 | Poszewka medyczna jednorazowego użytku wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 20 g/m², niejałowa, kolor zielony. Wymiary 60-70cm x 80-90cm, szerokość zakładki zamykającej 10cm. *dopuszczono asortyment w op. A’50 z przeliczeniem zapotrzebowanych ilości. * dopuszczono poszewki szyte szwem ultradźwiękowym | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
11 | Koszula do zabiegów ginekologicznych na bloku operacyjnym niesterylna, wykonana z nieprzezroczystej włókniny polipropylenowej, w kształcie tuniki wiązanej z przodu co najmniej na jedną parę troków, krótkie rękawy. *dopuszczono asortyment w op. A’10 z przeliczeniem zapotrzebowanych ilości. *dopuszczono koszule pacjenta zakładana przez głowę z wycięciem pod szyją typu V, krótki rękaw typu kimono. Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 105cm, obwód 160cm(krój prosty na całej długości). Wykonana z przewiewnej nie prześwitującej włókniny SMS 35 g/m2 kolor niebieski *dopuszczono koszule zakładaną przez głowę, z długim rozcięciem z przodu umożliwiającym wykonywanie badań lub karmienie noworodków. Rozcięcie wiązane na dwie pary troków. Wykonana z miękkiej, miłej w dotyku chłonnej włókniny typu Spunlace *dopuszczono koszule wykonane z włókniny typu SMS | szt. | 400 |  | 0 |  | 0
12 | Koszula pacjenta jednorazowego użytku, niejałowa, wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30g/m2 lub włókniny SMS, z wycięciem Y, zakładana przez głowę, krókie rękawy, rozmiar uniwersalny, kolor granatowy lub niebieski. Dopuszcza się asortyment w op. A’10 z przeliczeniem zapotrzebowanych ilości. * dopuszczono koszule dla pacjenta zakładana przez głowę z wycięciem pod szyją typu V, krótki rękaw typu kimono. Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 105cm, obwód 160cm(krój prosty na całej długości). Wykonana z przewiewnej nie prześwitującej włókniny SMS 35 g/m2 kolor niebieski | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0
13 | Majtki dla pacjentów stosowane jako ochrona podczas badań diagnostycznych, wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowe o gramaturze min. 35 g/m². Kolor granatowy lub zielony, niejałowe. Dopuszcza się asortyment w op. A’10 z przeliczeniem zapotrzebowanych ilości. * dopuszczono spodenki, * dopuszczono włókninę polipropylenową o gramaturze min. 30 g/m² * dopuszczono asortyment w op. A’25 z przeliczeniem zapotrzebowanych ilości | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
14 | Spódnica ginekologiczna wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30 g/m². Kolor granatowy lub zielony, niejałowa. Dopuszcza się asortyment w op. A’10 z przeliczeniem zapotrzebowanych ilości. *dopuszczono spódnice wykonane z włókniny polipropylenowej typu SMS *dopuszczono spódnice w kolorze niebieskim. | szt. | 2800 |  | 0 |  | 0
15 | Okrycie termiczne srebrno-złote, wymiar nie mniejszy niż 160x210cm | szt. | 2600 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet 2
1 | Pakiet porodowy - 1 serweta na stół narzędziowy (owinięcie pakietu) 100 x 120 cm - 1 instrument Nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe 14,5 cm - 2 ręczniki do rąk 30 x 30 cm - 1 podkład chłonny 75 x 90 cm - 1 serweta dla noworodka 87 x 90 cm - 3 zaciski do pępowiny plastikowe 60 x 6,5 mm - 4 rękawiczki nitrylowe rozmiar L - 1 worek plastikowy na łożysko 30 x 40 cm - 6 kompresów z włókniny 4 warstwy 30g/m2, 7,5 x 7,5 cm - 1 gruszka gumowa 75 ml - 1 wkładka higieniczna (dla położnicy) 12 x 33 cm - 1 wkładka higieniczna (dla noworodka) 7 x 23 cm | szt. | 24 |  | 0 |  | 0
| wartość pakietu |  |  |  | 0 |  | 0
wartość zamówienia |  |  |  |  | 0 |  | 0
Wartość w euro ustalono na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U z 28 grudnia 2017r. Poz. 2477) – średni kurs złotego w stosunku do euro wynosi 4,6371 |  |  |  |  | 0 |  | 0