## Zad.1
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.37.1.2022
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 1
1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pistolet do biopsji kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego generatorem mikrofalowym Solero marki Angiodynamics, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych , zbiorczych ) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr ……………* lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………….* 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10
1. | Pistolet do biopsji z zamkniętym układem chłodzenia, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego generatorem mikrofalowym Solero marki Angiodynamics. Długości: 14cm, 19cm, 29cm | szt. | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  |  | 0

## zad.2
Załącznik nr 3 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.37.2.2022
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 2
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zmawiającego siatek chirurgicznych do wzmocnienia implantu, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych , zbiorczych ) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr ……………* lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………….* 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10
1. | Siatka chirurgiczna przeznaczona do wzmocnienia implantu koloru białego, długo i całkowicie wchłanialna po 36 miesiącach , splatana z 2 różnych resorbowalnych włókien syntetycznych o różnych parametrach degradacji, w której szybko resorbowalne włókno stanowi 40% wagowych matrycy siatki jest kopolimerem glikolidu, laktydu i węglanu trimetylenu. Wolno resorbowalne włókno stanowi około 60% wagowych matrycy siatki jest kopolimerem laktydu i węglanu trimetylenu; w rozmiarach:
| 10 x 15 cm | szt | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
| 15 x 20 cm | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| 20 x 30 cm | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  |  | 0

## Zad.3
Załącznik nr 4 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.37.3.2022
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 3
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zmawiającego jednorazowych urządzeń do aplikowania kleju chirurgicznego, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych , zbiorczych ) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr ……………* lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………….* 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10
1. | Urządzenie do kontrolowanego zakraplania składające się z cewnika z połączeniem typu luer wraz ze ściątą igłą oraz strzykawki typu luer o pojemności 2,5nm wraz ze ściętą igłą. | szt | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Urządzenie rozpylające umożliwiającej stosowanie kleju chirurgicznego w postaci rozpylonej., składające się z pojemnika stalowego z nietoksycznym i niepalnym gazem z rurką z zaworem odcinającym, strzykawki, tuby prowadnika do połączenia strzykawki i rurki gazowej, eleastycznej osłonki zewnętrznej zawirającej elastyczny cewnik oraz końcówki natryskującej. | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Urządzenie do atraumatycznego laparoskopowego mocowania siatki przepuklinowej zapewniające precyzyjne i spójne dostarczanie kleju chirurgicznego przy każdnym naciśnięciu spustu. | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  |  | 0

## Zad.4
Załącznik nr 5 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.37.4.2022
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 4
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zmawiającego sizerów, ekspanderów oraz implantów piersi, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych , zbiorczych ) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr ……………* lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………….* 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10
1. | Ekspandery piersi anatomiczne - do dwuetapowej rekonstrukcji - powierzchnia teksturowana - wypełniane solą fizjologiczną - z wewnętrznym zaworem magnetycznym - wyszukiwanie portu za pomocą detektora magnetycznego - sterylne, pakowane pojedynczo - 3 kształty podstawy: okrągła, owalna w poziomie, owalna w pionie - kompatybilne z implantami o powierzchni teksturowanej i poliuretanowe z pkt. 3-6 | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Ekspandery piersi okrągłe - powierzchnia teksturowana - wypełniane solą fizjologiczną - dostępne z wewnętrznym zaworem magnetycznym lub zewnętrznym zaworem - sterylne, pakowane pojedynczo - kompatybilne z implantami o powierzchni teksturowanej i poliuretanowej z pkt. 3-6 | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Implanty piersi okrągłe o powierzchni teksturowanej - powierzchnia teksturowana, - sterylne, pakowane pojedynczo - wypełnione wysoce spoistym żelem silikonowym „z efektem pamięci” - dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku pęknięcia powłoki - wymiana implantu w przypadku przykurczu torebkowego stopnia III lub IV w skali Bakera do 10 lat od implantacji - bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu - powłoka odporna na działania mechaniczne - 4 projekcje | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Implanty piersi anatomiczne o powierzchni teksturowanej - powierzchnia teksturowana, 2 rodzaje tekstury - 3 kształty podstawy: okrągła, owalna w pionie, owalna w poziomie - sterylne, pakowane pojedynczo - wypełnione wysoce spoistym żelem silikonowym „z efektem pamięci” - dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku pęknięcia powłoki - wymiana implantu w przypadku przykurczu torebkowego stopnia III lub IV w skali Bakera do 10 lat od implantacji - bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu - powłoka odporna na działania mechaniczne - minimum 2 maksymalnie 4 projekcje | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Implanty piersi okrągłe o powierzchni pokrytej pianką mikropoliuretanową - powierzchnia pokryta pianką mikropoliuretanową - sterylne, pakowane pojedynczo - wypełnione wysoce spoistym żelem silikonowym „z efektem pamięci” - dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku istotnej utraty integralności powłoki implantu - dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku przykurczu torebkowego stopnia III lub IV w skali Bakera obejmująca również rotację implantu - bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu - powłoka odporna na działania mechaniczne - 4 projekcje | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Implanty piersi anatomiczne o powierzchni pokrytej pianką mikropoliuretanową - powierzchnia pokryta pianką mikropoliuretanową - kształt podstawy: okrągły lub owalny - sterylne, pakowane pojedynczo - wypełnione wysoce spoistym żelem silikonowym „z efektem pamięci” - dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku istotnej utraty integralności powłoki implantu - dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku przykurczu torebkowego stopnia III lub IV w skali Bakera obejmująca również rotację implantu - bariera antydyfuzyjna - powłoka odporna na działania mechaniczne | szt | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Sizery śródoperacyjne resterylizowalne - gładkie sizery śródoperacyjne okrągłe lub anatomiczne - z możliwością wielokrotnej sterylizacji | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  |  | 0

## Zad.5
Załącznik nr 6 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.37.5.2022
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 5
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zmawiającego implantów piersiowych okrągłych i anatomicznych, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych , zbiorczych ) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr ……………* lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………….* 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10
1. | Implant piersiowy okrągły Powłoka implantu wykonana z 6-iu warstw elastomeru silikonu z 6-cioma warstwami zabezpieczającymi przed przenikaniem żelu silikonowego do ciała pacjentki. Implanty w 100% wypełnione jednorodnym żelem z pamięcią kształtu lub dwoma rodzajami żelu. Krążek okluzyjny trwale zgrzany z kopertą implantu. Implanty dostarczane w sterylnych opakowaniach posiadających podwójną ochronę mikrobiologiczną w stanie gotowym do użycia. - dostępne w różnych rozmiarach i o różnej charakterystyce powierzchni, - objętość protezy, nr serii wdrukowany na tyle pomiędzy warstwami każdego implantu, - wymiary zewnętrzne protez podane na etykietach pudełek
| profil niski, wysoki, średni | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| profil ekstra wysoki | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| profil ultra wysoki | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Implant piersiowy anatomiczny Powłoka implantu wykonana z 6-iu warstw elastomeru silikonu z 6-cioma warstwami zabezpieczającymi przed przenikaniem żelu silikonowego do ciała pacjentki. Implanty w 100% wypełnione jednorodnym żelem z pamięcią kształtu lub dwoma rodzajami żelu. Krążek okluzyjny trwale zgrzany z kopertą implantu. Implanty dostarczane w sterylnych opakowaniach posiadających podwójną ochronę mikrobiologiczną w stanie gotowym do użycia. - dostępne w różnych rozmiarach i o różnej charakterystyce powierzchni, - objętość protezy, nr serii wdrukowany na tyle pomiędzy warstwami każdego implantu, - wymiary zewnętrzne protez podane na etykietach pudełek
| profil wysoki | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| profil ekstra wysoki | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| profil ultra wysoki | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  |  | 0

## Zad.6
Załącznik nr 7 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.37.6.2022
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 6
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zmawiającego wkładów, aplikatorów, filtrów oraz worków kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem Erbejet2 – nóż wodny , zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych , zbiorczych ) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr ……………* lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………….* 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10
1. | wkład do pompy | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | aplikator, prosty, ssanie, śr. 6mm, dł. 65mm | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | aplikator, elestyczny, ssanie, śr. 6mm, dł. 65mm | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | aplikator, prosty, ssanie, śr. 6mm, dł. 80mm | szt | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | filtr membranowy 0.3 μm | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | worek na płyn odsysany pojemność 1.5l, jednorazowy | szt | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  |  | 0

## Zad.7-po zm.
Załącznik nr 8 do SWZ po zmianach
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.37.7.2022
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 7
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zmawiającego igieł, znaczników, prowadnic oraz pojemników próżniowych kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego systemem do biopsji mammotomicznej Mammotome oraz znaczników tkankowych do oznaczenia guzów piersi, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych , zbiorczych ) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr ……………* lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………….* 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10
1 | Igła biopsyjna wraz z drenami ssącymi do biopsji RTG o długości 12 cm – rozmiar: 8G, 10G | szt | 110 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | ¦Igła biopsyjna wraz z drenami ssącymi do biopsji – rozmiar: 8G, 10G | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Igła biopsyjna rozmiar 8G | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Znaczniki tkankowe do lokalizacji miejsca po biopsji; rozmiar 8G, 10G; kompatybilne z igłami biopsyjnymi z pkt. 1 i 2 | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Jednorazowa prowadnica stabilizująca do igły bipsyjnej w rozmiarze 8G i 10G kompatybilne z igłami biopsyjnymi z pkt. 1 i 2 | szt | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | jednorazowy pojemnik prożniowy | szt | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Znacznik tkankowy do oznaczania guzów piersi w chemioterapii, znacznik aplikowany przezskórnie, rozm. 15G dł. 19cm z podziałką kontroli wkłucia co 1 cm, skład: rdzeń tytanowy otoczony żelem, sterylny jednorazowy | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  |  | 0

## Zad.8
Załącznik nr 9 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.37.8.2022
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 8
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zmawiającego materiałów zużywalnych kompatybilnych z posiadaną przez Zamawiającego kolumną laparaskopową firmy Stryker, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych , zbiorczych ) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr ……………* lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………….* 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10
1. | Zestaw drenów jednorazowych | szt | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | dren jednorazowy z funkcją usuwania dymu | szt | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Jednorazowa osłona głowicy kamery | szt | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  |  | 0

## Zad.9
Załącznik nr 10 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.37.9.2022
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 9
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zmawiającego igieł do biopsji gruboigłowej oraz do biopsji wspomaganej próżnią wraz z elementami zużywalnymi kompatybilnymi z posiadanym przez Zamawiającego systemem do biopsji EnCor Enspire, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych , zbiorczych ) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr ……………* lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………….* 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10
1. | Igła do biopsji mammotomicznej piersi pod kontrolą USG oraz pod kontrolą Stereotaksji. Igła do biopsji gruboigłowej wspomaganej próżnią o rozmiarze 7G i 10G. Zintegrowany z igłą wymienny koszyczek na materiał tkankowy, mieszcz ący przynajmniej 15 wycinków, funkcja automatycznego obrotu igły 360 stopni przy nieruchomej rękojeści, ostrze w kształcie trokara. Mozliwość stosowania tej samej igły do biopsji pod kontrolą USG i Stereotaksji. Możliwosć podania środka anestetycznego oraz znacznika tkankowego w trakcie zabiegu. | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Zestaw drenów ssąco-płuczących, umożliwiający płukanie pobranego materiału tkankowego | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Jednorazowy pojemnik wymienny na treść po płukaniu bioptatu | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Marker tkanki piersiowej jałowy przyrząd jednorazowego użytku, składającym się z jednorazowego prowadnika i metalowego wszczepianego zacisku markera tkankowego z alkoholem poliwinylowym (PVA). Przedni i tylny przycisk spustowy są oznaczone kolorami zgodnie z kształtem markera (np. niebieski = wstążka, żółty = skrzydełko, różowy = spirala, czerwony = serce, fioletowy = żyła). Igła wprowadzająca ma oznaczenia w odstępach co 1 cm i wzmocnienie dla obrazu USG na dystalnej końcówce, ułatwiające umieszczenie igły. Marker tkankowy umieszczony w dystalnym zakończeniu igły wprowadzającej jest wykonany z tytanu, stopu Inconel™ 625 lub BioDur™ 108 i zawiera kuleczki polimeru PVA splecione z markerem w celu poprawienia jego widoczności na obrazie USG. Polimer nie jest wchłanialny | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Znaczniki tkankowe do igieł 7G,10G | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Pistolet do biopsji 18G dł. 16, 20, 25 | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Jednorazowy przyrząd do biopsji gruboigłowej urządzenie do biopsji przeznaczone do jednorazowego użytku. Lekka, półautomatyczna igła rdzeniowa, która umożliwia użytkownikowi ręczne przesuwanie nacięcia próbki. Dostępny w różnych rozmiarach średnicy i dlugościach igły.Toczek oznaczony kolorami zgodnie z różnymi rozmiarami średnicy. Możliwość stosowania w procedurach biopsji sterowanych obrazem tomografii komputerowej, z lub bez koncentrycznego aparatu. Zbudowany z igły z podziałką i wzmocnieniem do obrazu USG. Osiadający wskaźnik głebokości penetracji 10 mm i 20mm. Wskaźnik gotowości do strzału, oznaczony kolorem. Wskaźnik gotowości do uwolnienia: wskazujący kiedy wycięcie do pobierania próbki jest całkowicie wsunięte do długości 10 mm lub 22 mm. Rozmiary 14G-10,16cm; 16G–10,16cm; 18G-10,16,20,25cm; 20G-10,16,20cm; | szt | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  |  | 0