| ………………………………….. (nazwa i adres wykonawcy) |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ |
| --- | --- | --- | --- |
| dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych materiałów medycznych do krążenia pozaustrojowego dla Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii oraz Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.30.2025 |  |  |  |
| FORMULARZ CENOWY |  |  |  |
| Cenę brutto (zł), będącą podstawą do wyliczenia punktów za cenę otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto (zł) razy Ilość – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek VAT i po dodaniu podatku VAT do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł). |  |  |  |

| Pakiet nr 1 Głowica oraz kaniule udowe, zestaw rozszerzaczy wraz z jednorazowym przetwornikiem czujnika spływu do pompy MAQUET HL 30 będącej własnością Szpitala CPV 33141000-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta |
| 1. | Głowica do pompy bezokluzyjnej, kompatybilna z pompą do krążenia pozaustrojowego Maqueta HL – 30 | sztuka |  |  | 35 |  |  |  |
| 2. | Kaniula udowa tętnicza | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 3. | Kaniula udowa tętnicza z powłoką | sztuka |  |  | 35 |  |  |  |
| 4. | Kaniula udowa żylna | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
| 5. | Kaniula udowa żylna z powłoką | sztuka |  |  | 35 |  |  |  |
| 6. | Zestaw rozszerzaczy wspomagający zastosowanie kaniul do procedury ECMO:18/20 20/22 22/24 Fr (dla KOAiT) | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 7. | Jednorazowy przetwornik czujnika spływu do pompy MAQUET HL 30 będącej własnością Szpitala.(op.100 szt.) | op. |  |  | 2 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Numer pakietu | Lp. | ASORTYMENT | WYMAGANIA | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY | Ilość | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 1 Głowica oraz kaniule udowe, zestaw rozszerzaczy wraz z jednorazowym przetwornikiem czujnika spływu do pompy MAQUET HL 30 będącej własnością Szpitala. CPV 33141000-0 | 1. | Głowica centryfugalna powlekana, kompatybilna z urządzeniem Rota Flow 35szt. | - Przepływ pompy centryfugalnej 0 – 10 l/min., - Wypełnienie pompy maksymalnie do 32 ml, - Konektory wlotu i wylotu pompy centryfugalnej o rozmiarze 3/8 cala, - Głowica pokryta powłoką, - Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  | 35 |  |
|  | 2. | Kaniula udowa tętnicza 5 szt. | - Rozmiar kaniul 17 Fr,19 Fr, 21 Fr,23 Fr. - Długość kaniuli 23 cm, - Kaniula wyposażona w dwa otwory boczne. - Kaniula zakończona konektorem 3/8 cala z LL - Cześć proksymalna kaniuli bez zbrojenia, - Kaniula wyposażona w introducer dla prowadnika. - W opakowaniu max - 1 sztuka |  | 5 |  |
|  | 3. | Kaniula udowa tętnicza powłoką 35 szt. | - Rozmiar kaniul 17Fr,19Fr, 21Fr,23Fr. - Kaniula cienkościenna z częścią proksymalną bez zbrojenia. - Konektor końcowy kaniuli 3/8 cala z LL - Kaniula pokryta powłoką. - Długość kaniuli 23 cm - Introducer dla prowadnika na wyposażeniu kaniuli. - Kaniula wyposażona w minimum dwa otwory boczne. - W opakowaniu max - 1 sztuka. |  | 35 |  |
|  | 4. | Kaniula udowa żylna 25 szt. | - Rozmiar kaniul 21Fr ,23Fr, 25 Fr. 29 Fr. - Długość kaniuli 55 cm, - Kaniule wyposażone w minimum 20 otworów bocznych drenażowych, - Kaniula wyposażona w prowadnicę - Kaniula wyposażona w konektor w rozmiarze 3/8 cala. - Cześć proksymalna kaniuli bez zbrojenia, - W opakowaniu max - 1 sztuka |  | 25 |  |
|  | 5. | Kaniula udowa żylna z powłoką 35 szt. | - Rozmiar kaniul 21Fr ,23Fr, 25 Fr. 29 Fr. - Kaniula wyposażona w konektor w rozmiarze 3/8 cala. - Długość kaniuli 55 cm. - Kaniula pokryta powłoką. - Kaniule wyposażone w minimum 20 otworów bocznych drenażowych. - Proksymalna część kaniuli bez zbrojenia. - Kaniula wyposażona w prowadnicę. - W opakowaniu max - 1 sztuka. |  | 35 |  |
|  | 6. | Zestaw rozszerzaczy wspomagający zastosowanie kaniul do procedury ECMO:18/20 20/22 22/24 Fr 20 szt. | - Rozmiar 18/20 20/22 22/24 Fr - pakowane indywidualnie w sterylną "kopertę" z papier-folii - Skład zestawu; -igła rozmiar 18 [Ga] - 4 dylatatory 10/12, 12/14, 14/16, 16/18 - prowadnik 0,038” z końcówką J 100 [cm] lub 150 [cm] - skalpel -strzykawka 20 [cm3] |  | 20 |  |

| Pakiet nr 2 Oksygenator z membranami oraz zestaw drenów CPV 33141000-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta |
| 1. | Oksygenator z powlekanymi membranami biokompatybilnymi w systemie otwartym z wbudowanym stalowym wymiennikiem ciepła. | sztuka |  |  | 700 |  |  |  |
| 2. | Zestaw drenów z układem linii żylnej 1/2 cala i linii tętniczej 3/8 cala do krążenia pozaustrojowego. | sztuka |  |  | 700 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Numer pakietu | Lp. | ASORTYMENT | WYMAGANIA | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY | Ilość | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 2 Oksygenator z membranami oraz zestaw drenów. CPV 33141000-0 | 1. | Oksygenator z powlekanymi membranami biokompatybilnymi w systemie otwartym z wbudowanym stalowym wymiennikiem oraz z integrowanym filtrem tętniczym. 7000 szt. | - Oksygenator membranowy powlekany ze zbiornikiem kardiotomijmym i zintegrowanym filtrem tętniczym. - Czas pełnej sprawności oksygenatora minimum 6 godzin. - Objętość wypełnienia statycznego oksygenatora do maksymalnie 260 ml. - Zakres przepływu krwi od 0.5 l/min do 7.0 l/min. - Powierzchnia wymiany gazowej min. 2.5 m2. - Powierzchnia wymiennika ciepła 0,2 m2. - Wymiennik ciepła zintegrowany z oksygenatorem i wykonany ze stali nierdzewnej. - Konektor wlotu gazów medycznych w rozmiarze 1/4 cala z możliwością podłączenia analizatora gazów wlotowych. - Konektor wylotowy z możliwością podłączenia analizatora gazów wylotowych z oksygenatora. - Oksygenator wyposażony w linie z zestawem kraników przystosowanych do pobierania próbek krwi tętniczej i żylnej w czasie prowadzenia krążenia pozaustrojowego. - Oksygenator wyposażony w biokompatybilną powłokę. - Konektor wylotowy z oksygenatora z możliwością podłączenia pomiaru ciśnienia. - Zbiornik kardiotomijny zintegrowany z oksygenatorem o wypełnieniu minimum 4 litrów z możliwością zastosowania podciśnienia w układzie żylnym. - Kardiotom żylny z podziałem w dwa układy filtrujące znajdujące się wewnątrz zbiornika (kardiotomu): - układ filtrujący dla linii sakowych oraz ventującej, - układ filtrujący krew żylną wpływającą do kardiotomu. - Konektor wylotowy w rozmiarze 3/8 cala umieszczony pod kontem prostym w stosunku do oksygenatora z możliwością pomiaru temperatury krwi. - Konektory wymienniku ciepła w oksygenatorze kompatybilne ze złączem typu Hansen. - Konektor wlotowy krwi żylnej umieszczony na szczycie kardiotomu żylnego w rozmiarze 1/2 cala z możliwością obrotu wokół własnej osi. - Oksygenator po stronie krwi utlenowanej musi posiadać port w rozmiarze 1/4 cala. - Kardiotom musi być wyposażone w następujące konektory : - wylotowy w rozmiarze 3/8 cala, - 4 wloty filtrowane w rozmiarze 1/4 cala, - minimum 2 konektory filtrowanie z podłączeniem typu luer lock, - minimum jeden konektor niefiltrowany z podłączenie typu luer lock, - konektor wlotowy w rozmiarze 1/2 cala z możliwością pomiaru temperatury krwi. - Termin przydatności do użytku minimum 2 lata. - Opakowanie zewnętrzne min. podwójne. |  | 700 |  |
|  | 2. | Zestaw drenów z układem linii żylnej 1/2 cala i linii tętniczej 3/8 cala do krążenia 700 szt. | - Tworzywo PVC medyczne i silikon medyczny - Część drenów tworząca układ tętnica żyła połączone w sterylnym pakiecie na stół operacyjny. - Połączenie tętniczo-żylne 3/8 cala tworzącym shunt żylno-tętniczy (schemat nr 1 załącznik do SWZ). - Pakiet z możliwością sterylnego podania na stół operacyjny linii tętniczej i żylnej oraz sakowych - Dreny ssaków – dwie pakowane w oddzielny pakiet, oznaczone na kolor żółty i zielony – z możliwością ventowania grawitacyjnego z shuntem - Linia tętnicza z PVC– 3/8 x 3/32 cala - Linia żylna z PVC – ½ x 3/32 cala - Linie sakowe z PVC – ¼ x 1/16 cala - Linie na bieżnie pomp wykonane z silikonu medycznego w rozmiarze : - tętnicza w rozmiarze 1/2 x 3/32 cala - sakowe 3/8 x 3/32 cala - linia ventu - ¼ x 3/32 cala - Opakowanie zewnętrzne min. podwójne. - Płytka z elementem klejącym i opakowaniu sterylnym umożliwiająca mocowanie wszystkich drenów w zestawie wraz z linią do kardioplegii na stole operacyjnym dopasowana do rozmiarów drenów. |  | 700 |  |

| Pakiet nr 3 Zestaw do autotransfuzji, zbiornik i linie ssakowe CPV 33141000-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta |
| 1. | Zestaw do autotransfuzji kompatybilny z urządzeniem Cell Saver CATS Plus będącego własnością Szpitala. | sztuka |  |  | 32 |  |  |  |
| 2. | Zbiornik na krew odessaną z pola operacyjnego (sztywny zbiornik - rezerwuar). | sztuka |  |  | 32 |  |  |  |
| 3. | Linie ssakowe. | sztuka |  |  | 32 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Numer pakietu | Lp. | ASORTYMENT | WYMAGANIA | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY | Ilość | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 3 Zestaw do autotransfuzji, zbiornik i linie ssakowe. CPV 33141000-0 | 1. | Zestawy do systemu autotransfuzji kompatybilne z urządzeniem CATS 32 szt. | - Komora przemywająco-separująca z integrowanymi drenami. - Worek do re-transfuzji. - Worek na odpady. - Rezerwuar z filtrem 120 mikronów o pojemności 3 litrów. - Linia do odsysania z pola operacyjnego kompatybilna z rezerwuarem. - Zestaw wyposażony w dwie komory na linii, umożliwiający pomiar hematokrytu początkowego i końcowego. |  | 32 |  |
|  | 2. | Zbiornik na krew odessaną z pola operacyjnego (sztywny zbiornik - rezerwuar) 32 szt. | - Sztywny zbiornik z filtrem 120 mikronów mocowany na urządzaniu do autotransfuzji. - Mocowaniem kompatybilny w uchwytem urządzenia CATS. - Pojemność zbiornika minimum 3000 ml. - Opakowanie pojedyncze. |  | 32 |  |
|  | 3. | Linie sakowe 32 szt. | - Linia z układem płuczącym kompatybilna w zestawem do urządzenia CATS. - Opakowanie pojedyncze. |  | 32 |  |

| Pakiet nr 4 Dyfuzor dwutlenku węgla CPV 33141000-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta |
| 1. | Dyfuzor dwutlenku węgla. | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Numer pakietu | Lp. | ASORTYMENT | WYMAGANIA | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY | Ilość | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 4 Dyfuzor dwutlenku węgla CPV 33141000-0 | 1. | Zestaw do dyfuzji CO2 50 szt. | - Dren doprowadzający z PCV o rozmiarze 1/4x 1/16 cala i długości od 3 do 4 metrów. - Dren PCV z wbudowanym filtrem mikrobiologicznym gazu. - Końcówka drenu dyfuzora ułatwiająca płynne i równomierne rozmieszczenie w polu operacyjny dwutlenku węgla (CO2) tworząc stałą barierę dla zatorów powietrznych oraz bakterii. - Dystalna cześć drenu PCV z wbudowanym drutem ze stali nierdzewnej który umożliwia swobodne uformowanie końcówki dyfuzora w polu operacyjnym. |  | 50 |  |

| Pakiet nr 5 Zestawy do podawania kardioplegii oraz do podciśnienia CPV 33141000-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta |
| 1. | Zestaw do podciśnienia w układzie żylnym. | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 2. | Zestawy do podawania kardioplegii krwistej 1:4. | sztuka |  |  | 720 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Numer pakietu | Lp. | ASORTYMENT | WYMAGANIA | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY | Ilość | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 5 Zestawy do podawania kardioplegii oraz do podciśnienia CPV 33141000-0 | 1. | Zestaw do podciśnienia w układzie żylnym - 100 szt. | - Tworzywo PVC medyczny (schemat nr 2do SWZ) - Układ do prowadzenia aktywnego podciśnienia wyposażony w : - linia 1/4 cala do podłączenia oksygenatora, - linia 1/4 cala do kardiotomu, - linia ventujaca 1/4 cala z zaciskiem, - pojemnik skraplający. |  | 100 |  |
|  | 2. | Zestawy do podawania kardioplegii 1:4 720 szt. | - Konfiguracja drenów na pompę i na stół operacyjny - Część na pompę: - linie łączące zestaw z oksygenatorem ¼ x 1/16 cala - bańka z membraną izolującą krew od miernika do pomiaru ciśnienia i linią łączącą - metalowy wymiennik ciepła z możliwością podłączenia do heater/coolera (zewnętrzny wymiennik ciepła) - sposób pakowania zestawu z podziałem na część na pompę i na stół operacyjny - dren podawany na stół operacyjny koniecznie pakowany podwójnie - linie na bieżnie pomp – silikon medyczny - Rozmiary oraz długości poszczególnych linii w dołączonym schematcie nr 3 do SWZ - Tworzywo PVC medyczny - Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  | 720 |  |

| Pakiet nr 6 Oksygenator do zastosowania terapii typu ECMO z zestawem drenów CPV 33141000-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta |
| 1. | Oksygenator do wspomagań oddychania i krążenia do zastosowania terapii typu ECMO z zestawem drenów. | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Numer pakietu | Lp. | ASORTYMENT | WYMAGANIA | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY | Ilość | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 6 Oksygenator do zastosowania terapii typu ECMO z zestawem drenów CPV 33141000-0 | 1. | Oksygentaor do wspomagań oddychania i krążenia typu ECMO z zestawem drenów 30 szt | - Przepływ krwi od 0,4 l/min do 7,0 l/min. - Pole powierzchni membran oksygenatora od 1,8 m2 - Konektory wylotowe i wlotowe oksygenatora w rozmiarze 3/8 cala. - Wypełnienie oksygenatora maksymalne do 230 ml. - Przyłącza konektora wymiennika ciepła w oksygenatorze typu Hansen. - Powierzchnia wymiennika ciepła 0.08 m2 - Możliwość pomiaru ciśnienia przez i za oksygenatorem. - Okres pełnej sprawności oksygenatora min. 14 dni. - Zestaw drenów pełnego zestawu rozrysowany w (schemacie nr 4 do SWZ) - W zestawie filtr gazów medycznych wraz z pełnym zestawem odpowietrzającym układ ECMO. - Termin użycia minimum 24 miesiące od daty dostawy. |  | 30 |  |

| Pakiet nr 7 Zestaw do hemofitracji, worki, łączniki ii trójniki do drenów CPV 33141000-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta |
| 1. | Zestaw do hemofiltracji, hemodiafiltracji, przeprowadzanej w trakcie krążenia pozaustrojowego. | sztuka |  |  | 80 |  |  |  |
| 2. | Worki do przechowywania krwi po krążeniu pozaustrojowym. | sztuka |  |  | 75 |  |  |  |
| 3. | Łączniki. | sztuka |  |  | 600 |  |  |  |
| 4. | Trójniki. | sztuka |  |  | 1500 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Numer pakietu | Lp. | ASORTYMENT | WYMAGANIA | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY | Ilość | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 7 Zestaw do hemofitracji, worki, łączniki ii trójniki do drenów CPV 33141000-0 | 1. | Zestaw do hemofiltracji, hemodiafiltracji, przeprowadzanej w trakcie krążenia pozaustrojowego 80 szt | - Powierzchnia membran hemofiltra od 0.5 m 2 - Wypełnienie hemofiltra max. do 250 ml. - Hemofiltr z dwoma portami po stronie zewnętrznej membran celem podłączenia diafiltracji. - Zestaw drenów przystosowany do podłączenia do układ krążenia pozaustrojowego ( Schemat nr 5 do SWZ ) - Pojemnik na odzysk z filtra z podziałką |  | 80 |  |
|  | 2. | Worki do przechowywania krwi po krążeniu pozaustrojowym 75 szt. | - Pojemność 1000 ml z podziałką. - Worek w opakowaniu sterylnym (schemat nr 6 do SWZ) - W opakowaniu zbiorczym minimum 10 szt. |  | 75 |  |
|  | 3 | Łączniki - 600 szt. | - Rozmiary 3/8 x 3/8, 3/8 x ½, ¼ x3/8, 1/4x1/4 - Łatwość montażu - Opakowanie zewnętrzne min. podwójne - W opakowaniu zbiorczym min. 20 sztuk |  | 600 |  |
|  | 4 | Trójniki - 1500szt. | - Rozmiary: 3/8 x 3/8 x 3/8, 3/8 x ½ x ½ . oraz ¼ x ¼ x 1/4, 3/8 x 3/8 x 1/4, ½ x3/8 x 3/8 - Łatwość montażu - Opakowanie zewnętrzne min. podwójne - W opakowaniu zbiorczym min. 20 sztuk |  | 1500 |  |

| Pakiet 8 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne CPV 33141000-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta |
| 1. | Cewnik Foley’a z czujnikiem temperatury wew. (pęcherza moczowego),sterylny, pozwalający na stały drenaż moczu z jednoczesnym stałym pomiarem temperatury ciała. | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 2. | Przewód do podłączenia czujnika temperatury w cewnuiku Foleyz monitorem przyłóżkowym. | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Numer pakietu | Lp. | ASORTYMENT | WYMAGANIA | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY | Ilość | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 8 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne CPV 33141000-0 | 1 | Cewnik z czujnikiem do pomiaru temperatury - 100 szt. | - Cewnik Foley’a z czujnikiem temperatury w rozmiarach od 8 Ch do 18Ch - 100% silikonowy - kolorowe oznaczenie identyfikujące rozmiar. - Dokładność pomiaru +0.1 °C / -0.2 °C; zakres pomiarowy 25-45 °C. - Cewnik z możliwością podłączenia za pomocą kabla zakończonego wtyczką kompatybilną z monitorami przyłóżkowymi. |  | 100 |  |
|  | 2 | Przewód do podłączenia czujnika temperatury w cewnuiku Foleyz monitorem przyłóżkowym. - 2 szt. | - Długość przewodu podłączeniowego min. 3 m |  | 2 |  |