załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr

Opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Opis |
| --- | --- |
| 1. | Rodzaj patchcorda: światłowodowy wielomodowy |
| 2. | Transmisja: Duplex |
| 3. | Standard: Telcordia |
| 4. | Powtarzalność pomiarów |
| 5. | Praca w szerokim zakresie temperatur |
| 6. | Niska tłumienność |
| 7. | Zgodne z normami: EN-50173-1, EIA/TIA 568, EN 50377 |
| 8. | Typ włókna: 50/125-OM3 |
| 9. | Rodzaj złącz: LC-LC |
| 10. | Patchcord wykonany w kablu osłonowym 2mm |
| 11. | Długość 1 m |
| 12. | Liczba: 4 szt. |