

**al. Powstańców Wielkopolskich 72**

**70-111 Szczecin Szczecin, dnia 20-06-2024r**

**Sygnatura: ZP/220/46/24**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**Dostawa kardiowerterów-defibrylatorów oraz wyrobów medycznych do usuwania elektrod stymulatorowych i defibrylatorowych**

**Wyjaśnienia 2**

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 135 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24 Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Wykonawca I**

pytanie 1 dotyczy zadania 2.7:

Czy Zamawiający dopuści elektrody nasierdziowe o długościach, 25, 35, 60 cm?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Z poważaniem**

**Dyrektor USK-2**

**/podpis w oryginale/**

**Sprawę prowadzi: Przemysław Frączek**

**Tel. 91 466-1087**

E: p.fraczek@usk2.szczecin.pl