Nr sprawy: DFP.271.42.2025.ADB 					       Kraków, dnia 17.04.2025 r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów neonatologicznych.

Działając na podstawie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający modyfikuje treść SWZ, która otrzymuje następujące, obowiązujące brzmienie:

Modyfikacji dokonano w zakresie części 12 arkusza cenowego (zał. nr 1a do SWZ):

Część 12:

| Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Butelki szpitalne wielokrotnego użytku | x | x |
| 1.1. | Butelka przeznaczona do użytku szpitalnego odporna na wysoką temperaturę przeznaczona do sterylizacji w autoklawie w temperaturze 121 stopni C, po sterylizacji przeznaczona do zbierania pokarmu tylko dla jednego dziecka, wykonana z polipropylenu, nie zawierająca Bisphenolu A, pojemność 140-150 ml, ze skalą co 10 ml, tłoczoną, odporną na ścieranie, z możliwością wpisania danych osobowych dziecka, daty oraz ilości mleka | 660 | szt. |
| 1.2. | Nakrętka gwint standardowy, kompatybilna z będącymi własnością Szpitala Uniwersyteckiego laktatorami szpitalnymi MEDELA i smoczkami MEDELA oraz pasujące do butelki z punktu 1.1. | 660 | szt. |
| 1.3. | Zatyczka, gwint standardowy, kompatybilne z będącymi własnością Szpitala Uniwersyteckiego laktatorami szpitalnymi MEDELA i smoczkami MEDELA oraz pasujące do butelki z punktu 1.1. | 660 | szt. |
| 2. | Zestaw do zbiórki pokarmu do laktatorów Symphony będącymi własnością Szpitala Uniwersyteckiego. Do użycia przez jedną dobę lub na 6-8 odciągnięć. Zestaw w składzie z konektorem ze zdejmowalnym lejkiem (dla łatwego dopasowania odpowiedniego rozmiaru lejka), drenem o długości 104cm (+/- 5%) i śr. 4mm połączonym z konektorem i nakładką na tłok; zdejmowalną membraną, okalającą krawędzie nakładki na tłok zapewniającą pełną szczelność po nałożeniu na tłok; możliwość stosowania lejków 24, 27 i 30mm. Opakowanie typu papier-folia, zawierające informacje o dacie produkcji, dacie ważności, numer LOT i numerze referencyjnym. Zestaw mikrobiologicznie czysty lub sterylny | 20 830 | szt. |
| 3. | Smoczki silikonowe wielokrotnego użytku o przepływie dla wcześniaków oraz neonatologiczne do butelek wąskootworowych. | 1 000 | szt. |
| 4. | Smoczek wielorazowy, wykonany z silikonu o przepływie dla wcześniaków oraz neonatologiczne do butelek wąskootworowych , nie zawierający BPA i lateksu, rozmiar S | 2 780 | szt. |
| 5. | Smoczki standardowe - dla noworodków donoszonych, proste - bez przewężeń, o standardowym kształcie, z TPE – elastomeru termoplastycznego, bez lateksu, bez Bisphenolu A, z otworem odpowietrzającym, pakowane pojedynczo z nakrętką (nakrętka o wewnętrznej średnicy – 4 cm), nie poddawane sterylizacji tlenkiem etylenu, opakowanie kodowane kolorem, z trzema otworami – średnim wypływem pokarmu, o długości powierzchni użytkowej 3,5 cm (+/-5%), jednorazowe, mikrobiologicznie czyste | 200 | szt. |
| 6. | Smoczki dla wcześniaków, proste - bez przewężeń, o standardowym kształcie, z TPE – elastomeru termoplastycznego, bez lateksu, bez Bisphenolu A, z otworem odpowietrzającym, pakowane pojedynczo z nakrętką (nakrętka o wewnętrznej średnicy – 4 cm), nie poddawane sterylizacji tlenkiem etylenu, opakowanie kodowane kolorem, z jednym otworem – wolnym wypływem, o długości powierzchni użytkowej 3,5 cm (+/- 5%), jednorazowe, mikrobiologicznie czyste | 200 | szt. |
| 7. | Jednorazowy zbiornik na siarę o pojemności 30-35 ml, wykonany z polipropylenu, z nakrętką o standardowym gwincie wykonaną z politereftalanu etylenu (PET), nie zawierający Bisphenolu A, przeznaczony do zbierania małych porcji siary, ścianki zbiorniczka idealnie gładkie, zapobiegające zatrzymywaniu się kropel siary na ściankach; posiadający półokrągłe dno, z tłoczoną skalą co 1 ml, od 1ml do 35ml, z oznaczonym poziomem 20 ml; ze specjalnym szorstkim polem do zapisywania danych osobowych dziecka, daty oraz ilości mleka, sterylny | 200 | szt. |
| 8. | Pipeta nastrzykawkowa przeznaczona do podawania noworodkom niewielkich ilości (5-10 ml) siary, mleka matki lub innych suplementów, wykonana z silikonu, wielokrotnego użytku, umożliwia karmienie i dokładną kontrolę podawania siary i mleka matki | 100 | szt. |

W załączeniu przekazuję uwzględniający zmiany arkusz cenowy w zakresie części 12 (stanowiący załącznik nr 1a do SWZ).

W związku z powyższą zmianą, Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje specyfikację warunków zamówienia i w załączeniu przekazuje dokument po zmianie dotyczący kwoty brutto w części 12 przeznaczonej na realizację zamówienia (stanowiący załącznik nr 6 do SWZ).