## p.1
| ……………………………………………………… | [9 empty] | Załącznik nr 1.1
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | do oferty na dostawę narzędzi chirurgicznych dla Oddziału Otolaryngologicznego
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/ZP-080/2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 1
L.p. | opis przedmiotu zamówienia | oznaczenie producenta | j.m | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Rozwieracz FISCH, zęby 2 x 2, dł. 13 cm | 220213 | szt. | 1 |  |  | 8
2 | Rozwieracz BELLUCCI, zęby 3 x 3, dł. 13 cm | 219613 | szt. | 1 |  |  | 8
3 | Rozwieracz PLESTER, 2 zęby z prawej i pełne ostrze z lewej, dł. 11 cm | 220411 | szt. | 1 |  |  | 8
4 | Rozwieracz PLESTER, 2 zęby z lewej i pełne ostrze z prawej, dł. 11 cm | 220511 | szt. | 1 |  |  | 8
5 | Rozwieracz FISCH; zęby 3 x 3, ostre; z regulowanymi, obrotowymi ramionami, dł. 17 cm | 219717B | szt. | 1 |  |  | 8
6 | Łyżeczka HOUSE, średnia, rozm. 1 x 1,8 mm / 2 x 2,8 mm; dł. 15 cm | 224003 | szt. | 1 |  |  | 8
7 | Mikroraspator FISCH, pojedynczo zakrzywiony w lewo, dł. 16 cm | 226102 | szt. | 1 |  |  | 8
8 | Mikroraspator FISCH, pojedynczo zakrzywiony w prawo, dł. 16 cm | 226101 | szt. | 1 |  |  | 8
9 | Haczyk, zagięty 90°, dł. haczyka 0,5 mm; dł. 16 cm | 225205 | szt. | 3 |  |  | 8
10 | Haczyk, zagięty 90°, dł. haczyka 1 mm; dł. 16 cm | 225210 | szt. | 3 |  |  | 8
11 | Haczyk PLESTER, wsteczny, 2 mm, dł. 15,5 cm | 224600 | szt. | 1 |  |  | 8
12 | Kleszczyki uszne FISCH, bardzo delikatne, ząbkowane; 0,4 x 3,5 mm, dł. rob. 8 cm | 221201 | szt. | 1 |  |  | 8
13 | Kleszczyki uszne HARTMANN, bardzo delikatne, ząbkowane, 1 x 4,5 mm, dł. rob. 8 cm | 221100 | szt. | 1 |  |  | 8
14 | Nożyczki uszne mikro FISCH-BELLUCCI, bardzo delikatne, wąski trzonek, dł. ostrzy 2 mm, dł. rob. 8 cm | 222606 | szt. | 1 |  |  | 8
15 | Nożyczki uszne mikro FISCH-BELLUCCI, bardzo delikatne, dł. ostrzy 3 mm, dł. rob. 8 cm | 222603 | szt. | 1 |  |  | 8
16 | Nożyczki BELLUCCI, delikatne, zakrzywione w lewo, dł. rob. 8 cm | 222605L | szt. | 1 |  |  | 8
17 | Nożyczki BELLUCCI, delikatne, zakrzywione w prawo, dł. rob. 8 cm | 222604R | szt. | 1 |  |  | 8
18 | Zacisk naczyniowy SHEA, śr. 16 mm, dł. 13 cm | 227900 | szt. | 1 |  |  | 8
19 | Pinceta koagulacyjna bipolarna, izolowana, zagięta, bardzo delikatna, koniec 0,2 mm, dł. 16 cm | 843016 | szt. | 1 |  |  | 8
20 | Wziernik uszny HOLMGREEN, samozatrzymujący, śr. zew. 5 mm | 123205 | szt. | 1 |  |  | 8
21 | Wziernik uszny HOLMGREEN, samozatrzymujący, śr. zew. 6 mm | 123206 | szt. | 1 |  |  | 8
22 | Wziernik uszny HOLMGREEN, samozatrzymujący, śr. zew. 7 mm | 123207 | szt. | 1 |  |  | 8
23 | Łącznik LUER, męski, obrotowy | 600019 | szt. | 1 |  |  | 8
24 | Rurka ssąca, kątowa, z LUER-Lock, śr. zew. 0,5 mm, dł. rob. 6 cm | 204005 | szt. | 1 |  |  | 8
25 | Rurka ssąca, kątowa, z LUER-Lock, śr. zew. 0,7 mm, dł. rob. 6 cm | 204007 | szt. | 1 |  |  | 8
26 | Rurka ssąca, kątowa, z LUER-Lock, śr. zew. 0,8 mm, dł. rob. 6 cm | 204008 | szt. | 1 |  |  | 8
27 | Rurka ssąca, kątowa, z LUER-Lock, śr. zew. 1 mm, dł. rob. 6 cm | 204010 | szt. | 1 |  |  | 8
28 | Rurka ssąca, kątowa, z LUER-Lock, śr. zew. 1,3 mm, dł. rob. 6 cm | 204013 | szt. | 1 |  |  | 8
29 | Rurka ssąca, kątowa, z LUER-Lock, śr. zew. 1,5 mm, dł. rob. 6 cm | 204015 | szt. | 1 |  |  | 8
30 | Rurka ssąca, kątowa, z LUER-Lock, śr. zew. 2 mm, dł. rob. 6 cm | 204020 | szt. | 1 |  |  | 8
31 | Rurka ssąca, kątowa, z LUER-Lock, śr. zew. 2,5 mm, dł. rob. 6 cm | 204025 | szt. | 1 |  |  | 8
32 | Adapter FISCH, z otworem odcinającym, ze stożkiem LUER, dł. 5,5 cm, do zast. z kaniulami ssącymi | 204200 | szt. | 1 |  |  | 8
33 | Rurka ssąca i płucząca FISCH, stożkowa; średnice zew.: 3,2 mm i 2 mm; dł. rob. 9,5 cm | 206300 | szt. | 1 |  |  | 8
34 | Rurka ssąca i płucząca FISCH, cylindryczna; średnice zew.: 2,5 mm i 2 mm; dł. rob. 9,5 cm | 206600 | szt. | 1 |  |  | 8
35 | Rurka ssąca FRAZIER, z mandrynem i otworem odcinającym, 7 Fr., dł. rob. 10 cm | 529207 | szt. | 1 |  |  | 8
36 | Rurka ssąca, stożkowa, zakrzywiona, śr. zew. 4,5 mm, dł. rob. 20 cm | 203945 | szt. | 1 |  |  | 8
37 | Noż PLESTER, okrągły, pionowy, rozm. 3,5 x 2,5 mm, dł. 16 cm | 223100 | szt. | 1 |  |  | 8
38 | ROSEN Lancet Knife | 226863 | szt. | 1 |  |  | 8
39 | Igła WULLSTEIN, średnio zakrzywiona, dł. 16,5 cm | 224302 | szt. | 3 |  |  | 8
40 | Igła WULLSTEIN, lekko zakrzywiona, dł. 16,5 cm | 224303 | szt. | 3 |  |  | 8
41 | Nóż okrągły 45°, śr. 1 mm, dł. 16 cm | 226810 | szt. | 1 |  |  | 8
42 | Nóż okrągły 45°, śr. 2 mm, dł. 16 cm | 226820 | szt. | 1 |  |  | 8
43 | Nóż okrągły, ssący, śr. 3 mm, dł. 19 cm | 227230 | szt. | 1 |  |  | 8
44 | Rozwieracz WILLIGER; 4 zęby, ostre; dł. 13 cm | 220700 | szt. | 1 |  |  | 8
45 | Elewator dwustronny FREER; półostry / tępy; dł. 20 cm | 474000 | szt. | 1 |  |  | 8
46 | Nóż sierpowaty PLESTER, dwukrawędziowy, lekko zakrzywiony, model standardowy, dł. 16 cm | 223300 | szt. | 1 |  |  | 8
47 | Raspator FISCH, ostry, szer. 10 mm, dł. 16 cm | 213011 | szt. | 1 |  |  | 8
48 | Imadło, wzmacniane węglikiem wolframu, dł. 13 cm | 516013 | szt. | 3 |  |  | 8
49 | Pręt mierniczy FISCH, dł. 16 cm | 226500 | szt. | 1 |  |  | 8
50 | Gilotyna do kosteczek HOUSE-DIETER, górna, dł. rob. 8 cm | 222800 | szt. | 1 |  |  | 8
51 | Perforator ręczny FISCH, śr. 0,4 mm, dł. 16 cm | 226604 | szt. | 1 |  |  | 8
52 | Perforator ręczny FISCH, śr. 0,5 mm, dł. 16 cm | 226605 | szt. | 1 |  |  | 8
53 | Perforator ręczny FISCH, śr. 0,6 mm, dł. 16 cm | 226606 | szt. | 1 |  |  | 8
54 | Kleszczyki uszne HARTMANN, bardzo delikatne, ząbkowane, 1 x 4,5 mm, dł. rob. 8 cm | 221100 | szt. | 1 |  |  | 8
55 | Elewator do podstawy strzemiączka FISCH, koniec zagięty do góry, 90°, 0,2 mm, dł. 16 cm | 224812 | szt. | 1 |  |  | 8
56 | Elewator do podstawy strzemiączka FISCH, koniec zagięty do dołu, 90°, 0,2 mm, dł. 16 cm | 224813 | szt. | 1 |  |  | 8
57 | Płytka szklana FISCH do przycinania, z podziałką milimentrową (25 x 20 mm), 10 x 8 cm | 231009 | szt. | 1 |  |  | 8
58 | Dysektor obustronny | 226211 | szt. | 1 |  |  | 8
59 | Elektroda nosowa, igłowa, bipolarna, zagięta, dł. rob. 10 cm | 840310 | szt. | 3 |  |  | 8
60 | Ostrze shavera proste, obie krawędzie z ząbkami, śr. 4 mm, dł. 12 cm, sterylizowalne | 41201KK | szt. | 4 |  |  | 8
61 | Ostrze shavera 65°, tylne, obie krawędzie z ząbkami, śr. 4 mm, dł. 12 cm, sterylizowalne | 41203KKB | szt. | 4 |  |  | 8
62 | Ostrze shavera 65°, przednie, obie krawędzie z ząbkami, śr. 4 mm, dł. 12 cm, sterylizowalne | 41203KKF | szt. | 4 |  |  | 8
63 | Kleszcze naczyniowe HALSTEAD typu 'Mosquito', zakrzywione, dł. 12,5 cm | 535212 | szt. | 5 |  |  | 8
64 | Kleszcze naczyniowe PROVIDENCE, zakrzywione, delikatne, dł. 14 cm | 536214 | szt. | 5 |  |  | 8
65 | Trzonek nr 3, dł. 12,5 cm, do ostrzy wymiennych 208010-19, 208210-19 | 208000 | szt. | 5 |  |  | 8
66 | Miseczka | 810802 | szt. | 5 |  |  | 8
67 | RUSSEL-DAVIS Tongue Blade. Size 0 | 744200 | szt. | 2 |  |  | 8
68 | Łopatka językowa RUSSEL-DAVIS, rozm. 1 | 744201 | szt. | 2 |  |  | 8
69 | Łopatka językowa RUSSEL-DAVIS, rozm. 2 | 744202 | szt. | 2 |  |  | 8
70 | Łopatka językowa RUSSEL-DAVIS, rozm. 3 | 744203 | szt. | 2 |  |  | 8
71 | Łopatka językowa RUSSEL-DAVIS, rozm. 4 | 744204 | szt. | 2 |  |  | 8
72 | Łopatka językowa RUSSEL-DAVIS, rozm. 5 | 744205 | szt. | 2 |  |  | 8
73 | Łopatka podniebienna, do zast. z rozwieraczem 744500 | 744503 | szt. | 1 |  |  | 8
74 | Rozwieracz ustny DAVIS-MEYER, do zast. z łopatkami językowymi | 744500 | szt. | 3 |  |  | 8
75 | Skalpel do przegrody Cottle, 16.5 cm | 492900 | szt. | 1 |  |  | 8
76 | Raszpla AUFRICHT do gładzizny, dwustronna, tnąca do tyłu, dł. 20,5 cm | 488076 | szt. | 1 |  |  | 8
77 | Rurka ssąca FERGUSON, z otworem odcinającym i mandrynem, z LUER, śr. zew. 3,5 mm, dł. rob. 11 cm | 488085 | szt. | 3 |  |  | 8
78 | Rurka ssąca FERGUSON, z otworem odcinającym i mandrynem, z LUER, śr. zew. 4 mm, dł. rob. 11 cm | 488086 | szt. | 3 |  |  | 8
79 | Odgryzacz kostny KERRISON, rozbieralny, tnący do góry 90°, rozm. 2 mm, dł. rob. 17 cm | 662102 | szt. | 1 |  |  | 8
80 | Łyżeczka KUHN-BOLGER, do zatok czołowych, zakrzywiona 90°, dł. 19 cm | 628714 | szt. | 1 |  |  | 8
81 | Ssące elewatorium nagłośni STIERLEN | 752200 | szt. | 2 |  |  | 8
82 | Nożyczki preparacyjne MAYO, zakrzywione, dł. 15 cm | 792003 | szt. | 3 |  |  | 8
83 | Nożyczki preparacyjne TOENNIS, drobne, proste, koniec: tępy/tępy, dł. 18 cm | 792071 | szt. | 3 |  |  | 8
84 | Osteotom, prawy, dł. 20cm | 484941 | szt. | 1 |  |  | 8
85 | Osteotom, lewy, dł. 20cm | 484942 | szt. | 1 |  |  | 8
86 | Retraktor nosowy FULEIHAN, łopatka okienkowa, owalna, szer. 12 mm x dł. 53 mm; dł. 10 cm | 506010 | szt. | 1 |  |  | 8
87 | Haczyk JOSEPH, dwuzębny, ostry, szer. 2 mm, dł. 15 cm | 499202 | szt. | 1 |  |  | 8
88 | Haczyk JOSEPH, dwuzębny, ostry, szer. 2 mm, dł. 15 cm | 499202 | szt. | 1 |  |  | 8
89 | Retraktor COTTLE, wąski, dł. 14 cm | 498400 | szt. | 1 |  |  | 8
90 | Osteotom RUBIN, płaski, prosty, rogi zaokrąglone, z uchwytem na palce, szer. 12 mm, dł. 16,5 cm | 487012 | szt. | 1 |  |  | 8
91 | Pinceta chirurgiczna ADSON, atraumatyczna, ząbkowana na bokach, dł. 12 cm | 533212 | szt. | 1 |  |  | 8
92 | CASTROVIEJO Miarka, 8 cm | 525510 | szt. | 1 |  |  | 8
93 | Imadło HALSEY, wzmacniane węglikiem wolframu, dł. 12 cm | 516012 | szt. | 2 |  |  | 8
94 | Nożyczki METZENBAUM, zakrzywione, dł. 14 cm | 511514 | szt. | 1 |  |  | 8
95 | Nożyczki FOMON, zakrzywione, dł. 12 cm | 512012 | szt. | 1 |  |  | 8
96 | Praska kostna COTTLE z klipsem, powierzchnia krusząca 5 x 1,5 cm | 523900 | szt. | 1 |  |  | 8
97 | Kleszcze do chrząstki AIACH, bransze z wcięciami, dł. 15 cm | 498822 | szt. | 1 |  |  | 8
98 | Taca metalowa, do przygotowywania fragmentów do reimplantacji, z otworem mocującym, rozm. 10 x 15 cm | 523913 | szt. | 1 |  |  | 8
99 | Raspator ssący; z mandrynem, dł. 19,5 cm | 479800 | szt. | 1 |  |  | 8
100 | Kleszcze KLEINSASSER typu aligator, bransze proste; uchwyt bez zapinki, dł. rob. 23 cm | 8593A | szt. | 2 |  |  | 8
101 | Kleszcze KLEINSASSER typu aligator, bransze zakrzywione w prawo; uchwyt bez zapinki, dł. rob. 23 cm | 8593B | szt. | 2 |  |  | 8
102 | Kleszcze KLEINSASSER typu aligator, bransze zakrzywione w lewo; uchwyt bez zapinki, dł. rob. 23 cm | 8593C | szt. | 2 |  |  | 8
103 | Kleszcze KLEINSASSER typu aligator, bransze zakrzywione do góry; uchwyt bez zapinki, dł. rob. 23 cm | 8593E | szt. | 2 |  |  | 8
104 | Kleszcze KLEINSASSER, typu aligator; bransze trójkątne, zakrzywione w prawo; dł. rob. 23 cm | 8593G | szt. | 2 |  |  | 8
105 | Kleszcze KLEINSASSER, typu aligator; bransze trójkątne, zakrzywione w lewo; dł. rob. 23 cm | 8593H | szt. | 2 |  |  | 8
106 | Nożyczki KLEINSASSER, proste, dł. rob. 23 cm | 8594A | szt. | 2 |  |  | 8
107 | Nożyczki KLEINSASSER, zagięte 15°, dł. rob. 23 cm | 8594BB | szt. | 2 |  |  | 8
108 | Nożyczki KLEINSASSER, zagięte 45°, dł. rob. 23 cm | 8594B | szt. | 2 |  |  | 8
109 | Nożyczki KLEINSASSER, zakrzywione w prawo, dł. rob. 23 cm | 8594C | szt. | 2 |  |  | 8
110 | Nożyczki KLEINSASSER, zakrzywione w lewo, dł. rob. 23 cm | 8594D | szt. | 2 |  |  | 8
111 | Kleszcze chwytające KLEINSASSER, typ aligator, jedna bransza ruchoma, dł. rob. 23 cm | 8660H | szt. | 2 |  |  | 8
112 | Kleszcze biopsyjne KLEINSASSER, bransze owalne, jedna ruchoma, rozm. 3 x 4 mm, dł. rob. 23 cm | 8660L | szt. | 2 |  |  | 8
113 | Rurka ssąco-koagulacyjna KLEINSASSER, śr. zew. 3 mm, dł. rob. 26 cm | 8605N | szt. | 2 |  |  | 8
114 | Szczypce do cięcia drutu GUILFORD-WRIGHT, ząbkowane, dł. 10 cm | 227600 | szt. | 2 |  |  | 8
115 | Rurka ssąca, stożkowa, zakrzywiona, śr. zew. 4,5 mm, dł. rob. 20 cm | 203945 | szt. | 3 |  |  | 8
116 | Elewator dwustronny COTTLE, z podziałką; półostry / tępy; dł. 20 cm | 479100 | szt. | 2 |  |  | 8
117 | Elewator dwustronny COTTLE; zakrzywiony prawo / lewo; dł. 21 cm | 479300 | szt. | 2 |  |  | 8
118 | Raspator ssący; z mandrynem, dł. 19,5 cm | 479800 | szt. | 2 |  |  | 8
119 | Ostrze shavera proste, obie krawędzie z ząbkami, śr. 4 mm, dł. 12 cm, sterylizowalne | 41201KK | szt. | 4 |  |  | 8
120 | Ostrze shavera 65°, tylne, obie krawędzie z ząbkami, śr. 4 mm, dł. 12 cm, sterylizowalne | 41203KKB | szt. | 4 |  |  | 8
121 | Ostrze shavera 65°, przednie, obie krawędzie z ząbkami, śr. 4 mm, dł. 12 cm, sterylizowalne | 41203KKF | szt. | 4 |  |  | 8
122 | Frez zatokowy 35k, zakrzywiony 40°, 5 mm, sterylny, jednorazowy, op. 5 szt. | 41335DW | op. | 2 |  |  | 8
123 | Frez zatokowy 35k, zakrzywiony 70°, 3,6 mm, sterylny, jednorazowy, op. 5 szt. | 41335DT | op. | 2 |  |  | 8
124 | Frez zatokowy 35k, zakrzywiony 15°, 4 mm, sterylny, jednorazowy, op. 5 szt. | 41335RN | op. | 2 |  |  | 8
125 | Podstawka na 6 mikroinstrumentów, z odłączaną pokrywą, wym. 95 x 215 x 40 mm | 39520AK | szt. | 1 |  |  | 8
126 | Ramka do sterylizacji i przechowywania 18 instrumentów do mikrochirurgii, wym. 230 x 200 x 40 mm | 39520A | szt. | 1 |  |  | 8
127 | Kontener do sterylizacji i przechowywania | KLS01 | szt. | 2 |  |  | 8
128 | Laryngoskop operacyjny KLEINSASSER, dla dorosłych, rozm. duży, dł. 17 cm | 8590B | szt. | 1 |  |  | 8
129 | Laryngoskop operacyjny KLEINSASSER, dla dorosłych, rozm. średni, dł. 17 cm | 8590C | szt. | 1 |  |  | 8
130 | Laryngoskop operacyjny KLEINSASSER, do trudnych przypadków, rozm. mały, dł. 18 cm | 8590DN | szt. | 1 |  |  | 8
131 | Światłowód sztywny do oświetlania dystalnego, dł. 14 cm, do zast. z laryngoskopami | 8590GF | szt. | 1 |  |  | 8
132 | Podpórka piersiowa i uchwyt laryngoskopu GÖTTINGEN, do zast. z laryngoskopami, (8575KA, 8575KB) | 8575K | szt. | 1 |  |  | 8
133 | Laryngoskop operacyjny BENJAMIN, dla dzieci, dł. 15 cm | 8574J | szt. | 1 |  |  | 8
134 | Światłowód sztywny do oświetlania dystalnego, dł. 12 cm, do zast. z laryngoskopami | 8574JH | szt. | 1 |  |  | 8
135 | Imadło KLEINSASSER, bransze proste, ząbkowane, rozm. 1,8x3,5 cm, dł. rob. 23 cm, uchwyt z zapinką | 8660N | szt. | 1 |  |  | 8
136 | Kleszcze biopsyjne KLEINSASSER, bransze owalne, jedna ruchoma, rozm. 3 x 4 mm, dł. rob. 23 cm | 8660L | szt. | 1 |  |  | 8
137 | Nożyczki KLEINSASSER, proste, dł. rob. 23 cm | 8594A | szt. | 1 |  |  | 8
138 | Kleszcze KLEINSASSER typu aligator, bransze proste; uchwyt bez zapinki, dł. rob. 23 cm | 8593A | szt. | 1 |  |  | 8
139 | Nożyczki KLEINSASSER, zagięte 45°, dł. rob. 23 cm | 8594B | szt. | 1 |  |  | 8
140 | Nożyczki KLEINSASSER, zakrzywione w prawo, dł. rob. 23 cm | 8594C | szt. | 1 |  |  | 8
141 | Nożyczki KLEINSASSER, zakrzywione w lewo, dł. rob. 23 cm | 8594D | szt. | 1 |  |  | 8
142 | Kleszcze tnące KLEINSASSER; bransze proste, miseczkowe, okrągłe śr. 2 mm; dł. rob. 23 cm | 8591A | szt. | 1 |  |  | 8
143 | Kleszcze tnące KLEINSASSER; bransze zakrzyw. do góry, miseczkowe, okrągłe śr. 2 mm; dł. rob. 23 cm | 8591B | szt. | 1 |  |  | 8
144 | Kleszcze tnące KLEINSASSER; bransze zakrzyw. w prawo, miseczkowe, okrągłe śr. 2 mm; dł. rob. 23 cm | 8591C | szt. | 1 |  |  | 8
145 | Kleszcze tnące KLEINSASSER; bransze zakrzyw. w lewo, miseczkowe, okrągłe śr. 2 mm; dł. rob. 23 cm | 8591D | szt. | 1 |  |  | 8
146 | Haczyk do mikrochirurgii krtani, tępo zakończony, dł. rob. 23 cm | 8596A | szt. | 1 |  |  | 8
147 | Haczyk do mikrochirurgii krtani, ostro zakończony, dł. rob. 23 cm | 8596B | szt. | 1 |  |  | 8
148 | Spychacz węzłów do mikrochirurgii krtani, dł. rob. 23 cm | 8596T | szt. | 1 |  |  | 8
149 | Igła do mikrochirurgii krtani, zakrzywiona w lewo, dł. rob. 23 cm | 8596F | szt. | 1 |  |  | 8
150 | Igła do mikrochirurgii krtani, zakrzywiona w prawo, dł. rob. 23 cm | 8596E | szt. | 1 |  |  | 8
151 | Nóż do mikrochirurgii krtani, sierpowaty, ostro zakończony, dł. rob. 23 cm | 8595C | szt. | 1 |  |  | 8
152 | Nóż do mikrochirurgii krtani, zakrzywiony, okrągły, w kształcie kija golfowego, dł. rob. 23 cm | 8595E | szt. | 1 |  |  | 8
153 | Nóż do mikrochirurgii krtani, prosty, owalny, dł. rob. 23 cm | 8595A | szt. | 1 |  |  | 8
154 | Elewator do mikrochirurgii krtani, z kanałem ssącym, dł. rob. 23 cm | 8596H | szt. | 1 |  |  | 8
155 | Rurka ssąca KLEINSASSER, śr. zew. 2,5 mm, dł. rob. 23 cm | 8603 | szt. | 1 |  |  | 8
156 | Igła iniekcyjna KLEINSASSER, prosta, z LUER-Lock, dł. rob. 23 cm | 8598B | szt. | 1 |  |  | 8
157 | Rurka ssąco-koagulacyjna KLEINSASSER, śr. zew. 3 mm, dł. rob. 26 cm | 8605N | szt. | 1 |  |  | 8
158 | Przewód w. cz., monopolarny, wtyk 5 mm, dł. 300 cm, do diatermii chirurgicznych Karl Storz AUTOCON | 26005M | szt. | 1 |  |  | 8
159 | Taca druciana ze składanymi uchwytami, boki z płyty z otworami | 39502Z | szt. | 3 |  |  | 8
160 | Pokrywa do tacy drucianej | 39502L | szt. | 3 |  |  | 23
161 | Mata silikonowa, do zast. koszem drucianym | 39100S | szt. | 3 |  |  | 23
162 | Kołki mocujące, do zast. z tacą na instrumenty, op 12 szt. | 39100PS | op. | 3 |  |  | 23
163 | Paski silikonowe, op 12 szt. | 39360AS | op. | 3 |  |  | 23
164 | Rozwieracz FISCH, zęby 2 x 2, dł. 13 cm | 220213 | szt. | 2 |  |  | 8
165 | Nożyczki preparacyjne MAYO, zakrzywione, dł. 15 cm | 792003 | szt. | 1 |  |  | 8
166 | Kleszcze naczyniowe HALSTEAD typu 'Mosquito', mikro, zakrzywione, dł. 12,5 cm | 535312 | szt. | 1 |  |  | 8
167 | Nożyczki FISCH, zakrzywione, bardzo delikatne, koniec: ostry/ostry, dł. 10,5 cm | 213410 | szt. | 1 |  |  | 8
168 | Rurka ssąca i płucząca FISCH, stożkowa; średnice zew.: 3,2 mm i 2 mm; dł. rob. 9,5 cm | 206300 | szt. | 1 |  |  | 8
169 | Rurka ssąca i płucząca FISCH, cylindryczna; średnice zew.: 2,5 mm i 2 mm; dł. rob. 9,5 cm | 206600 | szt. | 1 |  |  | 8
170 | Rurka ssąca i płucząca FISCH, cylindryczna; średnice zew.: 1,9 mm i 1,9 mm; dł. rob. 9,5 cm | 206700 | szt. | 1 |  |  | 8
171 | Trzonek nr 3, dł. 12,5 cm, do ostrzy wymiennych 208010-19, 208210-19 | 208000 | szt. | 1 |  |  | 8
172 | Elewator - trzonek nr 7 FISCH | 211804 | szt. | 1 |  |  | 8
173 | Łyżeczka HOUSE, średnia, rozm. 1 x 1,8 mm / 2 x 2,8 mm; dł. 15 cm | 224003 | szt. | 1 |  |  | 8
174 | Pinceta drobna, ostra, łagodnie sprężynująca, dł. 11 cm | 214500F | szt. | 1 |  |  | 8
175 | Pinceta chirurgiczna, ząbki 1x2, drobna, lekko sprężynująca, dł. 13 cm | 793303F | szt. | 1 |  |  | 8
176 | Pinceta WULLSTEIN, ząbkowana, łagodnie sprężynująca, dł. 15 cm | 214000F | szt. | 1 |  |  | 8
177 | Raspator FISCH, ostry, szer. 10 mm, dł. 16 cm | 213011 | szt. | 1 |  |  | 8
178 | Raspator FREER; zakrzywiony, szer. 4 mm, dł. 18 cm | 477500 | szt. | 1 |  |  | 8
179 | Rurka ssąca FISCH, zagięta, z uchwytem, śr. 1,2 mm, dł. rob. 9 cm | 204729 | szt. | 1 |  |  | 8
180 | Rurka ssąca FISCH, zagięta, z uchwytem, śr. 1,5 mm, dł. rob. 9 cm | 204730 | szt. | 1 |  |  | 8
181 | Rurka ssąca FISCH, zagięta, z uchwytem, śr. 2 mm, dł. rob. 9 cm | 204732 | szt. | 1 |  |  | 8
182 | Rurka ssąca FISCH, zagięta, z uchwytem, śr. 2,2 mm, dł. rob. 9 cm | 204733 | szt. | 1 |  |  | 8
183 | Rurka ssąca, kątowa, odkształcalna, z LUER-Lock, śr. zew. 0,7 mm, dł. rob. 7 cm | 204352 | szt. | 1 |  |  | 8
184 | Rurka ssąca, kątowa, odkształcalna, z LUER-Lock, śr. zew. 1 mm, dł. rob. 7 cm | 204354 | szt. | 1 |  |  | 8
185 | Adapter FISCH, długi uchwyt z otworem, ze stożkiem LUER, dł. 5,5 cm, do zast. z kaniulami ssącymi | 204250 | szt. | 1 |  |  | 8
186 | Mikroraspator FISCH, pojedynczo zakrzywiony w prawo, dł. 16 cm | 226101 | szt. | 1 |  |  | 8
187 | Mikroraspator FISCH, pojedynczo zakrzywiony w lewo, dł. 16 cm | 226102 | szt. | 1 |  |  | 8
188 | Nóż okrągły 45°, śr. 1 mm, dł. 16 cm | 226810 | szt. | 1 |  |  | 8
189 | Tenotom FISCH, sierpowaty, bardzo drobny, dł. 16 cm | 226301 | szt. | 1 |  |  | 8
190 | Haczyk, zagięty 45°, dł. haczyka 0,5 mm; dł. 16 cm | 225405 | szt. | 1 |  |  | 8
191 | Haczyk, zagięty 45°, dł. haczyka 1 mm; dł. 16 cm | 225410 | szt. | 1 |  |  | 8
192 | Haczyk, zagięty 45°, dł. haczyka 1,5 mm; dł. 16 cm | 225415 | szt. | 1 |  |  | 8
193 | Haczyk, zagięty 90°, dł. haczyka 0,5 mm; dł. 16 cm | 225205 | szt. | 1 |  |  | 8
194 | Haczyk, zagięty 90°, dł. haczyka 1 mm; dł. 16 cm | 225210 | szt. | 1 |  |  | 8
195 | Haczyk, zagięty 90°, dł. haczyka 1,5 mm; dł. 16 cm | 225215 | szt. | 1 |  |  | 8
196 | Haczyk, zagięty 90°, dł. haczyka 2 mm; dł. 16 cm | 225220 | szt. | 1 |  |  | 8
197 | Perforator ręczny FISCH, śr. 0,3 mm, dł. 16 cm | 226600 | szt. | 1 |  |  | 8
198 | Perforator ręczny FISCH, śr. 0,4 mm, dł. 16 cm | 226604 | szt. | 1 |  |  | 8
199 | Perforator ręczny FISCH, śr. 0,5 mm, dł. 16 cm | 226605 | szt. | 1 |  |  | 8
200 | Perforator ręczny FISCH, śr. 0,6 mm, dł. 16 cm | 226606 | szt. | 1 |  |  | 8
201 | Elewator do podstawy strzemiączka FISCH, koniec zagięty do góry, 90°, 0,2 mm, dł. 16 cm | 224812 | szt. | 1 |  |  | 8
202 | Elewator do podstawy strzemiączka FISCH, koniec zagięty do dołu, 90°, 0,2 mm, dł. 16 cm | 224813 | szt. | 1 |  |  | 8
203 | Instrument FISCH do pomiaru średnicy, zagięty, śr. 0,4 mm, dł. 16 cm | 226514 | szt. | 1 |  |  | 8
204 | Instrument FISCH do pomiaru średnicy, zagięty, śr. 0,6 mm, dł. 16 cm | 226516 | szt. | 1 |  |  | 8
205 | Pręt mierniczy FISCH, dł. 16 cm | 226500 | szt. | 1 |  |  | 8
206 | Kleszczyki uszne WULLSTEIN, bardzo delikatne, owalne miseczki; 0,9 mm, dł. rob. 8 cm | 221409 | szt. | 1 |  |  | 8
207 | Kleszczyki uszne WULLSTEIN, bardzo delikatne, owalne miseczki; 0,6 mm, dł. rob. 8 cm | 221406 | szt. | 1 |  |  | 8
208 | Kleszcze uszne HARTMANN, bransze miseczkowe o śr. 2 mm, dł. rob. 8 cm | 162020 | szt. | 1 |  |  | 8
209 | Kleszczyki uszne HARTMANN, bardzo delikatne, ząbkowane, 1 x 4,5 mm, dł. rob. 8 cm | 221100 | szt. | 1 |  |  | 8
210 | Kleszczyki uszne FISCH, bardzo delikatne, ząbkowane; 0,4 x 3,5 mm, dł. rob. 8 cm | 221201 | szt. | 1 |  |  | 8
211 | Kleszczyki uszne FISCH-HARTMANN, bardzo delikatne, łagodne, 1 x 4,5 mm, dł. rob. 8 cm | 221110 | szt. | 1 |  |  | 8
212 | Nożyczki uszne mikro FISCH-BELLUCCI, bardzo delikatne, wąski trzonek, dł. ostrzy 2 mm, dł. rob. 8 cm | 222606 | szt. | 1 |  |  | 8
213 | Nożyczki uszne mikro FISCH-BELLUCCI, bardzo delikatne, dł. ostrzy 3 mm, dł. rob. 8 cm | 222603 | szt. | 1 |  |  | 8
214 | Nożyczki FISCH-BELLUCCI, bardzo drobne, dł. ostrzy 7 mm, dł. rob. 8 cm | 222501 | szt. | 1 |  |  | 8
215 | Nożyczki FISCH, zakrzywione w prawo, dł. rob. 7,5 cm | 222710 | szt. | 1 |  |  | 8
216 | Nożyczki FISCH, zakrzywione w lewo, dł. rob. 7,5 cm | 222720 | szt. | 1 |  |  | 8
217 | Gilotyna do kosteczek FISCH-DIETER, górna, bardzo delikatna, szer. 0,8 mm, dł. rob. 8 cm | 222801 | szt. | 1 |  |  | 8
218 | Taca druciana ze składanymi uchwytami, boki z płyty z otworami | 39502Z | szt. | 2 |  |  | 8
219 | Pokrywa do tacy drucianej | 39502L | szt. | 2 |  |  | 23
220 | Mata silikonowa, do zast. koszem drucianym | 39100S | szt. | 2 |  |  | 23
221 | Kołki mocujące, do zast. z tacą na instrumenty, op 12 szt. | 39100PS | op. | 2 |  |  | 23
222 | Paski silikonowe, op 12 szt. | 39360AS | op. | 2 |  |  | 23
223 | Laryngoskop operacyjny LINDHOLM, duży, rozm. dla dorosłych, dł. 15 cm | 8587A | szt. | 1 |  |  | 8
224 | Światłowód sztywny do oświetlania dystalnego, dł. 7,5 cm, do zast. z laryngoskopami | 8587GF | szt. | 1 |  |  | 8
225 | Laryngoskop operacyjny podgłośniowy BENJAMIN, dla dorosłych, dł. 17 cm | 8574SL | szt. | 1 |  |  | 8
226 | Laryngoskop RUDERT, do spoidła przedniego, średni, rozmiar uniwersalny, dł. 17 cm | 8589C | szt. | 1 |  |  | 8
227 | Światłowód sztywny do oświetlania dystalnego, dł. 16 cm, do zast. zast. laryngoskopami | 8574LF | szt. | 1 |  |  | 8
228 | Laryngoskop operacyjny KLEINSASSER, dla dorosłych, rozm. średni, dł. 18 cm | 8590J | szt. | 1 |  |  | 8
229 | Światłowód sztywny do oświetlania dystalnego, dł. 14 cm, do zast. z laryngoskopami | 8590GF | szt. | 1 |  |  | 8
230 | Laryngoskop operacyjny KLEINSASSER, dla dorosłych, rozm. średni, dł. 17 cm | 8590C | szt. | 1 |  |  | 8
231 | Laryngoskop KLEINSASSER, do lasera CO2, dla dorosłych, do spoidła przedniego, średni, dł. 18 cm | 8590JA | szt. | 1 |  |  | 8
232 | Światłowód sztywny do oświetlania dystalnego, dł. 16 cm, do zast. zast. laryngoskopami | 8574LF | szt. | 1 |  |  | 8
233 | Laryngoskop KLEINSASSER, do lasera CO2, dla dorosłych, średni, dł. 17 cm | 8590CL | szt. | 1 |  |  | 8
234 | Podpórka piersiowa i uchwyt laryngoskopu GÖTTINGEN,, do zast. z laryngoskopami, (8575KA, 8575KB) | 8575K | szt. | 1 |  |  | 8
235 | Podpórka piersiowa i uchwyt laryngoskopu BENJAMIN-PARSONS, śr. 12 cm, dł. 34 cm, (8575KA, 8575KD) | 8575KC | szt. | 1 |  |  | 8
236 | Przedłużenie do 8575GB/GK/K | 8575V | szt. | 1 |  |  | 8
237 | Klips oświetlający, krótki, do oświetlania proksymalnego | 497AC | szt. | 1 |  |  | 8
238 | Sonda, prosta, śr. 1 mm, dł. rob. 20 cm | 8693A | szt. | 1 |  |  | 8
239 | Sonda, zagięta 45°, śr. 1 mm, dł. rob. 20 cm | 8693B | szt. | 1 |  |  | 8
240 | Noż sierpowaty, zakrzywiony, delikatny, trzonek zwężany od 3 do 1 mm, dł. 23 cm | 8656A | szt. | 1 |  |  | 8
241 | Noż sierpowaty, prosty, delikatny, trzonek zwężany od 3 do 1 mm, dł. 23 cm | 8656B | szt. | 1 |  |  | 8
242 | Noż okrągły, tnacy pionowo, delikatny, trzonek zwężany od 3 do 1 mm, dł. 23 cm | 8656C | szt. | 1 |  |  | 8
243 | Noż lancetowaty, prosty, delikatny, trzonek zwężany od 3 do 1 mm, dł. 23 cm | 8656D | szt. | 1 |  |  | 8
244 | Igła, prosta, ostra, delikatna, trzonek zwężany od 3 do 1 mm, dł. 23 cm | 8656E | szt. | 1 |  |  | 8
245 | Haczyk 90°, śr. 1 mm, ostry, delikatny, trzonek zwężany od 3 do 1 mm, dł. 23 cm | 8656F | szt. | 1 |  |  | 8
246 | Haczyk 90°, śr. 2 mm, ostry, delikatny, trzonek zwężany od 3 do 1 mm, dł. 23 cm | 8656G | szt. | 1 |  |  | 8
247 | Preparator prosty; zakończony kulką, śr. 1,3 mm, trzpień zwężany, dł. całk. 23 cm | 8656J | szt. | 1 |  |  | 8
248 | Elewator, lekko zakrzywionay, tępy, delikatny, trzonek zwężany od 3 do 1 mm, dł. 23 cm | 8656L | szt. | 1 |  |  | 8
249 | Elewator, lekko zakrzywiony, ostry, delikatny, trzonek zwężany od 3 do 1 mm, dł. 23 cm | 8656LS | szt. | 1 |  |  | 8
250 | Elewator, zagięty 15°, tępy, delikatny, trzonek zwężany od 3 do 1 mm, dł. 23 cm | 8656N | szt. | 1 |  |  | 8
251 | Łyżeczka, prosta, miseczka owalna, delikatna, trzonek zwężany od 3 do 1 mm, dł. 23 cm | 8656R | szt. | 1 |  |  | 8
252 | Łyżeczka, zagięta 35°, miseczka owalna, delikatna, trzonek zwężany od 3 do 1 mm, dł. 23 cm | 8656S | szt. | 1 |  |  | 8
253 | Uchwyt uniwersalny do instrumentów do mikrochirurgii krtani | 8657H | szt. | 1 |  |  | 8
254 | Elewator ssący, z uchwytem i otworem odcinającym, dystalnie zakrzyw. w lewo, dł. rob. 23 cm | 8656VL | szt. | 1 |  |  | 8
255 | Elewator ssący, z uchwytem i otworem odcinającym, dystalnie zakrzyw. w prawo, dł. rob. 23 cm | 8656VR | szt. | 1 |  |  | 8
256 | Uchwyt igły wg FEHLAND, 3cm, zag.prawo 90°, dł.20cm | 8659C | szt. | 1 |  |  | 8
257 | Uchwyt igły wg FEHLAND, 3cm, zag.lewo 90°, dł.20cm | 8659D | szt. | 1 |  |  | 8
258 | Imadło KLEINSASSER, bransze proste, ząbkowane, rozm. 1,8x3,5 cm, dł. rob. 20 cm, uchwyt bez zapinki | 8660P | szt. | 1 |  |  | 8
259 | Mikrokleszcze, proste, bransze miseczkowe 1 mm, dł. rob. 20 cm | 8681A | szt. | 1 |  |  | 8
260 | Mikrokleszcze, zakrzywione do góry, bransze miseczkowe 1 mm, dł. rob. 20 cm | 8681B | szt. | 1 |  |  | 8
261 | Mikrokleszcze, zakrzywione w lewo, bransze miseczkowe 1 mm, dł. rob. 20 cm | 8681D | szt. | 1 |  |  | 8
262 | Mikrokleszcze, zakrzywione w prawo, bransze miseczkowe 1 mm, dł. rob. 20 cm | 8681C | szt. | 1 |  |  | 8
263 | Mikrokleszcze chwytające, zakrzywione do góry w lewo, bransze ząbkowane, okienkowe, dł. rob. 20 cm | 8683H | szt. | 1 |  |  | 8
264 | Mikrokleszcze chwytające, zakrzywione do góry w prawo, bransze ząbkowane, okienkowe, dł. rob. 20 cm | 8683G | szt. | 1 |  |  | 8
265 | Mikrokleszcze chwytające, zakrzywione w lewo, bransze ząbkowane, dł. rob. 20 cm | 8683D | szt. | 1 |  |  | 8
266 | Mikrokleszcze chwytające, zakrzywione w prawo, bransze ząbkowane, dł. rob. 20 cm | 8683C | szt. | 1 |  |  | 8
267 | Mikronożyczki, proste, dł. rob. 20 cm | 8684A | szt. | 1 |  |  | 8
268 | Mikronożyczki, zakrzywione do góry, dł. rob. 20 cm | 8684B | szt. | 1 |  |  | 8
269 | Mikronożyczki, zakrzywione w lewo, dł. rob. 20 cm | 8684D | szt. | 1 |  |  | 8
270 | Mikronożyczki, zakrzywione w prawo, dł. rob. 20 cm | 8684C | szt. | 1 |  |  | 8
271 | Mikrokleszcze chwytające, proste, bransze wydrążone, ząbkowane, otwierane z prawej, dł. rob. 20 cm | 8686A | szt. | 1 |  |  | 8
272 | Mikrokleszcze chwytające, typu Aligator, dł. rob. 20 cm | 8687A | szt. | 1 |  |  | 8
273 | Rurka ssąca, z otworem odcinającym, śr. zew. 1 mm, dł. rob. 20 cm | 8691A | szt. | 1 |  |  | 8
274 | Rurka ssąca, z otworem odcinającym, śr. zew. 1,5 mm, dł. rob. 20 cm | 8691B | szt. | 1 |  |  | 8
275 | Rurka ssąca, z otworem odcinającym, śr. zew. 2 mm, dł. rob. 20 cm | 8691C | szt. | 1 |  |  | 8
276 | Rurka ssąca, z otworem odcinającym, zamknięta, z 2 bocznymi otworami, śr. zew. 1 mm, dł. rob. 20 cm | 8692A | szt. | 1 |  |  | 8
277 | Rurka ssąca, z otworem odcinającym, zamknięta, z 2 bocznymi otworami, śr. zew. 1,5 mm, dł. rob. 20 cm | 8692B | szt. | 1 |  |  | 8
278 | Rurka ssąca, z otworem odcinającym, zamknięta, z 2 bocznymi otworami, śr. zew. 2 mm, dł. rob. 20 cm | 8692C | szt. | 1 |  |  | 8
279 | Rurka ssąca KLEINSASSER, śr. zew. 2 mm, dł. rob. 23 cm | 8602 | szt. | 1 |  |  | 8
280 | Rurka ssąca KLEINSASSER, śr. zew. 2,5 mm, dł. rob. 23 cm | 8603 | szt. | 1 |  |  | 8
281 | Rurka ssąca KLEINSASSER, śr. zew. 3 mm, dł. rob. 23 cm | 8604 | szt. | 1 |  |  | 8
282 | Taca druciana ze składanymi uchwytami, boki z płyty z otworami | 39502Z | szt. | 2 |  |  | 8
283 | Pokrywa do tacy drucianej | 39502L | szt. | 2 |  |  | 23
284 | Mata silikonowa, do zast. koszem drucianym | 39100S | szt. | 2 |  |  | 23
285 | Optyka HOPKINS 0°, szerokokątna, śr. 4 mm, dł. 18 cm, autoklawowalna | 7230AWA | szt. | 2 |  |  | 8
286 | Optyka HOPKINS 30°, szerokokątna, śr. 4 mm, dł. 18 cm, autoklawowalna | 7230BWA | szt. | 2 |  |  | 8
287 | Kosz druciany na 1 optykę sztywną o dł. do 20 cm i śr. do 5 mm | 39501A1 | szt. | 1 |  |  | 8
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## p.2
| ……………………………………………………… | [9 empty] | Załącznik nr 1.2
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | do oferty na dostawę narzędzi chirurgicznych dla Oddziału Otolaryngologicznego
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/ZP-080/2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 2
L.p. | opis przedmiotu zamówienia | oznaczenie producenta | j.m | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Wiertło zatokowe, frez zakrzywiony 15° śr. 5,0 mm, diamentowe do podstawy czaszki | 1885076hse | szt. | 20 |  |  | 8
2 | Wiertło zatokowe, frez zakrzywiony 40° śr. 3,2 mm, diamentowe do podstawy czaszki | 1883277hse | szt. | 6 |  |  | 8
3 | Wiertło zatokowe, frez zakrzywiony 4.0 mm 3 szt./op. | 1883672hs | op. | 3 |  |  | 8
4 | Wiertło diamentowe gruboziarniste ze stali nierdzewnej, długość 78mm, średnica 4mm | 31114075 | szt. | 10 |  |  | 8
5 | Wiertło diamentowe gruboziarniste ze stali nierdzewnej, długość 78mm, średnica 3mm | 31113075 | szt. | 10 |  |  | 8
6 | Wiertło diamentowe gruboziarniste ze stali nierdzewnej, długość 77mm 2mm | 31112075 | szt. | 10 |  |  | 8
7 | Wiertło diamentowe gruboziarniste ze stali nierdzewnej, długość 76mm 1mm | 31111075 | szt. | 5 |  |  | 8
8 | Dren do chłodzenia silnika wiertarka otologiczna – Visao 2 szt./op. | 3318506 | op. | 20 |  |  | 8
9 | Zestaw do irygacji wiertarka otologiczna - Visao 4 szt./op. | 3318503 | op. | 10 |  |  | 8
10 | Ostrze 4,0 mm zagięte 12 stopni do shavera Medtronic M4 | 1884012hr | op. | 4 |  |  | 8
11 | Ostrze 4,0 mm zagięte 40 stopni do shavera Medtronic M4 | 1884006hr | op. | 4 |  |  | 8
12 | Ostrze 4,0 mm proste z drenem irygacyjnym do shavera Medtronic M4 | 1884004 | op. | 4 |  |  | 8
13 | Dren irygacyjny - kompatybilne z konsolą Medtonic IPC i shaverem Medtonic M4 | 1895522 | op. | 8 |  |  | 8
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## p.3
| ……………………………………………………… | [9 empty] | Załącznik nr 1.3
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | do oferty na dostawę narzędzi chirurgicznych dla Oddziału Otolaryngologicznego
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/ZP-080/2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 3
L.p. | opis przedmiotu zamówienia | oznaczenie producenta | j.m | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Nożyczki dyssekcyjne Kilner, długość 15cm, CVD | 11-359-15-07 | szt. | 5 |  |  | 8
2 | Igłotrzymacz De Bakey, długość 18cm | 20-646-18-07 | szt. | 5 |  |  | 8
3 | Łyżeczka kostna Volkmann, owalna/owalna, długość 14,5cm | 23-352-14-07 | szt. | 1 |  |  | 8
4 | Kleszczyki Allis, 5x6T, długość 22cm | 09-007-12-07 | szt. | 3 |  |  | 8
5 | Kleszczyki Overholt, CVD, 22,5cm | 13-448-06-07 | szt. | 5 |  |  | 8
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## p.4
| ……………………………………………………… | [9 empty] | Załącznik nr 1.4
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | do oferty na dostawę narzędzi chirurgicznych dla Oddziału Otolaryngologicznego
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/ZP-080/2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 4
L.p. | opis przedmiotu zamówienia | oznaczenie producenta | j.m | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Elektroda igłowa, prosta, izolowana, końcówka - średnica 0,8mm x długość 15mm, długość całkowita 115mm | 21191-069211 | szt. | 2 |  |  | 8
2 | Elektroda kulkowa, zagięta, średnica końcówki 4mm, długość całkowita 115mm | 21191-031 | szt. | 1 |  |  | 8
3 | Pinceta bipolarna, bagnetowa, końcówki 1 mm, tępe, długość 230 mm | 20195-546 | szt. | 3 |  |  | 8
4 | Pinceta bipolarna, zagięta, końcówki 1 mm, tępe, długość 200 mm | 20195-513 | szt. | 3 |  |  | 8
5 | Pinceta bipolarna z kanałem irygacyjnym, bagnetowa, końcówki 1,0 mm, tępe, długość 230 mm | 20195-154 | szt. | 3 |  |  | 8
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## p.5
| ……………………………………………………… | [9 empty] | Załącznik nr 1.5
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | do oferty na dostawę narzędzi chirurgicznych dla Oddziału Otolaryngologicznego
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/ZP-080/2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 5
L.p. | opis przedmiotu zamówienia | oznaczenie producenta | j.m | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Kleszczyki krtaniowe do polipów, typ Jurasz, otwierane w stronę prawą, wielorazowe, zdatne do sterylizacji, 210mm | OP111R | szt. | 2 |  |  | 8
2 | Kleszczyki krtaniowe do polipów, typ Jurasz, otwierane w stronę lewą, wielorazowe, zdatne do sterylizacji, 210mm | OP112R | szt. | 2 |  |  | 8
3 | Kleszczyki krtaniowe do polipów, typ Jurasz, otwierane do dołu, wielorazowe, zdatne do sterylizacji, 210mm | OP113R | szt. | 2 |  |  | 8
4 | Kleszczyki krtaniowe do polipów, typ Jurasz, otwierane do góry, wielorazowe, zdatne do sterylizacji, 210mm | OP114R | szt. | 2 |  |  | 8
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## p.6
| ……………………………………………………… | [9 empty] | Załącznik nr 1.1
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | do oferty na dostawę narzędzi chirurgicznych dla Oddziału Otolaryngologicznego
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-243/ZP-166/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
L.p. | opis przedmiotu zamówienia | oznaczenie producenta | j.m | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Pętla giliego 500mm a 10 szt |  | op | 20
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## p.7
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.7
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę narzędzi chirurgicznych dla Oddziału Otolaryngologicznego
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/ZP-080/2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 7
L.p. | opis przedmiotu zamówienia | j.m | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Pęseta nosowa Lucae 16cm | szt. | 10 |  |  | 8
2 | Pęseta nosowa Lucae 14cm | szt. | 10 |  |  | 8
3 | Pęseta nosowa Troelsch 12cm | szt. | 10 |  |  | 8
4 | Kleszcze pean zagięte 12,5cm | szt. | 10 |  |  | 8
5 | Kleszcze pean zagięte 18cm | szt. | 10 |  |  | 8
6 | Nozyczki chirurgiczne ostro/tępe, proste 14,5cm | szt. | 5 |  |  | 8
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## p-29 (2) (hidden)
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.29
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę odzieży roboczej i ochronnej materiałówdo badań diagnostycznych,art.higienicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
[9 empty] | Znak postęp. | Szp/ZP-195/09
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 29 - elektrody do badań muzgowych
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Elektrody do badań mózgowych potencjałów wywołanych Typ E-30 | szt. | 2500
0
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że ww. wyroby medyczne należą do klasy…..... i są dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP na podstawie niżej wymienionych dokumentów,
których kserokopie załączam, na potwierdzenia spełnienia parametrów techniczno - użytkowych załączam:
Pozycja nr 1
1. deklaracja zgodności, str. ….. oferty
2. certyfikat CE (inne), str. …… oferty
3. parametry techniczno - użytkowe, str. …. oferty
4. inne…………………………………, str. ……………
.........................................................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy

## pa.18 (hidden)
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.18
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę odzieży roboczej i ochronnej materiałówdo badań diagnostycznych,art.higienicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
[9 empty] | Znak postęp. | Szp/ZP-195/09
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr18 - lancety i nożyki
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn.op. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.op brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | lancet do testów alergologicznych op.=200szt. | op | 40
2 | Nożyk automatyczny do nakłuć 2 mm op=200szt. | op | 80
0
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że ww. wyroby medyczne należą do klasy…..... i są dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP na podstawie niżej wymienionych dokumentów,
których kserokopie załączam, na potwierdzenia spełnienia parametrów techniczno - użytkowych załączam:
Pozycja nr 1 **)
1. deklaracja zgodności, str. ….. oferty
2. certyfikat CE (inne), str. …… oferty
3. parametry techniczno - użytkowe, str. …. oferty
4. inne ……………………………….., str. ……………
| ** powielić w zależności od ilości pozycji | [5 empty] | .........................................................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy
)

## p-21 (hidden)
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.21
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę odzieży roboczej i ochronnej materiałówdo badań diagnostycznych,art.higienicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
[9 empty] | Znak postęp. | Szp/ZP-195/09
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 21 - wymazówki i podłoże transportowe
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Wymazówki z żelem transportowym plastikowe z węglem i bez węgla | szt. | 6500
2 | Wymazówka sucha plastikowa w probówce | szt. | 3000
3 | Podłoże transportowe do posiewu moczu typ uromedium lub równoważne | szt. | 500
0
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że ww. wyroby medyczne należą do klasy…..... i są dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP na podstawie niżej wymienionych dokumentów,
których kserokopie załączam, na potwierdzenia spełnienia parametrów techniczno - użytkowych załączam:
Pozycja nr 1 **)
1. deklaracja zgodności, str. ….. oferty
2. certyfikat CE (inne), str. …… oferty
3. parametry techniczno - użytkowe, str. …. oferty
4. inne…………………………………, str. ……………
** powielić w zależności od ilości pozycji
.........................................................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy