## Arkusz1
ZADANIE NR 4 -ZP/PN - 3/2024
Lp. | Nazwa | Jedn. Miary (ilość) | Cena netto | Cena brutto | VAT | wartość netto | wartość brutto | Nr kat. Producent
Endoproteza cementowa stawu kolanowego
1 | Część udowa cementowa anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 7 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonana ze stopu CoCr. Możliwośc zastosowania podkładki udowej tylnej, dystalnej i L-wedge (dystalna i tylna w jednym) do elementu udowego pierwotnego oraz wkładki polietylenowej półzwiązej (CC). | 50
2 | Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna lewa/prawa dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, umożliwiająca zastosowanie trzpienia i podkładki połowiczej. | 50
3 | Wkładka polietylenowa uniwersalna o grubościach: 9, 11, 13, 15 i 18 mm sterylizowana w EtO, w wersji z zachowaniem i wycięciem więzadła PCL. | 50
4 | Część udowa cementowa anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 7 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonana ze stopu ZrNb, którego zewnętrzna warstwa została przekształcona w ceramikę, przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal. | 5
5 | Ostrza do piły | 55
6 | Trzpień do tacy 100, 150 mm | 10
7 | Podkładka połowicza do tacy piszczelowej | 5
Endoproteza anatomiczna cementowa stawu kolanowego
1 | Część udowa anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 9 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonana ze stopu CoCr. Komponent o asymetrycznych kłykciach udowych. | 5
2 | Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna lewa/prawa dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, umożliwiająca zastosowanie trzpienia. | 5
3 | Wkładka polietylenowa anatomiczna lewa/prawa, asymetryczna o grubościach: 9, 10, 11, 12, 13, 15 i 18 mm sterylizowana w EtO, w wersji z zachowaniem i wycięciem więzadła PCL. | 5
4 | Część udowa anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 9 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonana ze stopu ZrNb, którego zewnętrzna warstwa została przekształcona w ceramikę, przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal. Komponent o asymetrycznych kłykciach udowych. | 5
Endoproteza cementowa rewizyjna stawu kolanowego
1 | Część udowa anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 7 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonana ze stopu CoCr, z możliwością zastosowania podkładek tytanowych dystalnych, tylnych i L-wedge (dystalna i tylna w jednym) i trzpieni tytanowych prostych i z 2, 4, 6 mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku. | 10
2 | Część udowa anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 7 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonana ze stopu ZrNb, którego zewnętrzna warstwa została przekształcona w ceramikę, przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal, z możliwością zastosowania podkładek tytanowych dystalnych, tylnych i L-wedge (dystalna i tylna w jednym) i trzpieni tytanowych prostych i z 2, 4, 6 mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku. | 1
3 | Część piszczelowa tytanowa anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z możliwością zastosowania podkładek tytanowych połowiczych i całkowitych mocowanych śrubami oraz trzpieni tytanowych prostych jak i z 2, 4, 6 mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku. | 10
4 | Wkładka polietylenowa uniwersalna, półzwiązana (CC) lub z tylną stabilizacją (PS) dostępna w 7 grubościach, sterylizowana w EtO. | 10
5 | Trzpień piszczelowy o długościach 120, 160 i 220 mm | 10
6 | Trzpień udowy o długościach 120, 160 i 220 mm | 10
7 | Trzpień ofsetowy udowy/piszczelowy: 2, 4, 6 mm | 10
8 | Podkładka udowa tytanowa dystalna, tylnych i L (dystalna i tylna w jednym) | 10
9 | Podkładka piszczelowa tytanowa połowicza lub całkowita | 10
10 | Komponent rzepki cementowy, wykonany z polietylenu, z znacznikiem RTG. | 3
11 | Kołnierze udowe, asymetryczne lewe/prawe, dostępne w 7 rozmiarach każdy. Kołnierze piszczelowe, dostępne w 2 długościach oraz w 7 rozmiarach każdy. Owalne w przekroju poprzecznym, zapewniające stabilizację rotacyjną. | 2
12 | Ostrze do piły | 5
Endoproteza cementowa stawu biodrowego
1 | Trzpień cementowy nieanatomiczny, wykonany ze stopu stali nierdzewnej, gładko polerowany, dostępny w 2 wersjach: Standard Offset i High Offset, w 8 rozmiarach, stożek 12/14. Uniwersalne narzędzia chirurgiczne – te same do trzpienia cementowego i bezcementowego. | 10
2 | Głowy wykonane ze stali nierdzewnej o średnicy 28 mm i 32 mm w 6 długościach. | 10
3 | Głowy wykonane ze stopu CoCr o średnicy 28 mm, 32 mm i 36 mm w 5 dłuościach. | 30
4 | Głowy wykonane ze stopu ZrNb o średnicy 28 mm, 32 mm i 36 mm w 5 długościach. | 10
5 | Panewka cementowa wykonana z wysokousieciowanego polietylenu o zwiększonej twardości, w rozmiarach od 46 mm do 64 mm z 20° nadbudową, o średnicy wewnętrznej 28 mm (panewki 46 do 64) oraz 32 mm (panewki 49 do 64). | 10
6 | Ostrza do piły | 10
Panewki wielootworowe, kosze rewizyjne
1 | Kosze rekonstrukcyjne, tytanowe, anatomiczne lewe/prawe, wielootworowe, w rozmiarach średnicy zewnętrznej 50, 56 i 62 mm, z nadbudową stropu panewki, posiadające 3 ramiona. Kosze wzmacniające dno panewki, tytanowe, nieanatomiczne, wielootworowe, w rozmiarach średnicy zewnętrznej 44 – 68 mm, z nadbudową stropu panewki. | 10
2 | Śruby do stabilizacji o długościach od 15 do 50 mm (co 5 mm). | 40
Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego
1 | Część udowa asymetryczna, wykonana ze stopu CoCr, dostępna w 7 rozmiarach, z dwoma pegami antyrotacyjnymi. | 20
2 | Część udowa asymetryczna, wykonana ze stopu ZrNb, którego zewnętrzna warstwa została przekształcona w ceramikę, przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal, dostępna w 7 rozmiarach, z dwoma pegami antyrotacyjnymi. | 5
3 | Część piszczelowa asymetryczna, tytanowa, posiadająca pegi i płetwę stabilizującą, dostępna w 6 rozmiarach. | 20
4 | Wkładka polietylenowa w 4 grubościach , odpowiednio: 8,9,10,11mm. | 20
5 | Ostrze do piły | 20
Endoproteza zawiasowa rotacyjna stawu kolanowego
1 | Część udowa cementowa anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 5 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonana ze stopu CoCrMo, posiadająca 40 mm peg chroniący przed dyslokacją, umożliwiająca zastosowanie trzpieni cementowych i bezcementowych oraz podkładek wykonanych ze stopu CoCrMo i mocowanych śrubami. | 2
2 | Taca piszczelowa wykonana ze stopu CoCrMo, dostępna w 5 rozmiarach, umożliwiająca zastosowanie trzpieni cementowych i bezcementowych oraz podkładek wykonanych ze stopu CoCrMo i mocowanych śrubami. | 2
3 | Wkładka polietylenowa z zaciskiem, posiadająca kil, o grubościach: 8, 11, i 14 mm. | 2
4 | Trzpień cementowany o długościach 95, 120, 160 mm | 1
5 | Trzpień bezcementowy w rozmiarach: 95, 120, 160 mm oraz 200 mm | 4
6 | Trzpień piszczelowy, offsetowy 3,7 mm w min 2 długościach | 1
7 | Podkładka piszczelowa całkowita mocowana śrubami do komponentu piszczelowego | 2
8 | Podkładka piszczelowa połowicza | 2
9 | Podkładka udowa posterior lub dystalna mocowana śrubami do komponentu udowego | 4
| R A Z E M; |  |  |  |  | 0 | 0
Zamawiający wymaga nieodpłatnego uzyczenia napędu ortopedycznego z ładowarką na czas trwania umowy