## Arkusz1
Numer referencyjny:TZ.280.15.2022 Załącznik nr 5 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.15.4.2022 Formularz cenowo – techniczny zadania nr 4 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy czyścików oraz szczoteczek do czyszczenia narzędzi, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia jednak nie później niż w terminie określonym w umowie. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę zgodną z poniższą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8 = 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
2. | Szczoteczki jednorazowe do czyszczenia narzędzi rurowych, giętka, plastikowa. Śr. 3 mm dł. Szczotki 20 mm dł. Całkowita 600 mm op. 5 szt. kolor biały | op. | 20
3. | Szczoteczki jednorazowe do czyszczenia narzędzi rurowych, giętka, plastikowa. Śr. 4 mm dł. Szczotki 20 mm dł. Całkowita 600 mm op. 5 szt. kolor niebieski | op. | 20
4. | Szczoteczki jednorazowe do czyszczenia narzędzi rurowych, giętka, plastikowa. Śr. 5 mm dł. Szczotki 50 mm dł. Całkowita 600 mm op. 5 szt. kolor żółty | op. | 20
5. | Szczoteczki jednorazowe do czyszczenia narzędzi rurowych, giętka, plastikowa. Śr. 7 mm dł. Szczotki 50 mm dł. Całkowita 600 mm op. 5 szt. kolor biały | op. | 20
10. | Podwójna szczotka do mycia podłoży, odporna na warunki mycia w myjni-dezynfektorze oraz na temperaturę do 134 st. C, bardzo twarde syntetyczne włosie do utrwalonych zabrudzeń, dł. szczotki 12x30 i 12x45mm op. a 10 szt. | op. | 5
11. | Podwójna szczotka do mycia utrwalonych zabrudzeń, żółta, odporna na warunki mycia w myjni-dezynfektorze oraz na temperaturę do 134 st. C, twarde syntetyczne włosie dł. szczotki 10x30 i 10x40 mm op. a 5 szt | op. | 4
12. | Szczotka do mycianarzędzi MIC, odporna na warunki mycia w myjni-dezynfektorze oraz na temperaturę do 134 st. C, śr. 2,5mm, dł. szczotki 50mm, dł. całkowita 610mm op. a 5 szt | op. | 10
13. | Szczotka do mycia utrwalonych zabrudzeń, odporna na warunki mycia w myjni-dezynfektorze oraz na temperaturę do 134 st. C, twarde syntetyczne włosie, zakrzywiony uchwyt, dł. szczotki 15x75mm dł. całkowita 235mm, op. a. 5 szt. | op. | 4
RAZEM: