## Pakiet 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ znak sprawy ZP/08/2024
PAKIET NR 1
SJU /Różne A
Lp | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Jm | Ilość jm | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nazwa handlowa/kod produktu | Producent | Kraj
1 | Dren płaski. Część drenująca w formie taśmy. Wykonany z 100% silikonu. Zbudowany z płaskiej części drenującej- perforowanej za pomocą licznych, drobnych otworów drenujących(nie zmienia swojego ułożenia w ranie) oraz zbiorczej. Część drenująca wewnętrznie ożebrowana- o długości 20cm, Materiał części drenującej w całości kontrastujący. Długość części zbiorczej 60cm Szerokość części płaskiej 2mm x 4,5mm, 3x7mm, 4x10mm, 5x13mm. Pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier-folia. | szt. | 5
2 | Dren Redona wykonany z poliuretanu, bez zawartości PCV i ftalanów z białą linią RTG na całej długości, perforacja naprzemianległa na odcinku 15cm, trzystopniowy (co 1 cm) czytnik głębokości w odległości 5 cm od zakończenia perforacji. Atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu. Sterylny, pakowany podwójnie: wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier. Długość 800mm, rozmiary: CH 8, 10, 12, 14, 16, 18 | szt. | 30
3 | Dren T-Kehr j.u. Dren do drenażu dróg żółciowych. Wykonany ze 100% silikonu klasy medycznej. Pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości obydwu ramion drenu, długość ramion 18x45cm. Twardość drenu 60±5 ͦ shore. Dren zakończony łącznikiem large lock przeznaczonym do połaczenia z workiem zabezpieczającym dedykowanym do drenu. Rozmiary: CH 08-CH 24. Atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu. Sterylny, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnDren do drenażu dróg żółciowych. Wykonany ze 100% silikonu klasy medycznej. Pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości obydwu ramion drenu, długość ramion 18x45cm. Twardość drenu 60±5 ͦ shore. Dren zakończony łącznikiem large lock przeznaczonym do połaczenia z workiem zabezpieczającym dedykowanym do drenu. Atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu. Sterylny, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier folia. Rozmiar CH 12 ,14,16,18, 20 - do wyboru przez zamawiającego. | szt | 5
4 | DREN typu PENROSE- Przeznaczony do długotrwałego drenażu grawitacyjnego, wykonany z 100% silikonu, transparentny, wewnętrznie żebrowany (drenaż kapilarny)- nie zagina się, długość 300 mm, lub 500mm. Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu. Dostępne szer. 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19, 25 mm, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier folia. | szt. | 5
5 | Pojemnik do długotrwałego odsysania ran typ Redon ok.200ml niesterylny. | szt. | 100
6 | Pojemnik ssący typu okrągły mieszek o pojemności 400ml, wykonany z polietylenu. | szt. | 5
7 | Prowadnica do trudnej intubacji nr 3 , nr 5 - do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 5
8 | Prowadnica do intubacji typu Parker flex tip,wykonana z medycznego polietylenu niskiej gęstości LDPE o właściwościach poślizgowych, korpus w jaskrawo żółtym kolorze zwiększającym widoczność prowadnicy w kanale rurki intubacyjnej. wyraźna, czytelna skala co 1 cm. Rozm. 6 ,10 - do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 5
9 | Łącznik do drenów schodkowy 5 /6 /5 | szt | 100
10 | Prowadnica do rurek intubacyjnych wykonana z aluminium pokrytego PCV. Wyposażona w miękki koniec dystalny – Soft Tip i przeznaczona do stosowania podczas trudnych intubacji. Na wyrobie nadruk rozmiaru, średnicy oraz nazwy producenta. Produkt jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu i ftalanów. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe: 1 szt. folia/papier. Rozmiar 6,10,14 Fr. | szt. | 50
11 | Dren Redon do odsysania ran i długotrwałego drenażu w okolicy delikatnych narządów . Wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu medycznego. Niebieska linia kontrastująca w RTG na całej długości. Otwarta atraumatyczna końcówka z sześcioma otworami bocznymi. Specjalnie wyprofilowane otwory drenujące o kształcie stożkowym zapobiegające wrastaniu tkanek oraz zatykaniu światła drenu. Podwójnie pakowany: zewnętrznie folia/papier, wewnętrznie folia. Długość 500 mm ,rozmiar od CH8 do CH18 - do wyboru przez zamawiającego. | szt | 50
SUMA:
UWAGI :
1. Podane ilości stanowią ilości szacunkowe, a faktyczna ilość i zakres dostaw wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego.
2. Podane ilości szacunkowe nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę realizacji określonych wielkości i ilości dostaw oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń.
3. Wykonawca obowiązany jest wycenić wszystkie pozycje w wybranym pakiecie.
4. W przypadku oferowania opakowań, których ilość po wyliczeniu jest wartością ułamkową, Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość produktów kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.
*kwalifikowany podpis elektroniczny
_________________________
podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy
lub pełnomocnika*

## Pakiet 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ znak sprawy ZP/08/2024
PAKIET NR 2
SJU /Różne B
Lp. | Nazwa towaru | Jm | Ilość jm | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ kod produktu | Producent | Kraj
1 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych zmrożona powierzchnia, dwa naprzeciwległe otwory odbarcające, kolorowy kod rozmiaru na cewniku CH10 ; CH 12 ; CH 14 ; CH16 - rozmiar do wyboru przez zamawiajacego, jałowy, j.użytku 500mm | szt | 5000
2 | Cewnik do podawania tlenu przez nos ok. 5000mm (+/-100mm), sterylny, j.użytku | szt | 400
3 | Cewnik do podawania tlenu przez nos ok. 2000mm (+/-100mm), sterylny, j.użytku | szt. | 500
4 | Cewnik urologiczny typ Foley dwudrożny, obustronnie silikonowany, balon 5-15ml albo 5-10 ml plastikowa zastawka, opakowanie folia/papier, sterylne j.użytku CH 12 ; 14; 16 ; 18 ; 20 ; 22 ; 24. Rozmiar do wyboru przez zamawiajacego. | szt | 600
5 | Cewnik urologiczny typ Foley dwudrożny ,100 % silikonowy, żebrowany balon 5/15ml, j.użytku ,z możliwością utrzymania do 30 dni, CH od 14 do 24 (do wyboru przez zamawiajacego). | szt. | 150
6 | Cewnik urologiczny typ Foley dwudrożny, 100% silikonowy, balon 3 ml, w komplecie ze strzykawką z rozt. gliceryny 3 ml dł. 31cm, j.użytku CH 8 z możliwością utrzymania do 30 dni | szt. | 20
7 | Cewnik urologiczny typ Foley, 100% silikon z powłoką antybakteryjną ( 3 metale: złoto, pallad , srebro ) , powłoka antybakteryja silnie związana z powierzchnią cewnika , zmniejsza tworzenie się biofilmu , ryzyko infekcji. Bezpieczne użytkowanie do 90 dni. Rozmiary : 16 , 18 , 20 , 22 , 24 ( wg. potrzeb zamawiającego ) | szt. | 10
8 | Cewnik urologiczny typ Nelaton j.użytku od CH 8 do CH 16 ( wg.potrzeb zamawiajacego). | szt. | 50
9 | Cewnik zewnętrzny urologiczny samoprzylepny rozmiar ok. 30 mm j.użytku | szt | 20
10 | Chirurgiczny marker skórny + koperta + linijka | szt | 10
11 | Dren łączący balonowy wykonany z PCV i dostępny w 4 średnicach (5, 6, 7, 8 mm), niejałowy, przecięcie rozszerzenia znajdującego się co 90 lub co 180 cm pozwalające na błyskawiczne przygotowanie drenu do żądanej długości, długość w opakowaniu 30 m, oba jego końce wyposażone w żeńskie/męskie końcówki umożliwiające szybkie i łatwe połączenie z każdym sprzetem medycznym. | op | 10
12 | Dren łączący sterylny, wykonany z PCV, oba jego końce wyposażone w żeńskie końcówki umożliwiające szybkie i łatwe połączenie z każdym typem końcówki ssącej lub z łącznikiem poniżej, podwójnie pakowany w wewnętrzny worek foliowy perforowany na całej powierzchni i zewnętrzne opakowanie folia/papier - CH 24 (5.6 x 8.0mm) x 210cm. | szt | 150
13 | Łącznik z kontrolą odsysania, kompatybilny z denem łączącym powyżej, sterylny. | szt | 200
14 | Elektroda (z żelem stałym lub typu aquatac) do EKG dla dorosłych , do monitorowania spoczynkowego , krótkookresowego, piankowa, rozmiar 57x34mm +/-1mm, odporność na odrywanie 5-6N | szt | 11000
15 | Elektroda (z żelem stałym lub typu aquatac) do EKG dla dzieci , do monitorowania spoczynkowego , krótkookresowego piankowa lub włókninowa, rozmiar 24mm +/-1mm, odporność na odrywanie 2,5-3N | szt | 50
16 | Elektroda (z żelem stałym lub typu aquawet ) do EKG , do monitorowania badań 24h metodą Holtera, wzmnocniony klej, piankowa, radioprzezierna, nadaje się do badań Rtg, CT i MRI, silnie przylepna (wytrzymałość 72 h, odporna na zamoczenie), ze zintegrowanym skrobakiem do przygotowania skóry, średnica 45 mm +/-1mm, odporność na odrywanie 18-20N | szt | 50
17 | Elektroda (z żelem stałym lub typu aquawet ) do EKG dla dorosłych ,do monitorowania badań wysiłkowych, żel odporny na pocenie się pacjenta, wzmocniony klej, piankowa, rozmiar 48x34mm +/-1mm, odporność na odrywanie 17-18N | szt | 50
18 | Elektroda neutralna bierna, jednorazowa , dzielona hydrożelowa 110cm2 | szt | 500
19 | Elektroda neutralna bierna, jednorazowa, dzielona hydrożelowa pediatryczna | szt | 250
20 | Elektroda zewnetrzna do defibrylatora Zoll (opakowanie zawiera 2szt) | op | 2
21 | Jednoczęściowy system kolostomijny 50 mm | szt | 50
22 | Kanka doodbytnicza CH 22, 24 długosci 250 mm sterylna j.użytku | szt | 60
23 | Kanka doodbytnicza CH 22, 24 długosci 300 mm sterylna j.użytku | szt. | 20
24 | Kleszczyki Pean proste 13,14 jednorazowe | szt. | 400
25 | Linia próbkująca do próbek gazu, męskie złączki luer-lock, 200cm , śr.wewn/zewn. 1.5 x 3,00 mm | szt | 10
26 | Opaska gumowa bezlateksowa uciskowa (staza) do urywania | op | 20
27 | Opaska uciskowa automatyczna | szt. | 20
28 | Papier do EKG 110 x 10 do Ascard 33 | szt | 250
29 | Papier do EKG 112 x 25 do Ascard 4 | szt | 100
30 | Papier do EKG 210 składka (333 arkusze) do BTL-08 LC | op | 5
31 | Papier do EKG 210 x 25 rolka do BTL-08 LC | szt | 20
32 | Papier termiczny do KTG Cadence 210 rozmiar 112x90x150 | szt | 10
33 | Papier do defibrylatora ZOLL 90x90mm x 200 | op | 3
34 | Papier do rejestratora w defibrylatorze Defimax biphasic, szerokości rolki 57mm dlugość 20m | szt | 20
35 | Papier do USG 110 x 21 do Mitsubishi K61 B | szt | 60
36 | Papier do videoprintera Sony 110HG służy do wydruków wyników badań ultrasonograficznych w formacie A6. Przeznaczony jest do videoprinterów marki Sony, ale może być również używany w niektórych drukarkach marki Mitsubishi. Papier zapewnia wysoką jakość zapisu i bardzo dobrą czytelność nadruku. 110mm x18m | szt | 30
37 | Pasta ścierna abrazyjna, przewodząca , do redukcji opornosci skóry przy monitorowaniu EKG i EEG metoda Holtera , Neutralny odczyn pH. Ograniczająca zapis artefaktów. Taka jak Every Pasta , Super Clean. Pojemność opakowania do wyceny 160g | szt | 16
38 | Płytka urostomijna 50 z podwójną warstwę koloidową , maksymalne wycięcie od 45 do 50 mm j.użytku (kompatybilna z workiem) | szt | 5
39 | Pojemnik na odpady medyczne plastik poj. 1 l | szt. | 700
40 | Pojemnik na odpady medyczne plastik poj. 3,5 l | szt | 200
41 | Pojemnik na odpady medyczne plastik poj. 0,7 l | szt | 100
42 | Pojemnik na odpady medyczne plastik poj. 2 l | szt. | 1500
43 | Pojemnik na odpady medyczne plastik poj. 5 l | szt | 300
44 | Pojemnik na odpady medyczne plastik poj.10 l | szt. | 400
45 | Pojemnik na odpady medyczne zakaźne, poj 60l Czerwony, szczelnie zamykany, prostokatny. Wymiary pojemnika: Wysokość: 640 mm Długość: 400 mm Szerokość: 300 mm - wyposażony w etykietę ostrzegawczą z miejscem na wpisanie wymaganych informacji i napisem „Uwaga! Materiał zakaźny”. | szt | 5
46 | Prezerwatywa bez zbiorniczka nawilżana x 144 szt | op | 15
47 | Prezerwatywa bez zbiorniczka pudrowana x 144 szt | op | 3
48 | Resuscytator jednorazowy dla dorosłych, PCV, z maską PCV rozm. 5 | szt | 15
49 | Resuscytator jednorazowy dla dzieci, PCV, z maską PCV rozm. 3 | szt. | 5
50 | Rurka intubacyjna jałowa j.u. rozm. : 4 ; 4,5 ; 5 ; 5,5 bez mankietu, silikonowana. Rozmiar do wyboru przez zamawiajacego. | szt | 10
51 | Rurka intubacyjna jałowa zbrojona PCV silikonowana j.u. b/m , rozm. 6,0 ; 7,0 ; 7,5 ; 8,0 8,5; 9,0. Rozmiar do wyboru przez zamawiajacego. | szt | 10
52 | Rurka intubacyjna jałowa zbrojona, j.u. rozm. 6 ; 6,5 ; 7,0 ; 7,5 ; 8,0 ; 8,5; 9,0 z mankietem, silikonowana. Rozmiar do wyboru przez zamawiajacego. | szt | 150
53 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociś. rozm. 3,5 ; 4,0; 4,5; 5; 5,5; 6; 6;5 ;7 7,5;8,0; 8,5;9,0 mm jałowa silikonowana. Rozmiar do wyboru przez zamawiajacego. | szt. | 500
54 | Rurka intubacyjna kształtowa nosowa typ Murphy, wykonana z termoplastycznego PVC , przezroczysta, z mankietem niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym, wygięta na czoło, stosowana do zabiegów w obrębie głowy, czytelne oznaczenie rurki , linia RTG na całej długości rurki, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki , bez lateksu , bez ftalanów , jałowa jednorazowego użytku , rozmiar 6 - 7. | szt. | 4
55 | Rurka laryngektomijna rozm 8 mm z mankietem | szt | 2
56 | Rurka nosowo-gardłowa 6 mm , 7 mm | szt. | 2
57 | Rurka sigmoskopowa śr 20 mm dł 25 cm czysta mikrobiologicznie | szt | 2
58 | Rurka tracheostomijna silikonowana bez mankietu nr 6; 8; 9; 10.Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. | szt | 4
59 | Rurka tracheostomijna metalowa bez okienka, nr 8 | szt | 1
60 | Rurka tracheostomijna z mankietem silikonowane sterylna j.uzytku nr 6 ;7,5 8,0; 8,5. Rozmiar do wyboru zamawiajacego. | szt | 5
61 | Opaska do rurki tracheostomijnej trójwarstwowa , wykonana z miękkiego i delikatnego tworzywa nie powodującego podrażnień. Laminowane rzepy na końcach opaski pewnie mocujące rurkę, uniemożliwiając jej przesuwanie. Rozmiar dla dorosłych | szt | 20
62 | Rurka tracheostomijna KAN bez mankietu , fenestracyjna typu Biesialskiego rozm. 5,0/80mm - 10,0/80mm. Skład zestawu : - rurka bez mankietu fenestracyjna 1 szt. - prowadnica 1 szt. - kaniula z łacznikiem 15 mm fenestracyjna 1 szt. - kaniula z łącznikiem 15 mm 1 szt. - kaniula z kołnierzem fenestracyjna 1 szt. - łącznik 15 mm 1 szt. - nasadka foniacyjna 1 szt. - nasadka łącząca 1 szt. - korek dekaniulacyjna 1 szt. - nasadka kosmetyczna 1 szt. - opaska 1 szt. | op. | 2
63 | Rurka tracheostomijna KAN bez mankietu rozm. 5-10. Skład zestawu- rurka tracheostomijna bez mankietu -2 kaniule wewnętrzne z kołnierzem - kaniula wewnętrzna z łacznikiem 15 mm - prowadnica - opaska mocująca - nasadka łacząca -- łącznik - nasadka kosmetyczna | op. | 2
64 | Sonda żołądkowa długoterminowa CH 16 z prowadnicą, dł 100-120cm, z paskiem kontrastującym do rtg | szt | 5
65 | Sonda żołądkowa miękka 18F przeciwodleżynowa Ryle'a | szt | 1
66 | Sterylny koreczek zabezpieczający. Kompatybilny z systemem typu Respi Flo | szt | 50
67 | Szczoteczka do wymazów cytologicznych (ginekologicznych) typ Rovers Cervex-Brush, sterylna dł .20 cm | szt | 1300
68 | Szkiełka cytologiczne 76x26mm x 50szt z matowym polem opisowym, odtłuszczone | op | 40
69 | Szpatułka lekarska drewniana x100szt | op | 200
70 | Szpatułka plastikowa sterylna | szt | 300
71 | Szyna do palców 400 x 20 mm | szt | 10
72 | Uchwyt elektrod z 2 przyciskami i standardowa elektroda nożowa, kabel dł ok. 3m, sterylny ( taki jak 847-030 Emed) | szt | 200
73 | Wieszak z tworzywa do podwieszania pojemników do dobowej zborki moczu. | szt. | 200
74 | Wkład do ssaków Medela ze środkiem żelującym, 2.5 L, zintegrowane zabezpieczenie przelewowe i zwrotne, filtr hydrofobowy i antybakteryjny, dwa uchwyty, łącznik kątowy - jednorazowe. | szt. | 400
75 | Worek do 7 dniowej zbiórki moczu o pojemności 2l z igłowym portem do pobierania próbek moczu oraz zaciskiem na drenie , skala pomiarowa do 2000 ml, tylna ścianka biała ,przednia przezroczysta ,kranik spustowy typ T ,dren o długości min. 90 cm ,sterylny. | szt | 20
76 | Worek do laparoskopu do preparatów tkankowych ,sterylny j.użytku o poj. 200 ml, 400 ml i 800 ml | szt | 100
77 | Worek do zbiórki moczu 2 l + zawór (sterylny) | szt. | 1700
78 | Zestaw do godzinowej zbiórki moczu z komorą pomiarową o pojemności 500 ml, pojemność pomiarowa do 40 ml, z workiem zbiorczym o pojemności 2000 ml z drenem dwuświatłowym o dł. 120cm z bezigłowym portem do pobierania próbek, zintegrowany kanał obejściowy zapobiegający przelewom, regulowane paski mocujące i składane wieszaki, sterylny. | szt. | 10
79 | Worek na wymiociny j.u. poj. 1000 ml ,podziałka co 50 ml ,wyposażony w zastawkę antyrefluksyjna uniemożliwiająca wydostawanie się zapachu oraz treści | szt | 1200
80 | Worek oddechowy 1 l | szt | 2
81 | Worek Urostomijny 45-50 ( kompatybilny z Płytką " ("Płytka urostomijna 50 z podwójną warstwę koloidową , maksymalne wycięcie od 45 do 50 mm j.użytku kompatybilna z workiem" ) | szt. | 20
82 | Wziernik ginekologiczny sterylny, rozmiar M | szt | 1500
83 | Wziernik ginekologiczny sterylny, rozmiar S | szt | 500
84 | Wziernik ginekologiczny sterylny, rozmiar XS | szt | 100
85 | Wziernik uszny j.u. średnica 2,5mm | szt | 6000
86 | Wziernik uszny j.u. średnica 4mm | szt | 5000
87 | Zamknięty system do nawilżania o pojemności 450 ml napełniony jałową, apirogenną wodą do terapii inhalacyjnej, umożliwiający prowadzenie długotrwałej inhalacji do 35 dni. Wymagane potwierdzenie maksymalnego czasu użyteczności systemu oryginalnym nadrukiem na indywidualnym pojemniku, zatyczka na uwięzi umożliwiająca zabezpieczenie otworu wylotowego po usunięciu wąsów tlenowych. W zestawie sterylna pakowana oddzielnie głowica łącząca reduktor z pojemnikiem. Sterylizowany radiacyjnie. | szt | 200
88 | Zatyczka do cewnika sterylna | szt | 50
89 | Zestaw do konikotomii | szt | 1
90 | Zestaw do lewatywy niejałowy, jednorazowy | szt. | 50
91 | Zestaw do punkcji opłucnej , zestaw do paracentezy 3 igły o dł 80mm nr 14,16,18-19G, worek 2l z zaworem bezzwrotnym i strzykawka 60ml (zestaw do punkcji Pleuera) | szt | 20
92 | Zestaw do punkcji opłucnej ,zestaw do paracentezy 3 igły o dł 80mm nr 14,16,18-19 G ,worek 2 l z zaworem kranik trójdrożny i strzykawka 60ml (zestaw do punkcji Pleuera) | szt. | 20
93 | Zestaw do wkłucia centralnego (do kaniulacji dużych naczyń) dwukanałowy,od 6F do 8F / 15 do20 | szt | 20
94 | Zgłębnik żołądkowy CH 14 ; 16 ; 18 ze zinegrowaną zatyczką i reduktorem luer jałowy dł 120-125cm | szt | 30
95 | Zgłębnik żołądkowy CH 22 ze zinegrowaną zatyczką i reduktorem luer jałowy dł 120-150 cm | szt | 5
96 | Zgłębnik żołądkowy silikonowy CH 16 ; 18 jałowy dł 90-125cm | szt. | 2
97 | Żel do ekg, posiada wysokie przewodnictwo elektryczne co pozwala na uzyskanie bardzo czytelnych, pozbawionych artefaktów, wysokowoltażowych zapisów krzywej EKG wykazuje przewodnictwo punktowe (w miejscu nałożenia) co zapobiega uśrednianiu się potencjałów odbieranych przez blisko położone elektrody (szczególnie istotne przy rejestracji odprowadzeń przedsercowych) wykazuje wysoką odporność na wysychanie posiada odpowiednio dobraną lepkość, która zapewnia dobrą przyczepność nawet do małych i gładkich powierzchni (powierzchnia elektrody pomiarowej) posiada neutralny odczyn pH wykazuje bierność chemiczną (brak oddziaływania z elektrodami oraz skórą badanego) posiada aplikator umożliwiający precyzyjne dozowanie preparatu, pojemność 500 ml | szt | 10
98 | Pułapka wodna Drager Water Lock 2 do aparatu Primus . Do zabezpieczenia precyzyjnych pomiarów gazu , bezpiecznie zapobiega przedostawaniu się do wody do czujnika gazu Multi Gas. Technologia membranowa opracowana przez firmę Drager dla pułapki wodnej Water lock 2 zatrzymuje wszystkie bakterie i zarazki , które mogłyby przedostać się do systemu pomiaru gazu. | szt | 10
99 | Żel do usg, umożliwia prawidłowy i niezbędny do wykonania badania kontakt głowicy USG ze skórą badanego i prawidłowe przewodnictwo ultradźwięków wykonany jest na bazie wodnej, nie zawiera soli oraz innych substancji, które mogłyby niekorzystnie wpływać na żywotność głowicy ultrasonograficznej wykazuje wysoką odporność na wysychanie posiada odpowiednio dobraną lepkość, która zapewnia dobrą przyczepność żelu i brak spływania podczas badania posiada neutralny odczyn pH wykazuje bierność chemiczną (brak oddziaływania ze skórą badanego i ubraniem) posiada niską tłumienność dla fal ultradźwiękowych pojemność 500 ml | szt | 150
100 | Wkład workowy jednorazowego użytku ,wykonany z wysokozagęszczonego polietylenu (bez zawartości PCV), posiadający funkcję samo zasysania - uszczelniany automatycznie w dowolnej pozycji w kanistrze po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania go w kanister i podłączania dodatkowych urządzeń lub przełączników; Wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem - automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu się wkładu; Posiadający zintegrowaną pokrywę wyposażoną w tylko dwa króćce (porty): pacjent o średnicy 8,5mm lub 12,5mm oraz próżnia; Wkład bez dodatkowych otworów w pokrywie poza króćcami ssania i pacjenta – nie dochodzi do rozszczelnienia wkładu oraz nie ma ryzyka przypadkowego wylania się substancji odsysanej i tym samym nie ma ryzyka kontaktu z wydzieliną . Kompatybilność wkładów z kanistrami różnej pojemności - możliwość użycia mniejszych wkładów w większych kanistrach;. Wyposażony w dwa uchwyty w postaci pętli do demontażu wkładu po jego zapełnieniu; Data ważności nadrukowana fabrycznie na każdym wkładzie; Każdy wkład wyposażony w zatyczki na port pacjenta i port próżni; Pojemność 2000ml;1000ml- rozmiar do wyboru przy składaniu zamówienia przez Zamawiającego. | szt. | 50
101 | Roztwór zapobiegający parowaniu optyki urządzeń medycznych op. a 20 szt. | op. | 4
SUMA:
UWAGI :
1. Podane ilości stanowią ilości szacunkowe, a faktyczna ilość i zakres dostaw wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego.
2. Podane ilości szacunkowe nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę realizacji określonych wielkości i ilości dostaw oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń.
3. Wykonawca obowiązany jest wycenić wszystkie pozycje w wybranym pakiecie.
4. W przypadku oferowania opakowań, których ilość po wyliczeniu jest wartością ułamkową, Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość produktów kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.
*kwalifikowany podpis elektroniczny
_________________________
podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy
lub pełnomocnika*

## Pakiet 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ znak sprawy ZP/08/2024
PAKIET NR 3
SJU/Różne C
Lp | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Jm | Ilość jm | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nazwa handlowa/kod produktu | Producent | Kraj
1 | Wymiennik ciepła i wilgoci przeznaczony do stosowania u pacjentów z tracheostomią, z przeźroczystą obudową i dwoma wkładami nawilżającymi z pianki medycznej, z dwumembranowym antyokluzyjnym mechanizmem zabezpieczającym, zatrzaskowym portem do odsysania, wbudowanym obrotowym łącznikiem do podłączenia drenu tlenowego, utrata wilgoci 13,2 mg H2O/L, zwrot wilgoci 26 mg H20/L, opór przepływu przy @30L/min 0,3 cm H2O, opór przepływu przy @60L/min 0,6 H2O, przestrzeń martwa 19ml, waga 8g, minimalna objętość oddechowa >60ml, wejście 15F, sterylny lub mikrobiologicznie czysty. | szt. | 200
2 | Sterylny filtr elektrostatyczny, antybakteryjny, antywirusowy z portem kapno zabezpieczonym kapturkiem na lince z TPE, z wymiennikiem ciepła i wilgoci. Skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej >99,998%, potwierdzona protokołami z niezależnych laboratoriów badana na cząstce Bacillus subtilis (wymiary 1,0 mikrona x 0,7 mikrona), skuteczność filtracji wobec HCV i TB, ochrona przed zakażeniem koronawirusem Covid-19 potwierdzona przez producenta, system rozprowadzania gazu po całej powierzchni filtra, antyokluzyjny mechanizm zabezpieczający, utrata wilgoci 6 mg H2O/L, zwrot wilgoci przy VT 500ml – 32,3 mg H2O/L, opór przepływu przy @30L/min – 1,6cm H2O, opór przepływu przy @60L/min - 2.7cm H2O, przestrzeń martwa max. 57ml, waga 31g, objętość oddechowa min. 180 ml złącze proste 22F/15M – 22M/15F z portem luer, o czasie stosowania 24h, pakowany pojedynczo. | szt. | 1600
3 | Sterylny filtr elektrostatyczny pediatryczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci wykonany z celulozy, z portem do kapnografii z kapturkiem na lince z TPE, skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej >99,99% potwierdzona protokołami z niezależnych laboratoriów badana na cząstce Bacillus subtilis (wymiary 1,0 mikrona x 0,7 mikrona), ochrona przed zakażeniem koronawirusem Covid-19 potwierdzona przez producenta, system rozprowadzania gazu po całej powierzchni filtra, antyokluzyjny mechanizm zabezpieczający, utrata wilgoci 8,4 mg H2O/L, zwrot wilgoci 30,2 mg H2O/L, opór przepływu przy @30L/min – 2,2cm H2O, opór przepływu przy @11L/min – 0,8cm H2O, waga 20 g, przestrzeń martwa 28 ml, minimalna objętość oddechowa 90 ml, złącze proste 22F/15M – 22M/15F z portem luer, o czasie stosowania 24h, pakowany pojedynczo. | szt. | 600
4 | Maski anestetyczne, transparentne, dostępne w 7 rozmiarach, z mankietami uszczelniającymi odpowiadającymi pod względem kolorystycznym wspomnianym rozmiarom, wewnętrzne ożebrowanie bezciśnieniowego mankietu w części nosowej, wpływające na ulepszone przyleganie i szczelność",wyprofilowana anatomicznie, wyraźnie oznakowana wytłoczonym logo producenta umieszczonym w części maski stycznej do nasady nosa,polipropylenowa ,wykonana z materiałów nie zawierających ftalanów, mikrobiologiczne czysta, pakowana folia-folia, Rozmiar 0 noworodki, 1 niemowlęta, 2 dzieci, 3 mała dorosła, 4 średnia dorosła, 5 duża dorosła 6 bardzo duża dorosła.Maksymalna wewnętrzna objętość maski: Rozmiar 0 – 39ml,Rozmiar 1 – 56ml,Rozmiar 2 – 80ml ,Rozmiar 3 – 112ml,rozmiar 4 - 123ml,rozmiar 5 - 178ml,rozmiar 6 – 216ml | szt. | 400
5 | Maska nadkrtaniowa dla dorosłych i dzieci, wykonana z miękkiego termoplastycznego tworzywa; posiadająca miękki żelowy mankiet uszczelniający bez konieczności pompowania, kanał gastryczny (dopuszczony brak kanału w rozmiarze 1 – noworodki do 5 kg); anatomicznie wyprofilowany stabilizator położenia w jamie ustnej, zintegrowane zabezpieczenie przed przegryzieniem; dokładne oznaczenie rozmiaru na grzbiecie maski. Rozmiary w przedziałach wagowych: rozm. 5 : 90+kg, rozm. 4 : 50-90+kg,rozm. 3 : 30-60 kg, rozm. 2,5 : 25-30kg,rozm. 2 : 10-25kg,rozm. 1,5 : 5-12kg,rozm. 1 : 2-5kg | szt. | 10
6 | Maska nadkrtaniowa dla dorosłych wykonana z miękkiego termoplastycznego tworzywa; posiadająca miękki żelowy mankiet uszczelniający bez konieczności pompowania, szeroki kanał gastryczny umożliwiający odsysanie treści pokarmowej, port tlenowy do biernej oksygenacji oraz rampę intubacyjną umożliwiającą przeprowadzenie fiberoskopu z rurką intubacyjną; anatomicznie wyprofilowany stabilizator położenia w jamie ustnej, zintegrowane zabezpieczenie przed przegryzieniem; dokładne oznaczenie rozmiaru na grzbiecie maski. Rozmiary w przedziałach wagowych: rozm. 5 : 90+kg kanał gastryczny dla sondy 18 FCh, rozm. 4 : 50-90+kg,rozm kanał gastryczny dla sondy 18 FCh. 3 : 30-60 kg, kanał gastryczny dla sondy 16 FCh | szt. | 5
7 | Maski krtaniowe do nieinwazyjnej intubacji. Wykonane z medycznego PCV, mankiet dostosowany do anatomii pacjenta. Mankiet niskooporowy o twardej podstawie i gładkiej powierzchni. Rurka oddechowa przezroczysta, zagina się elastycznie . Do mankietu dołączony jest dren zintegrowany ze ścianą rurki, zmniejszone ryzyko uszkodzenia podczas używania. Na masce krtaniowej znajdują się wyraźnie widoczne niezmywalne nadruki identyfikujące rozmiar maski, wagę pacjenta oraz pojemność wypełnienia mankietu. Maska posiada indykator położenia oraz oznakowanie rozmiaru na baloniku.Rozmiary 1;1,5;2;2,5;3;4;5. Do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 20
8 | Rurka ustno-gardłowa, Guedela, jednoczęściowa, wykonana z termoplastycznego elastomeru, z atraumatyczną, elastyczną końcówką zmniejszającą ryzyko urazu. Dostępna w rozmiarach: od 000,00,0,1,1;5,2,3,4,5. Kolorystyka zgodna z normą ISO 5364:2016.Nie zawiera PCV i lateksu. Jednorazowego użytku. Mikrobiologicznie czysta. | szt. | 400
9 | Maska tlenowa wykonana z miękkiego, plastycznego, przeziernego polipropylenu, całkowicie pozbawionego PCV (nie zawiera ftalanów). Posiada elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny mankiet uszczelniający z podbródkiem, ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą. W zestawie odłączalny, przezroczysty wielokanalikowy dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym (niezałamujący się) i długości 2,1m, końcówka standardowa. | szt. | 450
10 | Maska tlenowa pediatryczna do podawania tlenu o średniej koncentracji. Wykonana z miękkiego, plastycznego, przeziernego polipropylenu, dzięki czemu jest lżejsza o 50% od klasycznych masek z PCV.Całkowicie pozbawionego PCV (nie zawiera ftalanów). Posiada elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny mankiet uszczelniający, ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą.Dodatkowe cechy:rozmiar uniwersalny dla dzieci,dwa podłużne otwory boczne, mocowanie za pomocą gumki z możliwością regulacji,wyprofilowany zachyłek nosowy, pozbawiona blaszki (możliwość stosowania w środowisku MRI),w zestawie odłączalny, przezroczysty wielokanalikowy dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym (niezałamujący się) i długości 2,1m, końcówka standardowa. Produkt jednorazowego użytku. Mikrobiologicznie czysty. Pakowany pojedynczo, opakowanie zbiorcze – 40 szt. | szt. | 200
11 | Zestaw do nebulizacji składa się z: nebulizatora,uniwersalnego ustnika,drenu tlenowego, odłączalnego, przezroczystego, wielokanałowego, o przekroju gwiazdki, umożliwiającym przepływ tlenu w przypadku zagięcia cewnika, długość 2,1m, końcówka standardowa. Nebulizator służy do deponowania leków w tchawicy i oskrzelach;przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, 74% cząsteczek areozolu tworzy cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy MMD 3,3 mikrona;pojemność 10ml, wyskalowany co 2ml;stożkowa podstawa minimalizuje stratę leku;działa w pozycji pionowej i poziomej;do stosowania w układzie oddechowym;szybkozłącze 22 F kompatybilne z maskami do nebulizacji, łącznikami T oraz ustnikami. Produkt jednorazowego użytku Mikrobiologicznie czysty Pakowany pojedynczo – opakowanie zbiorcze 35szt | szt. | 25
12 | Zestaw do nebulizacji z maską i drenem dla dorosłych Zestaw składa się z: nebulizatora,maski,drenu tlenowego. Nebulizator służy do deponowania leków w tchawicy i oskrzelach; przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, 74% cząsteczek aerozolu tworzy cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy MMD 3,3 mikrona;pojemność 10ml, wyskalowany co 2ml;stożkowa podstawa minimalizuje stratę leku;działa w pozycji pionowej i poziomej;szybkozłącze 22 F kompatybilne z maskami do nebulizacji, łącznikami T oraz ustnikami.Maska aerozolowa maska dla dorosłych;wykonana z miękkiego, plastycznego, przeziernego polipropylenu, całkowicie pozbawionego PCV (nie zawiera ftalanów). posiada elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny mankiet uszczelniający z podwójnym podbródkiem, ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą.rozmiar uniwersalny dla dorosłych,sześć podłużnych otworów bocznych,mocowanie za pomocą gumki z możliwością regulacji, wyprofilowany zachyłek nosowy, pozbawiona blaszki (możliwość stosowania w środowisku MRI).Dren tlenowy:wielokanałowy, o przekroju gwiazdki, umożliwiającym przepływ tlenu w przypadku zagięcia cewnika;odłączalny;przezroczysty;długość 2,1m;końcówka standardowa. Produkt jednorazowego użytku. Mikrobiologicznie czysty. Pakowany pojedynczo, opakowanie zbiorcze – 30 szt. | szt. | 500
13 | Obwód anestetyczny jednorazowego użytku mikrobiologicznie czysty, składający się z trzech rur: dwóch rur 42 cm (wdech i wydech) o długości 2m po rozciągnięciu dodatkowej jednej rury do worka oddechowego o długości do 1,5 m po rozciągnięciu,łącznika typu Y i łącznika kątowego z portem kapno oraz krótkiego łącznika 22M/22M,bezlateksowego worka oddechowego o pojemności 2l System Twist Lock gwarantuje szczelne połączenie układu z aparatem do znieczuleń. Wszystkie elementy wchodzące w skład układu są kompatybilne, Y połączony na stałe z rurami wdechową i wydechową. Rury są szczelne i elastyczne; możliwe jest ich wielokrotne rozciąganie i skracanie w dowolnym miejscu. Produkt jednorazowego użytku. Mikrobiologicznie czysty. Pakowany pojedynczo. | szt. | 500
14 | Układ oddechowy anestetyczny pediatryczny 15 mm: dwie rury o średnicy 15mm, rozciągliwe o długości od 42-200 cm po rozciągnięciu, jedna rura o średnicy 15mm, rozciągliwe o długości 42-150 cm po rozciągnięciu, łącznik Y z kolankiem 90 stopni, z portem do kapno, worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 1l, wykonany z polipropylenu z pamięcią kształtu, produkt jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo. | szt. | 100
15 | Układ oddechowy pediatryczny Układ oddechowy z łącznikiem T - z pediatryczną zastawką APL, workiem 1,0L, z zestawem adapterów, zamknięta końcówka, kapturek zabezpieczający, produkt jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo. | szt. | 2
16 | Obwód oddechowy jednorurowy dł. max. 160cm, do respiratora, z zaworem wydechowym i linią pomiarową, bezlateksowy | szt. | 400
17 | Układ oddechowy dla dorosłych składa się z: 2 rur średnicy 22mm długości 1,6m, karbowanych w środku i na zewnątrz, 2 końcówek 22F służących do podłączenia układu do respiratora i uniemożliwiających samoczynne rozłączanie, Łącznika typu „Y”, kapturka zabezpieczającego w kolorze czerwonym z zaczepem służącym do podwieszenia układu, dodatkowo w zestawie znajduje się łącznik 22M/22M, produkt jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo. | szt. | 100
18 | Układ oddechowy jednorurowy do respiratora dla dorosłych, układ z rury karbowanej na zewnątrz i gładkiej w środku o średnicy 22 mm, długość 1,8 m, od strony respiratora miękka końcówka 22 F, zastawka wydechowa i dwa odłączalne dreny , od strony pacjenta końcówka 22M/15F zabezpieczona kapturkiem. Produkt jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo.( Odpowiedni do respiratora Trilogy). | szt. | 25
19 | Uniwersalne, hybrydowe, jednorazowe urządzenie do trudnych intubacji, dwa w jednym (sztylet i bougie): Długość 650 mm,Rozmiar 15FG (5.0mm śr. zewn.) Kształt heksogenalny (sześciokątny) Zakończenie typu Coude i spłaszczony koniec proksymalny Oznaczenie długości co 12/20/35 cm Sekcje z metalowymi wstawkami oznaczone kropkami Waga 12,1 g W zesatwie z saszetką lubrykantu | szt. | 2
20 | Pochłaniacz CO2 o wysokiej wydajności, z indykatorem zużycia: biały do fioletowego, o niskiej zawartości NaOH ≤ 3%, regularny kształt granulek, niski stopień pylenia poniżej 0,3%. Opakowanie kanister 5l/4,5 kg | szt. | 5
SUMA:
UWAGI :
1. Podane ilości stanowią ilości szacunkowe, a faktyczna ilość i zakres dostaw wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego.
2. Podane ilości szacunkowe nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę realizacji określonych wielkości i ilości dostaw oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń.
3. Wykonawca obowiązany jest wycenić wszystkie pozycje w wybranym pakiecie.
4. W przypadku oferowania opakowań, których ilość po wyliczeniu jest wartością ułamkową, Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość produktów kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.
*kwalifikowany podpis elektroniczny
_________________________
podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy
lub pełnomocnika*

## Pakiet 4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ znak sprawy ZP/08/2024
PAKIET NR 4
SJU/Kaniule, igły, strzykawki, przedłużacze
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Jm | Ilość jm | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa/kod produktu | Producent | Kraj
1 | Bezigłowy system infuzyjny, Transparentna obudowa. Prosta droga przepływu przez membrane , membrana nie wystająca poza obudowę. Połączenia luer lock i luer slip.Zabezpieczone adapterami umożliwiającymi aseptyczne wyjęcie z opakowania. Zastawka bez drenu. Przepływy 1 PSI: 360 ml/min., 3 PSI: 600 ml/min., 5 PSI: 750 ml/min. Nie zawiera latexu. Nie zawiera DEHP. Bez PCV. Możliwość wielokrotnej dezynfekcji. Możliwość 7 dniowego użytkowania jednej zastawki, do minum 200 dostępów. | szt. | 5500
2 | Igla Touhy 18G 80 mm j.użytku | szt | 10
3 | Igła do nakłuć lędzwiowych 27G 120 mm j.użytku | szt | 20
4 | Igła do nakłuć lędzwiowych 25 G 120 mm j.użytku , specjalny pryzmat zmieniajacy barwą ze srebnej natychmiast po kontakcie z PMR, owalny uchwyt z otworami optycznymi do obserwacji wypływającego płynu. | szt | 10
5 | Igła echogeniczna, stymulująca, atraumatyczna.Igła o najwyższym stopniu przewodnictwa pozwalająca na precyzyjne pobudzenie nerwu przy użyciu bardzo niskich natężeń prądu. Centrymetrowe zankowanie dookoła igły. Warstwa echogeniczna na całej powierzchni igły aż do końcówki ostrza. Kabel 60 cm. Rozmiar 22G, L- 50 mm. Taka jak Echoplex. | szt. | 50
6 | Igła do pena 31G (0,25x8mm) x 100 szt. | op. | 75
7 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego 22G ,25G, 26G, 27G x 88-90mm standard jałowa j.użytku. Rozmiar igły do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 600
8 | Igła do punkcji lędźwiowych standard 22 G x 120 mm | szt. | 50
9 | Zestaw z cewnikiem do ciągłych znieczuleń zewnątrzoponowych składający się z: - igła zewnątzroponowa ze szlifem Tuohy G18 1,3 x 80 mm - cewnik wykonany z poliamidu G20- 0,45x 0,85 zamknięty koniec, trzy otwory boczne. Czytelne niebieskie znaczniki długości, całkowicie wtopione w materiał cewnika, tulejka założona na cewnik, ułatwia wprowadzenie go do igły Tuohy - łącznik do cewnika - płaski filtr, 0,2 m , objętość wypełnienia 0,45 ml, wytrzymałość ciśnieniowa do 7 bar - strzykawka 10 ml do metody spadku oporu . Taki jak Perifix lub równoważny | op. | 60
10 | Igła kulkowa 18G j.użytku | szt | 50
11 | Igła typu Luer 0,45 x 12-16 mm x 100 szt posiadająca ostre zakończenie, odporna na odkształcenia , drożna, sterylna, na opakowaniu oznaczenie wymiaru igły | op | 5
12 | Igła typu Luer 0,45 x 22 mm x 100 szt posiadająca ostre zakończenie, odporna na odkształcenia , drożna, sterylna, na opakowaniu oznaczenie wymiaru igły | op | 5
13 | Igła typu Luer 0,45 x 25 mm x 100 szt posiadająca ostre zakończenie, odporna na odkształcenia , drożna, sterylna, na opakowaniu oznaczenie wymiaru igły | op | 5
14 | Igła typu Luer 0,5 x 25 mm x 100 szt posiadająca ostre zakończenie, odporna na odkształcenia , drożna, sterylna, na opakowaniu oznaczenie wymiaru igły | op | 5
15 | Igła typu Luer 0,5 x 40 mm x 100 szt posiadająca ostre zakończenie, odporna na odkształcenia , drożna, sterylna, na opakowaniu oznaczenie wymiaru igły | op | 5
16 | Igła typu Luer 0,6 x 30 mm x 100 szt posiadająca ostre zakończenie, odporna na odkształcenia , drożna, sterylna, na opakowaniu oznaczenie wymiaru igły | op | 3
17 | Igła typu Luer 0,7 x 30 mm x 100 szt posiadająca ostre zakończenie, odporna na odkształcenia , drożna, sterylna, na opakowaniu oznaczenie wymiaru igły | op | 20
18 | Igła typu Luer 0,7 x 40 mm x 100 szt posiadająca ostre zakończenie, odporna na odkształcenia , drożna, sterylna, na opakowaniu oznaczenie wymiaru igły | op | 40
19 | Igła typu Luer 0,8 x 40 mm x 100 szt posiadająca ostre zakończenie, odporna na odkształcenia , drożna, sterylna, na opakowaniu oznaczenie wymiaru igły | op | 150
20 | Igła typu Luer 0,9 x 40 mm x 100 szt posiadająca ostre zakończenie, odporna na odkształcenia , drożna, sterylna, na opakowaniu oznaczenie wymiaru igły | op | 45
21 | Igła typu Luer 1,1 x 25 mm x 100 szt posiadająca ostre zakończenie, odporna na odkształcenia , drożna, sterylna, na opakowaniu oznaczenie wymiaru igły | op | 2
22 | Igła typu Luer 1,1 x 50 mm x 100 szt posiadająca ostre zakończenie, odporna na odkształcenia , drożna, sterylna, na opakowaniu oznaczenie wymiaru igły | op | 2
23 | Igła typu Luer 1,2 x 40 mm x 100 szt posiadająca ostre zakończenie, odporna na odkształcenia , drożna, sterylna, na opakowaniu oznaczenie wymiaru igły | op | 300
24 | Igła typu Luer 1,2 x min.30 mm (18G) x 100 szt z otworem bocznym , z zakończeniem typu pencil point do pobierania leków. | op | 140
25 | Igła typu Luer 2,1 x 40 mm x 100 szt posiadająca ostre zakończenie, odporna na odkształcenia , drożna, sterylna, na opakowaniu oznaczenie wymiaru igły. | op | 5
26 | Igła Veressa 1,8-2,2x120mm j.uzytku | szt | 5
27 | Igła Veressa 1,8-2,2x150mm j.uzytku | szt | 5
28 | Igła motylek 23 g , 25 G x 100 szt. | op | 2
29 | Igły bezpieczne z łącznikiem Luer w kolorze odpowiadającym rozmiarowi. Zabezpieczenie w postaci osłonki składanej w kształcie litery V, aktywacja jednym palcem lub o płaską powierzchnię. Rozmiary: 0,6x25mm, 0,7x38mm, 0,8x38mm, 0,9x38mm. Opakowanie a'50 | op | 50
30 | Aparat do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji; przeźroczysty mocny kolec zintegrowany z sztywną górną częścią komory kroplowej (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym/filtrem powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99; elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia płynu; 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki; długość 180 cm. sterylny | szt. | 4000
31 | Aparat do przygotowania kroplówki i infuzji , przeźroczysty mocny kolec zintegrowany z sztywną górną częścią komory kroplowej ( zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym/filtrem powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min. 99,99; elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia płynu; 15um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce na podwieszenie drenu; dren o długości 150 cm, nr kat. na opakowaniu jednostkowym ; sterylny. | szt. | 30000
32 | Kaniula dożylna typu bezpiecznego z cewnikiem wykonanym z poliuretanu w rozm.: 24G dł. 19mm - przepływ 22ml/min; 22G dł. 25mm. - przepływ 36ml/min; 20G dł. 25mm. - przepływ 65ml/min; 20G dł. 33mm. - przepływ 61ml/min; 18G dł. 33mm. - przepływ 103ml/min; 18G dł. 45mm. - przepływ 96ml/min; 17G dł. 45mm. - przepływ 128ml/min; 16G dł. 50mm. - przepływ 196ml/min; 14G dł. 50mm. - przepływ 343ml/min; z portem bocznym (kominkiem) posiadającym mechanizm ograniczający przypadkowe otwarcie koreczka po obrocie o 180°, port umiejscowiony bezpośrednio w polu skrzydełek (na skrzyżowaniu osi skrzydełek i osi światła cewnika) wyposażonych w nacięcie ułatwiające dostosowanie do powierzchni skóry, automatyczny system zapobiegający zakłuciom w postaci metalowego zatrzasku, z kolorystyczną identyfikacją rozmiaru kaniuli (kolorowe skrzydełka oraz korek), kaniula zabezpieczona filtrem hydrofobowym zapobiegając wypływowi krwi w momencie wkłucia z zamontowanym fabrycznie koreczkiem Luer-Lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi. Kaniula musi posiadać w pełni wtopione 4 paski radio cieniujące, logo producenta oznaczone na samej kaniuli i opakowaniu jednostkowym, na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja rozmiaru (w formie śr. x dł.) oraz wartość przepływu i data ważności, bezpośrednio na kaniuli i mandrynie nazwa producenta celem identyfikacji, opakowanie typu blister - pack z mankietem do łatwego otwierania/rozwarstwiania opakowania na krótszym z boków o szerokości min 5mm. Sterylna . Opakowanie max 50szt. | szt. | 10000
33 | Adapter typu luer z zaworem zwrotnym, do pobierania krwi z kaniul dożylnych powyżej i wkłuć centralnych, sterylny, op. a 100 szt. | op. | 10
34 | Koreczek ochronny, typu Combi podwójne złącze Luer-Lock damsko/męskie, (czerwony, biały, niebieski - do wyboru przez zamawiającego podczas zamawiania) do zabezpieczania dostępów luer-lock. Stożek męski umieszczony poniżej krawędzi zewnętrznego złącza luer lock zapobiegający przypadkowej kontaminacji podczas podłączania, pakowany pojedyńczo w opakowanie folia-papier z nr serii na opakowaniu jednostkowym, sterylny. | szt | 200
35 | Korki do kaniul typ Luer-lock, jałowy , j.użytku, z trzpieniem wewnętrznym poniżej włąsnej krawędzi. | szt. | 2500
36 | Kranik trójdrożny sterylny, jednorazowego użytku, nietoksyczny, przeźroczysta obudowa, pokrętło trójramienne, posiadający wyczuwalny indykator położenia w każdej pozycji co 45°, mozliwość obrotu pokrętła o 360°, nie zawiera lateksu (oznaczenie producenta na opakowaniu jednostkowym), złącze męskie z niezależnie obracająca się osiowo nakrętka Luer-Lock, wszystkie wejścia kranika zabezpieczone koreczkami z trzpieniem wewnętrznym poniżej włąsnej krawędzi, odporne na pękanie, wykonane z poliamidu. Wypełnienie 0,26 ml. Oznakowanie kolorystyczne pokrętła (niebieski, czerwony, żółty, biały) - do wyboru przez zamawiającego podczas zamawiania) Opakowanie max 100 szt. | szt. | 3500
37 | Nakłuwacz jednorazowy o głebokości nakłucia 2-2,4mm, jałowy - bezpieczny nakłuwacz automatyczny, przyjęto opakowanie 200 szt. | op. | 100
38 | Osłonka zabezpieczająca butelkę 1000-3000ml przed światłem | szt | 50
39 | Osłonka zabezpieczająca butelkę 100-250ml przed swiatłem | szt | 400
40 | Osłonka zabezpieczająca butelkę 500-1000ml przed swiatłem | szt | 300
41 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych luer lock dł 0,25m jałowy niepirogenny, przezroczysty | szt | 300
42 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych luer lock dł 0,45 m-0,5m jałowy niepirogenny, przezroczysty | szt | 1000
43 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych luer lock dł 0,9 m jałowy niepirogenny, przezroczysty | szt. | 1000
44 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych luer lock dł 1,5 m jałowy niepirogenny, przezroczysty | szt | 300
45 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych luer lock dł 2m jałowy niepirogenny, bursztynowy | szt | 300
46 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych luer lock dł 2m jałowy niepirogenny, przezroczysty | szt. | 200
47 | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych (ogólnego zastosowania); ostry kolec (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr o dużej powierzchni przeciwbakteryjny 0,45 µm; port posiadający końcówkę luer-lock; samozamykający się korek portu (zielony); posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki; logo producenta na przyrządzie i opakowaniu jednostkowym | szt. | 1800
48 | Przyrząd do przetaczania krwi duża komora ,min 9cm, dren dł min 150cm bez łącznika ,bez igły iniekcyjnej jałowy typ TS bezftalanowy (informacja potwierdzona na opakowaniu jednostkowym) ; sterylny ; opakowanie papierowo-foliowe | szt. | 2000
49 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy, komora kroplowa bez pCV o długosci min. 50mm w cześci przezroczystej , całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym) zacisk rolkowy, wyposażony w uchwyt na dren, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie , opakowanie kolorystyczne, folia-papier, sterylny | szt | 2000
50 | Przyrząd do przetoczeń płynów z precyzyjnym regulatorem zaopatrzony w antybakteryjny filtr powietrza, dren dł 150cm, zakonczony koncówką luer-lock, regulator z możliwoscią dokładnego ustawienia predkosci przepływu, skala w postaci koła od 0 do 250ml/h , komora kroplowa dwuczęściowa , górna twarda , dolna miekka, oddzialone między sobą opaską ułątwiająca wprowadzenie kolca do pojemnika , sterylny, logo producenta i nazwa własna na przyrządzie i opakowaniu jednostkowym | szt | 1000
51 | Strzykawka 3 częściowa 10 ml z zawartością 10ml sterylnego roztworu 0,9 % NaCl; Zabezpieczenie złącza Luer-Lock strzykawki zatyczką nieodkręcaną łatwą do usunięcia. Skala strzykawki w wielkości wypełnienia NaCl. Oznakowanie zawartości i pojemności w formie piktogramów na strzykawce, dodatkowo kod kolrystyczny (niebieski-strzykawka zewnętrznie niesterylna). Pakowana w opakowanie ochronne foliowe. Przeznaczona tylko do przepłukiwania. | szt | 100
52 | Strzykawka bursztynowa 50ml | szt | 200
53 | Strzykawka do płukania ucha 100 ml, widoczna skala kontrastująca, z dodatkowym łącznikiem, zabezpieczenie tłoka przed wysunięciem z dołączonym łącznikiem Luer | szt | 1000
54 | Strzykawka do pomp infuzyjnych 50 ml , widoczna skala kontrastująca zabezpieczenie tłoka przed wysunięciem kompatybilna z pompą infuzyjną typu Graseby 2100 Smith Medical i Medima S2 | szt | 600
55 | Strzykawka dwuczęściowa 10ml z rozszerzeniem skali do 12ml do jednorazowego użytku. Wykonana z polipropytlenu/polietylenu. Doskonała przeźroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznacznia w kolorze czarnym. Nazwa producenta na cylindrze do identyfikacji. Idealna czytelność. Stopniowanie co 0,5ml w zakresie nominalnej skali. Niecentryczne zakończenie Luer do mocowania igły. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna podwójna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Kontrastujący tłok w kolorze zielonym dla pewnej wizualizacji. Opakowanie zbiorcze a`100 z kolorowym oznaczeniem rozmiaru (pomarańczowy) i nacięciami do cześciowego oderwania krótkiego boku i długiego boku opakowania (dyspenser). Bez zawartości lateksu, Dehp i PCV | op | 250
56 | Strzykawka dwuczęściowa 20ml z rozszerzeniem skali do 24ml do jednorazowego użytku. Wykonana z polipropytlenu/polietylenu. Doskonała przeźroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznacznia w kolorze czarnym. Nazwa producenta na cylindrze do identyfikacji. Idealna czytelność. Stopniowanie co 1ml w zakresie nominalnej skali. Niecentryczne zakończenie Luer do mocowania igły. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna podwójna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Kontrastujący tłok w kolorze zielonym dla pewnej wizualizacji. Opakowanie zbiorcze a`100 z kolorowym oznaczeniem rozmiaru (zielony) i nacięciami do cześciowego oderwania krótkiego boku i długiego boku opakowania (dyspenser). Bez zawartości lateksu, Dehp i Pcv. | op | 160
57 | Strzykawka dwuczęściowa 2ml z rozszerzeniem skali do 3ml do jednorazowego użytku. Wykonana z polipropytlenu/polietylenu. Doskonała przeźroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznacznia w kolorze czarnym. Nazwa producenta na cylindrze do identyfikacji. Idealna czytelność. Stopniowanie co 0,1ml w zakresie nominalnej skali. Centryczne zakończenie Luer do mocowania igły. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna podwójna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Kontrastujący tłok w kolorze zielonym dla pewnej wizualizacji. Opakowanie zbiorcze a`100 z kolorowym oznaczeniem rozmiaru (niebieski) i nacięciami do cześciowego oderwania krótkiego boku i długiego boku opakowania (dyspenser). Bez zawartości lateksu, Dehp i Pcv. | op | 200
58 | Strzykawka dwuczęściowa 5ml z rozszerzeniem skali do 6ml do jednorazowego użytku. Wykonana z polipropytlenu/polietylenu. Doskonała przeźroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznacznia w kolorze czarnym. Nazwa producenta na cylindrze do identyfikacji. Idealna czytelność. Stopniowanie co 0,2ml w zakresie nominalnej skali. Niecentryczne zakończenie Luer do mocowania igły. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna podwójna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Kontrastujący tłok w kolorze zielonym dla pewnej wizualizacji. Opakowanie zbiorcze a`100 z kolorowym oznaczeniem rozmiaru (czerwony) i nacięciami do cześciowego oderwania krótkiego boku i długiego boku opakowania (dyspenser). Bez zawartości lateksu, Dehp i Pcv. | op | 300
59 | Strzykawka trzyczęściowa U100 z igłą zdejmowaną 0,33 x 12 mm a' 100 szt. | op. | 1
60 | Strzykawaka bez igły luer/slip na 3 ml do gazometrii z tłokiem samouszczelniajacym. Parametry: - objetość strzykawki 3 ml ; - konstrukcja strzykawki pozwalajaca na nastawienie żadanej objetości krwi przed pobraniem ; - strzykawka posiada tłok uszczelniajacy się po napływie krwi do wybranej wcześniej objetości; - skala na strzykawce dokładnie oznakowana co 1 jed. - strzykawki powlekane silikonem; - korek do zamknięcia strzykawki po pobraniu w opakowaniu razem ze strzykawka; - strzykawka musi zawierać suchą zrownoważoną wapniem heparynę litową. | szt. | 100
61 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, trzyświatłowy o śr. 7 i 8FR i dł. 15 i 20 cm. Elementy zestawu: igła 18G, prowadnik stalowy typ "J", dilatator, skalpel, strzykawka 5 ml lub 10 ml. | szt. | 5
62 | Ostrza chirurgiczne sterylne j.u. wykonane z wysokiej jakości stali węglowej lub stali nierdzewnej; wszystkie ostrza wyprodukowane zgodnie ze standartami BS 2982 , BS EN 27740 ; grawer z nr ostrza i nazwą producenta na każdym ostrzu, pakowane pojedynczo w zgrzaną folię z wytłoczonym nr serii, datą ważności , datą sterylizacji, rysunkiem ostrza w skali 1:1 oraz nazwą producenta, znak CE, pakowane w kartonik po 100 szt. z opisem w języku polskim, rysunek ostrza na kartoniku wraz z numerem. Rozmiar 10, 11, 12, 15, 20, 22, 23, 24 - wg. potrzeb zamawiającego. | op. | 40
63 | BEZPIECZNY TRZONEK DO OSTRZY CHIRURGICZNYCH -antypoślizgowa powierzchnia skalpela ze skalą numeryczną na odwrocie, -możliwość bezdotykowego zdejmowania ostrzy, -blokada zabezpieczenia na czas użycia ostrza, -produkt wielorazowego użytku, - trzonek w całości wykonany ze stali nierdzewnej, blokada ostrza wykonana ze stali nierdzewnej oraz teflonu, - logo producenta tłoczone na trzonku, -w osłonce ostrza okienko uwidaczniające numer ostrza zamontowanego na trzonku, Rozmiar 4 kompatybilny z ostrzami 18-36. | szt. | 1
64 | BEZPIECZNY TRZONEK DO OSTRZY CHIRURGICZNYCH -antypoślizgowa powierzchnia skalpela ze skalą numeryczną na odwrocie, -możliwość bezdotykowego zdejmowania ostrzy, -blokada zabezpieczenia na czas użycia ostrza, -produkt wielorazowego użytku, - trzonek w całości wykonany ze stali nierdzewnej, blokada ostrza wykonana ze stali nierdzewnej oraz teflonu, - logo producenta tłoczone na trzonku, -w osłonce ostrza okienko uwidaczniające numer ostrza zamontowanego na trzonku, Rozmiar 3 kompatybilny z ostrzami 6-16. | szt. | 1
65 | Zamknięty system dostępu naczyniowego z dwoma zaworami bezigłowymi z przedłużeniem Y o średnicy wew. 1,3mm i długości 18cm. Na każdym drenie zamontowany zacisk ślizgowy. Objętość wypełnienia 0,9ml. Każdy zawór o ergonomicznym kształcie, długości min. 32mm, zapewniająca pewny uchwyt w palcach i chroniąca przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji. Przeźroczysta/przezierna obudowa, silikonowana membrana z dobrze widoczna droga przepływu. Pozbawiona części metalowych. Umożliwiająca stosowanie do min. 216 dostępów. Automatyczny system zapobiegający cofaniu się leków/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej „wyrzut pozytywny” 0,03 ml. Pakowany pojedynczo. Sterylny. Jednorazowego użytku. Połączenia Luer Lock i Luer Slip. Membrana nie może wystawać poza obudowę zastawki. Nie zawiera lateksu, DEHP i PCV. Na końcu drenu zamontowany łącznik Luer Lock zapewniający bezpieczne i wygodne połączenie bez potrzeby obracania drenu. | szt. | 350
SUMA:
UWAGI :
1. Podane ilości stanowią ilości szacunkowe, a faktyczna ilość i zakres dostaw wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego.
2. Podane ilości szacunkowe nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę realizacji określonych wielkości i ilości dostaw oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń.
3. Wykonawca obowiązany jest wycenić wszystkie pozycje w wybranym pakiecie.
4. W przypadku oferowania opakowań, których ilość po wyliczeniu jest wartością ułamkową, Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość produktów kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.
*kwalifikowany podpis elektroniczny
_________________________
podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy
lub pełnomocnika*
0

## Pakiet 5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ znak sprawy ZP/08/2024
PAKIET NR 5
SJU/Chirurgia - sprzęt do żywienia
Lp. | Nazwa towaru | Jm | Ilość jm | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat% | Wartość brutto | Nazwa handlowa/kod produktu | Producent | Kraj
1 | Zgłębnik gastrostomijny (G-Tube) wykonany z silikonu, balonowy używany jako wymiennik istniejącego zgłębnika lub jako początkowy zgłębnik gastrostomijny podczas interwencji operacyjnej, z centymetrową podziałką na zgłębniku ułatwiający kontrolę zakładania, w rozmiarze CH 14 , CH 18, CH 20. taki jak flocare zgłębnik gastrostomijny G-TUBE | szt. | 20
2 | Zgłębnik nosowo-żołądkowy z prowadnicą, wykonany z poliuretanu (PUR) przeznaczony do żywienia wyposażony w dwa porty: port żywieniowy ze złączem ENFit oraz dodatkowy port do odbarczania przeznaczony do ewakuacji treści żołądka. Z 4 otworami lateralnymi i otwartym końcem. Przezroczysty z 3 cieniodajnymi liniami widocznymi w promieniach RTG. Rozmiar zgłębnika Ch14/110 cm. Nie zawierający lateksu ,taki jak flocare Pur Tube . | szt | 10
3 | Strzykawka enteralna 60 ml ENFit, niecentryczna. | szt | 350
4 | Zestaw do gastrostomii endoskopowej Flocare PEG, zakładany metodą Pull, pod kontrolą endoskopu do długotrwałego odżywiania dożołądkowego (min.30 dni). Zgłębnik wykonany z przezroczystego poliuretanu. Zakończony stożkowatym łącznikiem. Wyposażony w zacisk do regulacji przepływu, linię kontrastujacą w promieniach RTG, silikonową płytkę wewnętrzną oraz silikonową płytkę zewnetrzną do umocowania zgłębnika do powłok brzusznych. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Wolny od DEHP. Rozmiary CH 10/40 CM ; CH 14/40 CM ; CH 18/40 CM taki jak flocare zestaw peg | szt. | 3
5 | Zgłębnik nosowo-jelitowy do żywienia dojelitowego Flocare Bengmark PUR, do żywienia dojelitowego zakończony samoskręcającą się spiralną pętlą mocującą zgłębnik w jelicie. Do zgłębnika dołączona metalowa prowadnica pokryta silikonem z łącznikiem żeńskim i kulkową końcówką. Do stosowania u pacjenta od 6 do 8 tygodni. Materiał - nieprzezroczysty poliuretan. Wolny od DEHP. Rozmiar CH 10/145 CM taki jak flocare bengmark pur | szt | 2
6 | Zgłębnik Flocare PUR do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego, wykonany z przezroczystego poliuretanu, z podziałką centymetrową oraz linią kontrastującą w RTG. Posiadający port żywieniowy ze złączem ENFIT. Końcówka zgłębnika posiadająca dwa otwory boczne i jeden główny na końcu cewnika. Do zgłębnika dołączona metalowa prowadnica. Sterylny, jednorazowego użytku.Wolny od DEHP, CH 10/110 CM ;10/130CM ; CH 12/110 CM ; taki jak flocare pur | szt | 15
SUMA:
UWAGI :
1. Podane ilości stanowią ilości szacunkowe, a faktyczna ilość i zakres dostaw wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego.
2. Podane ilości szacunkowe nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę realizacji określonych wielkości i ilości dostaw oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń.
3. Wykonawca obowiązany jest wycenić wszystkie pozycje w wybranym pakiecie.
4. W przypadku oferowania opakowań, których ilość po wyliczeniu jest wartością ułamkową, Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość produktów kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.
*kwalifikowany podpis elektroniczny
_________________________
podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy
lub pełnomocnika*

## Pakiet 6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ znak sprawy ZP/08/2024
PAKIET NR 6
SJU/Klipsy chirurgiczne, drenaż
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Jm | Ilość jm | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Kraj
1 | Drenaż chirurgiczny jedn. użytku wkład workowy preżelowany 2 l z pokrywą, z zastawką zapobiegająca wyplywowi wydzieliny do źródła prózni, z duzym otworem do pobierania próbek, posiadajacy w pokrywie 1 króciec łączący (wymagany króciec obrotowy typu schodkowego o sredn. wewn. min 7mm), oznakowanie CE tłoczone na każdej pokrywie wkładu, pasujący do pojemników i uchwytów typu Serres będących na wyposażeniu szpitala. Dostarczane w postaci całkowicie sprasowanej. | szt | 120
2 | Drenaż chirurgiczny jedn. użytku wkład workowy 1 l z pokrywą o owalnym kształcie, z zastawką zapobiegająca wyplywowi wydzieliny do źródła prózni, z dużym otworem do pobierania próbek, posiadajacy w pokrywie 1 króciec łączący (wymagany króciec obrotowy typu schodkowego o sredn. wewn. min 7mm), oznakowanie CE tłoczone na każdej pokrywie wkładu, pasujący do pojemników i uchwytów typu Serres będąacych na wyposażeniu szpitala.Dostarczane w postaci całkowicie sprasowanej. | szt | 360
3 | Drenaż chirurgiczny jedn. użytku wkład workowy 2 l z pokrywą, z zastawką zapobiegająca wyplywowi wydzieliny do źródła prózni, z duzym otworem do pobierania próbek, posiadajacy w pokrywie 1 króciec łączący (wymagany króciec obrotowy typu schodkowego o sredn. wewn. min 7mm), oznakowanie CE tłoczone na każdej pokrywie wkładu, pasujący do pojemników i uchwytów typu Serres będących na wyposażeniu szpitala. Dostarczane w postaci całkowicie sprasowanej. | szt | 120
4 | Pojemniki do wkładów workowych 1000ml , o owalnym przekroju, wyposażone w zaczep do mocowania pojemnika i obrotowe schodkowane przyłacze do zródła prózni , pasujący do wkładów litrowych | szt | 2
5 | Pojemniki do wkładów workowych 2000ml , o okrągłym przekroju, wyposażone w zaczep do mocowania pojemnika i obrotowe schodkowane przyłacze do zródła prózni , pasujący do wkładów 2 litrowych | szt | 2
6 | Klipsy naczyniowe polimerowane (do klipsownicy Grena) fioletowa, rozmiar L , do zamykania naczyń ,łukowaty kształt pozwalający odjąć wiekszą ilosć tkanki, zintegrowane ząbki zapewniajace stabilność na tkankach , zamek gwarnatujacy bezpieczenstwo wraz ze zwrotnie wyczuwalnym zamknieciem. Uchwyty stabilizujace klipsy w klipsownicy eliminujace możliwosc wypadania , nie powodują zakłóceń w rezonansie magnetycznym , kompatybilne z klipsownicami do chirurgii tradycyjnej i laparoskopowej. 1 opakowanie zawiera 20 magazynków po 2 klipsy, rozmiarem , nr kat, nr serii i data ważności. | op | 1
7 | Klipsy naczyniowe tytanowe rozmiar medium large ( op= 20 magazynków po 6 szt klipsów) (do klipsownicy firmy Storz), magazynki z taśmą , do każdego magazynka dołączana samoprzylepna wklejka do kartoteki pacejnta określająca nazwę klipsa , rozmiar, nr kat, nr serii i datę ważnosci.takie jak Horizon | op | 12
SUMA:
UWAGI :
1. Podane ilości stanowią ilości szacunkowe, a faktyczna ilość i zakres dostaw wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego.
2. Podane ilości szacunkowe nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę realizacji określonych wielkości i ilości dostaw oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń.
3. Wykonawca obowiązany jest wycenić wszystkie pozycje w wybranym pakiecie.
4. W przypadku oferowania opakowań, których ilość po wyliczeniu jest wartością ułamkową, Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość produktów kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.
*kwalifikowany podpis elektroniczny
_________________________
podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy
lub pełnomocnika*

## Pakiet 7
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ znak sprawy ZP/08/2024
PAKIET NR 7
SJU/Endoskopia - kleszcze, pętle.
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Jm | Ilość jm | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nazwa handlowa/kod produktu | Producent | Kraj
1 | Kleszcze endoskopowe standartowe, biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,21mm, rozwarciu 7mm. Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą. Dostępne w długościach: 1600mm, 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kolor powleczenia niebieski dla długości kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz zielony dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności i danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk | szt. | 500
2 | Kleszcze endoskopowe , biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,21mm, rozwarciu 6,5mm. Łyżeczki owalne: gładkie. Dostępne w długościach: 1600mm, 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kolor powleczenia niebieski dla długości kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz zielony dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności i danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 500
3 | Kleszcze endoskopowe do biopsji stycznych , jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,86mm, rozwarciu 8mm. Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą. Dostępne w długościach: 1600mm, 1800mm, 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kolor powleczenia niebieski dla długości kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz zielony dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii. Kleszcze z funkcją biopsji stycznych. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 500
4 | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz 0,41mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm i 32mm. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawi 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk | szt. | 150
5 | Pętla do polipektomii COLD, jednorazowego użytku, sterylna, pleciona, drut o średnicy 0,24 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawi 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 100
6 | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz 0,41mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm i 32mm. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 100
7 | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji dedykowana resekcjom płaskim, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,43 mm z techonologią zwiększonego tarcia potwierdzoną przez producenta. Średnica otwarcia 15mm lub 25mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 100
8 | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, owlana, z możliwością użycia elektrokoagulacji lub bez, wykonana z drutu monofilamentnego, średnice otwarcia: 10, 15, 30 mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią, Długość narzędzia 2300 mm, średnica osłonki 2,4 mm. | szt. | 50
9 | Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w zielonej dobrze widocznej osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm. Kąt ścięcia ostrza igły 23,5°. Średnica nrzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Pancerz igły zakończony metalowym, zewnętrznym pierścieniem w miejscu jej wyjścia stabilizujący pracę igły i eliminujący możliwość jej wyginania. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Możliwość wysunięcia i schowania igły bez względu na stopień zagięcia endoskpou. Rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precezyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane pod pdwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 100
10 | Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm (długość ramienia 9mm) i 16mm (długość ramienia 9,5mm), stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni i 135 stopni, długość narzędzia 2300mm. Możliwość rezpozycjonowania już zaaplikowanego klipsa. Uwolniony klips ma postać jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrucji użytkowania wyrobu). Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 40
11 | Jednorazowa ładowalna klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem, w zestawie z dodatkowymi dwoma klipsami, zapakowanymi sterylnie w oddzielnym pakowaniu i możliwością użycia niewykorzystanych klipsów przy kolejnym zabiegu u innego pacjenta.. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm, stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni lub rozwarcie ramion klipsa 16mm, stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni długość narzędzia 2300mm. Uwolniony klips ma postać jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo, końcówka narzędzia z klipsem zabezpieczona silikonową osłonką. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkowania wyrobu). Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 30
12 | Kleszcze 3- lub 4-ramienne do usuwania ciał obcych, jednorazowego użytku, sterylne. Umożliwiające precyzyjne chwytanie małych polipów, drobnych ciał obcych, posiadające atraumatyczne zaokrąglone końcówki dla większego bezpieczeństwa. Średnica nęrzedzia 2,4mm, długość robocza 2300. Narzędzie kompatybilne z kanałem roboczym 2,8mm. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 60
13 | Szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosia 6mm i 6mm przy długości narzędzia 2500mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 50 sztuk. | szt. | 500
14 | Szczoteczka do czyszczenia gniazd zaworów: jednorazowego użytku, dwustronna, o średnicy włosia po obu końcach 5mm i 10mm; uchwyt w części środkowej; długość narzędzia 150-160mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 100 sztuk. | szt. | 500
15 | Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 27mm, ze wstepnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający silikonową osłonę uzębienia pacjenta. Pakowany pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 100 sztuk. | szt. | 2000
16 | Pułapka jednokomorowa na ssak, jednorazowego użytku; o średnicy zewnętrznej komory 30mm i długości drenu 125mm. Pakowana pojedynczo, z przyrządem do usuwania pobranego materiału z szufladki, każde opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 50 sztuk. | szt. | 50
17 | Pułapka dwukomorowa na ssak, jednorazowego użytku , o długości silikonowej rurki 150 mm, z dwoma szufladkami z kojeściami w kolorze zielonym i niebieskim. Pakowana pojedynczo, sterylna, z urządzenim do usuwania pobranego materiału z szufladek, każde opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr kat. , nr LOT , datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe - 20 szt. | szt. | 20
18 | Kleszcze chwytające j.u., powleczone PE.Typ łopatek zab szczura o rozwarciu 15 mm.Wersja obrotowa: ząb szczura o rozwarciu 8,3 mm. Długość robocza 2300 mm, średnica narzędzia 2,3 mm.Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji mdycznej z nr kat. , nr lot, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie 10 szt. | szt. | 20
19 | Sfinkterotom trójkanałowy j.u. , z mechanizmem płynnego obrotu do 360 st. Cięciwa monofilament o dł. 20 mm lub 25 mm, śred. Narzędzia 2,0 mm z końcówką dystalną zwężaną do 1, 75 mm, nosek o dł. 5 mm. Długość narzędzia 1800 mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035". Posiada znaczniki widoczne w obrazie RTG.Pakowany pojedynczo w sterylne pakiety. Opakowanie handlowe - 5 szt. | szt. | 40
20 | Prowadnik j.u. do zabiegów endoskopowych o śr. 0,035" ( prosty,średnio sztywny lub sztywny) - do wyboru zamawiajacego. Pokryty dwukolorowym, kontrastowym znacznikiem znakomicie idocznym w obrazie RTG. Prowadnik o rdzeniu nitinolowym, pokryty powłoką hydrofilną o dł. 50 mm na zwężanym odcinku dystalnym. Izolowany elektrycznie. Całkowita dł. narzędzia 4500 mm.Pakowany pojedynczo, w pancerzu trasportowym. Opakowanie handlowe 10 szt. | szt. | 40
21 | Kosz dwukanałowy do ekstrakcji kamieni, czteroraminny, j.u. o nitinolowym rdzeniu o rozm. 20 mm x 40 mm i 30 mm x 60 mm oraz o stalowym rdzeniu o rozm. 25 mm x 50 mm. Kosz w osloce wykonanej z PE , chroniącej przed uszkodzeniami narzędzia w transporcie. Narzędzia komptybilne z prowadnikiem 0,035" oraz awaryjnym litotryptorem. Możliwość podania kontrastu. Długość robocza narzędzia 1950 mm , średnica narzedzia 3,2 mm.Pakowany pojedynczo, sterylnie. Opakowanie handlowe- 5 szt. | szt. | 30
22 | Korek do kanałów biopsyjnych gumowy, sterylny, jednorazowego użytku. Kompatybilny z aparatami Olympus i Fujinon (do wyboru Zamawiającego). Opakowanie handlowe = 100 sztuk. | szt. | 200
23 | Marker, jednorazowego użytku, sterylny, stosowany do iniekcji podśluzkowej celem oznaczenia i uniesienia polipów, gruczolaków, nowotworów we wczesnym stadium lub innych zmian w błonie śluzowej przewodu pokarmowego przed wycięciem za pomocą pętli lub urządzenia endoskopowego; opakowanie pojedyncze typu strzykawka luer lock o pojemności 5 ml; skład: 0,4 % hialuronian sodu, sól fizjologiczna. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 50
24 | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu polipów, składające się ze skalowanego uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej, długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm, pakowane w pojedyncze sterylne opakowania. Opakowanie handlowe = 1 sztuka. | szt. | 30
SUMA:
UWAGI :
1. Podane ilości stanowią ilości szacunkowe, a faktyczna ilość i zakres dostaw wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego.
2. Podane ilości szacunkowe nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę realizacji określonych wielkości i ilości dostaw oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń.
3. Wykonawca obowiązany jest wycenić wszystkie pozycje w wybranym pakiecie.
4. W przypadku oferowania opakowań, których ilość po wyliczeniu jest wartością ułamkową, Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość produktów kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.
*kwalifikowany podpis elektroniczny
_________________________
podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy
lub pełnomocnika*

## Pakiet 8
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ znak sprawy ZP/08/2024
PAKIET NR 8
SJU/Endoskopia - testy ureazowe
Lp. | Nazwa towaru | Jm | Ilość jm | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nazwa handlowa/kod produktu | Producent | Kraj
1 | Test ureazowy do wykrywania Helicobacter pylori mokry, zamknięcie pojemnika przesuwane, taki jak Helico Aqua test | szt | 1200
SUMA:
UWAGI :
1. Podane ilości stanowią ilości szacunkowe, a faktyczna ilość i zakres dostaw wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego.
2. Podane ilości szacunkowe nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę realizacji określonych wielkości i ilości dostaw oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń.
3. Wykonawca obowiązany jest wycenić wszystkie pozycje w wybranym pakiecie.
4. W przypadku oferowania opakowań, których ilość po wyliczeniu jest wartością ułamkową, Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość produktów kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.
*kwalifikowany podpis elektroniczny
_________________________
podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy
lub pełnomocnika*

## Pakiet 9
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ znak sprawy ZP/08/2024
PAKIET NR 9
SJU/Osprzęt do laparoskopii
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Jm | Ilość jm | Cena jedn. netto | Wartość netto | vat% | Wartość brutto | Nazwa handlowa/kod produktu | Producent | Kraj
1 | Dren z filtrem CO2 do insuflatorów KS Electronic Endoflator i Thermoflator , kompatybilny z posiadaną przez zamawiajacego kolumną laparoskopową KARL-STORZ , silikonowy , sterylny, pakowany pojedynczo , z etyketami samoprzylepnymi do archiwizacji danych z informacjami : nr ref. , data waż. , nr serii, dane wytwórcy, kod kreskowy (opakowanie 10 szt. ) | op. | 10
2 | Uszczelki zewnętrzne do kaniul laparoskopowych o średnicy 6 mm kompatybilne z portami KARL-STORZ , gumowe , niejałowe , wielorazowe, autoklawowalne , kolor biały lub zielony (opakowanie 5 szt.) | op. | 1
3 | Uszczelki zewnętrzne do kaniul laparoskopowych - opis jak w poz. 2 Średnica 11 mm ( opakowanie 5 szt.) | op. | 1
SUMA
UWAGI :
1. Podane ilości stanowią ilości szacunkowe, a faktyczna ilość i zakres dostaw wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego.
2. Podane ilości szacunkowe nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę realizacji określonych wielkości i ilości dostaw oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń.
3. Wykonawca obowiązany jest wycenić wszystkie pozycje w wybranym pakiecie.
4. W przypadku oferowania opakowań, których ilość po wyliczeniu jest wartością ułamkową, Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość produktów kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.
_________________________
podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy
| *kwalifikowany podpis elektroniczny | [7 empty] | lub pełnomocnika*
Note on A9: Autor:

## Pakiet 10
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ znak sprawy ZP/08/2024
PAKIET NR 10
SJU/Sterylizacja - testy, wskaźniki, etykiety
Lp | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Jm | Ilość jm | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nazwa handlowa/kod produktu | Producent | Kraj
1 | Funkcjonalny pakietowy test Bowie&Dick zgodny z normą PN ISO 11140 -1 typ 2, przeznaczony jest do codziennej kontroli sterylizatorów parowych. Arkusz testowy wczesnego ostrzegania umieszczony jest w pakiecie pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki, które tworzą krytyczne warunki sterylizacji. Test stosuje się między innymi w celu weryfikacji szczelności urządzeń i zdolności penetracji parą wodną w sterylizowane materiały. | szt | 300
2 | Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji para wodną w nadciśnieniu, typu Sporal A Opakowanie = 10 szt. | op. | 3
3 | Test klasy 5 klasy, nielaminowany, przeznaczony do codziennego użytku we wszystkich cyklach sterylizacji parowej w temperaturze 121°C - 134°C. Zintegrowany wskaźnik paskowy potwierdzający skuteczność procesu poprzez kontrolę krytycznych parametrów sterylizacji parą wodną (czasu, temperatury i nasycenia pary). Przyjęto opakowanie 250szt. | op | 35
4 | Marker odporny na warunki sterylizacji, czarny, nietoksyczny, szybkoschnący, grubość 0,75 mm. | szt | 5
5 | Ampułkowy test biologiczny do kontroli procesu sterylizacji parą wodną w autoklawie, z czasem inkubacji 24 godziny, zawierający określoną ilość spor bakterii Geobacillus stearothermopilus zamieszczonych na papierowym krążku wewnątrz termoplastycznej tubki wraz ze szklaną kruszalną ampułką wypełnioną pożywką kulturową, na zewnątrz odklejane etykiety ze wskaźnikiem typu 1, bez zawartości ołowiu i innych niebezpiecznych substancji, certyfikat z datą ważności, nr serii, ilość spor, rodzaj bakterii i D – value. Test pasujący do posiadanego inkubatora Dry Block firmy SPS. 1 opakowanie = 100szt. | op | 3
6 | Osłonki wykonane są z przezroczystego materiału, w pełni nadającego się do sterylizacji parowej. Dopasowany kształt osłonki minimalizuje ruchy narzędzi i utrzymuje je otwarte aby uskutecznić proces sterylizacji. Szerokość 15 mm. Przyjęto opakowanie 200szt. | op | 1
7 | Osłonki wykonane są z przezroczystego materiału, w pełni nadającego się do sterylizacji parowej. Dopasowany kształt osłonki minimalizuje ruchy narzędzi i utrzymuje je otwarte aby uskutecznić proces sterylizacji. Szerokość 30 mm. Przyjęto opakowanie 200szt. | op | 1
SUMA:
UWAGI :
1. Podane ilości stanowią ilości szacunkowe, a faktyczna ilość i zakres dostaw wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego.
2. Podane ilości szacunkowe nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę realizacji określonych wielkości i ilości dostaw oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń.
3. Wykonawca obowiązany jest wycenić wszystkie pozycje w wybranym pakiecie.
4. W przypadku oferowania opakowań, których ilość po wyliczeniu jest wartością ułamkową, Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość produktów kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.
_________________________
podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy
| *kwalifikowany podpis elektroniczny | [7 empty] | lub pełnomocnika*

## Pakiet 11
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ znak sprawy ZP/08/2024
Pakiet nr 11
SJU/Materiały szewne
Lp. | Nazwa towaru | Parametry nici | Parametry igły | Jm | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa/kod produktu | Producent | Kraj
1 | Nici chirurgiczne , niewchłanialne, monofilamentowe ,poliamidowe | 0;75 cm | 40 mm 1/2 koła odwrotnie tnąca | sasz | 144
2 | Nici chirurgiczne ,wchłanialne ,monofilamentowe o czasie wchłaniania od 60-90 dni | 3/0;90 cm | 37mm, 1/2 koła, okrągła | sasz. | 72
3 | Nici chirurgiczne ,wchłanialne ,monofilamentowe o czasie wchłaniania od 60-90 dni | 2/0;70 cm | 37mm, 1/2 koła, okrągła | sasz. | 72
4 | Nici chirurgiczne ,wchłanialne ,monofilamentowe o czasie wchłaniania od 60-90 dni | 2/0;70 cm | 40mm, 1/2 koła, okrągła pogrubiona | sasz. | 72
5 | Nici chirurgiczne ,wchłanialne ,monofilamentowe o czasie wchłaniania od 60-90 dni | 2/0;90 cm | 26mm, 1/2 koła, okrągła | sasz | 108
6 | Nici chirurgiczne ,wchłanialne ,monofilamentowe o czasie wchłaniania od 60-90 dni | 3/0;70 cm | 30mm, 1/2 koła, okrągła | sasz. | 144
7 | Nici chirurgiczne monofilamentowe poliamidowe , niewchłanialne | 2/0;75 cm | 24mm3/8 koła odwrotnie tnąca | sasz | 36
8 | Nici chirurgiczne monofilamentowe poliamidowe , niewchłanialne | 3/0;75 cm | 24 mm3/8 koła odwrotnie tnąca | sasz | 792
9 | Nici chirurgiczne monofilamentowe poliamidowe , niewchłanialne | 4/0;75 cm | 19 mm3/8 koła odwrotnie tnąca | sasz | 72
10 | Nici chirurgiczne monofilamentowe poliamidowe , niewchłanialne | 3/0;45 cm | 24 mm3/8 koła odwrotnie tnąca | sasz | 792
11 | Nici chirurgiczne, niewchłanialne, plecione poliestrowe niepowlekane | 4/0; 3x45 cm | podwiązka | sasz. | 36
12 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, ,monofilamentowe , o czasie wchłaniania ok.180-220 dni | 1;70 cm | 26 mm , pogrubiona 1/2 koła , okrągła | sasz. | 36
13 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, monofilamentowe , o czasie wchłaniania ok. 180-220 dni | 0/70 cm | 37mm, pogrubiona 1/2 koła, okrągła | sasz | 324
14 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, monofilamentowe , o czasie wchłaniania ok. 180-220 dni | 1;70 cm | 37mm, pogrubiona 1/2 koła, okrągła | sasz. | 36
15 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, monofilamentowe, o czasie wchłaniania ok. 180-220 dni | 0;70 cm | 26 mm , pogrubiona 1/2 koła , okrągła | sasz | 360
16 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione powlekane o czasie wchłaniania od 56-70 dni | 4/0; 3x45 cm | podwiązki | sasz. | 72
17 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione powlekane o czasie wchłaniania od 56-70 dni | 3/0;70 cm | 26mm 1/2 koła okrągła | sasz. | 72
18 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione powlekane o czasie wchłaniania od 56-70 dni | 0;70 cm | 30mm,1/2 koła,okrągła | sasz. | 72
19 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione powlekane o czasie wchłaniania od 56-70 dni | 2/0;70 cm | 26 mm, 1/2 koła, okrągła | sasz. | 72
20 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione powlekane o czasie wchłaniania od 56-70 dni | 3/0;70 cm | 22 mm 1/2 koła okrągła | sasz. | 144
21 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione powlekane o czasie wchłaniania od 56-70 dni | 0;140-150 cm | podwiązka | sasz. | 72
22 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione powlekane o czasie wchłaniania od 56-70 dni | 1;70 cm | 40 mm pogrubiona 1/2 koła okrągła | sasz. | 72
23 | Nici chirurgiczne plecione,powlekane o czasie wchłaniania 42 dni | 3/0 70 cm | 22 mm 1/2 koła okrągła | sasz. | 72
24 | Nici chirurgiczne plecione,powlekane ,wchłanialne o okresie podtrzymania tkankowego 50% po 5 dniach, absorbcja po 42 dniach | 2/0 70 cm | 26 mm 1/2 koła okrągła | sasz. | 72
25 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione powlekane o czasie wchłaniania od 56-70 dni | 0;70 cm | 37mm , 1/2 koła okrągła | sasz. | 216
26 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione powlekane o czasie wchłaniania od 56-70 dni | 2/0;140 cm | podwiązka | sasz. | 180
27 | Nici chirurgiczne syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe, polipropylen i polietylen | 6/0;75 cm | 2 igły cienkie 13mm 1/2 koła okrągłe | sasz. | 36
28 | Nici chirurgiczne syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe, polipropylen i polietylen | 2/0;75 cm | 30mm 1/2 koła okrągła | sasz | 216
29 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione powlekane o czasie wchłaniania od 56-70 dni | 3/0;140 cm | podwiązka | sasz | 144
30 | Nici chirurgiczne ,wchłanialne ,monofilamentowe o czasie wchłaniania od 60-90 dni | 3/0;70 cm | 26 mm 1/2 koła okrągła | szasz | 216
31 | Nici chirurgiczne ,wchłanialne ,monofilamentowe o czasie wchłaniania od 60-90 dni | 3/0;70 cm | 22 mm 1/2 koła okrągła | sasz | 108
32 | Nici chirurgiczne syntetyczne, niewchłanialne monofilamentowe, wykonanym z polimeru Poliamidu . | 2/0;45 cm | 24 mm3/8 koła odwrotnie tnąca | sasz | 144
33 | Nici chirurgiczne syntetyczne, niewchłanialne monofilamentowe, wykonanym z polimeru Poliamidu . | 3/0;45 cm | 19 mm3/8 koła odwrotnie tnąca | sasz | 72
34 | Nici chirurgiczne syntetyczne, niewchłanialne monofilamentowe, wykonanym z polimeru Poliamidu . | 4/0;45 cm | 19 mm3/8 koła odwrotnie tnąca | sasz | 72
35 | Nici chirurgiczne syntetyczne, niewchłanialne monofilamentowe, wykonanym z polimeru Poliamidu . | 1;90 cm | 37 mm 1/2 koła odwrotnie tnąca | sasz | 72
36 | Taśma retrakcyjna silikonowa (lejce) kolor niebieski | bez igły | 1,5mm x 75 cm | sasz | 24
37 | Nici chirurgiczne ,wchłanialne ,monofilamentowe o czasie wchłaniania od 60-90 dni | 70-75 fiolet 4/0 | 17 mm 1/2 koła okrągła | sasz. | 36
38 | Nici chirurgiczne ,wchłanialne ,monofilamentowe o czasie wchłaniania od 60-90 dni | 70-75 fiolet 5/0 | 13 mm 1/2 koła okrągła | sasz. | 36
39 | Jednorazowy stapler skórny z 35 szerokimi zszywkami, posiadający wskaźnik ilości zszywek i pozwalający na kontrolowanie ich zużycia i minimalizacje strat zszywek. Zszywki szerokie grzbiet staplera 6,9mm, nóżka 4,2mm, opakowanie zbiorcze a 6 sztuk. Zszywki powlekane teflonem. | x | x | op. | 10
40 | Jednorazowy przyrząd do usuwania zszywek wykonany ze stali nierdzewnej, opakowanie zbiorcze a 6 szt. | x | x | op. | 2
SUMA:
UWAGI :
1. Podane ilości stanowią ilości szacunkowe, a faktyczna ilość i zakres dostaw wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego.
2. Podane ilości szacunkowe nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę realizacji określonych wielkości i ilości dostaw oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń.
3. Wykonawca obowiązany jest wycenić wszystkie pozycje w wybranym pakiecie.
4. W przypadku oferowania opakowań, których ilość po wyliczeniu jest wartością ułamkową, Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość produktów kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.
*kwalifikowany podpis elektroniczny
_________________________
podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy
lub pełnomocnika*

## Pakiet 12
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ nr sprawy ZP/08/2024
PAKIET NR 12
SJU/Łyżki do wideolaryngoskopu, laryngoskopu
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Jm | Ilość jm | Cena jedn. netto | Wartość netto | vat% | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ kod produktu | Producent | Kraj
1 | Łyżka do wideolaryngoskopu typ McGrath Mac 3 j.u. , sterylizowana EO , pakowana pojedynczo, wolna od DEHP, rozmiar 1, 2,3,4 (rozmiar do wyboru zamawiającego) | szt. | 300
2 | Łyżka do laryngoskopu światłowodowego LED McIntosh, jednorazowa, zakrzywiona, sterylna , mikrobiologicznie czysta, światłowodowa, wykonana z plastiku ABS, pakowana pojedynczo, rozmiary od 1-4 (rozmiar do wyboru zamawiającego) | szt. | 300
SUMA:
UWAGI :
1. Podane ilości stanowią ilości szacunkowe, a faktyczna ilość i zakres dostaw wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego.
2. Podane ilości szacunkowe nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę realizacji określonych wielkości i ilości dostaw oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń.
3. Wykonawca obowiązany jest wycenić wszystkie pozycje w wybranym pakiecie.
4. W przypadku oferowania opakowań, których ilość po wyliczeniu jest wartością ułamkową, Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość produktów kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.
_________________________
podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy
lub pełnomocnika*
*kwalifikowany podpis elektroniczny.

## Pakiet 13
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ znak sprawy ZP/08/2024
PAKIET NR 13
SJU/MJU/Chirurgia - podciśnieniowa terapia ran
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Jm | Ilość jm | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nazwa handlowa/kod produktu | Producent | Kraj
1 | Jałowy zestaw opatrunkowy mały S do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: - opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 10cm x 7,5cm x 3,3cm - samoprzylepnej podkładki z portem wym. 8x8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem - 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 15cmx20 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce pakowany po 3 szt. | op. | 3
2 | Jałowy zestaw opatrunkowy średni M do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: - opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 18cm x 12,5cm x 3,3cm - samoprzylepnej podkładki z portem o wym. 8 x8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem - 2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce pakowany po 3 zestawy | op. | 4
3 | Jałowy zestaw opatrunkowy duży L do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: - opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 15cm x 3,3cm - samoprzylepnej podkładki z portem wym. 8x8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem - 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce pakowany po 3 zestawy | op. | 1
4 | Jałowy zbiornik na wydzielinę 800 ml,z filtrami powietrznym i węglowym wbudowanymi w zbiornik, z superabsorbentem, połączony z dwuświatłowym drenem o długości min. 180 cm. pakowany po 3 szt. | op. | 6
5 | Pojemniki plastikowe, transparentne, z podziałką, przeznaczone do gromadzenia płynów,przechowywanie/gromadzenie materiałów medycznych, pojemności 250 ml, typu MediSet Becher. Sterylnie pakowane pojedynczo w opakowanie typu miękki blister. | szt. | 144
6 | Jałowe dodatkowe złącze Y, umożliwiajace podłączenie dwóch opatrunków do jednego zbiornika na wydzieline. Opakowanie 3 szt. | op. | 2
7 | Paski hydrożelowe na bazie glicerolu/ wody/ polisulfonianu, z samoprzylepną warstwą po obu stronach, do zapewnienia szczelności opatrunku i/lub mocowania oprzyrządowania w obszarze rany, wym. 10x7 cm. Opakowanie 10 szt. | op. | 1
SUMA:
UWAGI :
1. Podane ilości stanowią ilości szacunkowe, a faktyczna ilość i zakres dostaw wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego.
2. Podane ilości szacunkowe nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę realizacji określonych wielkości i ilości dostaw oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń.
3. Wykonawca obowiązany jest wycenić wszystkie pozycje w wybranym pakiecie.
4. W przypadku oferowania opakowań, których ilość po wyliczeniu jest wartością ułamkową, Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość produktów kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.
5. Zamawiający posiada urządzenie do podciśnieniowej terapii ran firmy Paul Hartmann AG
*kwalifikowany podpis elektroniczny
_________________________
podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy
lub pełnomocnika*