Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU

Szpital św. Anny w Miechowie ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu zamontowanych klimatyzatorów  ściennych w ilości 27 szt. zgodnie z załączonym wykazem.

Przegląd klimatyzatorów polegał będzie na:

- czyszczenie filtrów i odgrzybianie parownika,

- czyszczenie skraplacza agregatu,

- sprawdzanie szczelności układu,

- wykonanie pomiaru ciśnienia i temperatury  czynnika chłodniczego,

- sprawdzenie drożności odpływu skroplin,

- sprawdzanie przewodów i izolacji,

- sprawdzanie działania układu sterowania.

Wykaz klimatyzatorów w Szpitalu Św. Anny w Miechowie przeglądy - 2025 rok

1. Oddział Chirurgii – sala pooperacyjna

- Klimatyzator Split inwenter marki Gree GWH18KG – 1 szt.

2. Blok Porodowy

- Klimatyzator LG Split inwenter S 18 AQU+ jedn wew E18SQ - 2 szt.

- Klimatyzator GREE -PULAR GWH09AGA-K6DNA/0 +GWH09Aga-K6DNA/I - 1 szt.

3. Magazyn odpadków medycznych

- Klimatyzator Split inwenter marki Gree GWH18KG– 1 szt.

4. OJOM

- Klimatyzator Split inwenter marki LG typ -P 18 RKUE1 jedn zew.

/P18RPNSC jedn.zew- 1 szt.

- Klimatyzator Split Gree GWHO9QB - 1 szt.

- Klimatyzator Split Gree GUD71T/NhA-T jen. Zew.  / GUD71T/ jedn. wew.- 1 szt.

5. Kardiologia

- Klimatyzator LOMO LUXURY GWH180QD-K6DNB2C/1

+GWH18QD-K6 DNB1C/O - 2 szt.

6. RTG

- Klimatyzator Gree– 1 szt. ( naścienny) model GUD71T1/A-S+ GUD71W1/NhA-S Tomograf

- Klimatyzator typu split ,Gree'- 1 szt.

7. SOR

- Klimatyzator marki Gree GTH 12K3F1- 1 szt.

- Klimatyzator marki Gree GTH 18 K3FI - 1 szt.

8. Centrala telefoniczna

- Klimatyzator Split inwenter marki Gree GWH18KG-K3DA5G/O– 1 szt.

9. Budynek B- pomieszczenie akumulatorni

- Klimatyzator Split inwerter marki Gree GWH 24 KG – 1 szt.

10. Apteka szpitalna

- Klimatyzator Split inwerter marki Gree GWH 12 QB – 2 szt.

11. Poradnia okulistyczna

- Klimatyzator Split inwerter marki Gree GWH 12 QB – 1 szt.

12. Poradnia gastroskopii

- Klimatyzator Split inwerter marki Gree GWH 12 QB – 1 szt.

13. Oddział zakaźny

- Klimatyzator Split inwerter marki Gree GWH 09 QB – 1 szt. ( p. zabiegowy)

14. Centralna sterylizacja

- Klimatyzator Split inwerter marki Gree GWH 12 QB – 1 szt. ( str. czysta)

15. Bank krwi

- Klimatyzator Split inwerter marki Gree GWH 12 QB – 1 szt.

16. Noworodki

- Klimatyzator GREE - 1 szt.

PULAR GWH09AGA-K6DNA1A/I+ GWH09AGA-K6DNA1A/O

17.Oddział Chorób Płuc  sala -10

Klimatyzator  typu Split Gree model GWH18QB- szt. 1

18.Oddział Chorób Płuc –Bronchoskopia

Klimatyzator  typu Split Gree model GWH09KF – szt. 1

19.Oddział Chorób Płuc

Klimatyzator split GREE  model GWH12QD – szt. 1

Ogólna ilość klimatyzatorów 27 szt.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie.

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do zamawiającego nie później niż na 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.