## ZADANIE
Załącznik nr 8 do SWZ_PO ZMIANACH
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.6.7.2024
Formularz cenowo-techniczny – ZADANIE NR 7
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy zestawów do drenażu przezskórnego, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do … dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………… . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość - 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy. Wielkość opakowania.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zestawy do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową: -cewnik Pigtail grubości dokładnie 9F i długości minimum 26 cm, z zewnętrznym plastikowym kołnierzem umożliwiającym swobodne przesuwanie się cewnika po zaciśnięciu prowadnicy celownika usg na kołnierzu; - cewnik powinien opierać się na igle dwuczęściowej (jednokanałowej, igła+mandaryn) grubości dokładnie 15G i długości minimum 29 cm; -plastikowy kołnierz umożliwiający mocowanie cewnika do skóry przy pomocy szwów oraz plastikowa opaska zaciskowa utrzymująca sztywność założonej nefrostomii przy skórze; -zakończenie cewnika Pigtail powinno umożliwiać podłączenie uniwersalnego końca strzykawek (2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml,) oraz nakręce- nie uniwersalnego końca zestawu do przetoczeń; - zestaw powinien być jałowy, nietoksyczny LUB* - Cewnik pigtail wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan (wewnątrz sztywny redukujący zatkanie i urwanie cewnika, na zewnątrz miękki redukujący ból pacjenta), rozmiar Ch8 lub Ch10 do wyboru, długość cewnika 29 cm, z zewnętrzną plastikową tulejką ułatwiającą mocowanie cewnika, - Cewnik umieszczony na igle dwuczęściowej (jednokanałowej, igła + mandryn) w rozmiarze 19G, długość min. 29 cm, - Silikonowa szpulka mocująca będąca odpowiednikiem plastikowego kołnierza mocującego oraz opaski uciskowej., - Zakończenie cewnika umożliwia podłączenie uniwersalnej strzykawki oraz uniwersalnego końca zestawu do przetoczeń. | szt. | 160 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0
* Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego wskazania parametrów oferowanego wyrobu poprzez przekreślenie lub usunięcie parametrów, których nie oferuje.