Żyrardów, dn. 07.09.2023 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

<https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_zyrardow>

### ID postępowania: 811828

### Dotyczy postepowania: „Projekt i wykonanie modernizacji systemu płukania filtrów na SUW MOKRA w Żyrardowie”.

Zamawiający poniżej publikuje treść pytań z odpowiedziami, które wpłynęły w niniejszym postepowaniu:

Pytanie nr 1:

Czy jest możliwość przesłania zdjęć szaf sterowniczych w obecnym stanie?

Odpowiedź:

Zamawiający przesyła zdjęcie szafy SSS1 oraz filtrów 1 i 2 (pozostałe szafy na hali filtrów zbudowane są analogicznie).

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający dopuszcza opcję wymiany sterowników na nowsze (objęte wsparciem producenta)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opcję wymiany sterowników na nowsze.

Pytanie nr 3:

Czy zamawiający oczekuje kontroli pozycji zaworów w obu pozycjach (otwartej i zamkniętej), czy wystarczająca będzie tylko pozycja zamknięta?

Odpowiedź:

Zamawiający  oczekuje kontroli otwarcia oraz zamknięcia.

Pytanie nr 4:

Czy zamawiający posiada pełen dostęp do oprogramowania sterowników i oprogramowania SCADA?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada dostęp do kodu sterowników **bez komentarzy** (można pobrać kody ze sterowników)**,** nie posiada licencji do modyfikacji SCADY firmy SIMATIC NET Ind. Ethernet Softnet S-7 Lean Edition 2008 (V7.);

Pytanie nr 5:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie czujników indukcyjnych wraz z dedykowanym uchwytem montażowym jako czujniki pozycji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie czujników indukcyjnych.

Prezes Zarząd

Michał Klonowski