## Arkusz1
ELEKTRODY DO RADIOABLACJI
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Klasa wyrpobu medycznego | Nazwa produktu/numer katalogowy | Ilość szt | cena netto | wartość netto | vat | wartość brutto
1. | Elektroda bipolarna o średnicy Ø 2,5 mm, długość robocza 280 mm, do endoskopowych zabiegów w obrębie kręgosłupa, giętka końcówka, zintegrowany kabel połączeniowy długość 3 m, z wtyczką do urządzenia Radioblator RF 4MHz, sterylny, jednokrotnego użytku. Obsługa elektrody w zakresie 360° bez zmiany pozycji dłoni, x 1 sztuka |  |  | 200 |  | 0 |  | 0
2 | Elektroda bipolarna o średnicy Ø 2,5 mm, długość robocza 350 mm, do endoskopowych zabiegów w obrębie kręgosłupa, giętka końcówka, zintegrowany kabel połączeniowy długość 3 m, z wtyczką do urządzenia Radioblator RF 4MHz, sterylny, jednokrotnego użytku. Obsługa elektrody w zakresie 360° bez zmiany pozycji dłoni x 1 sztuka |  |  | 20 |  | 0 |  | 0
3 | Kaniula do kręgosłupa, średnica 1,5mm; długość robocza 250mm; |  |  | 20 |  | 0 |  | 0
4 | Zestaw kaniul dordzeniowych jednorazowego użytku (KESS); średnica 1,25mm, długość robocza 150mm; w zestawie: KANIULA DORDZENIOWA, igła wewnętrzna, ostry i tępy obturator |  |  | 100 |  | 0 |  | 0
5 | Kaniula do kręgosłupa, średnica wewnętrzna/zewnętrzna 0,9/ 1,5mm; długość robocza/całkowita 90/120mm |  |  | 50 |  | 0 |  | 0
6 | Elektroda igłowa, plazmowa LumbaFx do nukleoplastyki lędźwiowej kręgosłupa. |  |  | 30 |  | 0 |  | 0
7 | Zestaw drenów jednorazowych z przebijakami, pakowane sterylnie. |  |  | 200 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | razem: | 0 |  | 0
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy użyczy na stałe, przez okres trwania umowy, generator plazmowy RF kompatybilny z zaoferowanym asortymentem, służący do niskotemperaturowej ablacji, cięcia, waporyzacji i koagulacji w ortopedii, artroskopii i minimalnie inwazyjnej chirurgii kręgosłupa. Wykonawca oświadcza, że koszt użyczenia generatora plazmowego RF, kompatybilnego z asortymentem zaoferowanym przez okres trwania umowy, uwzględnił w swojej ofercie i nie będzie żądał wynagrodzenia z tego tytułu.