Załącznik nr 1 do ZO 4A/5/2021

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymiana naświetla(okien) poligonalnego w budynku oczyszczalni Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. położonym w Łęczycy przy ul. Poznańskiej 6

Opis przedmiotu zamówienia został opracowany w oparciu o  „Projekt warsztatowy: Wymiana naświetla poligonalnego w budynku oczyszczalni PUK Komorniki Sp. z o.o. przy ul. Poznańskiej w Łęczycy”, wykonany przez Allco Rafał Lange z Grodziska Wlkp. ul. Kąkolewska 94A z dnia 22.07.2019r.

I. Informacje ogólne.

Budynek PUK Komorniki w Łęczycy przy ul. Poznańskiej 6 jest budynkiem biurowym, użyteczności publicznej, dwukondygnacyjnym. Budynek znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków, który jest terenem ogrodzonym z ograniczonym dostępem. Na terenie znajdują się jeszcze obiekty niezbędne w procesie oczyszczania ścieków. Teren wokół budynku jest utwardzony, wyznaczone są miejsca do parkowania, wjazd oraz chodnik wzdłuż budynku oficyny wykonany z kostki typu „pozbruk”.

II. Opis przedmiotu zamówienia.

Naświetle poligonalne w budynku oczyszczalni, opisane szczegółowo w projekcie warsztatowym(projekt budowlany). Propozycje zmian muszą zostać zatwierdzone w porozumieniu  z Zamawiającym.

III. ROBOTY BUDOWLANE

Zakres czynności  związanych z wymianą okien  :

- demontaż istniejących okien,

- wykonanie i dostawa nowych okien;

- montaż nowych okien

- wymiana opierzenia zewnętrznego,

- obróbki blacharskie opierzenia po zamontowaniu okien + malowanie zgodnie z ustaloną kolorystyką ,

- wywiezienie materiału z rozbiórki.

IV. UWAGI DODATKOWE

- Przed przystąpieniem do opracowania oferty należy przeprowadzić własne pomiary sprawdzające na miejscu budowy.

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien szczegółowo zapoznać się 
z warunkami prowadzenia prac na terenie obiektu.

- Inwestor zapewni  wykonawcy:

- korzystanie ze źródeł poboru energii elektrycznej i wody,

- prowadzenie prac wg ustalonego i zatwierdzonego harmonogramu robót,

4.   Wykonawca zobowiązany jest do:

1) prowadzenia robót zgodnie z dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

2) stosowania wyłącznie materiałów oraz wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie – potwierdzonych certyfikatami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności,

3) na bieżąco zabezpieczać powstałe po demontażu otwory okienne przed opadami atmosferycznymi i wiatrami oraz na noc w sposób trwały, dbać o zabezpieczenie terenu budowy,

4) zapewnić właściwą organizację robót zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi.

Roboty wymiany należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, stosując odpowiednie zabezpieczenia miejsc pracy  wewnątrz budynku w uzgodnieniu z Zamawiającym.