**ZARZĄD KOMUNALNYCH**

**ZASOBÓW LOKALOWYCH SP. Z O.O.**

**ul. Matejki 57**

**60-770 Poznań**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

**WYKONANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SP. Z O.O.**s

CPV: 792123

1. **Zakres przedmiotu Zamówienia:**
2. Zamawiający wymaga wykonania *AUDYTU ENERGETYCZNEGO* na podstawie i zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2016 r *o efektywności energetycznej* (Dz.U. z 2020 r. poz.264 tekst jednolity) oraz w przypadku ich wydania, zgodnie z aktami wykonawczymi do tej ustawy,
3. Celem *AUDYTU ENERGETYCZNEGO* jest przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii,
4. Obligatoryjną częścią przeprowadzonego *AUDYTU ENERGETYCZNEGO* będą informacje o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii,
5. W zakres przedmiotu Zamówienia wchodzić będzie **weryfikacja** podanych w załączniku nr 1 do niniejszego *Opisu przedmiotu zamówienia,* wartości zużycia poszczególnych nośników energii w budynkach Zamawiającego.
6. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
7. Sposób obliczenia ceny

W ofercie należy podać **cenę netto za realizację przedmiotu zamówienia**.

Cena oferty brutto **zostanie automatycznie wyliczona** jako suma ceny netto i wartości podatku VAT z zastosowaniem stawki właściwej dla realizacji przedmiotu zamówienia.

Cenę netto należy podać w polskich złotych.

1. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w żadnej walucie obcej.

**UWAGA:**

Cena określona przez Wykonawcę w ofercie ma charakter ostateczny **tj. musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia i nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.**

**Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.**

**Zał. Nr 1** Opis budynków i ich charakterystyka