## ZAŁĄCZNIK NR 3

### WYMOGI TECHNICZNE

Nazwa wykonawcy: ................................

Adres wykonawcy: .................................

Numer telefonu: ............................, e-mail ...................................

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie kompleksu basenów odkrytych Aquafun przy ul. Stromej wraz z niezbędną infrastrukturą, w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2) uPzp.

Potwierdzenie spełnienia wymogów technicznych:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Opis | Wymagania | Potwierdzenie spełnienia wymogów/parametry proponowanego rozwiązania | Nazwa proponowanego urządzenia |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| I | **Panele fotowoltaiczne** | <= 90 szt |  |  |
| 1 | Moc znamionowa = Pmax (Wp) | >= 545 Wp |  |
| 2 | Wydajność modułu | > 20,9 % |  |
| 3 | Spadek wydajności w okresie gwarancji mocy | > 20 % |  |
| 4 | Gwarancja na produkt | > 10 lat |  |
| 5 | Producent paneli wpisany na listę | TIER 1 |  |
| II | **Inwerter (falownik)** | 1 szt |  |  |
| 1 | Moc | 50 kW |  |
| 2 | Maksymalna sprawność | > 98,2 % |  |
| 3 | Gwarancja na produkt | > 10 lat |  |

*Dla potwierdzenia spełnienia wymogów technicznych Wykonawca przedłoży: karty katalogowe, Certyfikaty, gwarancje producenta na proponowane przez siebie rozwiązania oraz oznaczy w nich w sposób czytelny (np. poprzez podkreślenie, pokolorowanie itp.) wymagane w/w parametry techniczne.*

Oświadczam/y, że pozostałe urządzenia/sprzęt/materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i wymienione w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ) spełniają wymagania Zamawiającego.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(my) własnoręcznym podpisem świadom(mi) odpowiedzialności karnej z art. 233 § 6 „Kodeksu karnego”.

**Podpis elektroniczny**

*Niniejszy dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.*

*UWAGA:*

*Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu/załącznika po opatrzeniu go ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.*