| Lp. | Rodzaj oznaczenia | Cena jednostkowa (netto) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pobór próby |  |
| 2 | Temperatura |  |
| 3 | pH |  |
| 4 | Zapach |  |
| 5 | Barwa |  |
| 6 | Mętność |  |
| 7 | BZT-5 |  |
| 8 | CHZT Cr |  |
| 9 | CHZT Mn (utlenialność ) |  |
| 10 | Tlen rozpuszczony |  |
| 11 | Zawiesina ogólna |  |
| 12 | Zawiesina łatwoopadająca |  |
| 13 | Azot ogólny |  |
| 14 | Azot azotynowy |  |
| 15 | Azot azotanowy |  |
| 16 | Azot amonowy |  |
| 17 | Amoniak |  |
| 18 | Fosforany |  |
| 19 | Fosfor ogólny |  |
| 20 | Siarczany |  |
| 21 | Chlorki |  |
| 22 | Żelazo og. |  |
| 23 | Fenole |  |
| 24 | Substancje rozpuszczone |  |
| 25 | Sucha pozostałość |  |
| 26 | Przewodność wł. |  |
| 27 | Twardość |  |
| 28 | Zawartość wody |  |
| 29 | OWO |  |
| 30 | Krzemionka – SiO2 |  |
| 31 | Substancje ropopochodne |  |
| 32 | Substancje ekstrahujące się eterem |  |
| 33 | Mangan |  |
| 34 | Sód |  |
| 35 | Potas |  |
| 36 | Wapń |  |
| 37 | Magnez |  |
| 39 | Chrom |  |
| 40 | Miedź |  |
| 41 | Ołów |  |
| 42 | Cynk |  |
| 43 | Kadm |  |
| 44 | Nikiel |  |
| 45 | Rtęć |  |
| 46 | Arsen |  |
| 47 | Wanad |  |
| 48 | Detergenty anionowe |  |
| 49 | Bakteriologia podstawowa |  |

w/w   metody akredytowane