## Zestawienie główne
|  | Data: 05.2022 |  |  | Strona / Ilość stron:
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Wykonał : |  | Krystian Siciński | Dot. projektu nr: |  | R-00
Nr | Nazwa materiału | Typ/Nr katalogowy | Ilość materiałów |  | Producent/ Dystrybutor | Uwagi/ Oznaczenia
|  |  | Jedn. | Ilość
Oświetlenie
1 | Słup oświetleniowy - projektorowy | h=8m | szt. | 6 |  | S1-S6
2 | Wysięgniki | na jedną, dwie, trzy oprawy | szt. | 6
3 | Oprawa oświetleniowa - projektorowa | źródło LED 154W | szt. | 12
4 | Fundament |  | szt. | 6
5 | Komplet połączeniowy śrubki, nakrętki, podkładki, nasadki |  | kpl. | 6
6 | Złącze słupowe - | IZK | kpl. | 6 |  |  | 783.76 | #REF!
Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, opisu i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Wykonawcę) | [6 empty] | 11.44 | 0
Zestawienie kabli
7 | Kabel elektroenergetyczny Kabel YAKY 4x25mm² |  | mb. | trasa (kabel) 200(230)
8 | Podłączenia kabli + końcówki + oznaczenia kabli |  | kpl. | 7
9 | Pylony pionowe uziemiające do wbijania 3x3,0m |  | kpl. | 3 |  | W przypadku nieuzyskania odpowiedniej rezystancji uziomu Ru>10 Ohm
10 | Bednarka FeZnCu 25x4mm |  | mb. | 230
11 | Folia niebieska |  | mb. | 250
Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, opisu i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Wykonawcę)
Pozostałe
12 | Przebudowa SO |  | kpl. | 1
13 | Oznaczniki kablowe |  | szt. | 25
14 | Piasek na podsypkę |  | m3 | 10
Wszystkie inne prace wynikające z rysunków, opisu i zakresu prac, a nie ujęte powyżej (określone przez Wykonawcę)
Uwagi: 1. Wszystkie skrzyżowania i zbliżenia projektowanych kabli SN z istniejącymi urządzeniami podziemnymi należy wykonać zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004 oraz uzgodnieniami branżowymi zawartymi w projekcie. 2. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. Wszelkie nazwy własne użyte w dokumentacji należy traktować jako przykładowe