**Numer sprawy: UKW/DZP-281-D-44/2019 Załącznik nr 1 do SIWZ**

**Formularz Oferty**

|  |  |
| --- | --- |
| *(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)* | **OFERTA** |

**Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy**

**ul. Chodkiewicza 30**

**85-064 Bydgoszcz**

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

**„DOSTAWA APARATURY”**

**Wysokorozdzielczy stacjonarny system do analizy struktury materiałów porowatych - 1 szt.**

**MY NIŻEJ PODPISANI**

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

działając w imieniu i na rzecz

*(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)*

*(w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

*(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)*

* + 1. **SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
    2. **OŚWIADCZAMY,** że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
    3. **OFERUJEMY/** Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:

**wartość ofertową brutto** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PLN

**słownie** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

wartość netto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PLN

podatek od towarów i usług \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ % wartość podatku \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PLN

\* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

* + 1. **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do udzielenia gwarancji na okres**:**

**\_\_\_\_\_\_** miesięcy od dnia podpisania umowy**.**

* + 1. **AKCEPTUJEMY** warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**6. JESTEŚMY** związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY** sami / z udziałem podwykonawców\*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(rodzaj i zakres zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom)*

**8. OŚWIADCZAMY,** że polegamy / nie polegamy\* na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(wskazać podmiot i zakres, w jakim Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów)*

**9. OŚWIADCZAMY**, że sposób reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia\* dla potrzeb zamówienia jest następujący:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)*

**10. OŚWIADCZAMY,** że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**11. OŚWIADCZAMY,** że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania opisane w SIWZ.

**12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres:

Imię i nazwisko:

Adres:

tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**13. OŚWIADCZAMY**, że jesteśmy małym/średnim przedsiębiorstwem\*.

**14. Stanowisko oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do zawarcia umowy:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**15. ZAŁĄCZNIKAMI** do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**16. WRAZ Z OFERTĄ** składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

* + - 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

\*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

.......................... dnia .......................... r. ...................................

*Miejscowość Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej  
 (-ych) do reprezentowania Wykonawcy*

*\* niepotrzebne sk**reślić*

**Numer sprawy: UKW/DZP-281-D-44/2019 Załącznik nr 2 do SIWZ**

1. **OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU**

„***Wysokorozdzielczy stacjonarny system do analizy struktury materiałów porowatych***”

1. **CZĘŚĆ DO WYPEŁNIENIA PRZEZ PRZYSTĘPUJĄCEGO DO PRZETARGU:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | | Nazwa urządzenia |  | | | | |
|  | |  |  | | Podać | |  |
| **2.** | | Typ urządzenia |  | | | | |
|  | |  |  | | Podać | |  |
| **3.** | | Producent |  | | | | |
|  | |  |  | | Podać | |  |
| **4.** | | Rok produkcji nie wcześniej niż 2017. Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane |  | | | | |
|  | |  |  | | Podać | |  |
| **5.** | | Rok wprowadzenia urządzenia do seryjnej produkcji |  | | | | |
|  | |  |  | | Podać | |  |
| **6.** | | Kraj pochodzenia |  | | | | |
|  | |  |  | | Podać | |  |
|  | |  |  | |  | |  |
| **7.** | | **Warunki gwarancji i serwisu wymagane przez Zamawiającego.** | | | | | |
| **Nr ppkt.** | | **OPIS PARAMETRÓW lub RÓWNOWAŻNE** | **PARAMETR PUNKTOWANY** | **WYMAGANIA GRANICZNE** | | **PARAMETRY OFEROWANE**  **(podać lub opisać)** | |
| ~~1~~ | | ~~Gwarancja na urządzenie nie mniej niż 24 miesiące \*~~ | ~~od 24 do 35 miesięcy – 1 pkt~~  ~~od 36 do 48 miesięcy – 3 pkt~~  ~~49 miesięcy i więcej – 5 pkt~~ | ~~Tak / Podać~~ | |  | |
| 2 | | Gwarancja na system (=urządzenie) nie mniej niż 24 miesiące\* | od 24 do 35 miesięcy – 1 pkt  od 36 do 48 miesięcy – 3 pkt  49 miesięcy i więcej – 5 pkt | Tak / Podać | |  | |
| 3 | | Reakcja serwisu na zgłoszenie problemu ze strony Użytkownika nie dłużej niż 48 h z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce | - | Tak / Podać | |  | |
| 4 | | Czas rozwiązania problemu zgłoszonego przez Użytkownika nie dłużej niż 7 dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce | - | Tak / Podać | |  | |
| 5 | | Dostawca zapewnia dostawę, montaż i pierwsze uruchomienie w obecności zamawiającego w terminie z nim uzgodnionym, w miejscu instalacji urządzenia | - | Tak | |  | |
| \* parametr podlegający ocenie w dodatkowym kryterium oceny ofert „Gwarancja” | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | |
| **8.** | | **Walory techniczno – eksploatacyjne wymagane i punktowane (w kryterium – parametry techniczne) przez Zamawiającego** | | | | | |
| **Nr ppkt.** | | **OPIS PARAMETRÓW lub RÓWNOWAŻNE** | **PARAMETR PUNKTOWANY** | **WYMAGANIA GRANICZNE** | | **PARAMETRY OFEROWANE**  **(podać, opisać)**  **Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr urządzenia/sprzętu** | |
| 1 | | Maksymalna energia źródła promieniowania rentgenowskiego nie mniejsza niż 85 kV | nie mniej niż 85 kV – 0 pkt  nie mniej niż 95 kV – 1 pkt | Tak / Podać | |  | |
| 2 | | Rozmiar plamki ogniskowej źródła promieniowania mniejszy niż 8 µm (przy 4W) | mniejszy niż 8 µm (przy 4W) – 0 pkt  mniejszy niż 6 µm (przy 4W) – 1 pkt | Tak / Podać | |  | |
| 3 | | Detektor promieniowania rentgenowskiego – matryca CCD o rozdzielczości nie mniejszej niż 6 Mp | nie mniejszej niż 6 Mp  – 0 pkt  nie mniejszej niż 10 Mp  – 1 pkt | Tak / Podać | |  | |
| 4 | | Możliwość wykonania tzw. binningu co najmniej 2x2 | co najmniej 2x2 – 0 pkt  co najmniej 4x4 – 1 pkt | Tak / Podać | |  | |
| 5 | | Możliwość zmiany geometrii układu źródło promieniowania – obiekt – detektor | - | Tak | |  | |
| 6 | | System posiada możliwość wykonywania skanów w centralnej pozycji oraz skanu offsetowego w co najmniej dwóch pozycjach źródła promieniowania rentgenowskiego lub kamery i detektora | - | Tak | |  | |
| 7 | | Nominalna rozdzielczość pikselowa osiągana bezpośrednio z powiększenia optycznego (bez dodatkowej obróbki cyfrowej) ≤ 3 µm | ≤ 3 µm – 0 pkt  ≤ 1 µm – 1 pkt | Tak / Podać | |  | |
| 8 | | Nominalna rozdzielczość pikselowa przy parametrze 10% MTF w oparciu o pomiary na niezależnym Phantomie ≤ 10 µm | ≤ 10 µm – 0 pkt  ≤ 6 µm – 1 pkt | Tak / Podać | |  | |
| 9 | | Matryca rekonstrukcji obrazu o rozdzielczości nie mniejszej niż 4000 x 4000 | nie mniejszej niż 4000 x 4000 – 0 pkt  nie mniejszej niż 8000 x 8000 – 1 pkt | Tak / Podać | |  | |
| 10 | | Komora robocza skanera będzie umożliwiać skanowanie próbek o średnicy nie mniejszej niż 50 mm | - | Tak | |  | |
| 11 | | Komora robocza skanera będzie umożliwiać skanowanie próbek o wysokości nie mniejszej niż 50 mm | - | Tak | |  | |
| 12 | | Automatyczna zmieniarka filtrów promieniowania ma co najmniej 4 pozycje | ma co najmniej 4 pozycje  – 0 pkt  ma co najmniej 6 pozycji  – 1 pkt | Tak / Podać | |  | |
| 13 | | Tomograf posiada przystawkę umożliwiającą przesuwanie w osiach X, Y z krokiem nie większym niż 50 µm | - | Tak | |  | |
| 14 | | Bezpieczeństwo radiacyjne: promieniowanie w każdym miejscu na powierzchni urządzenia jest mniejsze niż 1µSv/h | - | Tak | |  | |
| 15 | | System będzie urządzeniem typu desktop o wymiarach nie większych niż 1,5 m x 1,0 m x 0,6 m wys. | - | Tak | |  | |
| 16 | | System będzie urządzeniem typu desktop o wadze do 500 kg | do 500 kg – 0 pkt  poniżej 300 kg – 1 pkt | Tak / Podać | |  | |
| 17 | | Tomograf będzie dostarczony z jednostką sterującą wyposażoną w oprogramowanie do obróbki obrazów tomograficznych i analizy danych kompatybilną z dostarczonym systemem | - | Tak | |  | |
| 18 | | Tomograf będzie dostarczony z platformą o wymiarach i nośności odpowiednią do ww. systemu | - | Tak | |  | |
| 19 | | Tomograf posiada przystawkę do grzania próbek in-situ do temperatury co najmniej 50°C | - | Tak | |  | |
| 20 | | Tomograf posiada przystawkę do chłodzenia próbek in-situ do temperatury co najmniej -5°C | - | Tak | |  | |
| 21 | | Tomograf posiada przystawkę do skanowania próbek pod obciążeniem ściskającym i rozciągającym o wartości co najmniej 200N | o wartości co najmniej 200N – 0 pkt  o wartości co najmniej 400N – 1 pkt | Tak | |  | |
| OPROGRAMOWANIE | | | | | | | |
| 22 | Oprogramowanie będzie umożliwiać:   * Sterowanie systemem i akwizycję danych * Rekonstrukcję objętościową obrazów opartą na procesorze CPU oraz GPU * Analizę obrazów 2D/3D * Powierzchniowy i objętościowy rendering z możliwością zapisu w standardowych formatach | | - | Tak | |  | |
| 23 | Oprogramowanie posiada bezpłatną i bezterminową licencję dla co najmniej 1 użytkownika | | dla co najmniej 1 użytkownika  – 0 pkt  dla co najmniej 3 użytkowników  – 1 pkt | Tak / Podać | |  | |
| 24 | Oprogramowanie będzie kompatybilne ze standardowymi komputerami i systemami operacyjnymi obecnie znajdującymi się u Zamawiającego | | - | Tak | |  | |
| 25 | Dostawca zapewnia bezpłatną aktualizację oprogramowania w czasie trwania gwarancji | | - | Tak | |  | |
| 26 | Dostawca zapewnia bezpłatne aktualizacje oprogramowania minimum 12 miesięcy po zakończeniu okresu gwarancji dla wszystkich użytkowników | | - | Tak | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |

UWAGA:

Dla uznania oferty za ważną Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający wszystkie wymagania graniczne.

**Numer sprawy: UKW/DZP-281-D-44/2019 Załącznik nr 3 do SIWZ**

*(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)*

**OŚWIADCZENIE**

**O POWSTANIU OBOWIĄZKU PODATKOWEGO U ZAMAWIAJĄCEGO,  
o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp**

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn:

**„DOSTAWA APARATURY”**

**Ja/My (imię i nazwisko)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_reprezentując firmę(nazwa firmy)/będąc właścicielem\***

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**jako – upoważniony na piśmie / wpisany w odpowiednim rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej \*;

w imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas firmy oświadczam (-y), że:, wybór naszej oferty prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie   
z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym:

1. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

2. importu usług lub towarów,

3. mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT1,

w zakresie następujących towarów/usług :

część nr \_\_\_\_ poz. \_\_\_\_\_\_ nazwa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**wartość podatku: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł, stawka podatku \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%VAT

.......................... dnia .......................... r. ...................................

*Miejscowość Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej  
 (-ych) do reprezentowania Wykonawcy*

\*niepotrzebne skreślić

**Numer sprawy: UKW/DZP-281-D-44/2019 Załącznik nr 4 do SIWZ**

**Oświadczenie**

**o przynależności/ braku przynależności do grupy kapitałowej**

*(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)*

W związku z złożeniem oferty w przetargu nieograniczonym pn:

**„DOSTAWA APARATURY”**

oświadczam, że należę/nie należę\* do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty, oferty częściowe do udziału w niniejszym postępowaniu.

W załączeniu przedstawiam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – jeśli dotyczy:

**Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej\*\***

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa podmiotu, adres** |
|  |  |

\* niepotrzebne skreślić

\*\* w załączeniu dowody wskazujące, że istniejące między Wykonawcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej powiązania nie prowadzą do zakłócenia uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

.......................... dnia .......................... r. ...................................

*Miejscowość Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej  
 (-ych) do reprezentowania Wykonawcy*

***UWAGA***

*Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej www.ukw.edu.pl informacji z otwarcia ofert zawierającej nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty.*

*Oświadczenie złożone jednocześnie z ofertą nie będzie brane pod uwagę.*