**Załącznik nr 2**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiotem zamówienia** **jest:**

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zadanie pn." **Remont posadzki żywicznej w kuchni budynku bursy Szkoły Policji w Pile"**

1. **Na przedmiot zamówienia składa się w szczególności:**
2. Usunięcie kolidujących elementów,
3. Demontaż urządzeń kuchennych,
4. Szlifowanie uszkodzonych miejsc w celu usunięcia żywicy,
5. Nacięcie pęknięć powstałych na posadzce żywicznej ok. 100 mb,
6. Osuszenie zawilgoconych powierzchni,
7. Wykonanie miejscowo nowej posadzki żywicznej ok. 3 m2,
8. Gruntowanie nacięć w posadzce,
9. Uszczelnienie masą elastyczną szczelin,
10. Uszczelnienie połączenia między odpływem liniowym a żywicą,
11. Montaż urządzeń kuchennych,
12. Wykonanie wymaganych prób szczelności przyłączy urządzeń kuchennych wraz ze sporządzeniem protokołów (przyłącze gazowe)
13. **Wymagania Zamawiającego dotyczące przebiegu prac budowlanych:**
14. Wykonawca powinien dokonać oceny stanu technicznego istniejącej posadzki w celu skutecznego naprawienia uszkodzeń oraz wyboru najkorzystniejszego sposobu naprawy;
15. Po dokonaniu oceny Wykonawca wybierze właściwe materiały i odpowiednie technologie naprawy posadzki żywicznej;
16. Metody naprawcze powinny być możliwie jak najmniej inwazyjne jeśli chodzi o zanieczyszczenia pomieszczeń;
17. Należy stosować środki przeznaczone do gruntowania trudnych podłoży;
18. Należy stosować materiały przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach związanych z produkcją żywności;
19. Zamawiający wymaga aby nowa posadzka żywiczna wykonana w miejscach uzupełnień odpowiadała kolorystycznie posadzce istniejącej;
20. Wykonawca winien zapewnić najwyższą staranność wykonania prac właściwą dla profesjonalisty.
21. Zastosowane rozwiązania powinny być wyważone ekonomicznie, racjonalne, gwarantujące bezawaryjną eksploatację pomieszczeń uwzględniając natężenie i sposób użytkowania.
22. Wykonawca **dokona wizji lokalnej** istniejącego pomieszczenia w celu dokonania oceny złożoności zadania oraz aby przedłożona oferta była racjonalna pod względem kosztów i rozwiązań zastosowanych przy wykonywaniu prac;
23. Za pracę zakończoną i odebraną, Zamawiający uznaje odebranie robót na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego opatrzonego oświadczeniem, że wykonane prace są zgodne z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz ze sztuką budowlaną;
24. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
25. Zamawiający nie dopuszcza możliwości korzystania przez podwykonawcę z dalszego podwykonawcy.
26. **Zamawiający informuje iż:**
27. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o:
* **wizję lokalną**;
* uzgodnienia oraz wytyczne z Zamawiającym;
* **termin wykonania zadania: od 11.08.2023 r. do 16.08.2023 r.**
* prace mogą rozpocząć się dopiero po demontażu oraz usunięciu urządzeń kuchennych w dniu 11 sierpnia 2023 r.
1. Zamawiający wymaga 36-miesięcznej gwarancji na wykonane prace remontowe
2. **Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:**
3. Wykonanie zadania w określonym terminie oraz z należytą starannością;
4. Po zakończonym zadaniu należy pozostawić pomieszczenia w należytym porządku
5. Przed wyceną prac należy zapoznać się z obiektem, w celu uwzględnienia wszystkich niezbędnych uwarunkowań, związanych z rzetelnym wykonaniem prac remontowych.

 Wykonawcy zainteresowani zapoznaniem się z miejscem wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia proszeni są **o zgłoszenie zamiaru dokonania wizji lokalnej** Głównemu Specjaliście Wydziału Zaopatrzenia i Transportu Szkoły Policji w Pile Maciejowi Walczakowi tel. 477742244, w godz. 8:00 - 14:30 oraz kom. Leszkowi Domagalskiemu tel. kom. 694 600 698. Termin ustalony zostanie na roboczo.