Kraków, dnia 14.09.2023 r.

ZZP-271-37-34/23

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy – nr ZP- 34/23

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 14.09.2023 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego.

Pytanie nr 1

PAKIET II - WYPOSAŻENIE MEDYCZNE I REHABILITACYJNE

Czy Zamawiający wymaga 5 szt. czy 5 par kul ortopedycznych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga 5 par kul ortopedycznych.

Pytanie nr 2

PAKIET II - WYPOSAŻENIE MEDYCZNE I REHABILITACYJNE

Czy Zamawiający dopuści wagę lekarską BMI z pomiarem wzrostu w zakresie 75-200 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wagę lekarską BMI z pomiarem wzrostu w zakresie 75-200 cm.

Pytanie nr 3

PAKIET II- WYPOSAŻENIE MEDYCZNE I REHABILITACYJNE

Ssak elektryczny - Czy Zamawiający zmieni zapis "możliwość sterylizacji w autoklawie" na "możliwość sterylizacji w autoklawie pojemników oraz drenów"? Całego urządzenia nie można poddawać sterylizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający zapisując "możliwość sterylizacji w autoklawie" miał na myśli możliwość sterylizacji w autoklawie pojemników oraz drenów.

Mając na uwadze powyższe pytania Zamawiający doprecyzował zapisy Załącznika nr 1.2 do SWZ – Formularz cenowy dla Pakietu II - WYPOSAŻENIE MEDYCZNE I REHABILITACYJNE w zakresie „miar”, który stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Marta Byrgiel  - Z-ca Dyrektora

ds. Ekonomiczno - Organizacyjnych

…………………..    									      (w imieniu Zamawiającego)