Nazwa i adres obiektu, numer umowy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Wypełnia Wykonawca)

| Lp | Nazwa dokumentu | Czy wymagany na rozruch [tak/nie] | Czy wymagany na wykonanie umowy (wypełnia PEWIK) [tak/nie] | Sprawdzono kompletność (wypełnia PEWIK) [V/brak] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Zgłoszenie gotowości obiektu do odbioru załącznik nr 1 |  |  |  |
| 2 | Wykaz dokumentów wymaganych/przekazanych na odbiór zadania inwestycyjnego załącznik do umowy na realizacje robót |  |  |  |
| 3 | Protokół przekazania placu budowy |  |  |  |
| 4 | Oświadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57. Ust. 2 ustawy z dnia 7-lipca 1994 Prawo Budowlane |  |  |  |
| 5 | Zawiadomienie o zakończeniu budowy wraz z oświadczeniem o braku wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ nadzoru budowlanego |  |  |  |
| 6 | Plan powykonawczy (mapa sytuacyjna) z naniesionymi parametrami takimi jak typ i długość linii kablowej, relacja linii kablowej, numery i nazwy eksploatacyjne złącz kablowych, rozdzielnic sterujących, stacji transformatorowych, stanowisk słupowych, numery i typy rozłączników, |  |  |  |
| 7 | Plan powykonawczy z zaznaczeniem przebiegu uziemień i z lokalizacją złącz probierczych, z opisem zastosowanego materiału i jego przekroju. |  |  |  |
| 8 | Schemat jednokreskowy obwodów silnoprądowych |  |  |  |
|  | Schematy jednokreskowe instalacji AKPiA |  |  |  |
| 9 | Powykonawcze kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego w tym technicznego z naniesionymi zmianami zakwalifikowanymi przez projektanta jako nieistotne (jeżeli będą takie zmiany) zgodnie z artykułem 36a ustawy Prawo Budowlane. Zmiany należy nanieść kolorem czerwonym w sposób czytelny z zaznaczeniem odcinków na których wystąpiły, na czarno-białej kopi projektu zagospodarowania tereny. |  |  |  |
| 10 | Geodezyjny pomiar powykonawczy poświadczony przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGIK) w wersji elektronicznej (plik w formacie dxf lub dgn) i papierowej wraz z oświadczeniem geodety o zgodności z projektem zagospodarowania terenu na mapie powykonawczej i protokół weryfikacji o przyjęciu do zasobów geodezyjnych. |  |  |  |
| 11 | Szkice geodezyjne z usytuowaniem sieci, wraz z rzędnymi |  |  |  |
| 12 | Współrzędne do szkiców geodezyjnych (format elektroniczny pliki txt) |  |  |  |
| 13 | Protokół odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu |  |  |  |
| 14 | Protokół z zadziałania głównego wyłącznika prądu z oznaczeniem lokalizacji na planie |  |  |  |
| 15 | Protokół z zadziałania wyłączników bezpieczeństwa z oznaczeniem lokalizacji na planie |  |  |  |
| 16 | Protokół z nastaw softstartów i falowników |  |  |  |
| 17 | Protokół z uruchomienia transmisji danych z pomiaru energii elektrycznej |  |  |  |
| 18 | Protokół z uruchomienia telesterowania i wizualizacji w systemie SCADA |  |  |  |
| 19 | Protokół z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej |  |  |  |
| 20 | Protokół z pomiarów rezystancji izolacji przewodów i kabli |  |  |  |
| 21 | Protokół z pomiarów rezystancji izolacji rozdzielnic |  |  |  |
| 22 | Protokół z pomiarów rezystancji uziemienia obiektów |  |  |  |
| 23 | Protokół z ciągłości przewodów wyrównawczych |  |  |  |
| 24 | Protokoły z pomiarów natężenia oświetlenia podstawowego i awaryjnego |  |  |  |
| 25 | Protokół z badania instalacji odgromowej wraz z metryką urządzenia piorunochronnego |  |  |  |
| 26 | Protokół z Badania zagęszczenia gruntu |  |  |  |
| 27 | Protokół przekazania inwestorowi materiałów z demontażu |  |  |  |
| 28 | Protokół zwolnienia i odbioru pasa drogowego wraz z kopią decyzji na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, linii kolejowej ( jeśli zajdzie konieczność) oraz gestorów innych sieci zgodnie z uzgodnieniami w dokumentacji projektowej, wraz z tabelarycznym zestawieniem powierzchni, długości i szerokości urządzeń umieszczonych w poszczególnych działkach. |  |  |  |
| 29 | Wykaz tabelaryczny (ilość, szt. średnica, rodzaj materiału, długość, powierzchnia, waga ) urządzeń zlikwidowanych lub unieczynnionych wraz z załącznikiem graficznym (lokalizacja na mapie) * potwierdzony przez Inspektora Nadzoru na protokole likwidacji/ unieczynnienia. |  |  |  |
| 30 | Dokumenty dopuszczające do obrotu wbudowane materiały zgodnie z ustawą o Wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004r. wraz z kopiami zaakceptowanych wniosków materiałowych branży elektrycznej |  |  |  |
| 31 | Kopia dziennika budowy |  |  |  |
| 32 | Projekt branży elektrycznej |  |  |  |

Uwagi:

- Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć w wersji papierowej w segregatorach z podziałem na branże. Segregatory należy opisać w sposób czytelny, w opisie muszą znaleźć się następujące dane: nazwa zadania z umowy, numer umowy, branża, dane wykonawcy, oryginał/kopia, data realizacji.

- strony w dokumentacji należy ponumerować

- atesty, deklaracje, certyfikaty, należy opieczętować opisem: wbudowano na budowie: ”wpisać numer umowy”, datą wbudowania, podpis kierownika budowy/robót

- schemat, plany, rysunki opieczętować jako dokumentacja powykonawcza z podpisem kierownika budowy/robót.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Wykaz sporządził; Potwierdzam kompletność wymaganych dokumentów. dnia; ……………………………; dnia. ……………………….