Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach Sp. z o. o.

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 28.08.2023 r.

Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą Pzp na dostawę obłożenia pola operacyjnego i bielizny operacyjnej jednorazowego użytku przez okres 12 miesięcy;  nr sprawy: ZP/TP/11/23

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniach 25-26.08.2023 r. do Zamawiającego poprzez Platformę zakupową prowadzonego postępowania wpłynęły wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SWZ. W trybie art. 284 ust. 2 ustawy, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Dot. dodatek nr 2 do SWZ(formularz asortymentowo-cenowy), Część nr 5, poz. A: Zwracamy się do Zamawiającego o wyrażenie zgody i dopuszczenie w miejsce opisu przedmiotu zamówienia w brzmieniu zgodnym z zapisem SWZ, tj. „1 x Serweta 148-150 x 240-250 cm, samoprzylepna GÓRA, wykonana z tkaniny typu SMS, pasek lepny umieszczony na dłuższym boku, warstwa wzmocniona o wym. 30x85-90cm”, jednej sztuki serwety o następujących parametrach techniczno-użytkowych, tj. „1 x Serweta 148x 240 cm, samoprzylepna GÓRA, wykonana z tkaniny typu SMS, pasek lepny umieszczony na dłuższym boku, warstwa wzmocniona o wym. 42x61cm”, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian     i w zgodności z treścią SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 2

Dot. dodatek nr 2 do SWZ(formularz asortymentowo-cenowy), Część nr 5, poz. A: Zwracamy się do Zamawiającego o wyrażenie zgody i dopuszczenie w miejsce opisu przedmiotu zamówienia w brzmieniu zgodnym z zapisem SWZ, tj. „1 x Serweta 148-150 x 240-250 cm, samoprzylepna GÓRA, wykonana z tkaniny typu SMS, pasek lepny umieszczony na dłuższym boku, warstwa wzmocniona o wym. 30x85-90cm”, jednej sztuki serwety o następujących parametrach techniczno-użytkowych, tj. „1 x Serweta 157x 241 cm, samoprzylepna GÓRA, wykonana z tkaniny typu SMS, pasek lepny umieszczony na dłuższym boku, warstwa wzmocniona o wym. 61x30cm”, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian  i w zgodności z treścią SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 28.08.2023 r. – pytanie nr 2).

Pytanie 3

Dot. dodatek nr 2 do SWZ(formularz asortymentowo-cenowy), Część nr 5, poz. A: Zwracamy się do Zamawiającego o wyrażenie zgody i dopuszczenie w miejsce opisu przedmiotu zamówienia w brzmieniu zgodnym z zapisem SWZ, tj. „1 x Serweta 148-150 x 240-250 cm, samoprzylepna GÓRA, wykonana z tkaniny typu SMS, pasek lepny umieszczony na dłuższym boku, warstwa wzmocniona o wym. 30x85-90cm”,  jednej sztuki serwety o następujących parametrach techniczno-użytkowych, tj. „1 x Serweta 149 x 180 cm, samoprzylepna GÓRA, wykonana z tkaniny typu SMS, pasek lepny umieszczony na dłuższym boku, warstwa wzmocniona o wym.  30x89cm”, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian     i w zgodności z treścią SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 4

Dot. dodatek nr 2 do SWZ(formularz asortymentowo-cenowy), Część nr 5, poz. B: Zwracamy się do Zamawiającego o wyrażenie zgody i dopuszczenie w miejsce opisu przedmiotu zamówienia w brzmieniu zgodnym z zapisem SWZ, tj.” 1 x Serweta 148-150 x 240-250 cm samoprzylepna z tkaniny typu SMS ( góra) pasek lepny na dłuższym boku i wzmocnieniem o wymiarach 80-85 cm x 60x 65cm.”, jednej sztuki serwety  o następujących parametrach techniczno-użytkowych, tj. „ 1 x Serweta 148x 240 cm, samoprzylepna GÓRA, wykonana z tkaniny typu SMS, pasek lepny umieszczony na dłuższym boku, warstwa wzmocniona o wym. 42x61cm”, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian  i w zgodności  z treścią SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 5

Dot. dodatek nr 2 do SWZ(formularz asortymentowo-cenowy), Część nr 5, poz. B: Zwracamy się do Zamawiającego o wyrażenie zgody i dopuszczenie w miejsce opisu przedmiotu zamówienia w brzmieniu zgodnym z zapisem SWZ, tj.” 1 x Serweta 148-150 x 240-250 cm samoprzylepna z tkaniny typu SMS ( góra) pasek lepny na dłuższym boku i wzmocnieniem o wymiarach 80-85 cm x 60x 65cm.”, jednej sztuki serwety   o następujących parametrach techniczno-użytkowych, tj. „1 x Serweta 157x 241 cm, samoprzylepna GÓRA, wykonana z tkaniny typu SMS, pasek lepny umieszczony na dłuższym boku, warstwa wzmocniona o wym. 61x30cm”, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian i w zgodności  z treścią SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 28.08.2023 r. – pytanie nr 5).

Pytanie 6

Dot. dodatek nr 2 do SWZ(formularz asortymentowo-cenowy), Część nr 5, poz. B: Zwracamy się do Zamawiającego o wyrażenie zgody i dopuszczenie w miejsce opisu przedmiotu zamówienia w brzmieniu zgodnym z zapisem SWZ, tj.” 1 x Serweta 157-160 x 180-200 cm, samoprzylepna z tkaniny typu SMS pasek lepny na krótszym boku, warstwa wysokochłonna o wym.80-85x60-65cm oraz uchwyt do zamocowania drenów w postaci 4 otwory”, jednej sztuki serwety  o następujących parametrach techniczno-użytkowych, tj. „1 x Serweta 157 x 178 cm, samoprzylepna z tkaniny typu SMS pasek lepny na krótszym boku, warstwa wysokochłonna o wym.81x61cm oraz uchwyt  do zamocowania drenów w postaci 4 otwory”, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian     i w zgodności z treścią SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 28.08.2023 r. – pytanie nr 6).

Pytanie 7

Dot. dodatek nr 2 do SWZ(formularz asortymentowo-cenowy), Część nr 5, poz. B: Zwracamy się do Zamawiającego o wyrażenie zgody i dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w brzmieniu zgodnym z zapisem SWZ, tj.” 1 x Serweta 148-150 x 240-250 cm samoprzylepna z tkaniny typu SMS ( góra) pasek lepny na dłuższym boku i wzmocnieniem o wymiarach 80-85 cm x 60x 65cm.” i  jednocześnie w miejsce opisu przedmiotu zamówienia w brzmieniu zgodnym    z zapisem SWZ, tj. „1 x Serweta 157-160 x 180-200 cm, samoprzylepna z tkaniny typu SMS pasek lepny na krótszym boku, warstwa wysokochłonna o wym.80-85x60-65cm oraz uchwyt do zamocowania drenów w postaci 4 otwory”, możliwości zaoferowania łącznie dwóch sztuk serwety o następujących parametrach techniczno-użytkowych, tj. „2 x Serweta 157 x 178 cm, samoprzylepna z tkaniny typu SMS pasek lepny na krótszym boku, warstwa wysokochłonna o wym.81x61cm oraz uchwyt  do zamocowania drenów w postaci 4 otwory”, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian  i w zgodności  z treścią SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 8

Część 2, poz. 7-12 Czy zamawiający wydzieli poz.7-12 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe

możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie 9

Część 2, poz. 7-10 Czy zamawiający dopuści czepek pakowany po 100 szt. w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo pakowany w karton; Opakowanie foliowe umożliwiające wyjmowanie pojedynczej sztuki oraz zmniejszenie powierzchni magazynowania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość podania ceny za opakowanie a’100 szt z przeliczeniem zamawianych ilości.

W przypadku skorzystania z zaproponowanego rozwiązania, Wykonawca winien wycenić:

poz.7 – 30 op.,  poz.8 – 6 op., poz.9 – 15 op., poz.10 – 15 op.

Pytanie 10

Część 2, poz. 8 Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki,

wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania czepka o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 28.08.2023 r. – pytanie nr 10).

Pytanie 11

Część 2, poz. 9 Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,bez możliwości wywinięcia, z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m2) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,bez możliwości wywinięcia, z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m2) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania czepka o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 28.08.2023 r. – pytanie nr 11).

Pytanie 12

Część 2, poz. 10 Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,bez możliwości wywinięcia, z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m2) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,bez możliwości wywinięcia, z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m2) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania czepka o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 28.08.2023 r. – pytanie nr 12).

Pytanie 13

Dotyczy części 1 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw , w którym jedna z serwet samoprzylepnych wchodzących w skład zestawu ma rozmiar 170 x 220 cm zamiast wymaganego 170 x 240 cm . Pozostałe składowe oraz parametry zestawu  zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestaw, w którym jedna z serwet samoprzylepnych wchodzących w skład zestawu ma rozmiar 170 x 220 cm zamiast wymaganego 170 x 240 cm . Pozostałe składowe oraz parametry zestawu  zgodne z SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 28.08.2023 r. – pytanie nr 13).

Pytanie 14

Dotyczy części 1 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw , w którym jedna z serwet samoprzylepnych wchodzących w skład zestawu ma rozmiar 170 x 220 cm zamiast wymaganego 170 x 240 cm . Pozostałe składowe oraz parametry zestawu  zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestaw , w którym jedna z serwet samoprzylepnych wchodzących w skład zestawu ma rozmiar 170 x 220 cm zamiast wymaganego 170 x 240 cm . Pozostałe składowe oraz parametry zestawu  zgodne z SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 28.08.2023 r. – pytanie nr 14).

Pytanie 15

Dotyczy części 3 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści fartuchy chirurgiczne bez dodatkowego zabezpieczenia szwów w rękawach w postaci taśmy. Zabezpieczenie szwów taśmą jest stosowane w przypadku fartuchów posiadających wzmocnienia w rękawach, natomiast opis wskazuje na fartuchy standardowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fartuchy chirurgiczne bez dodatkowego zabezpieczenia szwów w rękawach w postaci taśmy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania fartuchów o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 28.08.2023 r. – pytanie nr 15).

Pytanie 16

CZĘŚĆ NR 1

Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu serwet operacyjnych uniwersalnych, wykonanego z laminatu (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa), obszary wzmocnione wykonane z włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2, w części wzmocnionej min. 110 g/m2 i odporności na penetracje płynów w części niewzmocnionej 150 cm H2O, w części wzmocnionej 204 cm H2O.

- Serweta narzędziowa ma wzmocnienie w rozmiarze 75 x 190cm.

- W zamian za serwetę  samoprzylepną 180 – 200 x 170-175 cm jest serweta w rozmiarze 200cm x 200cm.

Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu serwet operacyjnych o w/w parametrach.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 28.08.2023 r. – pytanie nr 16).

Pytanie 17

CZĘŚĆ NR 1

Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu serwet operacyjnych do zabiegów ginekologicznych wykonanego z laminatu 2 warstwowego (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa),  o gramaturze 55 g/m2 i odporności na penetracje płynów 158 cm H2O.

- Serweta narzędziowa ma wzmocnienie w rozmiarze 75 x 190cm.

- Serweta ginekologiczna ma rozmiar 250/280 x 280 cm (pozostałe parametry serwet zgodne z SWZ).

- W zamian z uchwyt Velcro jest 1 taśma przylepna w rozmiarze 10 x 50 cm.

Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie 18

CZĘŚĆ NR 1

Poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do zabiegów na kończynie bez stolika Mayo, wykonanego z laminatu (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa), obszary wzmocnione wykonane z włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2, w części wzmocnionej min. 110 g/m2 i odporności na penetracje płynów w części niewzmocnionej 150 cm H2O, w części wzmocnionej 204 cm H2O.

- Serweta narzędziowa ma wzmocnienie w rozmiarze 75 x 190cm.

- Serweta do zabiegów na kończynie ma obszar wzmocniony w rozmiarze 105 x 150cm.

Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów o w/w parametrach.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 28.08.2023 r. – pytanie nr 18).

Pytanie 19

CZĘŚĆ NR 1

Poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu serwet operacyjnych do zabiegów artroskopowych, wykonanego z laminatu 2 warstwowego (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa), obszary wzmocnione wykonane z włókniny wiskozowej, o gramaturze 75 g/m2. Łączna gramatura w części wzmocnionej 130 g/m2 i odporności na penetracje płynów 223 cm H2O.

- Serweta narzędziowa ma wzmocnienie w rozmiarze 75 x 190cm.

- Serweta do obłożenia kończyny ma wzmocnienie w rozmiarze 75 x 130cm.

Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu serwet operacyjnych o w/w parametrach.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 28.08.2023 r. – pytanie nr 19).

Pytanie 20

CZĘŚĆ NR 1

Poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu serwet operacyjnych do zabiegów w chirurgii stawu barkowego, wykonanego z laminatu 2 warstwowego (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa),  o gramaturze 55 g/m2 i odporności na penetracje płynów 158 cm H2O.

- Serweta narzędziowa ma wzmocnienie w rozmiarze 75 x 190cm.

- W zamian za samoprzylepną serwetę 240-250cm x 150-175cm jest serweta w rozmiarze 75 x 90 cm. - - Serweta do operacji barku ma następujące parametry:

Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu serwet operacyjnych o w/w parametrach.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 28.08.2023 r. – pytanie nr 20).

Pytanie 21

CZĘŚĆ NR 1

Poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu serwet operacyjnych pionowego, izolacyjnego, w którym

- Serweta narzędziowa ma wzmocnienie w rozmiarze 75 x 190cm.

- Serweta z folii PE pionowa - izolacyjna w rozmiarze 234 x 320 cm, z otworem 30 x 70 cm, z workiem do zbiórki płynów z sitem i zaworem, posiada zintegrowane podwójne kieszenie i dwa uchwyty typu rzep. Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu serwet operacyjnych o w/w parametrach.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 28.08.2023 r. – pytanie nr 21).

Pytanie 22

CZĘŚĆ NR 1

Poz. 7 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestaw serwet operacyjnych do artroskopii /ACL/ wykonanego z laminatu (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa), obszary wzmocnione wykonane z włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2, w części wzmocnionej min. 110 g/m2 i odporności na penetracje płynów w części niewzmocnionej 150 cm H2O, w części wzmocnionej 204 cm H2O.

- Obszar wzmocniony w serwecie do artroskopii jest w rozmiarze min. 105 x 120cm.

- Tupfery gazowe wykonane są z gazy w rozmiarze 24 x 48 cm.

- Igła 0.8 ( długość 50 mm).

- Fartuchy z wygodnymi rękawami wszytymi prosto, zapinane są pod szyją na jednoczęściową taśmę, umożliwiającą wielokrotne zapięcie w dowolnym miejscu. Wymiary XL: obwód 165 cm , długość 140 cm,  rękaw 87 cm. Wymiary XXL: obwód 170 cm, długość 155 cm,  rękaw 87 cm.

Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu serwet operacyjnych o w/w parametrach.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 28.08.2023 r. – pytanie nr 22).

Pytanie 23

CZĘŚĆ NR 1

Poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu serwet operacyjnych do protezy kolana wykonanego z laminatu (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa), obszary wzmocnione wykonane z włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2, w części wzmocnionej min. 110 g/m2 i odporności na penetracje płynów w części niewzmocnionej 150 cm H2O, w części wzmocnionej 204 cm H2O.

- Obszar wzmocniony w serwecie do artroskopii jest w rozmiarze min. 105 x 120cm.

- Serweta narzędziowa ma wzmocnienie w rozmiarze 75 x 190cm.

- Osłona na stolik Mayo ma wzmocnienie o łącznej gramaturze 90 g/m2

– W zamian za fartuchy: 1 x XL i 2 x XXL, są 3 fartuchy XL wykonane z włókniny  SMS o gram. 40g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester dł. 7 cm. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku. Fartuchy pod szyją zapinane na jednoczęściową taśmę, umożliwiającą wielokrotne zapięcie w dowolnym miejscu. Pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybką identyfikację rodzaju fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przenikanie cieczy 40,0 H2O. Wymiary: obwód 165 cm , długość 140 cm,  rękaw 87 cm.

- Tupfery gazowe wykonane są z gazy w rozmiarze 24 x 48 cm.

- 2, a nie 4 chusty z gazy z elementem Rtg  i taśmą

Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie 24

CZĘŚĆ NR 1

Poz. 9 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu serwet operacyjnych do protezy biodra wykonanego z laminatu (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa), obszary wzmocnione wykonane z włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2, w części wzmocnionej min. 110 g/m2 i odporności na penetracje płynów w części niewzmocnionej 150 cm H2O, w części wzmocnionej 204 cm H2O.

- Serweta narzędziowa ma wzmocnienie w rozmiarze 75 x 190cm.

- Serweta do protezy biodra ma rozmiar 245 x 280 cm, wycięcie „U” 10 x 95 cm.

-  W zamian za serwetę samoprzylepną w rozmiarze170-180 x 240-250 cm, jest serweta w rozmiarze 175 x 150 cm.

-  Serweta samoprzylepna 170-180cm x290- 300 cm nie ma dodatkowego wzmocnienia.

- Osłona na stolik Mayo ma wzmocnienie o łącznej gramaturze 90 g/m2

– W zamian za fartuchy: 1 x XL i 2 x XXL, są 3 fartuchy XL wykonane z włókniny  SMS o gram. 40g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester dł. 7 cm. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku. Fartuchy pod szyją zapinane na jednoczęściową taśmę, umożliwiającą wielokrotne zapięcie w dowolnym miejscu. Pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybką identyfikację rodzaju fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przenikanie cieczy 40,0 H2O. Wymiary: obwód 165 cm , długość 140 cm,  rękaw 87 cm

- Tupfery gazowe wykonane są z gazy w rozmiarze 24 x 48 cm.

- Kieszeń dwukomorowa na ssak i koagulację ma rozmiar 43 x 38 cm

- 2, a nie 4 chusty z gazy z elementem Rtg  i taśmą

Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie 25

CZĘŚĆ NR 1

Poz. 10 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do znieczuleń przewodowych ,         w którym serweta wykonana jest z włókniny o gramaturze 55 g/m2

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania Zestawu do znieczuleń przewodowych, w którym serweta wykonana jest z włókniny o gramaturze 55 g/m2., przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 28.08.2023 r. – pytanie nr 25).

Pytanie 26

CZĘŚĆ NR 4

Poz. nr 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia stolika Mayo o chłonności włókniny ok. 285%. Pozostałe parametry serwety bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania obłożenia stolika Mayo o chłonności włókniny ok. 285%, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 28.08.2023 r. – pytanie nr 26).

Pytanie 27

CZĘŚĆ NR 4

Poz. nr 8 - Czy Zamawiający wymaga wyceny 400 szt. ochraniaczy na obuwie, czy 400 par?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wyceny za sztukę.

Pytanie 28

CZĘŚĆ NR 4

Poz. nr 20 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na ramię C bez gumki? Pozostałe parametry osłony bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie 29

CZĘŚĆ NR 4

Poz. nr 22 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu serwet operacyjnych do artroskopii barku z workiem do zbiórki płynów, który posiada w swoim składzie fartuch standardowy XXL o parametrach zgodnych z SWZ, jednakże o długości 155 cm? Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania Zestawu serwet operacyjnych do artroskopii barku z workiem do zbiórki płynów, który posiada w swoim składzie fartuch standardowy XXL o parametrach zgodnych z SWZ, jednakże o długości 155 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów i składu zestawu bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 28.08.2023 r. – pytanie nr 29).

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SWZ pozostają bez zmian.

Adam Koniuk – Prezes Zarządu

Magdalena Wiadomska – Łażewska – Wiceprezes Zarządu

(podpisy na oryginale)

Pismo zamieszczono na Platformie Zakupowej w dniu 28 sierpnia 2023 r.