*Nr sprawy: WZP.271.16.2021.E Załącznik nr 4 do oferty*

**Funkcjonalność – pakiet II**

TABELA OCENY

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Przedmiot oceny | Nr pozycji z OPZ (załącznik  nr 3 do SWZ) | Liczba przyznanych punktów | TAK | NIE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Waga urządzenia:  - poniżej 8 kg | 14 | 10 |  |  |
| 2 | Zakres kąta świecenia: - powyżej 40 | 14 | 10 |  |  |
| 3 | Dodatkowa opcja:  wymiana soczewki typu PC na Fresnel bez rozkręcania urządzenia i użycia narzędzi | 15 | 10 |  |  |
| 4 | Dodatkowa opcja:  wymiana soczewki typu Fresnel na PC bez rozkręcania urządzenia i użycia narzędzi | 16 | 10 |  |  |
| 5 | Interfejs wyposażony w przyciski zapisu: - powyżej 8 | 22 | 10 |  |  |
| 6 | Obrót całego systemu ramek: - powyżej 45 | 22 | 10 |  |  |
| 7 | Zakres kąta świecenia: - powyżej 43 | 23 | 10 |  |  |
| 8 | Obsługa dodatkowego protokołu sieciowego:  - MaNet | 23 | 10 |  |  |
| 9 | Waga urządzenia:  - poniżej Il kg | 24 | 10 |  |  |
| 10 | Obsługa dodatkowego protokołu sieciowego:  - MaNet | 24 | 10 |  |  |

Sposób przyznawania punktów:

* w przypadku potwierdzenia (poprzez zaznaczenie krzyżykiem w kol. 5 tabeli), iż zaoferowany sprzęt posiada parametr wskazany w kol. 2 tabeli, oferta otrzyma 10 pkt. w każdej z pozycji tabeli (kol. 4 tabeli),
* gdy zaoferowany sprzęt nie posiada danego parametru wskazanego w kol. 2 tabeli, należy to wskazać poprzez zaznaczenie krzyżykiem w kol. 6 tabeli. W takim przypadku oferta nie otrzyma punktów   
  w danej pozycji.