DAG.261.13.2023	Koszalin, dnia 04.09.2023 r.

WYKONAWCY

Zamawiający Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie dokonuje zmiany treści SWZ w postępowaniu na Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu SENIOR+ Moduł I Przebudowa budynku i budowa szybu windowego wraz z remontem budynku przy ul. Odrodzenia 34 w Koszalinie
w sposób następujący:

1. Zmianie ulega zapis Rozdziału I pkt 4 SWZ, który otrzymuje brzmienie następujące:
„Termin realizacji zamówienia: 9 tygodni od dnia zawarcia umowy (63 dni).
UWAGA: Wykonawca, w celu uzyskania dodatkowej punktacji, może zaoferować krótszy termin realizacji zamówienia, nawet do 7 tygodni od dnia zawarcia umowy.
Jednocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania robót modernizacyjnych w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, ale nie dłużej niż do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy (70 dni), także termin wykonania robót objętych projektem budowlanym, w przypadku nieuzyskania pozwolenia na budowę, przed deklarowanym przez Wykonawcę terminem wykonania zamówienia, ale nie dłużej niż do 11 tygodni od dnia zawarcie umowy (77dni).”

2. Zmianie ulega zapis Rozdziału I pkt 15 ppkt 5 SWZ, który otrzymuje brzmienie następujące:
„Wykonawca w Formularzu ofertowym obowiązany jest podać cenę brutto, tj. łącznie z podatkiem VAT, za realizację całego przedmiotu zamówienia. Wykonawca zastosuje stawę VAT 23%.”

3. Zmianie ulega zapis Rozdziału I pkt 16 ppkt 2 SWZ w części dot. punktacji, który otrzymuje brzmienie następujące:
„Ocena kryterium – skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia (S) zostanie dokonana
poprzez zastosowanie następującej punktacji:
2.1)	realizacja przedmiotu zamówienia w wymaganym przez Zamawiającego terminie, tj. 9 tygodni od dnia zawarcia umowy – 0 pkt
2.2)	skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o jeden tydzień, tj. realizacja przedmiotu zamówienia w terminie 8 tygodni od dnia zawarcia umowy – 20 pkt
2.3)	skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o dwa tygodnie, tj. realizacja przedmiotu zamówienia w terminie 7 tygodni od dnia zawarcia umowy – 40 pkt.”

4. W Rozdziale II SWZ zmienia się zapis dot. zakresu rzeczowego robót, w sposób następujący:
„Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności:
1. Zakres robót objętych pozwoleniem na budowę:
1) przebudowa biegów klatki schodowej w celu dostosowania ich wymiarów do obowiązujących warunków technicznych
2) przebudowa otworów w ścianach nośnych wewnętrznych
3) budowa żelbetonowego monolitycznego szybu windy przylegającego do zewnętrznej ściany szczytowej, posadowionego bezpośrednio na płycie fundamentowej z możliwym przełożeniem rury kanalizacji deszczowej.
2. Zakres prac modernizacyjnych:
1) przebudowa układu ścian działowych w pomieszczeniach na pierwszym piętrze budynku w związku ze zmianą komunikacji wewnętrznej
2) Montaż ścianek i drzwi PCV kabin ustępowych (WC „K”; WC per.);
3) Całkowita wymiana płytek podłogowych w korytarzu na pierwszym piętrze;
4) Wymiana płytek ściennych i podłogowych w pomieszczeniach sanitariatów;
5) Impregnacja ścian, sufitów i podłóg środkami grzybobójczymi;
6) Wykonanie nowych tynków na skutych ścianach;
7) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowych i poziomych;
8) Wykonanie warstw wyrównawczych;
9) Malowanie powierzchni ścian i sufitów;
10) Wymiana i montaż osprzętu sanitarnego (umywalki, muszle ustępowe, pisuary, baterie umywalkowe itp.): umywalka + WC (pom. 1.9: WC „K”; pom. 1.10: WC per.) oraz umywalka, WC + pisuar + dodatkowo pochwyty dla niepełnosprawnych (pom. 1.14: WC „MN”);
11) Wymiana stolarki drzwiowej, w tym drzwi główne wejściowe;
12) Wymiana grzejników CO;
13) Demontaż istniejących gniazd wtykowych, łączników i opraw oświetleniowych;
14) Montaż nowych gniazd wtykowych, łączników i opraw oświetleniowych;
15) Wykonanie instalacji elektrycznej pod salę doświadczania świata (pom. 1.6);
16) Demontaż istniejącej wykładziny dywanowej (pom. 1.3, 1.5, 1.6, 1.7);
17) Remont podłóg - naprawa parkietu z cyklinowaniem (pom. 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8);
18) Uzupełnianie ubytków ścian i sufitów;
19) Wykonanie oszklonej zabudowy klatki schodowej (pionowa przegroda oszklona w literę „L”);
20) demontaż istniejących drzwi ppoż. oraz montaż projektowanych drzwi ppoż.
21) wykonanie instalacji zasilającej dźwig osobowy (zasilanie windy);
22) wykonanie (przebudowa) instalacji wod.-kan. w projektowanych pomieszczeniach na pierwszym piętrze;
23) wyposażenie w systemy i urządzenia przeciwpożarowe;
24) wymiana poręczy schodowej (przy biegu schodowym do piwnicy).
Zakup umeblowania nie stanowi przedmiotu zamówienia.”

5. Zmianie ulega Rozdział V SWZ, który otrzymuje brzmienie następujące:
„Formularz ofertowy
DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY / WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ / O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA / Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………..…………………................................................... / ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. / podać firmę/pełną nazwę i adres Wykonawcy / Adres e-mail: …………………………………………….……………………………………………………….……………………….......................................... / Numer telefonu: ..................................................................................................................................................................................................... / REGON ……………….….................................................................. NIP/PESEL …............................................................................................... / W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, / powyższe powtórzyć w odniesieniu do każdego z nich

FORMULARZ OFERTOWY
Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na:

Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu SENIOR+ Moduł I – Przebudowa budynku i budowa szybu windowego wraz z remontem budynku przy ul. Odrodzenia 34 w Koszalinie

składamy niniejszą ofertę i oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji warunków zamówienia
za cenę*: .............................................. zł
*cena obejmuje wszystkie należne podatki, w tym podatek 23% VAT
Deklarujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie:
(należy zaznaczyć „X” proponowany termin realizacji przedmiotu zamówienia)
9 tygodni od dnia zawarcia umowy
albo
skróconym o 1 tydzień, tj. 8 tygodni od dnia zawarcia umowy
albo
skróconym o 2 tygodnie, tj. 7 tygodni od dnia zawarcia umowy

Uwaga!
Skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert, które szczegółowo opisane zostało w Rozdziale I pkt 16 SWZ.
Udzielamy gwarancji i rękojmi za wady na cały przedmiot zamówienia na okres:
(należy zaznaczyć „X” proponowany okres gwarancji i rękojmi za wady na cały przedmiot zamówienia)
60 miesięcy
1. Oświadczamy, że pracownicy wykonujący w trakcie realizacji zamówienia następujące czynności:
  1. wykonanie robót posadzkarskich i okładzinowych,
  2. wykonanie robót malarskich,
  3. wykonywanie robót instalacyjnych sanitarnych,
  4. wykonywanie robót instalacyjnych elektrycznych
zatrudnieni będą na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
1. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia wskazanego w Rozdziale I
   pkt 12 ppkt 1 SWZ, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
5. Oświadczamy, że zawarty w warunkach zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć:
Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy	Firma/nazwa i adres podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia, jeżeli jest już znany

Wraz z ofertą składamy:
1) ....................................................................................................................................................................................................
2) …………………………….………………………………………………………………………………………………………….……………….

Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym właściwej, umocowanej osoby / właściwych, umocowanych osób”

6. § 3 ust. 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie następujące:
„Wykonawca ustanawia kierownika robót i kierownika budowy w zakresie robót wymagających pozwolenia na budowę oraz zapewni ich codzienną obecność na placu budowy:
- kierownikiem robót budowlanych będzie: ………………………………………
- kierownikiem budowy będzie: ………………………………………”

7. § 3 ust. 3 projektu umowy otrzymuje brzmienie następujące:
„Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania robót modernizacyjnych
w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, ale nie dłużej niż do 10 tygodni
od dnia zawarcia umowy (70 dni), także termin wykonania robót objętych projektem budowlanym,
w przypadku nieuzyskania pozwolenia na budowę, przed deklarowanym przez Wykonawcę terminem wykonania zamówienia, ale nie dłużej niż do 11 tygodni od dnia zawarcie umowy (77dni).”