Opis przedmiotu zamówienia na remont pn. „Tynkowanie pomieszczenia garażowego w jednostce ratowniczo gaśniczej nr 1 z siedzibą w Opolu”

Przedmiotem zamówienia jest remont pn. „Tynkowanie pomieszczenia garażowego w jednostce ratowniczo gaśniczej nr 1 z siedzibą w Opolu.”
I Opis istniejącego pomieszczenia: pomieszczenie garażowe znajduje się na parterze budynku A w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu przy ul. Głogowskiej 24. W pomieszczeniu znajdują się: drzwi wejściowe – 2 pary, bramy garażowe – 6 szt. Na ścianach znajduje się tynk cementowo wapienny, w mniejszej części gładź pomalowana farbą. Do połowy wysokości ścian została zdemontowana glazura, możliwe pozostałości glazury. W ścianach wykonane otwory, w których znajdują się przewody elektryczne oraz instalacje CO i CWO. W strefie podsufitowej 9 ok. 120 cm) znajduje się konstrukcja stalowa częściowo ograniczająca prace tynkarskie przy ścianach.

II Zakres prac remontowo budowlanych: pomieszczenie garażowe

1. Demontaż pozostałości śladowych materiałów ze ścian tj. glazura, farba
2. Impregnacja ścian
3. Uzupełnienie ubytków w bruzdach i zagłębieniach
4. Ułożenie tynku na wszystkich ścianach od poziomu posadzki do poziomu sufitu
5. Sposób ułożenia tynków: do wysokości 180 cm od poziomu posadzki jako przygotowanie pod ułożenie glazury, powyżej struktura ściany zatarta na mokro przygotowana pod malowanie

Tabela nr 1 Opis sposobu wykonania i użycia materiałów

Lp.	Zadanie	Zakres	Materiał/ilość
1	Demontaż pozostałości	Demontaż pozostałości śladowych materiałów ze ścian tj. glazura, farba	Usunięcie widocznych pozostałości na ścianach w celu prawidłowego ułożenia tynków oraz impregnacji ścian.
2	Impregnacja ścian	Gruntowanie ścian	Wykonanie impregnacji ścian środkiem gruntującym.
3	Ułożenie tynku	Wykonanie tynku gipsowego. Równanie ścian.	Rodzaj materiału: tynk maszynowy
5	Sposób wykonania	Ułożeni tynków - struktura	Ułożenie tynku do wysokości 180 cm od poziomu posadzki jako przygotowanie pod ułożenie glazury, powyżej struktura ściany zatarta na mokro przygotowana pod malowanie

III Wymiary pomieszczenia:

Powierzchnia przeznaczona do ułożenia tynku:

- Ściana zachodnia z drzwiami: długość ok. 21 m, wysokość 4 m
- Ściana wschodnia z drzwiami: długość ok. 21 m, wysokość 4 m
- ściany północne pomiędzy bramami: długość ok. 6 m, wysokość 4 m
- ściany południowe pomiędzy bramami: długość ok. 6 m, wysokość 4 m

Sporządził
kpt. Karol Widacha