Załącznik nr 11 do SWZ NZ.280.1.2023

Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.1.10.2023

Formularz cenowo – techniczny dla zadania nr  10

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy fartuchów operacyjnych (100 prań), odzieży operacyjnej oraz czapek operacyjnych, butów operacyjnych oraz prześcieradeł wielorazowych zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim na podstawie art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 nr 107, poz. 679), zawierająca co najmniej następujące dane:

-  nazwa wyrobu, nazwa producenta,

-  kod partii lub serii wyrobu,

-  wyraźnie oznakowany rozmiar,

-  oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,

-  oznakowanie CE,

-  inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …………….. roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer …………………………………. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ………………………………………...

7. Dla pozycji nr 1-4 oraz 6 Zamawiający wymaga dołączenia do składanej oferty stosownych dokumentów w języku polskim potwierdzających zgodność zaoferowanego przedmiotu zamówienia z parametrami wskazanymi w SWZ.

8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę zgodnie z poniższą kalkulacją:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=5+7 | Wartość brutto 9=6+7 | Producent/nazwa własna/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Fartuch operacyjny, wielorazowy standardowy Skład: W strefie krytycznej tkanina poliestrowa z 1% nitki węglowej o gramaturze 110 - 120 g/m2 lub 98% poliestru, 2% włókna węglowego o gramaturze 135 g/m2*, odporność na przenikanie cieczy minimum 90 cm słupa wody. W strefie mniej krytycznej tkanina bawełniano poliestrowa max.118-120g/m2, 55% bawełna, 45% poliester lub 54,6 % bawełny, 44 % poliestru, 1,4 % nitka węglowa - o gramaturze max. 118- 120 g/ m2* , poziom przepuszczalności powietrza minimum 55 cm3/cm2*s. Wyrób zgodny z poniższymi wytycznymi, w polu krytycznym, w polu niekrytycznym co najmniej w zakresie pylenia z uwzględnieniem późniejszych zmian. Wg. wymagań poniższej tabeli potwierdzone raportem wykonanym przez niezależną jednostkę badawczą. gwarancja barierowości na 100 cykli. Rozmiary: M – XXL Nadruk z nazwą oddziału Wymagania dla fartuchów operacyjnych wg. Poniższej tabeli: Opis Jednostka Wymagania Pole krytyczne Odporność na przenikanie drobnoustrojów – na morko IB ≥ 2,8 Czystość – mikrobiologiczna CFU/100 cm2 ≤ 300 Uwalnianie cząstek (we wcześniejszych wydaniach normy „pylenie”) Log10 ≤ 4,0 Odporność na przenikanie płynów Cm H2O ≥ 90 Wytrzymałość na wypychanie na sucho kPa ≥ 40 Wytrzymałość na rozciąganie na sucho N ≥ 15 | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Fartuch operacyjny do krótkich zabiegów wielokrotnego użytku: Skład: wykonany z tkaniny poliestrowej 99% z nitką węglową 1%, o gramaturze 85 – 105 g/m2, zachowujący swoje właściwości do min. 100 razy cykli prania, rękawy zakończone elastycznym mankietem, z tyłu zawiązywany na 4 troki. Rozmiary: M/L, XL/XXL. Fartuch spełniający wymogi wg. Poniższej tabeli Opis Jednostka Wymagania Pole krytyczne Odporność na przenikanie drobnoustrojów – na mokro IB ≥ 2,8 Czystość – mikrobiologiczna CFU/100 cm2 ≤ 300 Uwalnianie cząstek (we wcześniejszych wydaniach normy „pylenie”) Log10 ≤ 4,0 Odporność na przenikanie płynów Cm H2O ≥ 20 Wytrzymałość na wypychanie na sucho kPa ≥ 40 Wytrzymałość na rozciąganie na sucho N ≥ 15 | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Odzież operacyjna wielorazowa Skład: Bluza + Spodnie, wyrób w pełni zgodny z parametrami wymaganymi dla odzieży operacyjnej potwierdzone raportem wykonanym przez niezależną jednostkę badawczą, wg. Poniższej tabeli. Opis Jednostka Wymagania Czystość – mikrobiologiczna CFU/100 cm2 ≤ 100 Uwalnianie cząstek (we wcześniejszych wydaniach normy „pylenie”) Log10 ≤ 4,0 Wytrzymałość na wypychanie na sucho kPa ≥ 40 Wytrzymałość na rozciąganie na sucho N ≥ 20 Tkanina bawełniano – poliestrowa o zawartości 48% +/- 3% bawełna. Gramatura 130g/m2 +/ - 3% lub tkanina w składzie: 54,6 % bawełny, 44 % poliestru, 1,4 % nitka węglowa - o gramaturze 130 +/- 3% g/ m2 Kolor: co najmniej 8 różnych kolorów do wyboru Rozmiary: S – XXXL. Bluza z krótkim rękawem, luźna ,z dekoltem na zakładkę, wkładana przez głowę z przodu kieszeń górna z lewej strony. Kieszenie boczne na wysokości bioder, rozporki boczne bluzy wzmocnione Spodnie na gumkę, wiązane z przodu na troki | szt. | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Czepki operacyjne Czepek chirurgiczny typu furażerka wykonany z tkaniny bezpyłowej , bawełniano-poliestrowej o składzie 48% bawełna, 52% poliester max.- o gramaturze 130 g/ m2* lub tkanina w składzie: 54,6 % bawełny, 44 % poliestru, 1,4 % nitka węglowa - o gramaturze 130 g/ m2* Czepki wyposażone w dodatkowy potnik wykonany z frotte poliestrowego o gramaturze116g/m2l Kolor: co najmniej 8 różnych kolorów do wyboru płaski – męski, głęboki – damski | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Prześcieradło na blok operacyjny, wielorazowe, niepylące - rozmiar 150 x 210 cm, zielone Tkanina bawełniano – poliestrowa tj.52- 55% bawełna, 45-50% poliester. Gramatura 125-130g/m2 Wyrób zgodny z parametrami wg. poniższej tabeli w zakresie pylenia oraz czystości pod względem cząstek stałych Opis Jednostka Wymagania Uwalnianie cząstek (we wcześniejszych wydaniach normy „pylenie”) Log10 0 ≤ 4,0 Nadruk z nazwą oddziału. | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Buty operacyjne: Obuwie operacyjne wykonane z tworzywa SEBS spełniające wymagania dla środków ochrony osobistej klasy 1 wg Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425. Obuwie musi być trwałe – ma być wykonane z jednego odlewu, wolne od klejenia czy też innego łącznia poszczególnych elementów, bez ruchomych elementów w postaci pasków zabezpieczających stopę przed wypadaniem. Tworzywo, z którego wykonane jest obuwie ma zapewnić wysoką elastyczność na poziomie minimum 850% przed zerwaniem, przy czym minimalna siła zrywająca powinna być nie mniejsza niż 6MPa (wytrzymałość na rozciąganie przy zrywaniu). Obuwie ma zapewnić wysoki komfort użytkowania: ma posiadać otwory wentylacyjne po bokach oraz anatomicznie wyprofilowaną powierzchnię styku ze stopą w części śródstopia oraz pod palcami stopy. Obuwie ma dodatkowo minimalizować potliwość stopy poprzez posiadanie wypustków po wewnętrznej stronie podbicia, dzięki czemu stworzona będzie poduszka powietrzna między stopą i powierzchnią wewnętrzną buta. Obuwie powinno być wyposażone w wypustki na powierzchni styku ze stopą, przyczyniające się do podniesienia komfortu użytkowania obuwia, poprzez masowanie powierzchni stopy oraz poprawiające krążenie krwi. Obuwie ma zapewnić bezpieczeństwo użytkowania dzięki płaskiej, urzeźbionej podeszwie zapewniającej antypoślizgowość z prześwitem nie większym niż 15 mm i podniesionej części tylnej w wysokości około1 cm w celu zabezpieczenia stopy przed wysunięciem się. Obuwie ma zapewnić łatwą identyfikację rozmiaru zapewnioną dzięki wytłoczeniu rozmiaru buta na jego pięcie. Gwarancja na 12 miesięcy. Obuwie nadające się do prania w temperaturze 90°C i sterylizacji w temperaturze 134°C. Kolor: co najmniej 3 różne kolory do wyboru Rozmiary: 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Tagi radiowe działające w pasmie HF Tagi nie wpływające na rezonans magnetyczny jak również rezonans magnetyczny nie oddziałowujący na tagi. Gwarantujące bezpieczeństwo dla ludzi i sprzętu elektronicznego np. rozrusznik serca, defibrylatory, etc. Tagi odporne na 200 cykli PSS. Tagi muszą być wszyte w sposób trwały, uniemożliwiający uszkodzenie wyrobu i samego tagu w procesie prania oraz użytkowania asortymentu. Wykonawca zobowiązuje się do wszycia tagów. | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | X | X |  | X |